**Перелік змін до тендерної документації**

за процедурою відкритих торгів з особливостями на закупівлю Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків – 24 найменування (Ендоскопічний артикуляційний зшиваючий апарат, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 60 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 60 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 60 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 60 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 30 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 30 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 45 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 45 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 45 мм, Інструмент стерильний одноразовий хірургічний зшиваючий , що перезаряджається 60мм. , Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючи лінійного шва, 60 мм, Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючих лінійного шва, 60 мм, Інструмент стерильний одноразовий хірургічний зшиваючий, що перезаряджається 45мм., Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючи лінійного шва, 45 мм, Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючи лінійного шва, 45 мм, Циркулярний степлер для одноразового використання Діаметр 33мм, Циркулярний степлер для одноразового використання Діаметр 31мм, Циркулярний степлер для одноразового використання Діаметр 29мм, Циркулярний степлер для одноразового використання Діаметр 25мм, Стерильний зшиваючий аппарат лінійного шва, що перезаряджається, накладає два подвійних ряда титанових скоб , що розташовані в шахматному порядку, довжиною шва 80 мм та висотою ніжки відкритої скоби 4,8 мм, Стерильний зшиваючий аппарат лінійного шва з ножем , що перезаряджається, накладає два подвійних ряда титанових скоб , що розташовані в шахматному порядку, довжиною шва 80 мм та висотою ніжки відкритої скоби 3,8 мм, Стерильні змінні касети до лінійних зшиваючих аппаратів з ножем, що накладають два подвійних ряда титанових скоб, що розташовані в шахматному порядку, висота ніжки відкритої скобки 4,8 мм, довжина шва 80мм , Стерильні змінні касети до лінійних зшиваючих аппаратів з ножем, що накладають два подвійних ряда титанових скоб, що розташовані в шахматному порядку, висота ніжки відкритої скобки 3,8 мм, довжина шва 80мм,оголошення [UA-2022-12-04-000598-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-04-000598-a).

**Додаток 2 до Тендерної документації викласти в новій редакції**

**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків – 24 найменування (Ендоскопічний артикуляційний зшиваючий апарат, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 60 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 60 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 60 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 60 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 30 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 30 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 45 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 45 мм, Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 45 мм, Інструмент стерильний одноразовий хірургічний зшиваючий , що перезаряджається 60мм. , Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючи лінійного шва, 60 мм, Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючих лінійного шва, 60 мм, Інструмент стерильний одноразовий хірургічний зшиваючий, що перезаряджається 45мм., Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючи лінійного шва, 45 мм, Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючи лінійного шва, 45 мм, Циркулярний степлер для одноразового використання Діаметр 33мм, Циркулярний степлер для одноразового використання Діаметр 31мм, Циркулярний степлер для одноразового використання Діаметр 29мм, Циркулярний степлер для одноразового використання Діаметр 25мм, Стерильний зшиваючий аппарат лінійного шва, що перезаряджається, накладає два подвійних ряда титанових скоб , що розташовані в шахматному порядку, довжиною шва 80 мм та висотою ніжки відкритої скоби 4,8 мм, Стерильний зшиваючий аппарат лінійного шва з ножем , що перезаряджається, накладає два подвійних ряда титанових скоб , що розташовані в шахматному порядку, довжиною шва 80 мм та висотою ніжки відкритої скоби 3,8 мм, Стерильні змінні касети до лінійних зшиваючих аппаратів з ножем, що накладають два подвійних ряда титанових скоб, що розташовані в шахматному порядку, висота ніжки відкритої скобки 4,8 мм, довжина шва 80мм , Стерильні змінні касети до лінійних зшиваючих аппаратів з ножем, що накладають два подвійних ряда титанових скоб, що розташовані в шахматному порядку, висота ніжки відкритої скобки 3,8 мм, довжина шва 80мм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | **Найменування виробу медичного** | **код НК 024:2019** | **Одиниця виміру**  | **Кількість**  | **Вимоги до технічних характеристик** |
| 1 | Ендоскопічний артикуляційний зшиваючий апарат | 45183 | штук | 70 | Одноразовий артикуляційний зшиваючий апарат для накладання ендоскопічного шва із титанових скріпок для використання з одноразовими касетами прямими, та такими, що згинаються. Апарат повинен мати систему вигину касети не менше ніж на 60 градусів та можливість використання не менше 25 касет під час одної операції, наявність ротикуляції на 360 градусів. Має бути сумісний з касетами з довжиною шва 30, 45 та 60мм. Довжина штока не менше 20см, діаметр не більше 12мм, або еквівалент |
| 2 | Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 60 мм | 35615 | штук | 4 | Одноразова касета з титановими скріпками та ножем до апарату для накладання ендоскопічного шва. Касета повинна мати можливість вигину не менше ніж на 60 градусів. Довжина шва не менше 60мм, висота скобки 2,5мм(+/-0,2мм), або еквівалент |
| 3 | Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 60 мм | 35615 | штук | 160 | Одноразова касета з титановими скріпками та ножем до апарату для накладання ендоскопічного шва. Касета повинна мати можливість вигину не менше ніж на 60 градусів. Довжина шва не менше 60мм, висота скобки 3,5мм(+/-0,2мм), або еквівалент |
| 4 | Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 60 мм | 35615 | штук | 80 | Одноразова касета з титановими скріпками та ножем до апарату для накладання ендоскопічного шва. Касета повинна мати можливість вигину не менше ніж на 60 градусів. Довжина шва не менше 60мм, висота скобки 3,8мм(+/-0,2мм), або еквівалент |
| 5 | Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 60 мм | 35615 | штук | 160 | Одноразова касета з титановими скріпками та ножем до апарату для накладання ендоскопічного шва. Касета повинна мати можливість вигину не менше ніж на 60 градусів. Довжина шва не менше 60мм, висота скобки 4,1мм(+/-0,2мм), або еквівалент |
| 6 | Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 30 мм | 35615 | штук | 5 | Одноразова касета з титановими скріпками та ножем до апарату для накладання ендоскопічного шва. Касета повинна мати можливість вигину не менше ніж на 60 градусів. Довжина шва не менше 30мм, висота скобки 3,5мм(+/-0,2мм), або еквівалент |
| 7 | Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 30 мм | 35615 | штук | 72 | Одноразова касета з титановими скріпками та ножем до апарату для накладання ендоскопічного шва. Касета повинна мати можливість вигину не менше ніж на 60 градусів. Довжина шва не менше 30мм, висота скобки 2,5мм(+/-0,2мм), або еквівалент |
| 8 | Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 45 мм | 35615 | штук | 80 | Одноразова касета з титановими скріпками та ножем до апарату для накладання ендоскопічного шва. Касета повинна мати можливість вигину не менше ніж на 60 градусів. Довжина шва не менше 45мм, висота скобки 4,1мм(+/-0,2мм), або еквівалент |
| 9 | Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 45 мм | 35615 | штук | 80 | Одноразова касета з титановими скріпками та ножем до апарату для накладання ендоскопічного шва. Касета повинна мати можливість вигину не менше ніж на 60 градусів. Довжина шва не менше 45мм, висота скобки 3,5мм(+/-0,2мм), або еквівалент |
| 10 | Касета для ендоскопічного артикуляційного зшиваючого апарату 45 мм | 35615 | штук | 84 | Одноразова касета з титановими скріпками та ножем до апарату для накладання ендоскопічного шва. Касета повинна мати можливість вигину не менше ніж на 60 градусів. Довжина шва не менше 45мм, висота скобки 2,5мм(+/-0,2мм), або еквівалент |
| 11 | Інструмент стерильний одноразовий хірургічний зшиваючий , що перезаряджається 60мм. | 45183 | штук | 70 | Інструмент стерильний одноразовий хірургічний зшиваючий , що перезаряджається до 8 разів, для формування лінійного шва довжиною 60мм, заряджений касетою з 2 рядами скоб висотою 4.8мм, або еквівалент |
| 12 | Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючи лінійного шва, 60 мм | 35615 | штук | 200 | Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючи лінійного шва, 60 мм, 2 ряди скоби висотою 4,8 мм, для потовщеної тканини, колір зелений, стерильні, або еквівалент |
| 13 | Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючих лінійного шва, 60 мм | 35615 | штук | 200 | Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючих лінійного шва, 60 мм, 2 ряди скоб висотою 3,5 мм, колір синій, стерильні, або еквівалент |
| 14 | Інструмент стерильний одноразовий хірургічний зшиваючий, що перезаряджається 45мм. | 45183 | штук | 30 | Інструмент стерильний одноразовий хірургічний зшиваючий, що перезаряджається до 8 разів, для формування лінійного шва довжиною 45 мм, заряджений касетою з 2 рядами скоб висотою 4,8 мм, для потовщеної тканини, колір касети зелений, або еквівалент |
| 15 | Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючи лінійного шва, 45 мм | 35615 | штук | 80 | Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючи лінійного шва, 45 мм, 2 ряди скоби висотою 4,8 мм, для потовщеної тканини, колір зелений, стерильні, або еквівалент |
| 16 | Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючи лінійного шва, 45 мм | 35615 | штук | 80 | Касети для зарядки інструментів хірургічних зшиваючи лінійного шва, 45 мм, 2 ряди скоби висотою 3,5 мм, для потовщеної тканини, колір синій, стерильні, або еквівалент |
| 17 | Циркулярний степлер для одноразового використання Діаметр 33мм | 45183 | штук | 50 | Одноразовий циркулярний зшиваючий апарат висотою 4.8 мм. Діаметр 33мм або еквівалент |
| 18 | Циркулярний степлер для одноразового використання Діаметр 31мм | 45183 | штук | 150 | Одноразовий циркулярний зшиваючий апарат висотою 4.8 мм. Діаметр 31мм або еквівалент |
| 19 | Циркулярний степлер для одноразового використання Діаметр 29мм | 45183 | штук | 30 | Одноразовий циркулярний зшиваючий апарат висотою 4.8 мм. Діаметр 29мм або еквівалент |
| 20 | Циркулярний степлер для одноразового використання Діаметр 25мм | 45183 | штук | 10 | Одноразовий циркулярний зшиваючий апарат висотою 4.8 мм. Діаметр 25мм або еквівалент |
| 21 | Стерильний зшиваючий аппарат лінійного шва, що перезаряджається, накладає два подвійних ряда титанових скоб , що розташовані в шахматному порядку, довжиною шва 80 мм та висотою ніжки відкритої скоби 4,8 мм | 45183 | штук | 30 | Стерильний зшиваючий аппарат лінійного шва, що перезаряджається, накладає два подвійних ряда титанових скоб , що розташовані в шахматному порядку, довжиною шва 80 мм та висотою ніжки відкритої скоби 4,8 мм |
| 22 | Стерильний зшиваючий аппарат лінійного шва з ножем , що перезаряджається, накладає два подвійних ряда титанових скоб , що розташовані в шахматному порядку, довжиною шва 80 мм та висотою ніжки відкритої скоби 3,8 мм | 45183 | штук | 30 | Стерильний зшиваючий аппарат лінійного шва з ножем , що перезаряджається, накладає два подвійних ряда титанових скоб , що розташовані в шахматному порядку, довжиною шва 80 мм та висотою ніжки відкритої скоби 3,8 мм |
| 23 | Стерильні змінні касети до лінійних зшиваючих аппаратів з ножем, що накладають два подвійних ряда титанових скоб, що розташовані в шахматному порядку, висота ніжки відкритої скобки 4,8 мм, довжина шва 80мм або еквівалент | 35615 | штук | 180 | Стерильні змінні касети до лінійних зшиваючих аппаратів з ножем, що накладають два подвійних ряда титанових скоб, що розташовані в шахматному порядку, висота ніжки відкритої скобки 4,8 мм, довжина шва 80мм або еквівалент |
| 24 | Стерильні змінні касети до лінійних зшиваючих аппаратів з ножем, що накладають два подвійних ряда титанових скоб, що розташовані в шахматному порядку, висота ніжки відкритої скобки 3,8 мм, довжина шва 80мм або еквівалент | 35615 | штук | 180 | Стерильні змінні касети до лінійних зшиваючих аппаратів з ножем, що накладають два подвійних ряда титанових скоб, що розташовані в шахматному порядку, висота ніжки відкритої скобки 3,8 мм, довжина шва 80мм або еквівалент |

***Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).***

***Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками.***

**Загальні вимоги**

1. Запропоновані вироби (по кожному з найменувань переліку виробів) повинні бути дозволені до застосування на території України. Надати копію декларації або сертифікату про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів.

2. Гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора виробника, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі саме цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією, Гарантійний лист повинен включати назву предмету закупівлі та повну назву замовника згідно оголошення про відкриті торги.

3. Гарантійний лист щодо терміну придатності товару на момент доставки на склад установи замовника, який повинен становити не менше ніж 80 % від загального терміну придатності.

 4. Довідку в довільній формі, яка містить інформацію про те, що Учасник гарантує, що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (лота) передбачають застосування заходів із захисту довкілля.