Author: User

Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.                                 -  -                                                36_СД_ДФ_02-01-01

| ЗАТВЕРДЖЕНО
| ( назва організації, що затверджує )
| ___________________
| ( посада, підпис, ініціали, прізвище )
| “_____” ____________________________20__ р.
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
на  Послуги поточного ремонту з ліквідації аварійного стану м’якої покрівлі в ЗДО №73 на вул. Бойчука,7 у м. Львові
Умови виконання робіт – виконання ремонтних робіт на покрівлях будівель, що експлуатуються
Об'єми робіт

№
Ч.ч.

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5

1

Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари

м2

100

2

Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в два шари

м2

127

3

Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників, з
улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі

м

40

4 | Розбирання цементної стяжки на парапетах | м2 | 10 |
5 | Улаштування з листової сталі капельника на парапети | м | 77 |
Склав             ______________________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
Перевірив      ______________________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]