Додаток 3
до тендерної документації

Медико-технічні вимоги до товару:
Меблі медичні в стоматологічне відділення
Код ДК 021:2015-33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (ДК 021:2015-33192000-2 Меблі медичного призначення)

1.Столик маніпуляційний СМ-2  - 1 шт.

| Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- |
| Столик суцільнозварну металеву конструкцію |  |
| Каркас столика виготовлено з металевої профільної труби 15х15 мм |  |
| Обладнано металевим висувним ящиком глибиною 130 мм |  |
| Ящик висувається за допомогою телескопічних направляючих, що забезпечує більш зручне відкривання та закривання |  |
| Для відкривання, ящик обладнано металевою меблевою ручкою |  |
| Столешниця виготовлена з листа нержавіючої сталі товщиною 1 мм |  |
| З метою запобігання пошкоджень при транспортуванні столика, столешниця виробу покрита транспортувальною плівкою. |  |
| По периметру, з трьох сторін, робоча поверхня столешниці має 3-сантиметрові бортики, які перешкоджають випадінню інструментів |  |
| Столик обладнано додатковою полицею, яка виготовлена з гнутого листового металу товщиною 1 мм та розміром 650х400 мм |  |
| Столик обладнано ніжками з гвинтовим регулюванням по висоті в межах 20 мм |  |
| Всі металеві частини пофарбовані методом порошкового фарбування в білий колір |  |
| Перед фарбуванням метал проходить цикл хімічної обробки, що в свою чергу покращує експлуатаційні характеристики готового виробу |  |
| Габаритні розміри : |  |
| Довжина не менше 695 мм |  |
| Ширина не менше 452 мм |  |
| Висота не менше 865 мм |  |
| Вага не більше 20 кг |  |
| Відстань від полу до нижньої полиці – 170 мм |  |
| Відстань від нижньої полиці до висувного ящика – 455 мм |  |
| Розмір столешниці 645х445 мм |  |
| Гарантійне обслуговування повинно бути не менше 12 (дванадцять) місяців |  |
| Після гарантійне обслуговування |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою (надати копію). |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування , розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування». |  |
| Сертифікат відповідності ДСТУ ГОСТ 16371:2016 п.п. 5.2.1-5.2.8, 5.2.12, 5.2.21, 5.2.26; ДСТУ ГОСТ 19917:2016 п.п. 4, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3.2, 5.2.5.4, 5.2.6.1, 5.2.8, 5.2.11 (сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з обстеженням виробництва) |  |
| Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар |  |
| Висновок інституту мікробіології і вірусології ім Д.К. Заболотного НАН України та протокол випробувань, щодо біоцидних властивостей зразків фарби т.м. Mikroton, виданий виробнику меблів. |  |
| Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фарбу т.м. Mikroton, про відповідність встановленим медичним критеріям безпеки та показникам. |  |
| Післягарантійне обслуговування |  |
| Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| Рік виготовлення не раніше 2024 |  |

2. Шафа матеріальна ШМа-6 - 1 шт.

| Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- |
| Призначена для зберігання інструменту, медикаментів, перев'язувального матеріалу, лікарских препаратів, спецодягу медичного персоналу, документів і т. п. |  |
| Каркас шафи має суцільнозварну каркасну конструкцію з профільної труби 20x20x2мм та листового металу товщиною 1 мм. |  |
| Конструкційно шафа поділена на дві незалежні секції металевою перегородкою, що може використовуватись в якості полиці. Верхня секція оснащена скляними дверцятами, а нижня - металевими. Кожна секція має по дві металеві полиці, а також замок з комплектом ключів. |  |
| Дно шафи знаходиться на висоті не менше 15 см від підлоги для вологого прибирання приміщення. |  |
| Навантаження на полицю до 30 кг |  |
| Габаритні розміри не повинні перевищувати: |  |
| Ширина 415 мм |  |
| Висота 1800 мм |  |
| Глибина 409 мм |  |
| Висота міжполичного простору у верхній секції, мм - 250-250-277 |  |
| Висота міжполичного простору в нижній секції, мм - 238-240-230 |  |
| Вага не більше 29 кг |  |
| Максимальне навантаження на полиці не більше 30 кг |  |
| Всі металеві частини , перед порошковим фарбуванням, проходять хімічну обробку, що забезпечує антикорозійну стійкість виробу. |  |
| Шафа пофарбована методом порошкового фарбування. |  |
| Дозволено використовувати всі види засобів для дезінфекції, згідно з регламентом в медичних закладах. |  |
| Шафа поставляється в зібраному вигляді та повністю готовою до експлуатації |  |
| Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою (надати копію). |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування , розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування». |  |
| Сертифікат відповідності ДСТУ ГОСТ 16371:2016 п.п. 5.2.1-5.2.8, 5.2.12, 5.2.21, 5.2.26; ДСТУ ГОСТ 19917:2016 п.п. 4, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3.2, 5.2.5.4, 5.2.6.1, 5.2.8, 5.2.11 (сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з обстеженням виробництва) |  |
| Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар |  |
| Висновок інституту мікробіології і вірусології ім Д.К. Заболотного НАН України та протокол випробувань, щодо біоцидних властивостей зразків фарби т.м. Mikroton, виданий виробнику меблів. |  |
| Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фарбу т.м. Mikroton, про відповідність встановленим медичним критеріям безпеки та показникам. |  |
| Післягарантійне обслуговування |  |
| Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| Рік виготовлення не раніше 2024 |  |

Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

У вартість товару включені витрати на транспортування, сплату податків та інших зборів та обов’язкових платежів, в т.ч. ПДВ, тобто вказати ціну товару, за якою він відпускається покупцям.

Доставка товару здійснюється Постачальником за власні кошти за адресою Замовника. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.

Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.

Товар, запропонований Учасником, повинен повністю відповідати технічним вимогам, встановленим у цьому додатку до документації. Невідповідність запропонованого Учасником товару, встановленим технічним вимогам розцінюється як невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.