Додаток 1

до Оголошення

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

(Вимоги до предмета закупівлі)

Комплект навчального обладнання та засобів для кабінету з предмета «Захист України» згідно з кодом ДК 021:2015:39160000-1 Шкільні меблі (39162100-6 Навчальне обладнання)

| № | Найменування товару | Найменування товару у одному комплекті | Кількість товару у одному комплекті, шт.. | Характеристика: | Кількість, Одинця виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект навчального обладнання та засобів для кабінету з предмета «Захист України» | Ноші (м’які, напівм’які, складані, жорсткі, уніфіковані) у комплекті з лямками (по 2 шт. на кожні) | 1 | Призначені для швидкої евакуації пораненого з небезпечної зони. Зручні при роботі в обмеженому просторі. Конструкція розрахована на перенесення пораненого 2-6 операторами. 6 ручок для перенесення. | 1 комплект |
|  |  | Бінокль | 1 | Кратність збільшення: 8 Діаметр вихідного зрачка не менше: 5 мм Діаметр об'єктива не менше: 40мм Матеріал корпусу: пластик ABS + резина+ алюмінієвий сплав. Гарантія не менше 12 місяців. |  |
|  |  | Дозиметр індивідуальний (накопичувач дози) | 1 | Тип приладу – портативний Служить для вимірювання накопиченої дози опромінення. Тип випромінення – гамма випромінення Тип детектора лічильник Гейгера-Мюллера Ступінь захисту IP не нижче IP33 Гарантія не менше 12 місяців. |  |
|  |  | Компас | 1 | Особливості: міцність пластику; рідина, що зберігається; збільшувальне скло в видошукачі; роторна шкала з розподілами. |  |
|  |  | Курвіметр | 1 | Прилад служить для вимірювання довжин кривих ліній та розмірних одиниць на картах чи планах. Гарантія не менше 12 місяців. |  |
|  |  | Прилад хімічної розвідки ВПХР | 1 | Прилад хімічної розвідки складається з корпусу та розміщених на ньому насоса, паперових касет з індикаторними трубками, протидимних фільтрів, насадки до насоса, захисних ковпачків, грілки та патронів до неї, електроліхтаря. Крім того, в комплект входять: лопатка, пам'ятка з визначенням зарину, зомана, VX-газів та інструкції з експлуатації приладу. |  |
|  |  | Аптечка індивідуальна багатоцільова «Швидка допомога» | 1 | Аптечка включає в себе кровоспинні засоби, засоби для перев'язки, антисептичної обробки шкіри, знеболюючі засоби, адсорбуючі речовини. |  |
|  |  | Аптечка медична загальновійськова індивідуальна | 1 | Склад: - ножиці - тампон - пінцет - 4 спиртові серветки - 8 пластирів - 2 пов'язки - клей пов'язки - 2 пачки з 5 бинтами - 5 стерильних бинтів - одноразові рукавички - 2 основи для компресу - шпильки - вентиляційна маска розкладна, застібка блискавка |  |
|  |  | Аптечка | 1 | Склад: - Бинт гомеостатичний – 1 шт. - Бинт еластичний (різні розміри та види) – 3 шт. - Бинт для тампонади ран – 2 шт. - Бинт марлевий медичний нестерильний – 2 шт. - Вата компресна – 2 шт. - Вата гігроскопічна нестерильна – 3 шт. - Косинка медична перев’язувальна – 2 шт. - Лейкопластир (котушки до 5 м) – 2 шт. - Пов’язка медична велика стерильна – 3 шт. - Пов’язка медична мала стерильна – 3 шт. - Пов’язка оклюзійна клапанна – 2 шт. |  |
|  |  | Гранати для метання металеві або гумові | 3 | Матеріал: резина Вес: 300г, 500г |  |
|  |  | Гранати навчальні Ф-1, РГД-5, РГН, РГО (у розрізі) | 2 | Розмір 1: 1 до оригіналу. Муляж вироблень із високоякісного важкого пластику. Модель пофарбована у колір, максимально наближений до оригіналу. |  |
|  |  | Індивідуальний протихімічний пакет | 1 | Комплектація: 1. Дегазуючий розчин 200мл - 1 2. Тампон ватно-марлевий 11х7см - 4 3. Рукавички латекс, пара - 1 4. Інструкція - 1 5. Футляр зі шкірозамінника - 1 |  |
|  |  | Карімат (килимок) | 1 | Матеріал: спінений поліетилен. Розміри: 1800 х 700 х 15 мм. Кількість шарів: одношаровий. |  |
|  |  | Магазин автомата 7,62; 5,45 | 2 | Модель Магазин для АКМ ВП 7,62; 5,45 Конструкція магазину: Знімний коробчатий Кількість патронів: 30 |  |
|  |  | Пакет гіпотермічний | 1 | Активується одним рухом. Миттєва дія, одноразове використання. Термін зберігання – 2 роки. Розмір (см): 12 х 9,5 (ширина/висота). |  |
|  |  | Пакет перев’язувальний індивідуальний | 2 | Перев'язувальний пакет складається з марлевого бинта та ватно-марлевої подушечки. Комплект ІПП2 складається з одного індивідуального пакета перев'язування. |  |
|  |  | Патрони навчальні (30 од.) | 30 | Виконаний із високоякісних матеріалів – металу та пластику. Є імітований порох, що робить демонстраційну модель максимально наближеною до реальної. |  |
|  |  | Протигаз фільтрувальний | 5 | Лицьова частина складається з гумового корпусу (шолом-маска) з обтічниками і очкового вузла з плоскими скельцями круглої форми, клапанної коробки з клапанами вдиху та видиху. Комплектується плівками, що запобігають запотіванню скелець очкового вузла. Також може комплектуватися утеплювальними манжетами, що запобігають замерзанню скла при мінусових температурах. |  |
|  |  | Протипіхотна міна навчальна (різні типи) | 2 | Матеріал: Пластик |  |
|  |  | Респіратор (різних видів) | 1 | Знижує вплив дрібних аерозольних часток, а також великих безолійних крапель на носія. Фільтрує щонайменше 95% дрібних та великих часточок. |  |
|  |  | Санітарна сумка | 1 | Аптека містить засоби для обробки та перев’язки ран, антисептичні, дезінфікуючі засоби, засоби при відновленні шлунку, допоміжні засоби, довідник по наданню першої допомоги та рекомендації по застосуванню. |  |
|  |  | Стропи евакуаційні | 2 | Основна ціль використання евакуаційних троп — швидко і безпечно евакуювати «раненого» в умовах проведення польових навчань. Крім того, тропи дуже широко використовуються там, де немає можливості застосувати ноші: на полі бою, при пожежах. |  |
|  |  | Макет гранати для метання | 1 | Матеріал: гума Вага: 300г, 500г |  |
|  |  | Макет протипіхотної міни в розрізі | 1 | Матеріал: Пластик |  |
|  |  | Макет протитанкової міни в розрізі | 1 | Матеріал: Метал або пластик. |  |
|  |  | Набір моделей ран та ушкоджень | 1 | Імітатори виконані у вигляді м’яких накладних пластинок, з реалістичним художнім розписом. В кожному імітаторі вставлено тасьму, що дає змогу кріпити його на тілі людини або тренажері для демонстрації. |  |
|  |  | Бандаж компресійний (різні види) | 2 | Універсальний компресійний бандаж призначений для тяжких травм. Використовується як екстрена пов'язка, так і кровоспинний засіб при артеріальній кровотечі та кровотечі в кінцівках. Унікальний дизайн дозволяє використовувати його однією рукою за будь-яких умов. Є швидким та ефективним інструментом для всіх видів серйозних травм і пошкоджень, пов'язаних з артеріальною кровотечею. |  |
|  |  | Декомпресійна голка | 1 | Голка з катетером розміщена у стерильній упаковці, довжина та діаметр яких відповідають рекомендаціям комітету ТССС. |  |
|  |  | Джгут кровоспинний гумовий | 1 | Джгут кровоспинний виготовлений зі спеціальної гумової суміші. Показання для застосування: зупинка кровотечі в області верхніх і нижніх кінцівок; в якості захисту при синдромі здавлювання; при набряку легенів - як турнікетний джгут; при здійсненні внутрішньовенних ін'єкцій. |  |
|  |  | Дихальний мішок для штучної вентиляції легень | 1 | Дихальний мішок призначенний для проведення ручної вентиляції легенів шляхом штучної подачі повітря. Склад: ємкість для кисню; клапан для регулювання тиску під час штучної вентиляції легенів; маска з надувною манжетою; порт подачі кисню. |  |
|  |  | Затискач кровоспинний прямий | 2 | Затискач призначенний для перетискання судин з метою припинення кровотечі. |  |
|  |  | Комір шийний іммобілізаційний | 1 | Призначений для екстреної іммобілізації травмованих хребців при першій медичній допомозі. Основна допомога полягає у фіксації шийних хребців в стабільному положенні, за рахунок чого досягається захист від додаткових ушкоджень під час доставки потерпілого до медичного закладу. |  |
|  |  | Мала піхотна лопата | 2 | Матеріал: дерево, сталь. Товщина сталі 2 мм. |  |
|  |  | Маска з клапаном для штучної вентиляції легень | 4 | Для проведення штучної вентиляції легенів за допомогою ручного дихального апарату або методом "Рот в рот". |  |
|  |  | Назофарингеальний повітровід | 1 | Призначений для відновлення прохідності дихальних шляхів. Представляє з себе гнучку трубку, виготовлену з латексу, і використовується для введення в носовій прохід. |  |
|  |  | Орофарингеальний повітровід | 1 | Використовується для підтримання прохідності дихальних шляхів. Повітропровід дозволяє створити вільний канал для дихання у постраждалих, в яких відсутня свідомість. Орофарингеальний повітропровід виготовлений з поліетилену малої щільності, що забезпечує гладкість поверхні, травматичність і безпеку для потерпілого. З одного боку повітропровід оснащений зрізом, що полегшує його введення в ротову порожнину, з іншого – спеціальним кільцем-стопором, яке не дає трубці повністю зісковзнути вглиб дихальних шляхів. Повітроводи мають кольорове маркування відповідно до розміру, що дозволяє легко і швидко підібрати необхідний розмір. |  |
|  |  | Пінцет | 1 | Матеріал - нержавіюча сталь. |  |
|  |  | Тактичні ножиці для парамедика | 1 | Застосування: для польової медицини та під час рятувальних робіт; для швидкого і безпечного розрізання одягу на постраждалому; допомагають видаляти бинти і пов'язки; для розрізання ременів і строп під час евакуації. |  |
|  |  | Турнікет | 2 | Турнікет призначений для зупинки артеріальної кровотечі, має саморегулювальну систему натягу, яка дозволяє провести закручування однією рукою та надавати само- і взаємодопомогу. Не потребує підстеляння тканини та може накладатися на оголену кінцівку. ОСОБЛИВОСТІ: Надміцна дюралюмінієва фурнітура; Липучка, що працює навіть у засніженому, мокрому і забрудненому стані; Двощілинна пряжка яка міцно фіксує стрічку; Можливість зазначити час накладання джгута за допомогою предмета на спеціальній поверхні (не потрібен маркер); Стійкий до механічних пошкоджень; Може накладатися на голе тіло. |  |
|  |  | Турнікет типу SWAT-T, R.F.T.S. | 2 | Багатоцільовий засіб для зупинки кровотеч SWAT (Stretch-Wrap-And-Tuck) являє собою одночасно джгут, еластичний бинт для зупинки життєзагрозних кровотеч, а також пов'язку, що давить. |  |
|  |  | Шини гнучкі різних розмірів і різного призначення (для верхніх, нижніх кінцівок) | 2 | Гнучка шина 50 см - універсальний засіб для іммобілізації пошкоджених кінцівок. |  |
|  |  | Щиток для очей захисний | 1 | Особливість щитка полягає в тому, що він повністю закриває обличчя прозорим пластиком, який кріпиться до пластикового обода (кріплення для голови). Кріплення щитка дозволяє регулювати відстань пластику до обличчя, а також відкидати його при необхідності. Щиток призначений для захисту обличчя та очей від твердих часточок, рідин, пилу та іскор. |  |
|  |  | Щуп саперний | 1 | Використовується для розкопок землі, пошуку мін, вибухонебезпечних та інших предметів, що знаходяться в грунті глибиною до 400 мм. |  |
|  |  | Карти навчальні (комплект) | 1 | Карти призначені для використання на уроках "Захист України". |  |

Якщо Учасником пропонується аналог та/або еквіваленти товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик аналогу та/або еквіваленти товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого аналогу та/або еквіваленти товару має відповідати якості, що заявлена у технічних характеристиках Замовника.

      - Товар має бути таким, що не перебував у експлуатації за своїм функціональним призначенням (новим), терміни та умови його зберігання не порушені (надати відповідний лист в складі тендерної пропозиції).

      - Якість запропонованого товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами, правилами (ГОСТ, ДСТУ, ТУУ), характеристикам та замовленню Замовника.

      - Товар повинен відповідати вимогам, встановленим Типовим переліком засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів предмета «Захист України» закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, що затверджено наказом МОН №1357 від 13 грудня 2021 року.

      - Гарантійний термін експлуатації товару: не менше 12 місяців. Протягом всього гарантійного терміну, на вимогу Замовника, Постачальник зобов’язаний здійснити заміну неякісного товару.

      - Доставка Товару та розвантажувальні роботи  здійснюються силами та за рахунок Постачальника в узгоджений із Замовником час.

      - Для підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати наступні документи у складі своєї пропозиції:

5.1. Таблицю відповідності запропонованого учасником товару технічним вимогам замовника із зазначенням всіх технічних, якісних та кількісних характеристик (за наявності можна додати фото, або креслення) за наступною формою:

| № з/п | Найменування Товару | Технічна характеристика Товару згідно вимог Замовника | Технічна характеристика Товару згідно пропозиції Учасника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Гарантійний термін експлуатації товарів: | не менше 12 місяців |  |

5.2. Гарантійний лист щодо забезпечення учасником доставки та розвантаження Товару за адресою замовника.

5.3. Інформаційна довідка у довільній формі, на фірмовому бланку, підписана уповноваженою посадовою особою учасника про гарантійний термін на товар.

5.4. Довідку у довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля, передбачених законодавством України.