ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду ДК 021:2015: 33690000-3 - Лікарські засоби різні (Реагенти для дослідження крові на гемостаз для КДЛ)

| № з/п | Найменування предмету закупівлі | Код НК 024:2023 | Характеристики | Одиниці виміру | Кількість | Відповід. так/ні з обов’язк.посил. на ст. з інструк. техн. опису, тощо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір для визначення активованого часткового тромбопластинового часу | 30592 | Визначення АЧТЧ із застосуванням фосфоліпідного екстракту і колоїдного активатору. Склад набору: Erba Actime - 6 фл. х 5 мл. Cклад реагенту: активатор на основі колоїдних часток (магній-алюміній-кремній), фосфоліпіди і стабілізатори із оптимальною чутливістю до дефіциту факторів плазми і гепарину. Коефіцієнт варіації– не більше 4,56%. Реагенти (за характеристиками та пакуванню) сумісні з автоматичним коагулометром ECL 760. | шт. | 15 |  |
| 2 | Набір розчину хлориду кальцію | 30593 | Для використання сумісно з набором АЧТЧ Actime під час визначення АЧТЧ. Склад набору: Erba Calcium Chloride 10 фл. Х 10 мл. Склад реагенту: 0,025-молярний розчин хлориду кальцію. Реагенти (за характеристиками та пакуванню) сумісні з автоматичним коагулометром ECL 760. | шт. | 7 |  |
| 3 | Набір реагентів для визначення протромбінового часу | 30591 | Для визначення протромбінового часу Склад набору: Набір протромбіновий час Erba Protime 8* 5 мл. Склад реагентів: Набір протромбіновий час Protime виготовлений із ліофілізованого тромбопластину кролячого мозку, містить кальцію хлорид, стабілізатори та <0,1% натрію нітриту в якості консерванту Реагенти (за характеристиками та пакуванню) сумісні з автоматичним коагулометром ECL 760 | шт. | 15 |  |
| 4 | Набір реагентів для кількісного визначення фібриногену у плазмі | 55997 | Кількісне визначення фібриногену в плазмі за методом Клауса. Склад набору: 10 флаконів х 2 мл. Склад реагенту: близько 100 одиниць НІЗ (NIH)/ мл тромбіну ВРХ із стабілізатором. Реагенти (за характеристиками та пакуванню) сумісні з автоматичним коагулометром ECL 760. | шт. | 15 |  |
| 5 | Буфер Оврена | 58237 | Використовується при розведенні плазми для визначення фібриногену методом Клауса. Склад набору: 6 флаконів х 25 мл. Склад реагенту: 28,4 ммоль барбіталу, 125,4 ммоль натрію хлориду і 0,05% натрію азиду (рН 7,2 - 7,6). Реагенти (за характеристиками та пакуванню) сумісні з автоматичним коагулометром ECL 760. | шт. | 10 |  |
| 6 | Набір Д-димер | 56111 | Призначений для імунотурбідіметричного кількісного визначення продуктів розпаду фібрину, які містять Д-дімер. Склад набору: реагент 1 - 1 фл. х 7 мл, реагент 2 - 1 фл. х 4 мл. Склад реагентів: реагент 1 - буфер Д-дімера (буфер і консерванти), реагент 2 - латекс Д-дімера (латексні частинки, вкриті анти-Д-дімер-моноклональними антитілами). Реагенти (за характеристиками та пакуванню) сумісні з автоматичним коагулометром ECL 760. | шт. | 1 |  |
| 7 | Калібратор Д-димер | 56109 | Використовується для побудови калібрувальної кривої під час кількісного визначення вмісту Д-дімера. Фасування: не менше Реагент 1: 2 фл. x 1 мл Калібратор D-димера, Реагент 2: 2фл. x 7 мл Розчинник D-димера Склад реагентів: Реагент 1 – Калібратор D-димера: 1 мл ліофілізованої плазми. крові людини з додаванням фібрину D-димера. Реагент 2 – Розчинник D-димера: містить буфер і консерванти. Реагенти (за характеристиками та пакуванню) сумісні з автоматичним коагулометром ECL 760. | шт. | 1 |  |
| 8 | Контроль Д-димер | 56110 | Набір контролів Контроль Д-ДИМЕР використовується в якості контрольних матеріалів у нормальному і патологічному діапазоні значень під час кількісного визначення вмісту D-димера. Фасування: не менше Реагент 1: 5фл. x 1 мл Контроль Control N, Реагент 2: 5 фл. x 1 мл Контроль Control P. Склад реагентів: Реагент 1 (Control N), Реагент 2 (Control P): ліофілізована плазма крові людини, збагачена D-димером. Реагенти (за характеристиками та пакуванню) сумісні з автоматичним коагулометром ECL 760. | шт. | 1 |  |
| 9 | Контрольна плазма нормальна | 30590 | Контрольна плазма використовується як контрольний матеріал у нормальному діапазоні значень для наступних тестів: • Протромбіновий час (ПЧ) • Aктивований частковий тромбопластиновий час (AЧТЧ) • Фібриноген • Aнтитромбін ІІІ (AT III) • Tромбіновий час (TЧ). Фасування: не менше 10фл. x 1 мл. Склад реагентів: Ліофілізована плазма, отримана із замороженої концентрованої плазми крові людини з нормальними значеннями параметрів. Реагенти (за характеристиками та пакуванню) сумісні з автоматичним коагулометром ECL 760. | шт. | 1 |  |
| 10 | Контрольна плазма патологічна | 30590 | Контрольна плазма використовується як контрольний матеріал у патологічному діапазоні значень для наступних тестів: • Протромбіновий час (ПЧ) • Aктивований частковий тромбопластиновий час (AЧТЧ) • Фібриноген • Aнтитромбін ІІІ (AT III) • Tромбіновий час (TЧ). Фасування: не менше 10фл. x 1 мл. Склад реагентів: Ліофілізована плазма, отримана із замороженої концентрованої плазми крові людини з нормальними значеннями параметрів. Реагенти (за характеристиками та пакуванню) сумісні з автоматичним коагулометром ECL 760. | шт. | 1 |  |
| 11 | Стандартна плазма | 55995 | Плазма Standard Plasma використовується як контрольний матеріал для наступних тестів: • Протромбіновий час (ПЧ) • Aктивований частковий тромбопластиновий час (AЧТЧ) • Фібриноген 3 • Aнтитромбін III (AT III) • C-білок • S-білок • Фактори згортання крові. Фасування: не менше 5фл. x 1 мл. Склад реагентів: отримана з замороженої цитратної плазми здорових донорів, забуферена і ліофілізована для забезпечення стабільності всіх компонентів плазми. Реагенти (за характеристиками та пакуванню) сумісні з автоматичним коагулометром ECL 760. | шт. | 1 |  |
| 12 | Мийний розчин | 59058 | Призначений для промивання системи автоматичного коагулометра ECL 760. Фасування: не менше 6 фл. х 50 мл. Склад: розчин гіпохлориту натрію 1%. Реагенти (за характеристиками та пакуванню) сумісні з автоматичним коагулометром ECL 760. | шт. | 6 |  |

У разі, якщо медико-технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

Загальні вимоги:

1. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії декларацій про відповідність щодо   предмету закупівлі та/або сертифікати якості та/або сертифікат аналізу.

2. Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, Учасник у складі тендерної пропозиції має надати оригінал або нотаріально засвідчену копію гарантійного листа виробника (дистриб’ютора, представництва, філії – якщо їх повноваження поширюються на територію України) в якому зазначено, про можливість поставки товару, який є предметом закупівлі (вказати номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженогого органу з питань закупівель), у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника.

3. Залишковий термін придатності виробів медичного призначення на момент поставки повинен становити не менше 75% від загального строку придатності або не менше ніж 12 місяців від загального строку придатності товару (у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист від Учасника).