Додаток №1

до тендерної документації

Предмет закупівлі:     Реконструкція залу реабілітації КНП “Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації” ТОР  за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Микулинці, вул. Галицька, 2.

код ДК 021:2015 : 45454000-4 – «Реконструкція»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (технічна специфікація)

Реконструкція залу реабілітації, планується розширення залу реабілітації (гімнастичного залу) за рахунок влаштування навісу із легких конструкцій розміщеного “П” подібному контурі, який сформований існуючими двохповерховими корпусами з влаштуванням виходу із гімнастичного залу через два прорізи, які влаштавуються в існуючих вікнах.

По ділянці проходить самопливна каналізація, яка переноситься поза межі існуючого корпусу.

Дана земельна ділянка, на якій заплановано влаштування навісу, знаходиться на території Микулинецької фізіотерапевтичної лікарні між двома лікувальними корпусами.

Рельєф ділянки спокійний  і не потребує ніяких змін.

Підїзди та підходи до приміщень реабілітаційного залу як з корпусів лікарні через переходи так і безпосередньо з двору лікарні.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати  "або еквівалент".

В ціну тендерної пропозиції включається вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання наступних  робіт:

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| Реконструкція залу реабілітації КНП “Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації” ТОР |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100 м3 | 0,026 |  |
| 2 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7м, група грунтів 2 | 100 м3 | 0,363 |  |
| 3 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100 м3 | 0,273 |  |
| 4 | Навантаження грунта вручну | 1т | 9 |  |
| 5 | Перевезення грунту до 5 км. | т | 14.85 |  |
|  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |
| 6 | Улаштування бетонної підготовки | 100 м3 | 0,0108 |  |
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7 ,5 (М 100), крупнiсть заповнювача більше 20 до 40мм Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об’ємом до 3 м3 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [ М250], крупність заповнювача більше 20 до 40мм Гарячекатана арматурна сталь гдадка, клас А-1, діаметр 6мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, ДІАМЕТР 12мм Сітка сталева зварена Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв’язками з арматури Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі , що поставляються окремо Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3м, товщиною понад 300мм до 500мм Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40мм. | м3 100м3 м3 т т т m т 100м3 м3 | 1,1016 0,0783 7,94745 0,0576 0,1917 0,0468 0,0396 0,0396 0,108 10,962 |  |
|  | Роздiл 3. Каркас |  |  |  |
| 17 | Мотаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25м суцільного перерізу масою до 1,0m | m | 0.87 |  |
| 18 19 20 21 22 | Колони Монтаж одиночних балок на відмітці до 25м масою до 1m Балки Грунтування металевих поверхоньза один раз грунтовкою ХС -010 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХС-710 | т m т 100м2 100м2 | 0,87 5,4116 5,4116 2,508 2,508 |  |
|  | Роздiл 4. Стіни |  |  |  |
| 23 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків Розділ 5. Покрівля | 1м3 | 2,67 |  |
| 24 | Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50м | 100м2 | 1,64 |  |
| 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | Покрівельні сендвіч панелі товщиною 200м Улаштування з листової сталі примикань до кам’яних стін Герметизація мастикою горизонтальних швів Улаштування карнизів Підшивання карнізу металопрофілем Розділ 6. Підлоги Ущільнення грунту щебенем Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих Улаштування підстилаючих бетонних шарів Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25[М350], крупність заповнювача більше 20 до 40мм Улаштування стяжок цементних товщиною 20мм Додавати або виключати на кожні 5мм зміни товщини стяжок цементних Улаштування покриттів з керамічних плиток GRES на розчині із сухої клеючої суміші СМ-17, кількість плиток в 1м2 понад 7 до 12шт. Розділ 7. Вітражі Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3м2 з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадський будівель Вітражі індивідуальні алюмініві Розділ 8. Опорядження внутрішнє Шпаклювання стін шпаклівкою Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ 9. Зовнішнє оздоблення Декоративне штукатурення фасадів Дисперсійне фарбування фасаду Локальний кошторис №02-01-02 на будівельні роботи на електроосвітлення і силове електроустаткування Щит розподільний Корпус для щитка розподільчого ЩРв-24з Комплектація щитків Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25А Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100А Вимикач автоматичний кількість полюсів -1, номінальний струм 10А, АВ2000 Вимикач автоматичний кількість полюсів -1, номінальний струм 16А, АВ2000 Вимикач автоматичний кількість полюсів -3, номінальний струм 25А, АВ2000 Вимикач автоматичний кількість полюсів -3, номінальний струм 32А, АВ2000 Приклад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 Реле захисного відключення Р3В4-40 Дін-рейка Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм(гофра) Труба гофрована ДКС, діаметром 16мм Труба гофрована ДКС, діаметром 20мм Труба гофрована ДКС, діаметром 25мм Затягування у прокладені труби або металеві рукави першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6мм2. Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6мм2 Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнгд, переріз 6 мм2 Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6мм2. Прокладання проводу при схованій проводці Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок Провід ВВПнгд перер.2х1.5мм2 Провід ВВПнгд перер.3х1.5мм2 Провід перерізом 3.2,5мм2ВВПнгд Провід вогнестійкий (N)HXH FE 180/E90 перер.2х1,5мм2 Провід вогнестійкий (N)HXH FE 180/E90 перер.3х1,5мм2 Провід вогнестійкий (N)HXH FE 180/E90 перер.4х1,5мм2 Світильник для ламп світлодіодних у підвісних стелях Світильник В66-5540-ВР2 Рамка до світильника В36-5540-ВР2 Світильник Р66-3340-ВР2С Рамка до світильника Р66-3340-ВР2С Монтаж світильників для ламп світлодіодних стельових, настінних Світильник НББ64-100-019 Селена 32А Світильник аварійного освітлення EXIT 1h65SA Лампа світлодіодна FILIPS-10Вт Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних Вимикач заглиблений для прихованої проводки Schneider Electric Unica New Розетка штепсельна триполюсна Розетка з заземляючимим контактом 16А Schneider Electric Unica New Коробка установочна Коробка розподільча Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130мм Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25см. Локальний кошторис №02-01-02 на будівельні роботи на пожежну сигналізацію Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо Блок живлення БЖ-1230 Акумуляторна батарея, ємкість до 10А.год Акумуляторна батарея 12В, ємкість 7а/год Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 Оповіщувач пожежний ручний Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 Монтаж транспаранта світлового [табло] Оповіщувач світлозвуковий ОС-12 “Вихід” Гучномовець або звукова колонка у приміщенні Гучномовець 6АС100ПП Коробка вогнестійка Коробка вогнестійка розподільча КВР100РЕ90 Коробка відгалужувальна на стіні Коробка монтажна КМС2-12 Прокладання коробів пластикових Миниканал ДКС з перегородкою ТМС 40/2х17 Миниканал ДКС ТМС 15х17 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах Провід вогнестійкий NHXH FE 180/E30 перерізом 2*1,0мм2 Провід ПСВВ 4х0,4мм2 Пробивання круглих отворів діаметром до 25мм в цегляних стінах товщиною до 25см Пробивання круглих отворів діаметром до 25мм в цегляних стінах товщиною до 38см Вартість резервного обладнання Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 Гучномовець 6АС100ПП | м2 100м 100м шва 100м2 100м2 100м2 100м2 м3 м3 100м2 100м2 100м2 100м2 м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт м 100м м м м 100м 100м 1000м 100м 100м 100м 1000м 1000м 1000м 1000м 1000м 1000м 100шт шт шт шт шт 100шт шт шт 10шт 100шт шт 100шт шт шт шт 100шт 10м2 шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт 100м 1м 1м 100м 1000м пм 100шт 100шт шт шт шт | 172,2 0,365 0,365 0,1152 0,1152 1,4687 1,4687 29,374 29,96148 1,4687 1,4687 1,4687 0,25974 25,974 1,31 1,31 1,31 0,1384 0,1384 1 1 9 1 2 6 1 1 1 1 2,4 1,05 55 20 30 0,3 0,6 0,09 0,75 2,26 0,34 0,033 0,07 0,148 0,015 0,053 0,016 0,2 19 19 1 1 0,04 2 2 0,2 0,06 6 0,1 10 16 16 0,32 0,0175 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 0,9 30 60 2,4 0,09 150 0,12 0,02 1 1 1 |  |

Учасник має можливість ознайомитися з робочим проектом за адресою:

Тернопільська обл. смт. Микулинці, вул Галицька,2  бухгалтерія. з 09.00-17.00 год.

Загальні вимоги:

Вимоги до матеріалів, обладнання, виробів, що постачаються під час проведення робіт:

• якість матеріалів, виробів, обладнання повинна відповідати технічним умовам на ці матеріали, обладнання та задовольняти експлуатаційні вимоги на протязі запланованого терміну служби

Примітка:

Будь-які посилання в найменуваннях та/або технічних характеристиках на конкретну торговельну марку або тип, тощо передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). У разі надання еквіваленту Учасник надає порівняльну характеристику в довільній формі. Будь-яке посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва в технічному завданні обгрунтоване автором проєкту та підтверджується позитивним експертним звітом від 12 травня 2022 року за № Т67-ВП, виданим ТзОВ «УК ЕКСПЕРТИЗА», код ЄДРПОУ  42431096.

Для учасника-переможця відкритих торгів, при виконанні робіт, в разі застосування еквіваленту, обов'язковою умовою є погодження даних змін (даного еквіваленту) з авторським наглядом (проєктною організацією) з повідомленням Замовника.

Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 1 до тендерної документації, повинна бути підтверджена наступними документами:

- розрахунком договірної ціни;

- зведеним кошторисним розрахунком;

- пояснювальною запискою;

- локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням технологічного процесу);

- підсумковою відомістю ресурсів;

- графіком виконання робіт.

Учасник у складі  своєї тендерної пропозиції надає ліцензію на використання ПК АВК-5, або іншого програмного комплексу, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків.

Для підтвердження згоди учасника з технічними вимогами, викладеними в тендерній документації та в цьому Додатку, учасником надається довідка, (лист, інший документ) довільної форми.

Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів та обладнання повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

При виконанні робіт обовʼязково погоджувати з замовником зразки матеріалів та виробів.

Замовник залишає за собою право взяти на перевірку відповідності і якості товару заданим технічним вимогам будь-яку одиницю товару.