Затверджено:

Рішенням уповноваженої особи

Протокол № 38 від 27.07.2022 року

### ОГОЛОШЕННЯ

### про проведення спрощеної  закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Товариство з обмеженою участю «Трускавецький водоканал»

1.2. Код за ЄДРПОУ:33086713

1.3. Місцезнаходження:  82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Івана Франка, 59

1.4. Категорія:  підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.

1.5. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: уповноважена особа  Шатонська Мар’яна Мар’янівна (номер телефону, (096-4777-512 електронна  адреса vovchuk86@gmail.com).

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1.  Назва предмета закупівлі: Код ДК 021:2015 - 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби.

Пропозиція подається щодо предмету закупівлі в цілому.

Номенклатурні позиції  відповідно до наказу МЕРТ №1082 від 11.06.2020 код ДК 021:2015:

1.  44167110-2 Фланці;

2.  44163210-5 Трубні хомути;

3.  44163100-1 Труби ( труби ПЕ, труби сталь);

4. 44163240-4 Трубні муфти;

3. Інформація про  технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

3.1. Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі викладено в Додатку 1 до оголошення – Технічні вимоги.

4. Кількість та місце  поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

4.1. Кількість товарів: викладено в Додатку 1 до оголошення – Технічні вимоги.

4.2. Місце  поставки товару:   м. Трускавець, вулиця  Івана Франка,59 ( склад).

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31 грудня 2022 року.

6. Умови оплати: відстрочка платежу 30 календарних днів.

7. Очікувана вартість предмета закупівлі:  485 000 грн. з ПДВ ( Чотириста вісімдесят п’ять  тисячі з ПДВ)

8.Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель):  02. 08. 2022 р.

9. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю):  05 . 08. 2022

10.  Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критерії:  Критерій оцінки – ціна. Критерієм оцінки є лише ціна   пропозиції: 100%.

При заповненні електронних полів учасник подає інформацію про ціну з умовним урахуванням податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник - неплатник ПДВ та з урахуванням фактичного ПДВ, якщо учасник – платник ПДВ. Ціна учасника, який не є платником ПДВ, має бути обчислена таким чином, щоб при умовному додаванні ПДВ, вона не була вищою, ніж очікувана вартість закупівлі, встановлена замовником.

При розгляді пропозицій після аукціону, якщо переможцем є неплатник ПДВ і його ціна за результатами аукціону є менша, ніж ціна наступного учасника, платника ПДВ, але умовно до його пропозиції додаватиметься ПДВ (20%), в результаті чого, отримана сума, виставлена переможцем, не має бути вищою за суму наступного учасника ,який є платником ПДВ.

Ціна пропозиції зазначається з урахуванням ПДВ. Якщо учасник не є платником ПДВ, то він зазначає ціну з позначкою «без ПДВ». Пропозиція ціни учасника, який не є платником ПДВ буде прирівнюватись до пропозиції цін учасників – платників ПДВ, так як замовник є платником вищезазначеного податку.

Загальна ціна пропозиції – означає суму, за яку учасник передбачає поставити товари, надати послуги чи виконати роботи в обсязі, визначеному замовником. Гарантійний лист від власного імені учасника про те, що під час участі в аукціоні зобов’язується дотримуватись принципів добросовісної конкуренції та не буде штучно та невиправдано занижувати (демпінгувати) свою ціну. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Учасник повинен надати в складі пропозиції довідку в довільній формі про згоду на обробку персональних даних. Дана довідка повинна бути підписана особою, яка підписує пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю. Підписавши довідку учасник підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України,  що Учасник повинен підтвердити в довільній формі.

Окрім того, у складі пропозиції учасникам необхідно подати скановану з оригіналу копію довідки або довідок (у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку або обслуговуючих банків (у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відкриття рахунку та відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, датована або датовані не більше місячної давнини відносно дати кінцевого терміну подання пропозицій (в якій чи яких повинна бути інформація про наявність або відсутність заборгованості за кредитними угодами).

11. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати):  не вимагається.

13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі:  1 відсоток  –  4850 грн.

14. Інша інформація:

- копію Свідоцтва про державну реєстрацію або копію Свідоцтва про державну реєстрацію або копію Виписки чи Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

- юридичні особи –учасники – код доступу до адміністративної послуги для перегляду  Статуту або іншого установчого документу в останній редакції, або копію Статуту в останній редакції.

- копію Свідоцтва платника ПДВ або платника єдиного податку або витягу з реєстру платників ПДВ чи єдиного податку;

- довіреність на право підпису документів, засвідчення копій документів пропозиції та договору про закупівлю (у випадку підписання документів, засвідчення копій документів пропозиції та договору про закупівлю не керівником підприємства/не учасником - фізичною особою, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а іншою особою) із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність (для учасників фізичних та юридичних осіб);

-паспорт особи (сторінки 1-6 для паспорту, оформленого у вигляді книжечки, або дві сторони для паспорту у формі картки, що містить безконтактний електронний носій), оформлений відповідно до положень Постанови Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-XII, або інший документ, передбачений статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492­VI (для учасників – фізичних осіб);

Довідка в довільній формі про те, що Учасник не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», що перешкоджають укладанню та/або виконанню договору про закупівлю.

Довідка в довільній формі про те, що запропонований Учасником товар не входить до переліку товарів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.20215 р.№ 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» (зі змінами).

Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію.

Пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами до оголошення та є додатками до нього складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами до оголошення та додатками до нього), які надаються Учасником у складі   пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Учасник повинен надати згоду із даною вимогою.

Якщо Учасник  не є резидентом України, він може подавати свою пропозицію іншою мовою та надати переклад українською мовою. У разі розбіжностей перекладу з текстом оригіналу перевага надається україномовному тексту.

Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції документи з обов’язковим накладанням КЕП на пропозицію.

Пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та завантаження окремих файлів з:

Опис та приклади формальних несуттєвих помилок:

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

До формальних (несуттєвих) помилок Замовника відносяться:

- розміщення інформації не на фірмовому бланку учасника;

- невірне (неповне) завірення або не завірення учасником документу згідно вимог цієї документації. Наприклад: завірення документу лише підписом уповноваженої особи.

- самостійне виправлення помилок та/або описок у поданій пропозиції під час її складання Учасником.

- орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, що підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;

- недодержання встановлених форм згідно Додатків до цієї тендерної документації, але зміст та вся інформація, яка вимагалась Замовником, зазначені у наданому документі/документах;

- зазначення невірної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам цієї документації. Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення;

- відсутність інформації в одних документах, однак наявність цієї інформації в інших документах у складі тендерної пропозиції;

  - інші формальні (несуттєві) помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції.

Також, формальними помилками слід вважати перелік затверджений Наказом МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ №710 від 15.04.2020 р. «Про затвердження Переліку формальних помилок». Замовник залишає за собою право не відхиляти пропозиції торгів при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому замовник гарантує дотримання всіх принципів, зазначених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі». Замовник не зобов’язаний приймати пропозиції, що містять інші помилки, аніж ті, що названо вище. Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до форма приймається уповноваженою особою.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням ціни пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі у разі відміни спрощеної закупівлі). Учасник повинен підтвердити це у довільній формі.

Документи, що готуються Учасником (довідки, гарантійні листи, тощо) мають бути датовані не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі та містити унікальний номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель.

До розрахунку ціни пропозиції входять усі витрати Учасників, що проводилися при поставці товару, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих послуг  не сплачуються Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його ціні пропозиції. Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товари, запропоновані на закупівлю та інших документів пов’язаних із поданням ціни пропозиції та самостійно несе всі витрати за їх отримання.

Учасник повинен надати:

14.1.Відомості про учасника за встановленою формою:

Форма “ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА”.

- Повна та скорочена назва учасника:

- Код ЄДРПОУ:

- Назва документа, яким затверджено Статут учасника, його номер та дата (для юридичних осіб):

- Місце та дата проведення державної реєстрації учасника:

- Статус учасника (виробник або надавач послуг або виконавець робіт, дилер, представник або н..):

- Організаційно-правова форма:

- Форма власності:

- Юридична адреса:

- Поштова адреса:

- Реквізити банку/банків (номер рахунку (у разі наявності), найменування банку та його код МФО), у якому (яких) обслуговується учасник: (у даному пункті зазначаються реквізити банку (банків) у якому (яких) обслуговується учасник):

11. ПІП та посаду уповноваженої особи на укладення договору:

- підписана учасником технічні вимоги;

- підписаний проект договору;

- лист у довільній формі про згоду з проектом та істотними умовами договору.

довідка (інформація) про  відсутність застосування санкцій, передбачених статтею 236 ГКУ  наступного змісту:

“Даним листом підтверджуємо, що у попередніх взаємовідносинах між  Учасником (повна назва Учасника) та Замовником оперативно-господарську/і санкцію/ії, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє не було застосовано”.

-довідка, завірена підписом учасника у довільній формі, де зазначається до якого суб’єкта господарювання він належить відповідно до статті 55 Господарського Кодексу України: мікропідприємства, малого підприємства, середнього підприємства, великого підприємства

Учасник повинен письмово підтвердити те, що протягом останніх двох років, при постачанні іншим замовникам товарів, він не мав договорів, розірваних з причини невиконання чи неповного виконання Учасником своїх договірних зобов’язань, або постачанні неякісної продукції, або недодержання графіку поставок, або з інших порушень, які змусили замовників припинити з Учасником договірні відносини.

14.2. Учасник з мінімальною ціною після процедури «Електронний аукціон», повторно протягом одного робочого дня надає на електронну пошту Замовнику (vovchuk86@gmail.com) ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ (Додаток 2) – приведену у відповідність до показників за результатами проведеного аукціону.

14.3. До розгляду приймаються пропозиції, надані Учасниками в електронному вигляді (скановані в форматі pdfабо JPG, які містять розбірливі зображення, завірені підписом уповноваженої особи (з печаткою за наявності), які відповідають вимогам Замовника та мають у складі пропозиції всі документи, передбачені даним оголошенням.

14.4. Якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не подав у складі своєї пропозиції документи, а вони вимагаються Замовником, Учасник повинен надати щодо цього лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених документів. У випадку ненадання вищезазначених документів, Замовник не буде приймати пропозицію до розгляду незалежно від запропонованої ціни.

14.5. Документи отримані Учасником у сторонніх організацій мають бути дійсними на час проведення закупівлі.

14.6.Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, а також витрат на доставку, про  що надається  письмова інформація. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

14.7. За результатами здійснення закупівлі Замовник та Виконавець після оприлюднення рішення про переможця закупівлі укладають договір. Проект договору складено з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору або щодо обставин, які склалися до укладення договору через оскарження процедури закупівлі, чи інші обставини, які не впливають на істотні умови договору.

Проект договору подається в окремому файлі, наведений у Додатку № 3 до даної документації.

Учасник у складі пропозиції надає довідку довільної форми про те, що він ознайомлений, усвідомлює та погоджується з усіма умовами договору, у тому числі щодо відповідальності сторін.

При цьому Переможець повинен надати Замовнику заповнений та підписаний  проект договору (згідно з Додатком 3 ) протягом  1 (одного) робочого дня  з дня визначення його переможцем, а також надати документи, передбачені частиною 2 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

14.8. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Надати гарантійний лист на продаж (реалізацію) товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, який наданий на закупівлю із зазначенням замовника та номером оголошення, що оприлюднене на Веб-порталі з питань з питань державних закупівель – PROZORRO. Учасинк у складі пропозиції повинен долучити довідку про опис характеристик товарів, що пропонуються із зазначенням товаровиробника та країни походження.

Важливо:

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі розроблене на виконання вимог ст.14 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному у Законі. Документи, що безпосередньо готуються виключно учасником закупівлі як власником документу, повинні відповідати вимогам щодо наявності усіх обов’язкових реквізитів документу, що встановлені за ДСТУ 4163:2020 про що у складі пропозиції надається довідка.

Примітки:

- Вимога щодо наявності відбитків печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

- В разі, якщо учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний згідно з законодавством складати, якийсь з вказаних документів, такий учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.

- Документи, які не передбачені Господарським кодексом та іншими діючими нормативно-правовими актами для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї   пропозиції.

- Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій   документації до оголошення документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу документу або у разі відсутності такого документу та його аналогу учасник-нерезидент повинен додати до  пропозиції пояснювальну записку із зазначенням назви документу/інформації, передбаченої   документацією та назви аналогу документу або інформації про відсутність такого документу та його аналогу із зазначенням причин відсутності.

Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації.

Документи легалізуються учасниками торгів –  іноземними суб’єктами господарювання наступним чином:

а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961

або

б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року

або

в) завірений нотаріально (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів ) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою, з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою  документ не потребує легалізації.

5. Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї  документації у складі пропозиції, але не передбачені чинним законодавством України для учасників або законодавством країн учасників-нерезидентів для таких учасників, не подаються останніми в складі своєї   пропозиції. При цьому, такий учасник повинен у складі пропозиції надати або аналог документу (при наявності) з відповідним поясненням подання аналогу документу або пояснювальну записку з обґрунтуванням та причинами неподання документів та інформації, у т.ч. аналогів документу/інформації.

6. Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо виконання предмета закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються   документацією, не буде розцінено як невідповідність  пропозиції умовам   документації.

Додатки до оголошення:

Додаток1 –   Технічні вимоги ( специфікація).

Додаток 2 –  Форма «Цінова пропозиція».

Додаток 3 –  Проект договору

Додаток  4 – Перелік документів на підтвердження кваліфікаційних критерій.

Уповноважена особа							 Маряна Шатонська

Додаток 1

до оголошення про проведення

спрощеної закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ВИМОГИ)

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015  44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

44167110-2 Фланці. ( PN 10)

| з/п | Найменування товару | Нормативний документ | Кількість, одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фланець Ду50 ( 8 отворів) | ДСТУ EN 1092-1:2018 | 2 |
| 2 | Фланець Ду50 ( 12 отворів) | ДСТУ EN 1092-1:2018 | 2 |
| 3 | Фланець Ду80 ( 8 отворів) | ДСТУ EN 1092-1:2018 | 2 |
| 4 | Фланець Ду80 ( 12 отворів) | ДСТУ EN 1092-1:2018 | 2 |
| 5 | Фланець Ду100 ( 8 отворів) | ДСТУ EN 1092-1:2018 | 2 |
| 6 | Фланець Ду100 ( 12 отворів) | ДСТУ EN 1092-1:2018 | 2 |
| 7 | Фланець Ду125 ( 8 отворів) | ДСТУ EN 1092-1:2018 | 2 |
| 8 | Фланець Ду125 ( 12 отворів) | ДСТУ EN 1092-1:2018 | 2 |
| 9 | Фланець Ду150( 8 отворів) | ДСТУ EN 1092-1:2018 | 2 |
| 10 | Фланець Ду150 ( 12 отворів) | ДСТУ EN 1092-1:2018 | 2 |
| 11 | Фланець Ду200( 8 отворів) | ДСТУ EN 1092-1:2018 | 2 |
| 12 | Фланець Ду200( 12 отворів) | ДСТУ EN 1092-1:2018 | 2 |
|  |  | Всього: | 24 |

Фланці сталеві пласкі приварні повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 1092-1:2018.

Технічна документація, що надається учасником на фланці сталеві, повинна включати  скан-копії наступних документів:

1. Сертифікат відповідності щодо підтвердження органом по сертифікації відповідності фланців вимогам ДСТУ EN 1092-1:2018.

2. Протокол сертифікаційних випробувань у відповідності до розділу «На підставі» чинного сертифікату відповідності на продукцію.

3. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи органів МОЗ України щодо можливості застосування фланців для мереж господарсько-питного водопостачання.

44163210-5 Трубні хомути

| з/п | Найменування товару | Нормативний документ | Кількість, одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хомут ремонтний (односекційний) 114-128 мм L 300 | ТУУ 24.2-33437218-004:2019 | 1 |
| 2 | Хомут ремонтний (односекційний) 159-171 L 300 | ТУУ 24.2-33437218-004:2019 | 1 |
| 3 | Хомут ремонтний (односекційний) 219-230 L 300 | ТУУ 24.2-33437218-004:2019 | 1 |
| 4 | Хомут фланцевий (з’єднувальний) 114-128 мм L 300 | ТУУ 24.2-33437218-004:2019 | 1 |
| 5 | Хомут фланцевий (з’єднувальний) 159-171 L 300 | ТУУ 24.2-33437218-004:2019 | 1 |
| 6 | Хомут фланцевий (з’єднувальний) 219-230 L 300 | ТУУ 24.2-33437218-004:2019 | 1 |

Технічна документація, що надається учасником на трубні хомути, повинна включати  скан-копії наступних документів:

1. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи органів МОЗ України щодо можливості застосування хомутів для мереж господарсько-питного водопостачання.

2. Сертифікат відповідності щодо підтвердження органом по сертифікації відповідності хомутів ТУУ 24.2-33437218-004:2019.

3. Сертифікат на систему управління якістю, яка діє на підприємстві виробника,  щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

4. Сертифікат на систему екологічного управління, яка діє на підприємстві виробника  щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015.

44163100-1 Труби ( труби ПЕ)

| Найменування, країна та назва виробника товару | Нормативний документ | Од. виміру | кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба ПЕ 100 SDR 17, PN 10, 32 (L 6 м) | ДСТУ ЕN 12201-2 | м | 24 |
| Труба ПЕ 100 SDR 17, PN 10, 40 (L 6 м) | ДСТУ ЕN 12201-2 | м | 24 |
| Труба ПЕ 100 SDR 17, PN 10, 50 (L 6 м) | ДСТУ ЕN 12201-2 | м | 24 |
| Труба ПЕ 100 SDR 17, PN 10, 75 (L 6 м) | ДСТУ ЕN 12201-2 | м | 24 |
| Труба ПЕ 100 SDR 17, PN 10, 63 (L 6 м) | ДСТУ ЕN 12201-2 | м | 24 |
| Труба ПЕ 100 SDR 17, PN 10, 90 (L 6 м) | ДСТУ ЕN 12201-2 | м | 24 |
| Труба ПЕ 100 SDR 17, PN 10, 110 (L 6 м) | ДСТУ ЕN 12201-2 | м | 24 |
| Труба ПЕ 100 SDR 17, PN 10, 200 (L 6 м) | ДСТУ ЕN 12201-2 | м | 12 |
| Труба ПЕ 100 SDR 17, PN 10, 250 (L 6 м) | ДСТУ ЕN 12201-2 | м | 12 |

Труби постачаються довжиною 6 м.

I.Технічна документація, що надається учасником у складі пропозиції  на полiетиленовi труби із ПЕ100 для подачі холодної води повинна включати:

1. Сертифікат відповідності терміном дії не менше двох років щодо підтвердження органом по сертифікації  відповідності поліетиленових водопровідних труб вимогам ДСТУ EN 12201-2:2018;

2. Протокол сертифікаційних випробувань у відповідності до розділу «На підставі» чинного сертифікату відповідності на  водопровідну трубу.

3.  Документ, що засвідчує наявність відділу технічного контролю (ВТК) у виробника.

4. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи органів МОЗ України щодо можливості застосування труб для мереж господарсько-питного водопостачання, відповідно до вимог ЗУ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

5. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, щодо придатності для господарсько-питного водопостачання композиції поліетилену, відповідно до вимог ЗУ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

6. Сертифікат на систему управління якістю, яка діє на підприємстві виробника,  щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

7. Сертифікат на систему екологічного управління, яка діє на підприємстві виробника  щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015.

8.  Учасники в складі  пропозиції повинні подати документ, який підтверджує спроможність здійснити поставку труб поліетиленових, довжиною 6 метрів.

44163100-1 Труби ( труби стальні)

| Найменування, країна та назва виробника товару | Нормативний документ | Од. виміру | кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба стал. 32 | ДСТУ 8936:2019 | м | 12 |
| Труба стал. 40 | ДСТУ 8936:2019 | м | 12 |
| Труба стал. 57 | ДСТУ 8936:2019 | м | 12 |
| Труба стал. 76 | ДСТУ 8936:2019 | м | 12 |
| Труба стал. 89 | ДСТУ 8936:2019 | м | 12 |
| Труба стал. 102 | ДСТУ 8936:2019 | м | 12 |
| Труба стал. 108 | ДСТУ 8936:2019 | м | 12 |
| Труба стал. 114 | ДСТУ 8936:2019 | м | 12 |
| Труба стал. 159 | ДСТУ 8936:2019 | м | 12 |
| Труба стал.219 | ДСТУ 8936:2019 | м | 12 |
| Труба стал. 273 | ДСТУ 8936:2019 | м | 12 |
| Труба стал. 325 | ДСТУ 8936:2019 | м | 12 |

Технічна документація, що надається учасником на труби сталеві, повинна включати  скан-копії наступних документів:

1. Сертифікат відповідності щодо підтвердження органом по сертифікації відповідності  труб.

2. Сертифікат на систему управління якістю, яка діє на підприємстві виробника,  щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

3. Сертифікат на систему екологічного управління, яка діє на підприємстві виробника  щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015.

44163240-4 Трубні муфта

| № з/п | Найменування, країна та назва виробника товару | Нормативний документ | Од. виміру | кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта 63/63 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 2 | Муфта РЗ 32-3/4 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 3 | Муфта РЗ 50/2 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 4 | Муфта чавунна 15 мм | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 5 | Муфта чавунна 20 мм | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 6 | Муфта чавунна 25 мм | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 7 | Муфта чавунна 32 мм | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 8 | Муфта чавунна 40 мм | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 9 | Муфта чавунна 50 мм | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 10 | Муфта –зєднання 25 мм | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 11 | Муфта –зєднання 32 мм | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 12 | Муфта –зєднання 40 мм | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 13 | Муфта –зєднання 50 мм | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 14 | Муфта –зєднання 63 мм | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 15 | Муфта –зєднання 75 мм | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 16 | Муфта –зєднання90 мм | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 17 | Муфта –зєднання 110 мм | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 18 | Скрутка/муфта 25 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 19 | Скрутка/муфта 32 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 20 | Скрутка/муфта 40 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 21 | Скрутка/муфта 50 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 22 | Скрутка/муфта 75 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 23 | Скрутка/муфта 63 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 24 | Скрутка/муфта 90 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 25 | Скрутка/муфта 110 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 26 | Скрутка/коліно 25 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 27 | Скрутка/коліно 32 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 28 | Скрутка/коліно 40 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 29 | Скрутка/коліно 50 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 30 | Скрутка/коліно 75 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 31 | Скрутка/коліно 63 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 32 | Скрутка/коліно 90 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |
| 33 | Скрутка/коліно 110 | ДСТУ Б ЕN 14364:2012 | шт. | 10 |

Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати усім наведеним технічним вимогам та характеристикам.

1. Наявність магазину або складу Постачальника в межах Львівської області, а також наявність товару на складі/магазині Постачальника, надати лист-гарантію.

Строк (термін) поставки товару:  до 31 грудня 2022 року.

Товар поставляється окремими партіями, згідно з заявками Замовника.

Мінімальна партія замовлення - 1 одиниця товару.

Поставка партії Товару здійснюється Постачальником протягом 1 (одного) робочого дня після надіслання заявки від Покупця.

При аварійному ремонті  на мережах водопостачання поставка Товару здійснюється протягом 2 (двох) годин.

Учасник повинен гарантувати наявність в нього можливості здійснювати поставку товару ЦІЛОДОБОВО.

Здатність постачальника виконати цю вимогу підтверджується відповідним гарантійним листом, наданим Учасником у складі пропозиції.

2. Місце поставки товару: вул. Івана Франка,59, м. Трускавець, Львівська область, 82200

3. Товар, який постачається, повинен бути новим, без дефектів, термін та умови його зберігання не порушені. Весь товар повинен бути новими, що письмо підтверджується Учасником. Реставровані або колишні в вживанні не приймаються.

Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, що дає можливість ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

4. Якість Товару повинна відповідати вимогам діючих стандартів, технічним умовам, які пред’являються до даного Товару (ДСТУ, ГОСТ, ТУ).

Учасник письмово гарантує надання на вимогу Замовника, при поставці партій Товарів, завірених копій документів, які засвідчують якісні, конструктивні, технічні характеристики товару, його походження (копії технічних умов; сертифікатів відповідності; технічних паспортів, санітарно-епідеміологічних та гігієнічних висновків та/або інших відповідних документів передбачених законодавством для товарів даного виду).

Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

_________________  _____________________   _________________________

(Посада  уповноваженої особи Учасника)      (підпис уповноваженої особи Учасника)     (Прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)

(печатка) у разі наявності

Додаток 2

до оголошення про проведення

спрощеної закупівлі

Цінова   пропозиція  подається  у  вигляді,  наведеному  нижче.

Учасник  не  повинен  відступати  від  нижченаведеної  форми.

Форма цінової  пропозиції

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку у разі його наявності)

| Відомості про Учасника процедури закупівлі |
| --- |
| Повне найменування Учасника |  |
| Вищий орган управління |  |
| Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності) |  |
| Місцезнаходження |  |
| Банківські реквізити |  |
| Особа відповідальна здійнснювати зв'язок з Замовником (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Факс (за наявності) |  |
| Електронна адреса (за наявності) |  |
| Адреса власного вебпорталу (за наявності) |  |
| Ми, _______________________ (повна назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі:Код Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника. Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору згідно специфікації за цінами: Найменування товару Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю виміру (грн. з/без ПДВ*) Загальна вартість (грн. з/без ПДВ*) шт. Загальна вартість пропозиції складає * - Учаснику необхідно врахувати ПДВ. |

Керівник організації – учасника процедури закупівлі

або інша уповноважена посадова особа

_______________________              _________________                  ________________

(підпис)                             (ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

Додаток №3

оголошення про проведення

спрощеної закупівлі

Проект договору

Надається окремим файлом

Додаток  4

до оголошення про проведення

спрощеної закупівлі

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

- Документи, які повинен надати учасник у складі пропозиції, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям встановленим замовником відповідно ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»:

| Критерій | Підтвердження відповідності |
| --- | --- |
| 1. Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | 1.1. Довідка у довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, із зазначенням: відомостей про транспортний(і) засоби якими буде здійснюватися поставка. Учасник повинен підтвердити правові підстави володіння чи користування обладнання, матеріально-технічною базою, транспортними засобами, якими буде здійснюватися доставка товару (надати діючі договори оренди транспортних засобів, обладнання, матеріально-технічною базою або підтвердити право власності на них). 1.3. Учасник повинен мати у власності чи користуванні магазин або склад товару, що є предметом закупівлі, на території Львівської області. На підтвердження надати договір оренди чи документи права власності. |
| 2. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | 2.1. Довідка за встановленою формою про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Форма Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід № ПІП Посада Стаж роботи на займаній посаді 2.2. Учасник повинен мати в наявності водія, або експедитора, та на підтвердження надати сканкопію водійського посвідчення. |
| 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | 3.1. Довідку, за встановленою формою, про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору за період з 2020-2021 рр.Форма Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору Назва організації із якою укладено договір Адреса, телефон, П.І.Б. особи, яка відповідала за виконання договору від Замовника Предмет Закупівлі Сума договору Термін виконання договору 3.2. Копія (ї) аналогічного*(их) договору(ів) відповідно до п. 3.1. (не менше одного). На підтвердження поданого(их) договору(ів) надати оригінал листа-відгука*(ів) про співпрацю та фактичне виконання договору від контрагентів, що вказані у довідці п 3.1. Відгук повинен бути належно оформлений, містити вихідний номер та дату видачі такого документу, а також містити посилання на договір що виконувався. 3.3. На підтвердження факту виконання аналогічного*(их) договору(ів), вказаних у довідці п. 3.1., надати усі видаткові накладні. Замовниками згідно з договорами можуть бути суб’єкти будь-якої форми власності. *Аналогічним слід вважати договір предметом якого є даний предмет закупівлі або аналогічний згідно коду ДК 021:2015. |