**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Протокол уповноваженої особи,

фахівця з публічних закупівель

КП ЗМР «Звягельтепло»

№24ВТ від 29.03.2024 р.

*\_\_\_\_\_КЕП\_\_\_\_\_\_ Олена ОЛЕКСЕЙЧУК*

**ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ЗАКУПІВЛІ**

***Портативна станція***

***ДК 021:2015:*** **31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання**

**(31681500-8 Зарядні пристрої)**

***Закупівля*** зареєстрована за ідентифікатором: [UA-2024-03-28-009113-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-28-009296-a).

**Перелік змін:**

1) В рядок «Оснащений» таблиці додатку  2до тендерної документації (Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі) внести наступні зміни:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащений | **Wi-Fi модуль 1 шт.** | **Так** |  |
| Комунікативні порти, не менше | RS-485, Can; RS-232; ADS; BMS-система |  |
| Підключення Wi-Fi дата логеру | Так |  |

Попередня редакція:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащений | **AC вихід 230В AC (Розетки - 4шт), USB (5V 2.4A) DC вихід - 2шт, USB (12V 1A) DC вихід -1шт не гірше** | |  |
| Комунікативні порти, не менше | RS-485, Can; RS-232; ADS; BMS-система |  |
| Підключення Wi-Fi дата логеру | Так |  |

**Нова редакція:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащений | **Wi-Fi модуль 1 шт.** | **Так** |  |
| Комунікативні порти, не менше | RS-485, Can; RS-232; ADS; BMS-система |  |
| Підключення Wi-Fi дата логеру | Так |  |