Перелік змін від 30.11.2023 до тендерної документації на закупівлю **Послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту, а саме: системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення людей при виникненні пожежі, установленої на об’єкті Замовника: будівля учбово-курсового комбінату КП «ОМЕТ», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 згідно ДК 021:2015: 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель**

 **ID № UA-2023-11-29-011184-a**

**Перелік змін:**

* + - 1. **Внести зміни до п. 1 (Лист гарантія) Розділу 3 Додатку 1 до Тендерної документації, замінивши слова «*поставки товару*» на слова *«надання послуг*» та викласти п.1 (Лист гарантія) Розділу 3 Додатку 1 в новій редакції:**

**«**

|  |
| --- |
| **Інші документи від Учасника:** |
| **1** | Підтвердження відповідності пропозиції Учасника необхідним умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації **у вигляді ЛИСТА ГАРАНТІЇ** за нижченаведеною формою:**Лист гарантія**

|  |
| --- |
| **Відомості про учасника** |
| Повна назва *(для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців)* |  |
| Місцезнаходження |  |
| Поштова адреса |  |
| Інформація про обслуговуючий*(чі)* банк*(ки)* (*банківські реквізити*) |  |
| Керівництво (*прізвище, ім'я та по батькові, посада, контактний телефон (за наявності)*)  |  |
| Телефон, *факс, електронна пошта (за наявності)* |  |
| Особа (особи), яка(і) уповноважена(і) діяти від імені учасника і яка(і) має(ють) право підписувати тендерну пропозицію |  |

 ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями на закупівлю: **Послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту, а саме: системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення людей при виникненні пожежі, установленої на об’єкті Замовника: будівля учбово-курсового комбінату КП «ОМЕТ», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 згідно ДК 021:2015: 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель.** Ми підтверджуємо відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, технічній специфікації (технічному завданню) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації, в тому числі Додатку 2 до тендерної документації, а також підтверджуємо можливість **надання послуг**, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.Ми зобов’язуємося у випадку визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір з нами про закупівлю, здійснити **надання послуг** на умовах, визначених у тендерній документації, в тому числі відповідно до Додатку 3 до тендерної документації.Ми згодні дотримуватись положень цієї тендерної пропозиції протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша тендерна пропозиція буде залишатися дійсною і обов’язковою для нас в будь-який час до закінчення зазначеного строку. |

* + - 1. **Внести зміни до Додатку 2 до Тендерної пропозиції, а саме виключити з Додатку 2 речення:** *«\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо)***.» та викласти Додаток 2 до Тендерної документації у новій редакції:**

«**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту, а саме: системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення людей при виникненні пожежі, установленої на об’єкті Замовника: будівля учбово-курсового комбінату КП «ОМЕТ», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 згідно ДК 021:2015: 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту, а саме: системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення людей при виникненні пожежі, установленої на об’єкті Замовника: будівля учбово-курсового комбінату КП «ОМЕТ», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 згідно ДК 021:2015: 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель** |
| Код ДК 021:2015 | за кодом CPV ДК 021:2015: 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель  |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | за кодом CPV ДК 021:2015: 50710000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель  |
| Кількість наданих послуг |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** **послуг** | **К-сть/****послуги** |
| 1. | **Послуги з технічного обслуговування системи протипожежного захисту, а саме: системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення людей при виникненні пожежі, установленої на об’єкті Замовника: будівля учбово-курсового комбінату КП «ОМЕТ», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, 1** | 12 |

 |
| Місце надання послуг | вул. Водопровідна, буд. 1, м. Одеса, 65007. |
| Строк надання послуг | З 01.01.2024 до 31.12.2024 року включно |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Вимоги до предмета закупівлі:**

**Технічне обслуговування включає в себе щомісячно:**

- виконання технічного нагляду за правильним утриманням і організацією експлуатації системи Замовником;

- ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший шлейф;

- ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання;

- ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими (полум'я, комбінованими) сповіщувачами;

- ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними і ручними пожежними та тепловими сповіщувами;

- ТО технічних засобів і систем. Оповіщувач світлозвуковий;

- ТО технічних засобів і систем. Моноблок мовленого сповіщення ВЕЛЛЕЗ;

- ТО технічних засобів і систем. Гучномовці.
**Обслуговування один раз в квартал включає в себе:**

- ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший шлейф.

- ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання.

- ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими (полум'я, комбінованими) сповіщувачами .
- ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними і ручними пожежними та тепловими сповіщувами.

- ТО технічних засобів і систем. Оповіщувач світлозвуковий.

- ТО технічних засобів і систем. Моноблок мовленого сповіщення ВЕЛЛЕЗ.

ТО технічних засобів і систем. Гучномовці.

 - надання технічних рекомендацій по покращенню роботи системи.

Перелік обладнання. Учбово-курсовий комбінат (вул. Водопровідна, 1)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування обладнання | Кількість  |
| Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Тіras PRIMA A | 1 |
| «M-GSM» - комунікатор, що призначений для реалізації зв’язку об’єктового приладу з ПЦС в каналі GSM (GPRS) | 1 |
| DETECTO MNL 100 – адресний ручний пожежний сповіщувач | 3 |
| DETECTO SMK 100 – адресний димовий пожежний сповіщувач | 36 |
| DETECTO SMK 110 - адресний димовий пожежний сповіщувач, сповіщувачі оснащений ізолятором короткого замикання  | 4 |
| Модуль «M-OUT8R» на 8 релейних виходів | 1 |
| AM-Converter – адресний модуль | 1 |
| Акумулятор 7 А/г, 12 В | 2 |
| Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2001 1р АсКо | 1 |

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)).

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.

1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає **гарантійний лист** щодо застосування заходів із захисту довкілля, передбачених законодавством України.
2. Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку в довільній формі щодо впровадження **заходів із запобігання забруднення навколишнього середовища.»**