ДОДАТОК  3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Медико-технічні вимоги

на закупівлю:

тест-картриджів для аналізатора критичних станів LabAnalyt PT1000, модель РТ-8

за кодом ДК 021:2015:33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» (33124130-5 «Діагностичне приладдя»), код НК 024:2023-52858 «Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD (діагностика in vitro ), набір, комбінація методів аналізу»

Загальні вимоги:

            - Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі-ТД).

            - Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

            - Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

            - Запропонований товар має бути дозволений до застосування в медичній практиці та обігу в Україні.

            - Товар повинен постачатися в належній тарі (упаковці), яка відповідає характеру товару і захищає від пошкоджень під час транспортування (поставки).

            - Термін придатності товару повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності на  дату завезення його на склад Замовника.

            - Постачальник поставляє Товар окремими малими партіями відповідно до заявок Замовника не пізніше 7 (семи) календарних днів, а у випадку нагальної потреби – термін поставки може скорочуватись до 1 (одного) календарного дня з моменту отримання заявки Замовника.

Заявка надсилається Замовником за допомогою поштового зв'язку на адресу Постачальника або засобами факсимільного зв'язку на телефон/факс, або через представника.

Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника до дверей складу Замовника, що знаходиться за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 1.

8. Учасник в складі пропозиції повинен надати на товар, що пропонується інструкцію по використанню українською мовою.

9. Постачальник несе відповідальність за наявність чинних на момент укладання та виконання умов договору дозволів та ліцензій, необхідних для постачання предмету закупівлі, за дотримання вимог законодавства щодо транспортування предмету закупівлі.

Учасник у складі пропозиції повинен надати:

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення та номер офіційного видання з питань державних закупівель, де оприлюднене це оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.

- Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволений до застосування в медичній практиці на території України (надаються скановані оригінали декларацій про відповідність (сертифікатів про відповідність) чи скановані завірені копії перелічених документів, що підтверджують можливість введення в обіг та застосування медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту).

| № | Найменування | Код НК 024:2023 | Медико-технічні вимоги | Од. виміру | Кількість | Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) документа виробника, тощо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-картриджі для аналізатора критичних станів LabAnalyt PT1000, модель РТ-8 | 52858 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro ), набір, комбінація методів аналізу | Для кількісного виявлення таких елементів у зразках цільної крові людини: (pH), парціальний тиск вуглекислого газу (pCO2 ), парціальний тиск кисню (pO2), іон натрію (Na+), іон калію (K+), іон кальцію (Ca2+), хлорид-іон (Cl-), глюкоза (Glu), молочна кислота (Lac) та гематокрит (Hct). Тільки для використання в in vitro діагностиці. Принцип виявлення електродним методом, методом імпедансу. Склад набору, не гірше: Калібрувальний набір 1, Калібрувальний набір 2, Калібрувальний набір 3, Очищувальна рідина, Розчин референсного електрода, Електродна карта Тест картриджі повинні бути сумісні з аналізатором критичних станів LabAnalyt PT1000, модель РТ-8 | Шт. | 8 |  |