# Додаток № 1 до оголошення

Технічні, ЯКІСНІ та кількісні ВИМОГИ

до предмету закупівлі: LED-лампи настільні. ДК 021:2015 код 31530000-0: Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання

| № з/п | Найменування, зображення | Од. вим. | Кількість | Якісні характеристики, Замовника | Якісні характеристики, запропоновані Учасником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | LED-лампи настільні | шт. | 75 | Колір виробу білий, Потужність 9-10Вт, Колір світіння 3000, 4000, 6000К, Живлення від електромережі 220-240V, Світловий потік 1100-1300Лм, Індекс світлопередачі RA>80, Тип лампи LED модуль, Клас енергоспоживання А+, Ресурс 30000 годин, Ступінь захисту ІР20, Можливість регулювання висоти над робочою поверхнею не менше ніж 0,5 метра, Гарантія 12 місяців. |  |

До характеристики також вказати країну виробника.