Додаток № 4

до тендерної документації

Інформація

про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

(технічна специфікація, медико-технічні вимоги)

ДК 021:2015 - 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

(Комплекс електронейроміографічний комп’ютерний (НК024:2023: 11474 — Електроміограф); Комплекс електроенцефалографічний комп’ютерний (НК024:2023:11467 – Електроенцефалограф))

1. Медико-технічні вимоги до комплексу електронейроміографічного комп’ютерного

| № | Вимоги | Відповідність (Так/ні, з посиланням на номер сторінки документу, на якій міститься відповідна інформація) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Програмне забезпечення: Реєстрація та аналіз методик: Методики без застосування стимуляції: з використанням поверхневих електродів: Інтерференційна міографія; Електроністагмографія; Жувальна проба; з використанням голкових електродів: Спонтанна активність; Потенціал рухової одиниці; Турно-амплітудний аналіз. Методики зі стимуляцією струмом: Моторна відповідь (М-відповідь); Декремент М-відповіді; Тетанізація; Швидкість поширення збудження по рухових волокнах; Моторний інчинг; Швидкість поширення збудження по чутливих волокнах (ортодромна); Швидкість поширення збудження по чутливих волокнах (антидромна); F-хвиля; H-рефлекс; Мигальний рефлекс; Екстероцептивна супресія. |  |
| 2 | Методики викликаних потенціалів: Вегетативні шкірні ВП. |  |
| 3 | Збереження досліджень у повному обсязі, що дозволяє змінювати налаштування відображення та фільтрації незалежно від встановлених під час реєстрації |  |
| 4 | Збереження досліджень у базу даних, що може бути єдиною для кількох діагностичних комплексів, таких як: ЕМГ, ЕКГ, ЕЕГ та РГ |  |
| 5 | Можливості пошуку та сортування в базі даних |  |
| 6 | Можливість синхронізації досліджень пацієнтів з кількох баз даних |  |
| 7 | Можливість експорту та імпорту досліджень |  |
| 8 | Формування звітів статистики роботи із системою за довільний період часу |  |
| 9 | Формування та зберігання у базі даних звітів по дослідженням пацієнта |  |
| 10 | Можливість налаштування елементів звіту окремо для кожної методики (графічне відображення міограми, таблиці вимірів та розрахунків, гістограми та графіки, текстовий опис, комплексний висновок лікаря) з подальшою підготовкою до друку у вбудованому текстовому редакторі |  |
| 11 | Можливість відкриття із бази даних декількох обстежень обраного пацієнта |  |
| 12 | Можливість контролю якості накладення електродів |  |
| 13 | Автоматичне розміщення маркерів на отриманих відгуках з можливістю ручної корекції |  |
| 14 | Можливість зіставлення отриманих даних зі значеннями з бази норм |  |
| 15 | База норм може бути поповнена самим користувачем |  |
| 16 | Можливість проведення обстеження за кількома методиками у довільному порядку і переходу між запущеними методиками для послідовного дослідження в певних локаціях електродів. |  |
| 17 | Можливість використання незалежних параметрів відображення відгуків (чи ділянок стрічки) для методик різного типу. Це передбачає подання усіх відгуків, накладених чи усереднених відгуків кожної проби, вертикальний чи горизонтальний порядок слідування сигналів з кількох каналів |  |
| 18 | Можливість швидкого початку досліджень на симетричній стороні відносно поточних налаштувань |  |
| 19 | Можливість швидкого початку зв’язаних методів |  |
| 20 | Можливість збереження обраних м’язів і нервів у шаблони для проведення рутинних досліджень. |  |
| 21 | Можливість застосування фільтрів низької та високої частоти (доступні значення: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 Гц), та режекторного фільтру мережі 50 Гц |  |
| 22 | Можливість озвучування ЕМГ по обраному каналу під час реєстрації, та довільної ділянки стрічки по завершенню реєстрації |  |
| 23 | Можливість автоматичного вилучення з аналізу відгуків, що містять артефакти значної амплітуди |  |
| 24 | Можливість вилучення з аналізу відгуків, чи позначення ділянок стрічки артефактними у ручному режимі |  |
| 25 | Можливість створення довільних шаблонів точок стимуляції, що визначають іменування проб та порядок їх слідування |  |
| 26 | Для стимуляційних методик з автоматичним режимом – можливість задавати початкове та кінцеве значення струму, крок зміни та частоту стимуляції |  |
| 27 | Автоматичний класифікатор ПРО, що працює у режимі реального часу |  |
| 28 | Можливість додаткового пошуку подібних ПРО зі стрічки, створення нових класів та групування вже існуючих |  |
| 29 | Можливість використання панелі керування приладу для доступу до ключових функцій режиму реєстрації |  |
| 30 | Можливість програмування кнопок приладу для подальшого швидкого доступу до функцій програми. |  |
| 31 | Можливість використання педалі для стимуляційних та нестимуляційних методик |  |
| 32 | Можливість використання джойстика для доступу до ключових функцій режиму реєстрації |  |
| 33 | Можливість призначення гарячих клавіш на клавіатурі і подальшого їх використання під час всієї роботи з програмою |  |
| 34 | Регулярна автоматична і примусова перевірка наявності нових версій програми та оновлення. Можлива відстрочка, чи відключення автоматичного оновлення |  |
| 35 | Апаратне забезпечення: Кількість ЕМГ/ВП: каналів 4 / - Діапазон реєстрації ЕМГ: 10…60000 мкВ Границі відносної похибки вимірювання напруги по ЕМГ каналам в діапазоні вхідних сигналів від 20 до 20000 мкВ ±10 % Частота квантування: 16000 Гц Вхідний імпеданс: не менше 100 МОм Напруга внутрішніх шумів комплексів, наведена до входу (для каналів ЕМГ) не більше 5 мкВ Включення калібрування програмне Границі відносної похибки вимірювання інтервалів часу ± 1 % Нерівномірність амплитудно-частотної характеристики в діапазоні частот від 0,2 до 3 кГц -30…+10 % Коефіцієнт взаємовпливу між каналами не менше 60 дБ Коефіцієнт послаблення синфазного сигналу на частоті 50 Гц не менше 110 дБ Амплітуда калібрувального сигналу 2 мВ ± 5 % Постійна часу не менше 1 с Тип струмової стимуляції: поодинокі позитивні, негативні або біполярні імпульси, серії імпульсів, трейни стимулів Амплітуда імпульсів струмової стимуляції 1 - 100 мА Тривалість стимулу струмової стимуляції 0,01 – 1,9 мс Частота імпульсів струмової стимуляції 0,1 – 250 Гц Частота імпульсів в серії при стимуляції трейнами 1 – 250 Гц Зв’язок із комп’ютером через інтерфейс USB Операційна система Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 Параметри електробезпеки: Клас II, тип BF згідно ДСТУ EN 60601-1:2015 без захисту від розряду дефібрилятора. Можливість використання у портативному варіанті (перенесення до місця знаходження пацієнта): наявна. |  |

2. Медико-технічні вимоги до комплексу електроенцефалографічного комп’ютерного

| № | Вимоги | Відповідність (Так/ні, з посиланням на номер сторінки документу, на якій міститься відповідна інформація) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Програмне забезпечення: Реєстрація до 21 каналу ЕЕГ у системі "10-20", 2 каналів ЕОГ та одного ЕКГ каналу |  |
| 2 | Індикація якості контакту електродів |  |
| 3 | Збереження досліджень у повному обсязі, що дозволяє змінювати налаштування відображення та фільтрації, незалежно від того, які фільтри були встановлені під час реєстрації |  |
| 4 | Запис може проводитись за допомогою шолома з вбудованими електродами |  |
| 5 | Можливість аналізу ЕЕГ із застосуванням монтажів різного типу, як під час реєстрації, так і після неї. Відведення іменуються за стандартним набором системи "10-10" та можуть мати довільні псевдоніми. |  |
| 6 | Доступне створення монополярних, біполярних та комбінованих монтажів користувача |  |
| 7 | Можливість проведення обстеження за протоколом, що містить набір функціональних проб. Налаштування автоматизації переходів між ними, або виконання у ручному режимі, довільному порядку, повторами проб за потребою |  |
| 8 | Проведення звукової та світлової стимуляції, з можливістю вибору частоти стимуляції і зміни параметрів стимулу (інтенсивність, тон і тривалість звукового стимулу). |  |
| 9 | Можливість додавати маркери подій з довільними коментарями з подальшою швидкою навігацією. |  |
| 10 | Виділення артефактних ділянок під час реєстрації та перегляду ЕЕГ |  |
| 11 | Реалізація стиснення по Прайор для моніторного контролю функцій мозку |  |
| 12 | Перегляд ЕЕГ та його спектру у стислому вигляді з можливістю позиціонування |  |
| 13 | Перегляд графіків щільності потужності за частотними діапазонами ЕЕГ з відображенням домінуючого відведення та можливістю позиціонування |  |
| 14 | Можливість відкриття з бази даних декількох обстежень обраного пацієнта з застосуванням інструментів порівняння |  |
| 15 | Можливість перегляду будь-якого відведення в збільшеному масштабі, з вимірюванням амплітудно-часових параметрів, побудовою карт і графіків СЩП ділянки, що переглядається. Аналіз компонентів ЕЕГ в режимі накладання вибраних відведень |  |
| 16 | Можливість налаштування інтерфейсу під специфіку діяльності з угрупуванням і закріпленням необхідних елементів аналізу ЕЕГ в загальному вікні програми (чи додаткових). |  |
| 17 | Можливість міняти швидкість стрічки в межах від 4 до 120 мм/с та зміни посилення енцефалографічних каналів незалежно від ЕКГ сигналу. Доступна зміна сітки значень посилення за європейським (мкВ/см) та американським (мкВ/7 мм) стандартами |  |
| 18 | Доступне застосування комбінацій ФНЧ та ФВЧ з наборів або довільна фільтрація в межах від 0 до 75 Гц. Застосування режекторних мережевих фільтрів |  |
| 19 | Можлива фільтрація за ритмами для відображення активності в діапазонах , , ,  та їх піддіапазонах. Створення списку допоміжних діапазонів з їх довільним іменуванням |  |
| 20 | Проведення спектрального аналізу будь-якої ділянки ЕЕГ (або всього запису), з представленням результатів у вигляді: двомірного та 3-х мірного картування (з проекціями карти на кору мозку або на скальп) частотних діапазонів, окремих частот, та окремих реалізацій; картування співвідношень частотних діапазонів (канонограм); графіків спектральної щільності потужності (СЩП), усередненої за обраною ділянкою аналізу та усіх реалізацій обраної ділянки аналізу; секторних діаграм; схем домінування ритмів за відведеннями; гістограм законів розподілу амплітуд хвиль по півкулях і по кожному відведенню окремо; статистичного аналізу: середньої потужності, середньої частоти та дисперсії СЩП, для кожного з відведень і по півкулях з розрахунками асиметрії; скаттерограм ймовірності розподілу значень пар параметрів: медіанна частота/потужність, максимальна частота/потужність, по всій поверхні голови та по півкулях |  |
| 21 | Опція вибору функції спектрального аналізу: через дискретне перетворення Фур'є або за допомогою Wavelet-аналізу; типу вікон та інших глибоких налаштувань |  |
| 22 | Проведення когерентного аналізу довільної ділянки, або всього запису |  |
| 23 | Проведення авто- та крос-кореляційного аналізу ЕЕГ з побудовою графіків, таблиці та картуванням кореляційних коефіцієнтів |  |
| 24 | Локалізація джерела патологічної активності за допомогою ймовірнісних 3- х мірних томограм |  |
| 25 | Аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР) |  |
| 26 | Автоматизоване формування висновку за шаблоном або в режимі "Питання-Відповідь". Автоматичний опис ЕЕГ |  |
| 27 | Можливість друку будь-якого фрагменту сигналу разом з висновком або будь-якими елементами спектрального аналізу ЕЕГ |  |
| 28 | Експорт сигналу у формати EDF, таблицю Microsoft Excel. Збереження стрічки досліджень у PDF |  |
| 29 | Імпорт сигналу з форматів EDF, Biomedika Galileo Planet 200 |  |
| 30 | Формування бази даних необмеженого об’єму, з можливістю запису архівних копій на зовнішні носії, створення статистичних звітів за будь-який час, синхронізацією досліджень пацієнтів між існуючими базами даних, пошуком та сортуванням пацієнтів |  |
| 31 | Збереження досліджень у базу даних, що може бути єдиною для кількох діагностичних комплексів, таких як: ЕМГ, ЕКГ, ЕЕГ та РГ |  |
| 32 | Можливості пошуку та сортування в базі даних, синхронізації досліджень пацієнтів з кількох баз даних |  |
| 33 | Формування звітів статистики роботи із системою за довільний період часу |  |
| 34 | Регулярна автоматична і ручна перевірка наявності нових версій програми та оновлення. Можлива відстрочка, чи відключення автоматичного оновлення |  |
| 35 | Апаратне забезпечення: Кількість каналів ЕЕГ: 23 Кількість каналів ЕКГ: 1 Діапазон реєстрації вхідного сигналу: 1 … 4000 мкВ Границі відносної похибки вимірювання напруги по ЕЕГ каналам в діапазоні вхідних сигналів від 30 до 1200 мкВ ± 10 % Вхідний імпеданс не менше 100 МОм Напруга внутрішніх шумів комплексів, наведена до входу не більше 2 мкВ Амплітуда калібрувального сигналу 50 мкВ ± 5 % Включення калібрування програмне Коефіцієнт взаємовпливу між каналами не менше - 60 дБ Коефіцієнт послаблення синфазного сигналу на частоті 50 Гц не менше 100 дБ Частота квантування 1000 Гц Постійна часу (задається програмно): 0.1, 0.3, 0.7, 1.0 с Переключення НЧ та ВЧ фільтрів програмне Зв’язок із комп’ютером через інтерфейс USB Параметри електробезпеки: Клас II, тип BF згідно ДСТУ EN 60601-1:2015 Операційна система: Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 Можливість використання у портативному варіанті (перенесення до місця знаходження пацієнта): наявна |  |
| 36 | Нерівномірність амплітудно-частотної характеристики по відношенню до сигналу на частоті 4 Гц: - в діапазоні частот від 0,5 до 1,0 Гц від -30 до 5 % - в діапазоні частот від 1,0 до 25 Гц від -10 до 10 % - в діапазоні частот від 25 до 75 Гц від -30 до 5 % |  |

Загальні вимоги

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку.

Відповідність   технічних   характеристик   запропонованого   Учасником   Товару   вимогам   технічного

завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника з посиланням на сторінку (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація,  з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити   не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також  в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче, або гарантійний лист, що один із нижче зазначених документів буде надано під час поставки:

скановану копію Сертифікату відповідності та/або скановану копію Декларації про відповідність, що підтверджує можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності згідно вимог технічного регламенту Постанова КМУ від 02.10.2013 №753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

5. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

У разі, якщо у Технічному завданні (ТЗ) міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати  "або еквівалент".

ПРИМІТКИ :

В складі пропозиції Учасник надає наступні документи:

- Оригінал гарантійного листа Учасника про можливість поставки товару у строки, кількості та відповідності до технічних характеристик Замовника;

- Оригінал гарантійного листа Виробника (Виробників) або його офіційного представника на території України, або дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником про можливість поставки товару в строки, кількості та відповідності до технічних характеристик Замовника. Гарантійний лист також повинен містити посилання на номер оголошення цієї закупівлі, замовника, учасника та його статусу відносно виробника продукції та гарантійний термін запропонованого товару;

- Доставка (перевезення) та розвантаження і встановлення Товару  здійснюється силами та за рахунок Учасника.

Ми (Я), _________________ у разі акцепту нашої пропозиції та укладення Договору  із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації.

| Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа | __________________ (підпис) МП (за наявності) | _____________________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |