ДОДАТОК 5

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Таблиця 1

| Найменування предмета закупівлі | Обсяг у разі закупівлі | Спосіб надання послугИ | Період надання послугИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Послуги з технічного обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ на об'єкті інфраструктури за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 30-б. (CPV 2008) – 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки ) | 1 послуга | власними силами учасника-переможця | протягом строку, визначеного умовами Договору (з моменту підписання договору до 31.12.2023) |

РОЗДІЛ І. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Це технічне завдання містить основні вимоги щодо якості та повноти надання послуг з технічного обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ.

Технічне обслуговування повинне забезпечувати цілодобову щоденну роботу систем газопостачання, які не є ГРМ.  ТО здійснюється відповідно до вимог законодавства України, зокрема Правил безпеки системи газопостачання.

Технічне обслуговування здійснювати відповідно до регламентів робіт з технічного обслуговування та технічної документації підприємств-виробників обладнання, що використовується:

При виконанні технічного обслуговування необхідно:

1. Проводити інструктажі для персоналу, консультувати та надавати допомогу з питань, пов’язаних з роботою системи газопостачання.

2. Ознайомити Замовника з графіком виконання робіт.

3. Своєчасно виконувати технічне обслуговування силами спеціалістів, що мають відповідну кваліфікацію.

4. Вести журнал обліку технічного обслуговування на об’єкті.

5. Дотримуватись вимог охорони праці, пожежної безпеки та внутрішнього режиму при знаходженні на об’єкті Замовника та проведенні робіт.

Послуги з технічного обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ

Послуги з технічного обслуговування систем газопостачання, які не є ГРМ на об'єкті інфраструктури за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 30-б.

Надання наступних послуг:

| Найменування послуг | Одиниця виміру | Планове здійснення технічного обслуговування (кількість в рік) |
| --- | --- | --- |
| Включення котла типу АОГВ з автоматикою | послуга | 2 |
| Відключення котла типу АОГВ з автоматикою | послуга | 2 |
| Технічне обслуговування АОГВ з автоматикою | послуга | 2 |
| Перевірка щільності АОГВ з автоматикою | послуга | 2 |
| Технічне обстеження відключаючих пристроїв (крани) | послуга | 6 |
| Технічне обстеження надземного газопроводу до 20 м. | послуга | 1 |
| Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність | послуга | 1 |
| Технічний огляд підземного газопроводу до 50 м. | послуга | 1 |
| Технічне обслуговування регулятора тиску РДГС | послуга | 1 |

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

- Учасник визначає ціну послуг, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг, визначені переліком. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

- До розрахунку ціни пропозиції Учасника не включаються витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет, та пов’язаних із оформленням, збором та поданням тендерної пропозиції.

- У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованих послуг, визначених вимогами в технічному завданні, або запропонована послуга не може надаватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням Замовника може відхилитись, як така, що не відповідає вимогам Замовника, визначеним в тендерній документації, зокрема в технічній частині предмета закупівлі.

- Зміст пропозиції учасника не повинен суперечити пункту 10 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» щодо заборони здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом, та іншому чинному українському законодавству, що містить обмеження ввезення товарів на митну територію України.

Примітки:

* - будь-яке посилання на торгову марку або виробника слід читати зі словами «або еквівалент». Технічна специфікація містить посилання на конкретну торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі та/або його складових частин, в тому числі детальний опис товару, у тому числі їх технічні та якісні характеристики, вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі.