# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Труба поліетиленова (ПЕ) водопровідна та фітинги до неї,

код 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби» за ДК 021:2015

| № з/п | Наймену-вання товару* | Характеристики товару | Од. вим. | Кіль- кість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Труба (тип 1) | Тип труби – водопровідна, напірна. Матеріал виготовлення – поліетилен. Тип з’єднання з фітингом – обтиск. Діаметр – 40 мм. Товщина – ___ мм (зазначається учасником товщина труби, яка повинна бути не менше 3,5 мм). Робочий тиск – _____ МПа (зазначається учасником робочий тиск, який повинен бути не менше 1,5 МПа). | м | 200 | ** | *** |
| 2 | Труба (тип 2) | Тип труби – водопровідна, напірна. Матеріал виготовлення – поліетилен. Тип з’єднання з фітингом – обтиск. Діаметр – 63 мм. Товщина – ___ мм (зазначається учасником товщина труби, яка повинна бути не менше 3,5 мм). Робочий тиск – _____ МПа (зазначається учасником робочий тиск, який повинен бути не менше 1 МПа). | м | 200 | ** | *** |
| 3 | Коліно (тип 1) | Тип з’єднання фітинга з трубою – обтиск. Діаметр труби – 40 мм. Кут переходу – 90°. | шт | 6 | ** | *** |
| 4 | Коліно (тип 2) | Тип з’єднання фітинга з трубою – обтиск. Діаметр труби – 63 мм. Кут переходу – 90°. | шт | 3 | ** | *** |
| 5 | Адаптер | Тип адаптера – фланцевий. Матеріал виготовлення корпусу – чавун. Матеріал виготовлення фіксуючого кільця – латунь. Діаметр труби – 63 мм. | шт | 4 | ** | *** |
| 6 | Муфта (тип 1) | Тип з’єднання фітинга з трубою – обтиск. Тип муфти – з’єднувальна. Діаметр труби – 40 мм. | шт | 10 | ** | *** |
| 7 | Муфта (тип 2) | Тип з’єднання фітинга з трубою – обтиск. Тип муфти – з’єднувальна. Діаметр труби – 63 мм. | шт | 18 | ** | *** |
| 8 | Муфта (тип 3) | Тип з’єднання фітинга з трубою – обтиск. Тип муфти – з переходом на різьбу. Діаметр труби – 40 мм. Тип різьби – внутрішня. Розмір різьби – 1". | шт | 6 | ** | *** |
| 9 | Муфта (тип 4) | Тип з’єднання фітинга з трубою – обтиск. Тип муфти – з переходом на різьбу. Діаметр труби – 40 мм. Тип різьби – зовнішня. Розмір різьби – 1". | шт | 4 | ** | *** |
| 10 | Муфта (тип 5) | Тип з’єднання фітинга з трубою – обтиск. Тип муфти – з переходом на різьбу. Діаметр труби – 63 мм. Тип різьби – зовнішня. Розмір різьби – 2". | шт | 8 | ** | *** |
| 11 | Муфта (тип 6) | Тип з’єднання фітинга з трубою – обтиск. Тип муфти – з переходом на різьбу. Діаметр труби – 63 мм. Тип різьби – внутрішня. Розмір різьби – 2". | шт | 10 | ** | *** |
| 12 | Трійник | Тип з’єднання фітинга з трубою – обтиск. Тип трійника – з переходом на різьбу. Діаметр труби – 63 мм. Кут переходу – 90°. Тип різьби – зовнішня. Розмір різьби – 2". | шт | 10 | ** | *** |
| Всього: | м шт | 400 79 |  |  |

Опис: товар (позиції 1-12) призначений для ремонту та облаштування водопровідних мереж. Товар (позиції 3-12) сумісний та призначений для з’єднання з трубою (позиції 1-2) відповідного діаметру.

Інші умови

1. Умови поставки:

1.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше _____ року (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2022 року).

1.2. Постачальник забезпечує збереження товару від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

1.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: по позиції 1 – _______, по позиції 2 – _______, по позиції 3 – _______, по позиції 4 – _______, по позиції 5 – _______, по позиції 6 – _______, по позиції 7 – _______, по позиції 8 – _______, по позиції 9 – _______, по позиції 10 – _______, по позиції 11 – _______, по позиції 12 – _______ (зазначається учасником по кожній позиції (групі позицій) вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, етикетка).

2. Гарантійні зобов’язання:

2.1. Гарантійний строк на товар становить ________ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути             не менше 12 місяців.

У разі, якщо гарантійний строк на товар за позиціями відрізняється, учасником зазначається відповідний гарантійний строк за кожною позицією або групою позицій, який повинен бути           не менше 12 (дванадцяти) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).