Додаток №3

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 – 44410000-7 - Вироби для ванної кімнати та кухні**

**Рукомийник**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування** | **Опис** |
| 1 | Рукомийник з тумбою та бачком – 1 шт | Об'єм бака для води - 10 лГабаритні розміри:* Висота - 1400 мм
* Ширина - 500 мм
* Довжина - 500 мм

Матеріал кабіни - Вологостійке ДСП ламінованеПід раковиною є місце з дверцятами для відраКран – металевий нержавіючийШви оброблені сантехнічним силікономРукомийник складається з: раковина з нержавіючої сталі, сіфон, корпус із вологостійкої ДСП, бачок з нержавіючої сталі, дзеркало, кран. |



