**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Капітальний ремонт тротуару по вул.Незалежності (на ділянках: від буд. №4 до вул.Соборна 29 та від буд.№20 до буд.26а) в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки із благоустрою населених пунктів) (Код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт тротуару по вул.Незалежності (на ділянках: від буд. №4 до вул.Соборна 29 та від буд.№20 до буд.26а) в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки із благоустрою населених пунктів) (Код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). |
| Код ДК 021:2015 | 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь |
| Назва робіт номенклатурної позиції предмета закупівлі та код робіт, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь |
| Кількість виконання робіт  | 1 робота |
| Місце виконання робіт  | по вул.Незалежності (на ділянках: від буд. №4 до вул.Соборна 29 та від буд.№20 до буд.26а) в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області |
| Строк виконання робіт  | до 31 грудня 2023 року. |

|  |
| --- |
| **Відомість обсягів робіт** |
|   |
| **Капітальний ремонт тротуару по вул.Незалежності (на ділянках: від буд. №4 до вул.Соборна 29 та від буд.№20 до буд.26а) в м.Ананьєві, Подільського району, Одеської області (видатки із благоустрою населених пунктів) (Код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)** |
|  |
| Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 2 | 3 | 4 |
| Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонттротуару по вул.Незалежності (на ділянках: від буд. №4до вул.Соборна 29 та від буд.№20 до буд.26а) вм.Ананьєві, Подільського району, Одеської області.(видатки із благоустрою населених пунктів)Умови виконання робіт : КНУ РЕКНр від 15.06.2021 р. вказ. щодо заст-я дод. «Б» табл. Б-1 п.8 прим. 2п.а К-1,06 виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населенихпунктів |   |   |
|   |   |   |
| Розбирання бортових каменів (бордюрів) знавантаженням сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди |  м | 570 |
| (Демонтаж) бетонних поребриків |  м | 454 |
| (Демонтаж) покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] |  м2 | 1100 |
| Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 110,35 |
| Перевезення сміття до 10 км |  т | 151,39 |
| Армування шарів дорожного покриття геотекстилем |  м2 | 1100 |
| Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови з відсіву |  м3 | 44 |
| Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням відсівно-цементної суміші площадок татротуарів шириною понад 2 м |  м2 | 1540 |
| Улаштування покриття з фігурних елементів мощення зприготуванням відсівно-цементної суміші тротуарів,шириною до 2 м |  м2 | 138 |
| Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  м | 668 |
| Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 |  м3 | 6,012 |
| Установлення бортових каменів бетонних ізалізобетонних при інших видах покриттів |  м | 570 |
| Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 |  м3 | 12,825 |
| Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню |  м3 | 0,108 |
| Улаштування цементно-бетонних покриттіводношарових товщиною шару 20 см засобами малоїмеханізації |  м2 | 1,08 |
| На кожний 1 см зміни товщини шару виключати дотовщини шару 50 мм |  м2 | -1,08 |
| Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 |  м3 | 0,05508 |
| Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементнихабо мозаїчних на цементному розчині |  м2 | 1,08 |
| Готування важких кладкових цементних розчинів, марка150 |  м3 | 0,01404 |
| (Демонтаж) люка |  шт | 3 |
| Установлення люка |  шт | 3 |
| Готування важких кладкових цементних розчинів, марка100 |  м3 | 0,024 |

**Загальні вимоги**

Для документального підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам документації також необхідно завантажити:

* договірну ціну;
* пояснювальну записку;
* зведений кошторисний розрахунок на підрядні роботи
* локальні кошториси на підрядні роботи
* розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів.
* локальний кошторис
* підсумкова відомість ресурсів
* розрахунок заробітної плати

Договірна ціна є динамічною (крім випадків передбачених цією документацією).

Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельних, будівельно-монтажних робіт, з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельних, будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки, безпечних умов праці та додержання вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

 Учасник в складі пропозиції повинен надати довідку із зазначенням повної, безумовної і беззаперечної згоди Учасника з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації, умовами договору та технічним завданням (технічною специфікацією).

АНТИДЕМПІНГОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЗАМОВНИКА:

 У разі зниження Учасником ціни остаточної пропозиції за результатами аукціону на більш ніж 2,5% (2 209 768,67 грн. з ПДВ у разі якщо учасник є платником ПДВ / без ПДВ для неплатників ПДВ або менше від очікуваної вартості предмета закупівлі, завантажена договірна ціна для такого учасника повинна бути твердою.

 Учасник торгів, остаточна пропозиція якого за результатами проведеного аукціону більше ніж на 2,5% нижча очікуваної вартості предмета закупівлі (2 209 768,67 грн. з ПДВ у разі якщо учасник є платником ПДВ / без ПДВ для неплатників ПДВ або менше від очікуваної вартості предмета закупівлі), зобов’язаний у складі своєї тендерної пропозиції надати детальне обгрунтування запропонованої ціни для виконання робіт за предметом закупівлі. Детальне обґрунтування пропозиції подається у вигляді гарантійного листа з додатками. Гарантійний лист повинен містити предмет закупівлі, розмір пропозиції, реквізити Учасника (повне найменування, адреса, прізвище, ім'я, по-батькові керівника та номер телефону), гарантію про те, що роботи будуть виконані якісно та в повному обсязі відповідно до умов договору та на суму пропозиції. Додатки до гарантійного листа Учасника повинні містити: гарантійні листи від виробників, та/або дилерів, та/або дистриб’юторів (з наданням документів, що підтверджують статус виробника/ офіційного дилера/ офіційного дистриб’ютора) щодо поставки матеріальних ресурсів (виробів, обладнання, тощо) в обсягах, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі, з вказівкою у гарантійних листах предмету закупівлі, обсягів поставки та вартості за одиницю матеріальних ресурсів (виробів, обладнання, тощо) за цінами, що пропонуються Учасником.

 Якщо матеріальні ресурси (вироби, обладнання, тощо), які будуть використовуватися при виконанні робіт знаходяться у власності учасника, тоді необхідно надати підтверджуючі документи на отримання матеріальних ресурсів (виробів, обладнання, тощо) з вказівкою їх вартості та документи, які підтверджують наявність матеріальних ресурсів (виробів, обладнання, тощо) у учасника на дату подання тендерної пропозиції (оборотно-сальдова відомість/витяг з оборотно-сальдової відомості тощо).

 При цьому Замовник зауважує, що додатки до гарантійного листа мають бути чітко обгрунтованими, та такими, що надають документальне підтвердження суттєвому заниженню вартості предмету закупівлі. Окремо зауважимо, що кошторисні розрахунки не можуть виступати у ролі додатків до даного гарантійного листа, так як є окремим документом, що подається у складі тендерної пропозиції.

Учасник в складі своєї пропозиції надає погоджений Замовником акт огляду об’єкту та визначення фактичного об’єму робіт згідно цієї документації.

 Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля, відповідно до чого у складі пропозиції учасником надається гарантійний лист (довідка, тощо) довільної форми щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт за предметом закупівлі. Ціна пропозиції Учасника означає суму (з урахуванням ПДВ, у разі, якщо учасник не є платником ПДВ зазначити «не платник»), за яку Учасник зобов’язується виконати всі види робіт, передбачених проектною документацією. Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки несе учасник - переможець.

 Пропозиція повинна містити гарантійний лист про надання протоколу погодження договірної ціни на момент укладання договору. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями (у разі їх залучення).

У разі, якщо учасник торгів є товариство з обмеженою та/або додатковою відповідальністю, такий учасник в складі пропозиції повинен надати протокол загальних зборів учасників з посиланням на номер оголошення, згідно змісту якого уповноваженій посадовій/службовій особі учасника надається дозвіл укладати договір за результатами даної (цієї) закупівлі та суми пропозиції.

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні, в якому вони наведені.

 Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції. До розрахунку вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Учасником (в тому числі і у разі дискваліфікації). Всі можливі витрати Учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником.

 Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема доставку товару, сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

 У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз «або еквівалент». Еквівалентом вважається товар з технічними та якісними характеристиками, які зазначено в Додатку 2 до тендерної документації.

 Якщо Учасником пропонується аналог та/або еквіваленти товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик аналогу та/або еквіваленти товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого аналогу та/або еквіваленти товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

Учасники повинні підтвердити відповідність своєї участі вимогам щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель згідно листа Мінекономрозвитку №3304-04/13647-06 від 01.04.2019 року. З огляду на це учасники подають у складі пропозиції документи, що підтверджують запровадження на підприємстві учасника політики щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель, добросовісної конкуренції. Серед таких документів повинен знаходитись наказ підприємства-учасника щодо призначення уповноваженого працівника за контроль та дотримання заходів і політики етичної поведінки при участі у процедурах публічних закупівель, а також настанови (інструкція або програма) підприємства щодо виконання вказаної політики.