Додаток № 1 до тендерної документації

**ТЕХНІЧНі та якісні вимоги**

**Предмет закупівлі: Кисень рідкий медичний (Код ДК 021:2015 24111900-4 Кисень, ДК 021:2015 24110000-8 Промислові гази) згідно переліку наведеному в таблиці:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва предмета закупівлі** | **Один вим** | **Кількість** | **Характеристика** |
| 1. | | Кисень рідкий медичний 99,5% | тонна | 24 | Запах –відсутній п.3.10 ГОСТ 6331-78;  Вміст ацетилену – відсутній;  Вміст газоподібних кислот і підстав – Повинен витримувати випробування по п.3.7 ГОСТ 6331-78  Вміст вологи та механічних домішок - Повинен витримувати випробування по п.3.7 ГОСТ 6331-78;  Об’єм двоокису вуглецю в 1куб.дм рідкого кисню, куб.см, при 20ºС та 101,3 КПА не більше – 3.0;  Вміст окису вуглецю - Повинен витримувати випробування по п.3.7 ГОСТ 6331-78  Вміст азоту та інших газів – окиснювачів - Повинен витримувати випробування по п.3.7 ГОСТ 6331-78;  Об’ємна частка кисню, % - не менше 99.5% |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент»*

**Загальні медико-технічні вимоги до предмета закупівлі**

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам документації електронних торгів.

1. Поставка товару повинна здійснюватися окремими партіями, згідно заявки замовника - до 20 грудня 2023 року.

2. Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати таким, що вказані у зазначеному додатку. У разі надання еквівалентного товару, учасник подає детальну порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений в Замовником із зазначенням детальних відомостей щодо відповідності вимогам Замовника.

3. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим **діючим** нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або декларацією відповідності, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством, /**надаються в складі пропозиції Учасника копії документів/,**  (а також в подальшому будуть надаватися на кожну окрему партію товару при доставці).

4. Залишковий термін придатності Товару на момент постачання повинен становити не менше 80% загального терміну його зберігання, встановленого в інструкції по використанню, але не менше 12 місяців.

5. Товар постачається в тарі, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час транспортування згідно з правилами перевезення відповідної категорії.

6. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару повинна здійснюватися постачальником за власні кошти.

7. Місце поставки Товару: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Пирогова, 109.

8. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

***Додаток №2 до тендерної документації***

Лист – згода щодо використання персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VІ.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П.І.Б.) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України *"*Про публічні закупівлі*"*, а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т. ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/ . /Підпис/ /ПІБ/

Додаток №3 до тендерної документації

*Форма «Пропозиція» подається на фірмовому бланку Учасника у вигляді, наведеному нижче.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

**на закупівлю: Кисень рідкий медичний (Код ДК 021:2015 24111900-4 Кисень, ДК 021:2015 24110000-8 Промислові гази)**

Інформація про учасника:

Надати інформацію у довільній формі, яка містить відомості про Учасника:

а) Найменування, місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса (за наявності);

б) банківські реквізити;

в) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по-батькові, телефон для контактів).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування запропонованого товару | Виробник або ТМ | Од. виміру | Кількість | Ціна за од., грн. без ПДВ | Ціна за од., грн. з ПДВ | Сума за од., грн. з ПДВ |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО БЕЗ ПДВ | | | | | | |  |
| ПДВ | | | | | | |  |
| ВСЬОГО З ПДВ | | | | | | |  |

*Рекомендації щодо заповнення наданої форми:*

*Друкується на бланку Постачальника.*

*Ціни, ПДВ, що відображаються цифрами у цій формі - визначаються з точністю до другого*

1. Якщо ми будемо визначені переможцем процедури закупівлі, то ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», Особливостями та Договором.

2. Ми погоджуємося, що наша тендерна пропозиція дійсна протягом ***90* днів** з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, встановленого Вами.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції відповідно до п. 41 Особливостей, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми погоджуємося з умовами проєкту Договору про закупівлю та з тим, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі крім випадків, визначених п. 19 Особливостей та ст. 41 Закону.

5. Ми зобов’язуємося підписати Договір із замовником протягом строку дії нашої пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).*

***\*Обов'язково зазначається торгівельна марка та конкретні характеристики товару, що пропонується контрагентом/постачальником до поставки.***

**\*\* *Розраховується Постачальником з урахуванням положень Податкового кодексу України. У разі надання пропозицій Постачальником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та графа «Ціна за од., грн., з ПДВ*» *не заповнюється.***

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Контрагента/Постачальника, завірені печаткою.*