**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Поточний ремонт фасаду пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення - будівлі Літера Б1 (інвентарний номер 10311008) Навчального корпусу № 3 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 2/4**

**ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи**

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».* ***Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».***

* + 1. **Технічні характеристики та вимоги:**

1. Надання послуг здійснюється за адресою Замовника: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 2/4.
2. Якість послуг повинна відповідати діючим на території України державним стандартам.
3. Учасник повинен гарантувати Замовнику те, що всі матеріали будуть якісними та дозволеними для використання в Україні при наданні будівельних та/або інших послуг.
4. При розрахунку ціни пропозиції учасник має враховувати такі витрати як: навантаження, транспортування, пакування, маркування, розвантаження, страхування, плату ввізного мита (для нерезидентів України), податків, інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються, або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України, адміністративних витрат, тощо. При підготовці тендерної пропозиції учасник має враховувати, що будівля під час виконання послуг продовжуватиме експлуатуватися.
5. Послуги виконувати суворо дотримуючись вимог будівельних норм та правил, з дотриманням санітарних та протипожежних правил техніки безпеки.

Учасник має надати документальне підтвердження проходження працівником(-ами) учасника навчання з ППБУ (Правила пожежної безпеки України), ПУЕ (Правила улаштування електроустановок), ПБЕЕС (Правила безпечної експлуатації електроустановок), ПЕЕЗ (Правила експлуатації електрозахисних засобів), ПОЕМ (Правила охорони електричних мереж).

1. Якщо в процесі поточного ремонту пошкоджено частину приміщень будівлі, які не підлягали ремонту, Виконавець ремонтує пошкоджену частину.
2. Учасник повинен мати чинний дозвіл чи належним чином зареєстровану Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 (зі змінами), що мають відношення до предмету закупівлі, а саме: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
3. Послуги за предметом закупівлі повинні виконуватись організаціями, що мають дозвіл або інші документи дозвільного характеру на право надання цих послуг, мають спеціалістів (інженерів, фахівців) з досвідом виконання такого виду послуг. Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства України із захисту довкілля, при наданні послуг, що є предметом закупівлі, та надати відповідний гарантійний лист.
4. Матеріали, які будуть використовуватися в ході надання послуг, за предметом закупівлі, які потребують сертифікації, згідно чинного законодавства України, повинні бути сертифіковані в Україні.

На підтвердження відповідності запропонованих послуг технічним та якісним вимогам Замовника учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції:

- сертифікат, виданий уповноваженим відповідно до законодавства органом сертифікації, на підтвердження того, що система управління якістю учасника відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»;

- сертифікат, виданий уповноваженим відповідно до законодавства органом сертифікації, на підтвердження того, що система управління учасника щодо протидії корупції відповідає вимогам ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування».

Учасник на підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним та якісним вимогам Замовника, надає у складі тендерної пропозиції чинний сертифікат/ліцензію на програмний комплекс АВК-5 (або інший програмний комплекс, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації) та відповідний договір про надання послуг з встановлення та/або використання програмного комплексу АВК-5 (або інший програмний комплекс, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації).

Учасник на підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним та якісним вимогам Замовника, надає у складі тендерної пропозиції договірну ціну, пояснювальну записку, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, відомість обсягів робіт (підписані учасником та із підписом та відбитком печатки сертифікованого інженера-проектувальника). Додатково Учасники надають всі розрахунки в електронному вигляді в форматі інформаційного блоку даних imd або bdsu. Всі розрахунки повинні бути зроблені у програмному комплексу, що взаємодіє з програмним комплексом АВК-5.

**Відомість обсягів робіт, відомість матеріальних ресурсів** (у продовження Додатку № 2 до Тендерної документації у файлі «3.2. Продовження Додатку 2»)

*Для надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.*

*Матеріали, які будуть використовуватися в ході надання послуг, за предметом закупівлі, які потребують сертифікації, згідно чинного законодавства України, повинні бути сертифіковані в Україні.*

*Учасник користується певною свободою в питанні оптимізації своїх витрат з метою отримання конкурентоспроможності пропозиції, застосовує в своїй роботі досягнення в галузі технології і організації будівельного виробництва, сучасний рівень технічного оснащення, професійний досвід та кваліфікацію своїх працівників, прогресивні матеріали, вироби та конструкції тощо. Пропозиція учасника стає економічно вигідною та конкурентоспроможною завдяки власній перевіреній технології та оптимізації власних ресурсів (в т.ч. технічних та людських), витрати на які включені до виробничих витрат. Не допускається відхилення від обсягів робіт, а також обсягів та переліку матеріалів зазначених у технічній частині тендерної документації замовника, які є основними та незмінними показниками відповідності наданої учасником тендерної пропозиції.*