# **Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | Рішенням уповноваженої особи |
|  | протокол № 26/п/мед |
|  | від 03 квітня 2024 року |
|  | Уповноважена особа  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І.Литвин |

м.п.

|  |
| --- |
| **ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**за процедурою закупівлі ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, код 50420000-5 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» |

Київ – 2024

|  |
| --- |
| **I. Загальні положення** |
| **1** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) з врахуванням Особливостей затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 та постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1495 “Зміни, що вносяться до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного станув Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.”Терміни вживаються у значенні, наведеному в зазначених нормативно-правових актах. |
| **2** | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» |
| 2.2 | місцезнаходження | Україна, м. Київ |
| 2.3 | уповноважена особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Литвин Ігор Анатолійович, м. Київ gvkg\_repairmedtech@ukr.net |
| **3** | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги з особливостями |
| **4** | **Інформація про предмет закупівлі:** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, код 50420000-5 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»  |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Предмет закупівлі не ділиться на лоти.Учасники подають тендерні пропозиції за предметом закупівлі в цілому. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце надання послуг: 01133, м. Київ, вул. Госпітальна,18Кількість:1. Послуги ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0074 – 1 послуга.
2. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0076 – 1 послуга.
3. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0079 – 1 послуга.
4. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0080 – 1 послуга.
5. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0081 – 1 послуга.
6. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0016 – 1 послуга.
7. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0036– 1 послуга.
8. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694C7792 – 1 послуга.
9. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694E5089 – 1 послуга.
10. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694E0238 – 1 послуга.
11. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694C7773 – 1 послуга.
12. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694E2016 – 1 послуга.
13. Послуги з ремонту і технічного обслуговування аппарату ШВЛ “ЮВЕНТ”(сер. № V.150.12001.0056) – 1 послуга.
14. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № М.715.16015.0053) – 1 послуга.
15. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0058) – 1 послуга.
16. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0059) – 1 послуга.
17. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0060) – 1 послуга.
18. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0061) – 1 послуга.
19. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0045 – 1 послуга.
20. Послуги з ремонту і технічного обслуговування апарату ШВЛ “ЮВЕНТ”(сер. № V.303.20041.0005) – 1 послуга.
21. Послуги з ремонту і технічного обслуговування апарату ШВЛ “ЮВЕНТ” (сер. № V.400.17010.0003) – 1 послуга.
22. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.19024.0122 – 1 послуга.
23. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.19024.0125 – 1 послуга.
24. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0018 – 1 послуга.
25. Послуги з ремонту і технічного обслуговування центральної станції моніторингу сер. № CS.32.11051.0017 – 1 послуга.
26. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.650.11009.0190) – 1 послуга.
27. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0017) – 1 послуга.
28. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0031 – 1 послуга.
29. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0040 – 1 послуга.
30. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0055 – 1 послуга.
31. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.710.16009.0031 – 1 послуга.
32. Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.710.16009.0036 – 1 послуга.
33. Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100 S/N К.106.19023.0150 – 1 послуга.
34. Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100 S/N К.106.17004.0255– 1 послуга.
35. Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100 S/N К.106.22014.0273 – 1 послуга.
36. Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100 S/N К.106.22014.0283 – 1 послуга.
37. Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100 S/N К.106.22014.0289 – 1 послуга.
 |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | до 25 грудня 2024року |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом. Крім фізичних та юридичних осіб, до яких застосовані санкції відповідно до Закону України від 14.08.2014 № 1644-VII «Про санкції» та Указу Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. У формі тендерної пропозиції (додаток 1) учасник має зазначити ціну своєї пропозиції, включаючи доставку та розвантаження (навантаження) запчастин та матеріалів.Закупівля здійснюється за цінами, які не можуть перевищувати граничних рівнів цін (надбавок), встановлених законодавством України. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою. Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені виключно українською мовою.Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ, що складений на іншій мові, ніж українська, учасник повинен надати автентичний переклад такого документа українською мовою. Переклад має бути підписаний або завірений особою, уповноваженою на підписання тендерної пропозиції, та може бути засвідчений печаткою учасника, в разі її використання.Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою та надати переклад українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) – засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними.При прийнятті уповноваженою особою рішення щодо розгляду документів, що стосуються тендерної пропозиції учасника, визначальними вважатиметься текст складений українською мовою. |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.Якщо замовник не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення, або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації, то замовник відхиляє таку тендерну пропозицію відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 44 Особливостей. |
| 9 | Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону | 1% |
| **II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** |
| **1** | **Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації**  | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| **2** | **Унесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **III. Підготовка тендерної пропозиції** |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Учасник повинен розмістити всі документи передбачені тендерною документацією до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей і в цій тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у цій тендерній документації, а саме:тендерною пропозицією у вигляді файлу в «pdf» (по можливості у форматі «doc» з можливістю копіювання) (відповідно до Додатку 1);лист-згода на обробку персональних даних (відповідно до Додатку 2); інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону (відповідно до Додатку 3); інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним **пунктом 47** **Особливостей**, відповідно до пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації;документами, що підтверджують повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників, тощо);для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність;інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, відповідно до медико-технічних вимог згідно з Додатком 4 цієї документації; істотними та основними умовами, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю згідно з пунктом 4 розділу VI цієї документації та підписані уповноваженою особою учасника.У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.Документи учасника повинні бути завантажені в електронну систему закупівель у вигляді сканованих копій - файлів у форматі PDF (PortableDocumentFormat), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії, з накладанням КЕП учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, мають бути відкриті для загального доступу та не містити паролів. Електронний вигляд тендерної пропозиції повинен бути чітким та відображати підписи та печатки, у тому числі нотаріальне посвідчення документів. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документи тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої особи не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію).Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію за предметом закупівлі в цілому. |
| **2** | **Забезпечення тендерної пропозиції**  | Замовником не вимагається внесення учасником забезпечення тендерної пропозиції. |
| **3** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції**  | Відсутні. |
| **4** | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.Учасник процедури закупівлі має право:відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| **5** | **Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.** **Для об’єднання учасників замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим пунктом 47 Особливостей.** | Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону. Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 3 до цієї тендерної документації.Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність підставам, встановленим пунктом 47 Особливостей, у разі якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України  "Про доступ до публічної інформації", та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації.У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими пунктом 47 Особливостей подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо.Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;4) суб'єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, [пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012210.html)», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи – учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції»;12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених в пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей), крім самостійного декларування (у формі ДОВІДКИ, або ДОВІДОК в довільній формі) відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.У разі участі об’єднання учасників підтвердження відсутності підстав, визначених пункту 47 Особливостей, здійснюється щодо кожного такого учасника.Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.Замовником визначається спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених підпунктами 3, 5, 6 та 12 та абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей, для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель, а саме:Оригінал документу, що підтверджує відсутність підстав, визначених підпунктом 3\* пункту 47 Особливостей, щодо керівника учасника процедури закупівлі, фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі (документ (інформаційна довідка/витяг) у формі інформаційної довідки/витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що містить інформацію про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією). Документ повинен бути виданий (сформований) не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа. \*На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, є обмеженим, тому відповідно до пункту 47 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати документ, що підтверджує відсутність підстави, визначених підпунктом третім пункту 47 Особливостей.Оригінал документу, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктами 5 або 6 та 12 пункту 47 Особливостей для фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі/керівника учасника процедури закупівлі (документ надається у формі витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», який повинен бути отриманий у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2022 №207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (далі – Витяг з ІАС\*). Витяг повинен бути виданий (сформований) не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа. \*Відповідно до пункту 2 наказу Міністерства внутрішніх справ України «Порядку доступу до відомостей інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»» від 30 березня 2022 року № 207 (далі – Наказ МВС № 207), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 426/37762 від 15 квітня 2022 року, витяг з ІАС (далі - Витяг) - документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням ІАС та містить відомості з неї, які є актуальні на дату та час його формування. Кожному Витягу присвоюється унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС. Такий витяг включає відомості щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності чи засудження за будь-якими статтями Кримінального кодексу України, у тому числі і статті 149, 150, 150-1 Кримінального кодексу України (правопорушення пов’язані з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми). Документ, який підтверджує, що учасник процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, без його дострокового розірвання, і до учасника не було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. (Довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей, або інформація у довільній формі, що учасник процедури закупівлі сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків).У разі участі об’єднання учасників підтвердження відсутності підстав, визначених пункту 47 Особливостей, здійснюється щодо кожного такого учасника. |
| **6** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим медико-технічним вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником.Інформацію про відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, в тому числі медико-технічним вимогам та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам, запропонованих ним послуг, визначені у Додатку 4 цієї документації.Усі посилання у Додатку 4 до Документації на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".Невідповідність запропонованих Учасником послуг встановленим медик -технічним вимогам (Додаток 4 до Документації) розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації. |
| **7** | **Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)** | Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам. Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свогорішення. Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам. |
| **8** | **Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг)** | Інформація про субпідрядника надається у випадку закупівлі робіт та/або послуг. |
| **9** | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| **1** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 12:00 11 квітня 2024 року.Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. |
| **2** | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення [абзацу третього](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1495) частини першої та [абзацу другого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1497) частини другої статті 28 Закону не застосовуються).Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до [статті 30](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1562) Закону.Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної [пунктом 40](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n584) цих особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин [третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1499) та [четвертої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1500) статті 28 Закону.Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
| **V. Оцінка тендерної пропозиції** |
| **1** | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є – ціна (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Питома вага критерію – 100%. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями.Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної [пунктом 40](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n584) цих особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин [третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1499) та [четвертої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1500) статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин [другої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1513), [п’ятої - дев’ятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1524), [одинадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1530), [дванадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1531), [чотирнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1543), [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців [другого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1550) і [третього](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1551) частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень [пункту 43](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n588) Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до положень, визначених [статтею 33 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1611) та пункту 49 Особливостей.  |
| **2** | **Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.** | Замовник передбачає опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками в тендерних пропозиціях не призведе до відхилення їх пропозицій.Перелік формальних помилок:1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:уживання великої літери;уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.Наприклад: учасником надано довідку, в якій міститься інформація про адресу й зазначено назву міста з маленької літери або ціна пропозиції наведено з великої літери; зазначення в довідці русизмів, сленгових слів та технічних помилок;учасником зазначено номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, але допущено помилка в цифрах оголошення; учасником під час підготовки документа не застосовано (не враховано) правила переносу частини слова, написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; повторне помилкове зазначення наявності сторінки №56 або неврахування сторінки №30 в загальну кількість сторінок, або взагалі відсутність нумерації сторінки (у разі якщо вимогами документації передбачена нумерація сторінок);ціна 300 тис грн. замість 300 000 грн або спочатку літери цифр, а потім цифри (триста тисяч грн.. - 300 000 грн.), або заокруглення числа: після математичної формули відрахування ПДВ 20% складає 0,66 грн, Учасником зазначено 0,67 грн. При цьому дані факти не впливають на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводять до її спотворення та/або не стосуються характеристик предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі;учасником надано документ під назвою «Довідка про наявність працівників», але за змістом документ відповідає вимогам визначеним замовником у тендерній документації в частині наявності необхідної інформації про обладнання, матеріально-технічну базу та технології;незавірення окремої сторінки (сторінок) документу, наприклад, Статуту (чи інших установчих документів) підписом та/або печаткою (у разі її використання) учасника торгів;учасником здійснено посилання в наданій довідці на договір оренди без його надання, при цьому, умовами документації договір оренди не вимагається;учасником надано форму «Тендерна пропозиція» (або інший документ), яка не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, проте на цей документ (документи) накладено її електронний підпис;учасником надано документ, який має дату його творення, адресата але не має вихідного номеру;вимогами затвердженої документації передбачено надання копії Статуту (або іншого установчого документу) проте Учасником надано сканований оригінал Статуту (або іншого установчого документу);учасником станом на кінцевий строк подання пропозицій надано документ, в якому міститься найменування міста Кіровоград. Проте відбулося перейменування міста вже після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані);учасником в формі «Тендерна пропозиція» або «Проект Договору» зазначено цифрами - 10 000,00, літерами – сто тисяч грн. При цьому, сума, що зазначена прописом, є правильною під час здійснення математичної дії;вимогами тендерної документації передбачено, що документи, які вимагаються, учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій у сканованому вигляді у форматі PDF (Portable Document Format), але учасником надано документи у форматі pptx, jpeg, png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних;зазначення неповного переліку інформації в певному документі, усупереч вимогам тендерної документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий в складі тендерної пропозиції учасника. |
| **3** | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції, у тому числі і ті, що пов'язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.Замовник протягом усього процесу здійснення закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація про розгляд та оцінку пропозицій надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, регулюються законодавством.Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України, в тому числі: Закону України «Про санкції»; Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Постанови Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. №595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства»; Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»; Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», Постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2022р. №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації».Згідно Закону з урахуванням Особливостей зі змінами аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції.Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного згідно цього пункту.Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування складових частин, їх марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити наступну інформацію:перелік виявлених невідповідностей;посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо яких виявлені невідповідності;перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей.Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| **4** | **Відхилення тендерних пропозицій**  | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:1) учасник процедури закупівлі:підпадає під підстави, встановлені [пунктом 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n615) цих особливостей;зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з [абзацом першим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n586) пункту 42 цих особливостей;не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного [абзацом першим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1543) частини чотирнадцятої статті 29 Закону/[абзацом дев’ятим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n581) пункту 37 цих особливостей;визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог [пункту 40](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n584) цих особливостей;є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. [№ 1178](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n2) “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);2) тендерна пропозиція:не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 43](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n588) цих особливостей;є такою, строк дії якої закінчився;є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до [абзацу першого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1422) частини третьої статті 22 Закону;3) переможець процедури закупівлі:відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у [підпунктах 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n618), [5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n620), [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n621) і [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n627) та в [абзаці чотирнадцятому](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n628) пункту 47 цих особливостей;не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з [абзацом першим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230519#n586) пункту 42 цих особливостей.Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до [статті 10](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1039) Закону.Учасники процедури закупівлі при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми:Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187;Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426;Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та *з*ареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/ Республіка Білорусь/ Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою № 1178.У випадку неврахування учасником під час подання тендерної пропозиції, зокрема наявної невідповідності учасника чи послуг, зазначеним нормативно-правовим актам, тендерна пропозиція такого учасника вважатиметься такою, що не відповідає вимогам, встановленим в тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону, а його тендерна пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.У разі відхилення тендерної пропозиції, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю. |
| **VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** |
| **1** | **Відміна відкритих торгів** | 1. Відповідно до пункту 50 Особливостей Замовник відміняє відкриті торги у разі:1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.2. Відповідно до пункти 51 Особливостей відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом), якщо замовником передбачено поділ предмету закупівлі на лоти.Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| **2** | **Строк укладання договору**  | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей.Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| **3** | **Проект договору про закупівлю** | Проект договору наведено у додатку 5 до тендерної документації. |
| **4** | **Істотні та основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю**  | 1. В силу цього Договору Виконавець надає, а Замовник отримує Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, код 50420000-5 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», відповідно до Специфікації (Додаток № 1 до Договору), яка є невід’ємною частиною Договору.2. Валютою договору є гривня України.3. Оплата здійснюється на протязі 30 банківських днів після підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі.4. Виконавець здійснює надання послуг Замовнику з моменту укладення Договору до 25 грудня 2024 року.5. Місце надання послуг: 01133, м. Київ, вул. Госпітальна,18.6. Термін надання послуг: до 25 грудня 2024 року.7. Якість наданих Виконавцем послуг повинна відповідати найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в Україні та нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України (перелік робіт наведено в Специфікації Додаток № 1 до Договору). Гарантійний термін на виконані роботи та встановлені запасні частини – 3 (три) місяців (не менше) з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг. 8. За порушення умов Договору щодо якості послуг Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% вартості неякісних послуг.9. За порушення строків надання послуг Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості послуг, але не менше подвійної облікової ставки НБУ, стосовно якого допущено прострочення надання, за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцяти календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості несвоєчасно наданих послуг.10. За відмову від надання послуг з Виконавця додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості ненаданих послуг.11. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Національним військово-медичним клінічним центром «Головний військовий клінічний госпіталь» за несвоєчасність грошових розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості скоригованої на офіційний індекс інфляції за відповідний період (час прострочення).Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили інший розмір процентів: 0 (нуль) процентів.12. Незалежно від сплати неустойки (штрафу/пені) сторона, що порушила договірні зобов’язання, відшкодовує іншій стороні завдані в результаті цього збитки без урахування розміру неустойки.13. Сплата неустойки і відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань, не звільняють сторону від виконання зобов’язань за Договором в натурі, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.14. Строк дії Договору – з моменту його підписання двома сторонами та діє до 25 грудня 2024 року. 15. Сума договору може бути зменшена в залежності від реального фінансування зазначених потреб Замовника та виключно у межах кошторисних призначень. Замовник в такому випадку приймає рішення про зменшення суми договору самостійно, не проводить розрахунки та не несе відповідальності за наслідки, пов’язані із зменшенням суми договору. Бюджетні зобов’язання Замовника за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.16. Суму зобов’язань за договором Замовник коригує самостійно за загальним або спеціальним фондом. Зобов’язання за договором виникають в межах кошторисних призначень на 2024 рік за загальним фондом та в межах фактичних надходжень за спеціальним фондом.17. Суму зобов’язань між реєстраційними рахунками Замовник коригує додатковими угодами відповідно до надходження коштів та в межах кошторисних призначень.18. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень [частини шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1778) статті 41 Закону;9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. [№ 382](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-2023-%D0%BF) “Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку. |
| **5** | **Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | У разі якщо переможець процедури закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю, або не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей, або не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, або надав недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації. |
| **6** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Замовником не вимагається від Учасника забезпечення виконання договору про закупівлю. |

**Додаток 1**

**ФОРМА ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

1. Уважно вивчивши тендерну документацію, цим подаємо на участь у торгах свою тендерну пропозицію:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Повне найменування учасника (зазначається згідно зі статутними документами)** |  |
| **2. Юридична та фактична адреса учасника** |  |
| **3. Код ЄДРПОУ учасника (за наявності)** |  |
| **4. Телефон (факс), е-mail** |  |
| **5. Відомості про керівника (П.І.Б., посада, номер контактного телефону)** |  |
| **6. Відомості про службових (посадових) осіб, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі (П.І.Б., посада, номер контактного телефону)** |  |
| **7. Банківські реквізити** |  |

Далі учасник заповнює нижченаведену таблицю згідно з тендерною документацією

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування послуг, робіт, виробів та запасних частин і матеріалів  | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн., без ПДВ | Загальна вартість, грн., без ПДВ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Всього на загальну суму, без ПДВ: |  |
| ПДВ \_\_\_\_\_\_\_ %: |  |
| Всього на загальну суму, з ПДВ: |  |

**Загальна вартість (без ПДВ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.\_\_коп.**

**Загальна вартість (з ПДВ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.\_\_коп.**

2. Ми зобов’язуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом не менше ніж 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція є обов’язковою для нас.

3. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця та не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Посада, прізвище, ім’я, по-батькові уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 2

**Лист-згода**

Відповідно до закону України „Про захист персональних даних” від 01.06.2012 № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України „Про публічні закупівлі ”, а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платників податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надають про себе для забезпечення участі у процедурі торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(підпис)(ПІБ)

Додаток 3

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ

згідно Статті 16 Закону

Учасники повинні відповідати наступним кваліфікаційним критеріям:

|  |  |
| --- | --- |
| **Кваліфікаційні критерії** | **Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності учасників кваліфікаційним критеріям** |
| Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). | Таблиця у довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи учасника та печаткою, з переліком договорів з лікувальними закладами України на виконання послуг з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, код 50420000-5 за 2022 рік, або 2023 рік, або 2024 рік, в якій повинна бути зазначена інформація про обсяг надання послуг, найменування суб’єкта господарювання, з яким було укладено договір, його адресу та контактний телефон.В якості документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів необхідно надати копії аналогічних договорів за предметом закупівлі (не менше двох). |
| Наявність кваліфікованого персоналу | Надати копії сертифікатів від виробника (уповноваженої особи виробника) про навчання фахівців учасника на обслуговування зазначеного в дендерній документації медичного обладнання. Надати лист щодо наявності у фахівців учасника досвіду виконання відповідних робіт тощо. |

Додаток 4

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до послуг з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання,
код 50420000-5 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»**

**Загальні вимоги до предмету закупівлі**

1. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів і запасних частин та виробів для проведення технічного обслуговування і ремонту.
2. Учасник повинен надати калькуляцію вартості послуг, робіт, комплектів матеріалів та запасних частин.
3. Гарантійний термін на виконані роботи та встановлені запасні частини – 3 місяці (не менше) з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг (надати гарантійний лист від учасника в довільній формі).
4. Перелік послуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| **1.** | **Послуги ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0074**  | **послуга** | **1** |
| **2.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0076**  | **послуга** | **1** |
| **3.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0079**  | **послуга** | **1** |
| **4.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0080** | **послуга** | **1** |
| **5.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0081**  | **послуга** | **1** |
| **6.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0016** | **послуга** | **1** |
| **7.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0036**  | **послуга** | **1** |
| **8.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694C7792**  | **послуга** | **1** |
| **9.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694E5089** | **послуга** | **1** |
| **10.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694E0238** | **послуга** | **1** |
| **11.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694C7773** | **послуга** | **1** |
| **12.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694E2016** | **послуга** | **1** |
| **13.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування аппарату ШВЛ “ЮВЕНТ”(сер. № V.150.12001.0056)** | **послуга** | **1** |
| **14.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № М.715.16015.0053)** | **послуга** | **1** |
| **15.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0058)** | **послуга** | **1** |
| **16.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0059)** | **послуга** | **1** |
| **17.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0060)** | **послуга** | **1** |
| **18.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0061)** | **послуга** | **1** |
| **19.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0045**  | **послуга** | **1** |
| **20.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування апарату ШВЛ “ЮВЕНТ”****(сер. № V.303.20041.0005)** | **послуга** | **1** |
| **21.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування апарату ШВЛ “ЮВЕНТ”****(сер. № V.400.17010.0003)** | **послуга** | **1** |
| **22.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.19024.0122** | **послуга** | **1** |
| **23.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.19024.0125** | **послуга** | **1** |
| **24.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0018**  | **послуга** | **1** |
| **25.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування центральної станції моніторингу сер. № CS.32.11051.0017** | **послуга** | **1** |
| **26.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.650.11009.0190)** | **послуга** | **1** |
| **27.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0017** | **послуга** | **1** |
| **28.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0031** | **послуга** | **1** |
| **29.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0040** | **послуга** | **1** |
| **30.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0055** | **послуга** | **1** |
| **31.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.710.16009.0031** | **послуга** | **1** |
| **32.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.710.16009.0036** | **послуга** | **1** |
| **33.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100****S/N К.106.19023.0150** | **послуга** | **1** |
| **34.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100****S/N К.106.17004.0255** | **послуга** | **1** |
| **35.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100****S/N К.106.22014.0273** | **послуга** | **1** |
| **36.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100****S/N К.106.22014.0283** | **послуга** | **1** |
| **37.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100****S/N К.106.22014.0289** | **послуга** | **1** |

**Технічні вимоги**

| № з/п | Найменування послуг, робіт, матеріалів та запчастин  | Од. вим. | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Послуги ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0074** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo |  |  |
|  | Заміна багаторазового манжета НІАТ для дорослих |  |  |
|  | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0076**  | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo |  |  |
|  | Заміна багаторазового манжета НІАТ для дорослих |  |  |
| **3.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0079**  | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo |  |  |
|  | Заміна багаторазового манжета НІАТ для дорослих |  |  |
| **4.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0080** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo |  |  |
|  | Заміна багаторазового манжета НІАТ для дорослих |  |  |
| **5.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0081**  | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo |  |  |
|  | Заміна багаторазового манжета НІАТ для дорослих |  |  |
| **6.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0016** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo |  |  |
|  | Заміна багаторазового манжета НІАТ для дорослих |  |  |
| **7.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0036**  | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo |  |  |
|  | Заміна багаторазового манжета НІАТ для дорослих |  |  |
| **8.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного PhilipsS/N DE694C7792**  | **посл.** | **1** |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) |  |  |
| **9.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694E5089** | **посл.** | **1** |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) |  |  |
| **10.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694E0238** | **посл.** | **1** |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) |  |  |
| **11.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694C7773** | **посл.** | **1** |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) |  |  |
| **12.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694E2016** | **посл.** | **1** |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) |  |  |
| **13.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування аппарату ШВЛ “ЮВЕНТ” ( сер. № V.150.12001.0056)** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи |  |  |
|  | Заміна пневматичних з’єднань |  |  |
| **14.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № М.715.16015.0053)** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих |  |  |
| **15.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0058)** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих |  |  |
| **16.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0059)** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих |  |  |
| **17.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0060)** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих |  |  |
| **18.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0061)** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих |  |  |
| **19.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0045**  | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих |  |  |
| **20.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування апарату ШВЛ “ЮВЕНТ” (сер. № V.303.20041.0005)** | **посл.** | **1** |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи |  |  |
|  | Заміна датчика потоку |  |  |
| **21.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування апарату ШВЛ “ЮВЕНТ” (сер. № V.400.17010.0003)** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Заміна адаптера капнографа |  |  |
|  | Заміна акумуляторної батареї |  |  |
| **22.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.19024.0122** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих |  |  |
| **23.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.19024.0125** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих |  |  |
| **24.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0018**  | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих |  |  |
| **25.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування центральної станції моніторингу сер. № CS.32.11051.0017** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Оновлення програмного забезпечення |  |  |
|  | Заміна блоку живлення з корпусом |  |  |
|  | Заміна основної пам’яті |  |  |
|  | Заміна оперативної пам’яті |  |  |
|  | Заміна дисплею |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування |  |  |
| **26.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.650.11009.0190)** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих |  |  |
| **27.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0017** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo |  |  |
|  | Багаторазова манжета НІАТ для дорослих |  |  |
| **28.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0031** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo |  |  |
|  | Багаторазова манжета НІАТ для дорослих |  |  |
| **29.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0040** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo |  |  |
|  | Багаторазова манжета НІАТ для дорослих |  |  |
| **30.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0055** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo |  |  |
|  | Багаторазова манжета НІАТ для дорослих |  |  |
| **31.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.710.16009.0031** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих |  |  |
| **32.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.710.16009.0036** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих |  |  |
| **33.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100 S/N К.106.19023.0150** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна модуля графічного |  |  |
|  | Заміна кабеля відведень |  |  |
| **34.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100 S/N К.106.17004.0255** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу |  |  |
|  | Заміна акумуляторної батареї |  |  |
|  | Заміна принтера |  |  |
|  | Заміна кабеля відведень |  |  |
| **35.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100 S/N К.106.22014.0273** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Заміна кабеля відведень |  |  |
| **36.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100 S/N К.106.22014.0283** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Заміна кабеля відведень |  |  |
| **37.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100****S/N К.106.22014.0289** | **посл.** | **1** |
|  | У складі:  |  |  |
|  | Заміна кабеля відведень |  |  |

Додаток 5

до тендерної документації

**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

м. Київ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р.

Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», в особі начальника центру КОЛІСНИКА Олега Сергійовича, який діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з одного боку та\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (далі – Виконавець), відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

**1. Предмет Договору**

1.1. В силу цього Договору Виконавець надає, а Замовник отримує послуги з ремонту і технічного обслуговування моніторів реанімаційно хірургічних ЮМ-300, ШВЛ “ЮВЕНТ”,кардіограф ЮКАРД-100(Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання, код 50420000-5 за ДК 021:2015), відповідно до Специфікації (Додаток 1 до Договору), яка є невід’ємною частиною Договору.

**2. Ціна Договору**

2.1. Загальна вартість Договору становить **\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_грн. 00 коп.) з ПДВ.**

2.2. Розрахунки проводяться в національній валюті України (гривні).

2.3. Протягом строку дії Договору Сторони можуть провести звірку взаємних розрахунків.

2.4. Сума договору може бути зменшена в залежності від реального фінансування зазначених потреб Замовника та виключно у межах кошторисних призначень. Замовник в такому випадку приймає рішення про зменшення суми договору самостійно, не проводить розрахунки та не несе відповідальності за наслідки, пов’язані із зменшенням суми договору.

2.5. Суму зобов’язань за Договором Замовник коригує самостійно за загальним або спеціальним фондом. Зобов’язання по Договору виникають в межах кошторисних призначень на 2024 рік по загальному фонду та в межах фактичних надходжень по спеціальному фонду.

2.6. Суму зобов’язань між реєстраційними рахунками Замовник коригує додатковими угодами відповідно до надходження коштів та в межах кошторисних призначень.

2.7. Вартість послуг включає вартість витратних матеріалів та запасних частин для проведення технічного обслуговування і ремонту зазначеного обладнання.

**3. Права та обов’язки сторін**

Замовник має право:

3.1. У будь-який час перевіряти хід і якість робіт, не втручаючись у діяльність Виконавця, відповідність послуг робочій документації, діючим нормам та правилам, а матеріалів, деталей та запасних частин – державним стандартам і технічним умовам.

Замовник зобов’язується:

3.2. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця відповідно до даного Договору.

Виконавець має право:

3.3. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за виконані послуги, відповідно до умов Договору.

Виконавець зобов’язується:

3.4. Забезпечити надання послуг у відповідності до технічної документації обладнання.

3.5. Виконавець забезпечує гарантійні зобов’язання на надані послуги, замінені матеріали, деталі та запчастини протягом строку, зазначеному у п.6.2.

3.6. Виконувати інші зобов’язання, визначені чинним законодавством України

**4. Умови та порядок розрахунків**

4.1. Оплата отриманих Замовником послуг проводиться на підставі Акту приймання-передачі наданих послуг, підписаного представниками Сторін, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця згідно з наданими платіжними документами за ціною Договору.

4.2. Оплата вартості послуг здійснюється протягом 30 (тридцяти) банківських днів після підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі

**5. Надання послуг та документація**

5.1. Сторони між собою погоджують відповідний робочий час, коли Виконавець надає послуги, виконує роботи (процедури) відповідно до Специфікації (Додаток 1 до Договору).

5.2. Підтвердженням факту надання послуг є акт приймання-передачі наданих послуг, складений Виконавцем і підписаний представниками Сторін. Замовник протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання акту повинен підписати такий акт або надати Виконавцю письмову вмотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі наданих послуг (претензію).

5.3. Сторона, якій заявлено претензію, повинна дати відповідь на таку претензію не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати її отримання. В разі, якщо відповідь на претензію не отримана протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання претензії, ця претензія вважається такою, що визнана.

5.4. Датою отримання претензії (відповіді на претензію) вважатиметься дата, зазначена в документі організації (поштового чи факсимільного) зв’язку про вручення (отримання адресатом) претензії (відповіді на претензію), або в разі відмови адресата отримати претензію (відповідь на претензію) – дата п’ятого робочого дня з дати документа організації (поштового чи факсимільного) зв’язку, який засвідчує відправлення претензії (відповіді на претензію) адресату.

1. **Якість та гарантія**

6.1. Виконавець гарантує якість послуг. Послуги повинні відповідати найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в Україні, та нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України.

6.2. Гарантійний термін на виконані роботи та на встановлені запасні частини і вироби – 6 (шість) місяців (не менше) з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг.

1. **Термін надання послуг**

7.1. Термін надання послуг – з моменту укладення Договору до 25 грудня 2024 року.

1. **Умови надання послуг**

8.1. Місце надання послуг: Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» м. Київ, вул. Госпітальна, 18.

8.2. Виконавець надає Послуги власними силами та засобами.

1. **Відповідальність Сторін**

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та Договором.

9.2. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Виконавцем умов цього Договору (хоча б одного найменування Специфікації Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір, письмово попередивши Виконавця у строк до 5 календарних днів.

9.3. За порушення умов Договору щодо якості робіт Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% вартості неякісно наданих послуг.

9.4. За порушення строків надання послуг Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості послуг, але не менше подвійної облікової ставки НБУ, стосовно якого допущено прострочення, за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцяти календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості несвоєчасно наданих послуг.

9.5. За відмову від надання послуг з Виконавця додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості ненаданих послуг.

9.6. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Національним військово-медичним клінічним центром «Головний військовий клінічний госпіталь» за несвоєчасність грошових розрахунків, не може бути більшим за суму заборгованості, скоригованої на офіційний індекс інфляції за відповідний період (час прострочення).

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили інший розмір процентів: 0 (нуль) процентів.

9.7. Незалежно від сплати неустойки (штрафу/пені) сторона, що порушила договірні зобов’язання, відшкодовує іншій стороні завдані в результаті цього збитки без урахування розміру неустойки.

9.8. Сплата неустойки і відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань, не звільняють сторону від виконання зобов’язань за Договором, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

1. **Обставини непереборної сили та істотні зміни обставин**

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором (контрактом) у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору (контракту) та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

Сторона, що не може виконувати зобов’язання за договором (контрактом) унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідний документ – сертифікат, який видається Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово- промисловими палатами.

10.2. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати договір.

Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватись більше 30 календарних днів, то кожна із Сторін буде вправі розірвати договір (контракт) повністю чи частково і в такому випадку жодна із Сторін не буде мати права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.

10.3. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов’язків за договором (контрактом), якщо доведуть, що невиконання зобов’язань викликано неконтрольованою перешкодою, яка відбулась поза контролем Сторін і виникла після укладення договору (контракту).

10.4. Продовження строку (терміну) виконання зобов’язань (надання послуг) можливе у випадку істотної зміни обставин, які впливають на можливість виконання своїх обов’язків за договором (контрактом) у разі, якщо вони змінились настільки, що, якби Сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір (контракт), або уклали б його на інших умовах. У разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладанні договору (контракту) вій може бути змінений або розірваний за згодою Сторін.

Доказом виникнення істотної зміни обставин, які впливають на можливість виконання своїх обов’язків за договором (контрактом) є відповідний документ виданий Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

1. **Порядок вирішення спорів**

11.1. Всі суперечки, що можуть виникнути під час виконання Договору Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів та прийняття відповідних рішень.

11.2. В тому випадку, коли Сторони не можуть самостійно дійти згоди протягом 30 днів з дати направлення претензії, спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

1. **Поправки до Договору**

12.1. Всі зміни, доповнення, уточнення, а так само угоди щодо розірвання Договору дійсні у тому випадку, як що вони викладені у письмовій формі у вигляді Додаткової угоди і підписані уповноваженими представниками Сторін. До Додаткової угоди до Договору прирівнюється обмін сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з наступним письмовим підтвердженням, засвідченим підписом і печаткою.

12.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни) переможця процедури закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

12.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) продовження строку дії договору у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг у тому числі у разі коливання ціни на ринку;

4) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

5) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

1. **Заключні положення**

13.1. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.

13.2. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 25.12.2024 (включно), а в частині виконання фінансових зобов’язань діє до повного виконання зобов’язань по даному Договору.

**14. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:**Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» 01133, м. Київ, вул. Госпітальна, 18UA098201720343180002000006863UA258201720343171002200006863UA128201720343111002600006863в ДКСУ в м. Києві МФО 820172 Код ЄДРПОУ 07773293 Начальник НВМКЦ “ГВКГ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олег КОЛІСНИК | **ВИКОНАВЕЦЬ:** |

Додаток 1
до Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

послуг з ремонту і технічного обслуговування

| № з/п | Найменування послуг, робіт, матеріалів та запчастин  | Од. вим. | Кіль-кість | Ціна за один., грн, без ПДВ | Загальна вартість, грн, без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Послуги ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0074** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового манжета НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **2.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0076**  | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового манжета НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **3.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0079**  | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового манжета НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **4.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0080** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового манжета НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **5.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20005.0081**  | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового манжета НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **6.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0016** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового манжета НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **7.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0036**  | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового манжета НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **8.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного PhilipsS/N DE694C7792**  | **посл.** | **1** |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) | од. | 1 |  |  |
| **9.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694E5089** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) | од. | 1 |  |  |
| **10.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694E0238** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) | од. | 1 |  |  |
| **11.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694C7773** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) | од. | 1 |  |  |
| **12.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного Philips S/N DE694E2016** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) | од. | 1 |  |  |
| **13.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування аппарату ШВЛ “ЮВЕНТ” ( сер. № V.150.12001.0056)** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу та ремонтні роботи | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна пневматичних з’єднань | од. | 1 |  |  |
| **14.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № М.715.16015.0053)** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих | од. | 20 |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **15.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0058)** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих | од. | 20 |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **16.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0059)** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих | од. | 20 |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **17.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0060)** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих | од. | 20 |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **18.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.715.16015.0061)** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **19.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0045**  | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **20.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування апарату ШВЛ “ЮВЕНТ” (сер. № V.303.20041.0005)** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу  | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна датчика потоку | од. | 1 |  |  |
| **21.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування апарату ШВЛ “ЮВЕНТ” (сер. № V.400.17010.0003)** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Заміна адаптера капнографа | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна акумуляторної батареї | од. | 1 |  |  |
| **22.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.19024.0122** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **23.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.19024.0125** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **24.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0018**  | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **25.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування центральної станції моніторингу сер. № CS.32.11051.0017** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Оновлення програмного забезпечення | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна блоку живлення з корпусом | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна основної пам’яті | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна оперативної пам’яті | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна дисплею | од. | 1 |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування | посл. | 1 |  |  |
| **26.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 (сер. № M.650.11009.0190)** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих | од. | 20 |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **27.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0017** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна кабель-перехідника для датчиків SpO2 Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Багаторазова манжета НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **28.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0031** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Багаторазова манжета НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **29.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0040** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Багаторазова манжета НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **30.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.715.20031.0055** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих Masimo | од. | 1 |  |  |
|  | Багаторазова манжета НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **31.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.710.16009.0031** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих | од. | 20 |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **32.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування монітора реанімаційно-хірургічного ЮМ-300 S/N M.710.16009.0036** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна багаторазового датчика SpO2 для дорослих (Nellcor) | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна одноразового датчика SpO2 для дорослих | од. | 20 |  |  |
|  | Заміна багаторазової манжети НІАТ для дорослих | од. | 1 |  |  |
| **33.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100 S/N К.106.19023.0150** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна модуля графічного | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна кабеля відведень | од. | 1 |  |  |
| **34.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100 S/N К.106.17004.0255** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Комплексна перевірка функціонування приладу | посл. | 1 |  |  |
|  | Заміна акумуляторної батареї | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна принтера | од. | 1 |  |  |
|  | Заміна кабеля відведень | од. | 1 |  |  |
| **35.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100 S/N К.106.22014.0273** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Заміна кабеля відведень | од. | 1 |  |  |
| **36.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100 S/N К.106.22014.0283** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Заміна кабеля відведень | од. | 1 |  |  |
| **37.** | **Послуги з ремонту і технічного обслуговування кардіограф ЮКАРД-100****S/N К.106.22014.0289** | **посл.** | **1** |  |  |
|  | У складі:  |  |  |  |  |
|  | Заміна кабеля відведень | од. | 1 |  |  |
| Всього без ПДВ, грн |  |
| ПДВ \_\_\_\_%, грн |  |
| Всього з ПДВ, грн |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАМОВНИК:Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» 01133, м. Київ, вул. Госпітальна, 18UA098201720343180002000006863UA258201720343171002200006863UA128201720343111002600006863в ДКСУ в м. Києві МФО 820172 Код ЄДРПОУ 07773293 Начальник НВМКЦ “ГВКГ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олег КОЛІСНИК | ВИКОНАВЕЦЬ |