**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**Про внесення змін до тендерної документації**

Перелік змін внесених до тендерної документації щодо закупівлі

«Ремонт протипожежної сигналізації на об’єктах ГУ ДПС у Полтавській області (відновлення автономного електрозабезпечення із заміною акамуляторних батарей)», (код ДК 021:2015 (CPV 2008) – 45310000-3 – Електромонтажні роботи) (Ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-02-012200-a)

|  |
| --- |
| ***Додаток 4*****Проект договору** |
| **Попередня редакція** | **Поточна редакція** |
| . 4.2. Місце надання Послуг:

|  |
| --- |
|  м. Полтава, вул. Європейська, 155; |
| м. Полтава, вул. Європейська, 4; |
| Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 76;  |
| Полтавська обл., м. Глобине, вул. Травнева, 11; |
| Полтавська обл., смт. Козельщина, вул. Монастирська, 11-а; |
| Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 30-б;  |
| Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 63;  |
| Полтавська область, смт. Котельва, вул. Полтавський шлях, 227;  |
| Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Героїв України, 3;  |
| Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 97;  |
| Полтавська обл., смт Машівка, вул. Незалежності, 112 а; |
| Полтавська обл., смт. Чутове, вул. Полтавський Шлях, 135/1; |
| Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 21; |
| Полтавська обл., cмт. Семенівка, вул. Незалежності, 4; |
| Полтавська обл., м. Хорол, вул. Кременчуцька, 44;  |
| Полтавська обл.,смт. Чорнухи, вул. Стовпова, 11; |
| Полтавська обл., смт. Велика Багачка, вул. Каштанова, 3; |
| Полтавська обл., смт. Шишаки, вул. Легейди, 3; |
| Полтавська обл., смт. Диканька, вул. Пушкіна, 11а; |
| Полтавська обл., м. Решетилівка, вул. Горького, 6. |

**Специфікація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | К-сть |
| 1. |  Ремонтні послуги (демонтаж/монтаж)Акумулятор 7 ампер/год. 12 В | послуга | 27 |
| 2. |  Акумулятор 7 ампер/год. | шт. | 27 |
| 3. | Клема для акумулятора | шт. | 2 |
|  | **Всього, грн.** |  |  |
|  | **ПДВ:** |  |  |

 |  4.2. Місце надання Послуг:

|  |
| --- |
| м. Полтава, вул. Європейська, 155 |
| м. Полтава, вул.. Європейська, 4  |
| Полтавська обл.,м. Кременчук, вул. Троїцька, 76 |
| Полтавська обл.,м. Глобине, вул. Травнева, 11 |
| Полтавська обл.,м. Гадяч, вул. Лохвицька, 30-б |
| Полтавська обл.,м. Зіньків,вул. Воздвиженська, 63 |
| Полтавська область, смт. Котельва, вул. Полтавський шлях, 227 |
| Полтавська область,м. Лохвиця,вул. Героїв України, 3 |
| Полтавська обл.,смт Машівка, вул. Незалежності, 112а |
| Полтавська обл., смт. Чутове, вул. Полтавський Шлях, 135/1 |
| Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 21 |
| Полтавська обл., смт. Велика Багачка, вул. Каштанова, 3 |
| Полтавська обл., м. Решетилівка, вул. Горького,6 |
| Полтавська обл., смт. Козельщина, вул. Монастирська, 3 |
| Полтавська обл., смт. Шишаки, вул. Легейди, 3 |
| Полтавська обл., смт. Чорнухи, вул. Стовпова, 11 |
| Полтавська обл., м. Хорол, вул. Кременчуцька, 44 |

**Специфікація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | К-сть |
| 1. |  Ремонтні послуги (демонтаж/монтаж)Акумулятор 7 ампер/год. 12 В | послуга | 17 |
| 2. |  Акумулятор 7 ампер/год. | шт. | 17 |
| 3. | Заміна клемми для під’єднання акумулятора | шт. | 1 |
|  | **Всього, грн.** |  |  |

 |

|  |
| --- |
| ***Додаток 5*****ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,** **ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ** |
| **Попередня редакція** | **Поточна редакція** |
|  **І. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**Роботи з заміни акумуляторних батарей системи пожежної сигналізації виконуються на об’єктах ГУ за адресами:

|  |
| --- |
| м. Полтава, вул. Європейська, 155; |
| м. Полтава, вул.. Європейська, 4; |
| Полтавська обл.,м. Кременчук, вул. Троїцька, 76; |
| Полтавська обл.,м. Глобине, вул. Травнева, 11; |
| Полтавська обл.,м. Гадяч, вул. Лохвицька, 30-б; |
| Полтавська обл.,м. Зіньків,вул. Воздвиженська, 63; |
| Полтавська область, смт. Котельва, вул. Полтавський шлях, 227; |
| Полтавська область,м. Лохвиця,вул. Героїв України, 3; |
| Полтавська обл.,м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 97; |
| Полтавська обл.,смт Машівка, вул. Незалежності, 112 а; |
| Полтавська обл., смт. Чутове, вул. Полтавський Шлях, 135/1; |
| Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 21; |
| Полтавська обл., м. Миргород, вул. Кашинського, 26 А; |
| Полтавська обл., смт. Велика Багачка, вул. Каштанова, 3; |
| Полтавська обл., м. Решетилівка, вул. Горького,6; |
| Полтавська обл., смт. Козельщина, вул. Монастирська, 3; |
| Полтавська обл., смт. Шишаки, вул. Легейди, 3; |
| Полтавська обл., смт. Чорнухи, вул. Стовпова, 11; |
| Полтавська обл., м. Хорол, вул. Кременчуцька, 44; |
| Полтавська обл., смт. Козельщина, вул. Монастирська, 3; |
| Полтавська обл., смт. Диканька, вул. Пушкіна, 11а; |
| Полтавська обл., cмт. Семенівка, вул. Незалежності, 4. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування робіт і витрат | Од. вим. | К-сть | Вартість з ПДВ |
|  Ремонтні послуги (демонтаж/монтаж)Акумулятор 7 ампер/год. 12 В | послуга | 27 |  |
|  Акумулятор 7 ампер/год. | шт. | 27 |  |
| Заміна клемми для під’єднання акумулятора | шт. | 2 |  |
| **Всього, грн.** |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| **І. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**Роботи з заміни акумуляторних батарей системи пожежної сигналізації виконуються на об’єктах ГУ за адресами:м. Полтава, вул. Європейська, 155 |
| м. Полтава, вул.. Європейська, 4  |
| Полтавська обл.,м. Кременчук, вул. Троїцька, 76 |
| Полтавська обл.,м. Глобине, вул. Травнева, 11 |
| Полтавська обл.,м. Гадяч, вул. Лохвицька, 30-б |
| Полтавська обл.,м. Зіньків,вул. Воздвиженська, 63 |
| Полтавська область, смт. Котельва, вул. Полтавський шлях, 227 |
| Полтавська область,м. Лохвиця,вул. Героїв України, 3 |
| Полтавська обл.,смт Машівка, вул. Незалежності, 112а |
| Полтавська обл., смт. Чутове, вул. Полтавський Шлях, 135/1 |
| Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 21 |
| Полтавська обл., смт. Велика Багачка, вул. Каштанова, 3 |
| Полтавська обл., м. Решетилівка, вул. Горького,6 |
| Полтавська обл., смт. Козельщина, вул. Монастирська, 3 |
| Полтавська обл., смт. Шишаки, вул. Легейди, 3 |
| Полтавська обл., смт. Чорнухи, вул. Стовпова, 11 |
| Полтавська обл., м. Хорол, вул. Кременчуцька, 44 |
| Найменування робіт і витрат | Од. вим. | К-сть | Вартість з ПДВ |
|  Ремонтні послуги (демонтаж/монтаж)Акумулятор 7 ампер/год. 12 В | послуга | 17 |  |
|  Акумулятор 7 ампер/год. | шт. | 17 |  |
| Заміна клемми для під’єднання акумулятора | шт. | 1 |  |
| **Всього, грн.** |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| ***Додаток 6***ФОРМА **«ПРОПОЗИЦІЯ»** |
| **Попередня редакція** | **Поточна редакція** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **НАЙМЕНУВАННЯ****предмета закупівлі** | **одиниця виміру** | **к-сть** | **ВАРТІСТЬ пропозиції за найменуванням, грн., без ПДВ** |
| код ДК 021:2015 (CPV 2008) *–* 45310000-3 Електромонтажні роботи |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонтні послуги (демонтаж/монтаж)Акумулятор 7 ампер/год. 12 В | послуга | 27 |  |
| 2. | Акумулятор 7 ампер/год. | шт. | 27 |  |
| 3. | Клема для акумулятора | шт. | 2 |  |

.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **НАЙМЕНУВАННЯ****предмета закупівлі** | **одиниця виміру** | **к-сть** | **ВАРТІСТЬ пропозиції за найменуванням, грн., без ПДВ** |
| код ДК 021:2015 (CPV 2008) *–* 45310000-3 Електромонтажні роботи |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонтні послуги (демонтаж/монтаж)Акумулятор 7 ампер/год. 12 В | послуга | 17 |  |
| 2. | Акумулятор 7 ампер/год. | шт. | 17 |  |
| 3. | Заміна клемми для під’єднання акумулятора | шт. | 1 |  |

 |

|  |
| --- |
| ***Тендерна документація*** |
| **Попередня редакція** | **Поточна редакція** |
| .

|  |
| --- |
| **Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | * 1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій **10.12.2022, 00:00 год.**
	2. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.
	3. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.
 |

 |

|  |
| --- |
| **Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | * 1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій **11.12.2022, 00:00 год.**
	2. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.
	3. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.
 |

 |