**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**протоколом Уповноваженої особи з публічних закупівель**

**від « 06» жовтня 2022 року № 161**

**Шерстюк Ганна Анатолійвна**

**Оголошення**

**про проведення спрощеної закупівлі**

(керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (зі змінами відповідно постанови КМУ №723 від 24.06.22 р.))

1. Найменування: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "1-а МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
2. **"**Місцезнаходження: **вул. Олеся Гончара, 27-а, м. Полтава, 36039**
3. Код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: **01999655**
4. Назва предмета закупівлі: **Апарат для анестезії високого класу**

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі**: ДК 021:2015 - 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (Апарат для анестезії високого класу(НК 024-2019 - 47769 Апарат інгаляційної анестезії, пересувний))**

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: **згідно Додатку №1 до оголошення.**

Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:**згідно Додатку №1 до оголошення.**

1. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг **вул. Олеся Гончара, 27-а, м. Полтава, 36039**
2. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до **21листопада 2022 р.**
3. Умови оплати: **Розрахунки проводяться у національній валюті шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника після отримання товару та підписання накладної на оплату товару протягом 30-ти банківських днів.**
4. Очікувана вартість предмета закупівлі:**2 500 000грн 00 коп**
5. Період уточнення інформації про закупівлю: **12.10.2022р.**
6. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:**17.10.2022р.**
7. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: ***ціна 100%.***
8. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників: ***не вимагається.***
9. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: ***не вимагається.***
10. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону:***0,5% в грошових одиницях від очікуваної вартості.***
11. Учасник повинен завантажити в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо) в складі своєї пропозиції наступні документи:

- копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);

-Гарантійний лист(в довільній формі) про надання товару до 21листопада 2022 року;

-Інформаційну довідку в довільній формі про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання умов договору.

- копії установчих документів, що підтверджують право підприємства на здійснення певного виду господарської діяльності (статут або положення);

- копії документів про призначення на посаду особи, що уповноважена підписувати договір, або довіреність, оформлену належним чином;

-гарантійний лист про те, що запропонований товар відповідає встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам, технічним умовам, ДСТУ),що підтверджується сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством - завірені належним чином копії цих документів повинні надаватися на кожну окрему партію товару при доставці.

- цінову пропозицію (подається у вигляді сканованої копії у форматі pdf або [jpg](https://api.openprocurement.org/api/0.8/tenders/f81876b4711f402dafee095b76a9232b/bids/656d4d732bc54d7baf518dda1d4d47fc/documents/fdc3560d304b4d69820bd69166a0b184?download=83bbfb3d13d54e4883e3954856c4ae5a), оформлена на фірмовому бланку учасника (за наявності) за формою, наведеною в Додатку №3 до оголошення(учасник не повинен відступати від даної форми)з вказанням конкретної марки товару. В ціні пропозиції учасник враховує податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на страхування та усі інші витрати. Ціну за одиницю товару учасник повинен зазначати тільки з двома знаками після коми. Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції);

- документальним підтвердженням погодження учасником з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, визначених в Додатку №1 до оголошення;

- документальним підтвердженням погодження учасником проекту договору викладеного в Додатку №2 до оголошення (*положення договору може бути уточнено під час підписання, без зміни істотних вимог до договору)*;

**20.** Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.*.*

Учасник повинен надати Замовнику підписаний договір у 3-ми денний строк з дня опублікування повідомлення про намір укласти договір. У разі невиконання зазначеної умови Замовник має право визнати це, як відмовуУчасника від укладення договору про закупівлю та відхилити його пропозицію.

**21.**Інша інформація.

У разі ненадання одночасно усіх необхідних документів, пропозиція Учасника розгляду не підлягає та відхиляється як така, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.Після проведення аукціону додатково завантаженою може бути форма «пропозиція» з новою, зниженою ціноюза умови наявності такої можливості.

Всі документи визначені умовами цієї закупівлі завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій, виготовлених з оригіналів документів, складених безпосередньо учасником (довідки в довільній формі, інші документи, складені учасником згідно умов даної закупівлі), з копій документів, надання яких вимагається умовами даної закупівлі, а так само з оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами та установами, та необхідність у наданні яких вимагається умовами цієї закупівлі. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином за підписом учасника.

**Додатки до оголошення про спрощені закупівлі:**

Додаток №1 - Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі(технічні вимоги)

Додаток № 2 – Проєкт Договору.

Додаток № 3 – Форма «Цінова Пропозиція

Додаток №1 до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

(технічні вимоги)

**ДК 021:2015 - 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (Апарат для анестезії високого класу(НК 024-2019 - 47769 Апарат інгаляційної анестезії, пересувний))**

**Кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Кількість** |
| 1 | Апарат для анестезії високого класу | 1 |

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

*Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документац*ії: *настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій*. *Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.*

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

*На підтвердження Учасник повинен надати:*

*а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або*

*б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів визначених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.*

1. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

*На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк),запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті*.

1. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*

1. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі*.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**(опис предмета закупівлі)**

**Вимоги до наркозно-дихального апарату високого класу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вимоги** | **Відповідність**  **(так/ні)** |
| **1.** | **Опис наркозно-дихального апарату:** |  |
| 1.1 | Апарат повинен застосовуватися для проведення різних видів загальної анестезії та вентиляції в операційних, клініках та хірургічних центрах у дітей та дорослих |  |
| 1.2 | Можливість проведення анестезії з низьким і мінімальним потоком |  |
| 1.3 | Наявність кольорового сенсорного дисплею не менш 15 дюймів по діагоналі з регулюванням яскравості екрану |  |
| 1.4 | Можливість управління апаратом без використання сенсорного екрану за допомогою кнопок на панелі |  |
| 1.5 | Можливість одночасної візуалізації на екрані не менше 4-х кривих |  |
| 1.6 | Апарат повинен проводити вентиляцію:  - керовану за тиском  - керовану за об’ємом  - ручну вентиляцію, включаючи спонтанне дихання пацієнта  - синхронізовану зі спонтанним диханням пацієнта перемежовану вентиляцію, керовану за об’ємом та за тиском  - синхронізовану зі спонтанним диханням допоміжну вентиляцію з підтримкою тиском |  |
| 1.7 | Наявність регульованого клапану обмеження тиску в дихальних шляхах з параметрами не гірше від 0 до 90 см.вод.ст. |  |
| 1.8 | Наявність інтегрованого в апарат мультигазового модуля |  |
| 1.9 | Можливість використання для анестезії N2O та різних рідких анестетиків (галотан, енфлюран, ізофлюран, севофлюран або десфлюран) за допомогою випарників |  |
| 1.10 | Наявність електронного ротаметра газів |  |
| 1.11 | Наявність датчиків інспіраторного та експіраторного потоку |  |
| 1.12 | Наявність екстреної подачі кисню в межах не гірше ніж від 4 до 15 л/хв у разі виходу з ладу змішувача свіжого газу та коли прилад вимкнений |  |
| 1.13 | Наявність вбудованого джерела вакууму для бронхіальної аспірації з вакуумним дисплеєм |  |
| 1.14 | Наявність парамагнітного датчику кисню |  |
| 1.15 | Можливість підключення резервних балонів з киснем і закисом азоту |  |
| 1.16 | Апарат повинен мати графічний та цифровий моніторинг параметрів вентиляції |  |
| 1.17 | Наявність меню українською або російською мовами |  |
| 1.18 | Наявність вбудованого акумулятора, що самозаряджається під час роботи і забезпечує не менше 100 хвилин автономної роботи з індикацією заряду батареї |  |
| 1.19 | Маса апарату з випарником не більше 145 кг |  |
| **2.** | **Характеристики системи забезпечення циркуляції газової суміші:** |  |
| 2.1 | Об’єм абсорбера не менше 1700 мл |  |
| 2.2 | Подача газів для вентиляції під тиском не гірше від 2,8 – 6,0 бар |  |
| 2.3 | Подача свіжого газу в межах не гірше 0,2 – 18 л/хв |  |
| 2.4 | Можливий витік з дихальної системи не більше 150 мл/хв |  |
| 2.5 | Регулювання вмісту кисню не гірше 21 – 100% (в суміші повітря і кисню) та не гірше від 25 – 100% (суміш кисню та закису азоту) |  |
| **3.** | **Характеристики блоку вентиляції:** |  |
| 3.1 | Наявність педіатричного та дорослого режимів вентиляції |  |
| 3.2 | Дихальний об’єм не гірше ніж від 3 до1600 мл |  |
| 3.3 | Рівень пікового тиску не гірше 10-80 см. вод.ст. |  |
| 3.4 | Регулювання рівня ПТКВ не гірше від 1-20 см вод.ст. |  |
| 3.5 | Співвідношення Ті/Те не гірше від 1:4 – 4:1 |  |
| 3.6 | Час вдиху в межах не гірше 0,2 – 10 с |  |
| 3.7 | Частота вентиляції не гірше від 4 – 100 1/хв. |  |
| 3.8 | Рівень тригеру не гірше від 0,1 – 10 л/хв. |  |
| 3.9 | Максимальний інспіраторний потік не гірше 180 л/хв. |  |
| **4.** | **Параметри вентиляції, що моніторуються:** |  |
| 4.1 | Дихальний об’єм |  |
| 4.2 | Хвилинний об'єм вентиляції |  |
| 4.3 | Тиск наприкінці видиху в дихальних шляхах |  |
| 4.4 | Піковий тиск в дихальних шляхах |  |
| 4.5 | Середній тиск в дихальних шляхах |  |
| 4.6 | % витоку |  |
| 4.7 | Частота дихання |  |
| 4.8 | Опір дихальних шляхів |  |
| 4.9 | Статичний і динамічний комплайнс легень |  |
| 4.10 | Можливість вимірювання С20/С |  |
| 4.11 | Результати моніторингу у графічному та цифровому вигляді |  |
| 4.12 | Відображення петель: потік – об’єм, тиск - об’єм, потік - тиск |  |
| 4.13 | Моніторинг концентрації кисню на вдиху та на видиху |  |
| 4.14 | Моніторинг концентрації СО2 на вдиху/наприкінці видиху в % або mm Hg |  |
| 4.15 | Моніторинг концентрації N2O на вдиху/наприкінці видиху |  |
| 4.16 | Моніторинг концентрації анестезуючого газу (галотан, енфлюран, ізофлюран, севофлюран або десфлюран) на вдиху/наприкінці видиху |  |
| 4.17 | Вимірювання мінімальної альвеолярної концентрації анестетика |  |
| **5.** | **Звукова і візуальна сигналізації наркозно-дихального апарату:** |  |
|  | Наявність багаторівневої системи сигналізації з пріоритетом тривог та регулювання рівня гучності |  |

**Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист):**

- основний блок вентиляції-1 шт.

- система циркуляції газів з абсорбером вуглекислого газу – 1 шт.

- дихальний контур для дорослих, багаторазового використання – 2 шт.

- випарник для севофлюрану – 1 шт.

- парамагнітний кисневий датчик -1 шт.

- шланг подачі кисню – 1 шт.

- шланг подачі повітря – 1 шт.

- шланг подачі закису азоту- 1 шт.

- медичний повітряний компресор – 1 шт.

- тримач дихального контура – 1 шт.

- інструкція користувача українською або російською мовою – 1 шт.

Додаток №2 до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ**

м. Полтава «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "1-а МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"**області (надалі – Замовник) в особі Директора Селькіної Г.Б., який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі – Постачальник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

**І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Замовника, а Замовник -прийняти та оплатити  **ДК 021:2015 - 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (Апарат для анестезії високого класу(НК 024-2019 - 47769 Апарат інгаляційної анестезії, пересувний))**

* 1. Найменування (номенклатура, асортимент) Товару: згідно специфікації
  2. Орієнтовна кількість товару зазначено в специфікації до Договору (додаток 1).
  3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
  4. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого в Україні законодавством.
  5. Цей Договір виконується відповідно до: оголошення воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 ‟Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24.02.2022р. № 2102-ІХ Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” (із змінами та доповненнями) та Згідно з наказом МОЗ №761 від 09.05.2022р «Перелік медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану»
  6. Згідно з наказом МОЗ №761 від 09.05.2022р зі змінами «Перелік медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану» обладнання, що закуповується за договором відповідає наступному медичному обладнанню: ВКАЗАТИ НАЗВУ, ЯК В ПЕРЕЛІКУ НАКАЗУ МОЗ №761.

1. **ЯКІСТЬ ТОВАРУ**
2. Постачальник повинен передати Покупцю передбачений цим Договором Товар, якість якого відповідає умовам, встановленим відповідними нормативно-правовими актами, виходячи зі специфіки конкретного виду Товару.
3. Товар, що поставляється за цим Договором, має відповідати комплектності, якості та кількості згідно з додатками до цього Договору та технічними характеристикам, зазначеним у тендерній документації.
   1. Постачальник гарантує якість Товару протягом його гарантійного строку. Термін придатності товару , на момент поставки повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності. У разі невідповідності товару вимогам щодо його якості протягом гарантійного строку Постачальник зобов’язаний замінити такий Товар на Товар належної якості протягом 3 (трьох) календарних днів.
   2. У разі якщо після поставки Товару Покупець виявить приховані недоліки Товару (які неможливо було виявити під час простого огляду), Покупець зобов'язаний повідомити про них Постачальнику протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виявлення. Постачальник зобов'язаний за вибором Покупця провести наступні дії:

- замінити Товар на аналогічний, що не має недоліків, і відповідає умовам Договору, відповідної Специфікації, стандартам і правилам, встановленим законодавством України, протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання від Покупця повідомлення про виявлені приховані недоліки Товару, або в більш короткий термін, вказаний Покупцем, якщо це необхідно Покупцю;

2.5.Усі витрати, пов'язані з необхідністю заміни / ремонту Товару, в тому числі транспортні витрати, витрати з навантаження / розвантаження, несе Постачальник.

* 1. При виникненні обставин, зазначених у цьому пункті, Покупець має право вимагати від Постачальника відшкодування документально підтверджених збитків.
  2. Усі витрати, пов’язані з повторною передачею Товару, у зв’язку з неналежною якістю такого Товару (транспортні витрати та ін.) несе Постачальник.
  3. При виникненні обставин, зазначених у цьому пункті, Покупець має право вимагати від Постачальника відшкодування документально підтверджених збитків, викликаних необхідністю заміни матеріалів.
  4. Постачальник гарантує, що технічні характеристики Товару відповідають технічним характеристикам, зазначеним у документації до нього.
  5. Постачальник гарантує, що укладення і виконання умов цього Договору не порушують права розробника Товару.

1. **ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ**

3.1. Загальна вартість Товару за цим Договором становить:  **\_\_\_\_\_\_\_\_ грн (** *прописом***) З/Без ПДВ**

3.2. За взаємною згодою Сторін вартість Договору може бути зменшена або збільшена шляхом укладання додаткової угоди.

1. **ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**
2. Оплата за договором може здійснюється поетапно - за фактично переданий Товар, який поставляється у відповідності до потреб Покупця, викладені у Заявках.
3. Оплата за посталений товар здійснюється у безготівковій формі протягом 30 (тридцяти) днів з дати підписання обома Сторонами відповідної видаткової накладної.
4. Постачальник не може вимагати від Покупця проведення будь-яких додаткових оплат, крім оплати за фактично поставлений Товар.
5. Грошовою одиницею, в якій здійснюються розрахунки за Договором, є гривня.
6. **СТРОКИ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ**
7. Поставка товарів здійснюється в асортименті та кількості відповідно до замовлення у бідь-який спосіб Покупця протягом 5 (п’яти) календарних днів після надання Покупцем відповідної заявки Постачальнику, відповідно до Специфікації до цього Договору.
8. Факт передачі Товару від Постачальника Покупцю здійснюється засвідчується підписаною Сторонами видаткової накладної, в якій сторони зазначають найменування, кількість, ціну та загальну суму Товару, що постачається
9. Сторони домовились, що поставка Товару за Договором здійснюється на умовах DDP, що визначені Правилами використання внутрішніх та міжнародних торгових термінів Інкотермс 2020, прийнятими Міжнародною торговою палатою, з урахуванням відповідних особливостей, передбачених цим Договором.
10. Місце поставки Товару: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27.
11. Строк (термін) передачі Товару: п’ять календарних днів з моменту направлення відповідної заявки на поставку окремої партії Товару.
12. Транспортні витрати, пов’язані з доставкою Товару до місця, вказаного у п. 5.4 цього Договору, несе Постачальник.
13. Постачальник повинен одночасно з Товаром передати Покупцеві документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню разом із Товаром, що поставляються на підставі даного Договору або чинного законодавства України, в тому числі видаткову накладну, податкову накладну, необхідну технічну та іншу документацію на Товар.
14. **ТАРА (УПАКОВКА). МАРКУВАННЯ**
15. Товар передається Постачальником Покупцю в тарі (упаковці), яка відповідає вимогам стандартів або технічних умов.
16. Тара (упаковка) Товару повинна забезпечувати його схоронність за звичайних умов зберігання і транспортування.
17. Кожне пакувальне місце Товару повинно бути промаркованим на тарі (упаковці) чи ярлику відповідно до державних стандартів, технічних умов і виконано таким чином, який виключає його знищення або пошкодження за час транспортування до Покупця.
18. **ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ**
19. Приймання-передача окремої партії Товару оформлюється шляхом підписання Сторонами відповідної видаткової накладної.
20. У випадку наявності у Покупця обґрунтованих зауважень щодо переданого Товару неналежної якості або Товару, що не відповідає вимогам цього Договору та технічним вимогам Покупця, Сторонами складається двосторонній акт, у якому зазначається перелік недоліків Товару та конкретний строк їх усунення.
21. Зауваження та недоліки Товару усуваються за рахунок Постачальника у строк не більше, ніж 5 (п’ять) календарних днів.
22. Після усунення зауважень Покупця Товар пред’являється до приймання і приймається в порядку, визначеному пунктами 7.2 - 7.4 цього Договору.
23. Моментом виконання Постачальником обов’язку передачі Товару та переходу права власності на Товар до Покупця вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної.
24. Ризики випадкового знищення та/або пошкодження Товару переходять до Покупця з моменту передачі Товару Покупцю і підписання Сторонами видаткової накладної.
25. **ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**
26. Покупець зобов’язаний:
27. Прийняти Товар згідно видаткової накладної у разі його належної якості та у відповідності вимогам (письмової Заявки) Покупця;
28. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за фактично переданий Товар.
29. Покупець має право:
30. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання зобов’язань Постачальником, зокрема, але не виключно, вимог щодо якості наданого (переданого) Товару, повідомивши про це його у 15-денний строк;
31. Виявляти недоліки переданого Товару та оформляти дефектний акт з переліком недоліків відповідно до п. 7.3 цього Договору;
32. Змінювати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість Договору, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків та/або фактичної необхідності Покупця.
33. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення видаткової накладної (відсутність печатки, підписів тощо), та/ або прострочення строку поставки Товару, та/або передачі Товару неналежної якості.
34. Не приймати Товар, якщо такий не відповідає заявці Замовника.
35. Постачальник зобов’язаний:
36. Забезпечити передачу Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;
37. Забезпечити передачу Товару у строки, встановлені цим Договором;
38. Усувати виявлені Покупцем недоліки згідно з дефектним актом відповідно до п. 7.4 цього Договору.
39. Постачальник має право:
40. Отримувати від Покупця інформацію, необхідну для передачі Товару за цим Договором;
41. Отримати за переданий Товар оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;
42. На дострокову поставку Товару за погодженням з Покупцем.
43. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**
44. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством України.

9.2. За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 5 відсотків вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

Якщо при прийманні Товару Покупець виявить Товар неналежної якості або Товар, що не відповідає вимогам, зазначеним у Додатку № 2 до цього Договору, Покупець має право отримати від Постачальника на заміну таку ж кількість Товару належної якості або Товар, що відповідає вимогам Договору, та стягнути з Постачальника штраф у розмірі 20 % вартості неякісного Товару, якщо Постачальник недопоставить необхідну для заміни кількість Товару протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати виявлення недоліків.

1. У випадку затримки платежів Покупцем, за умови його належного фінансування, Постачальник має право вимагати оплати Покупцем пені у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення платежу, від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожний день прострочення виконання зобов’язання, але не більше 10 відсотків загальної вартості Договору.
2. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від обов’язку виконання договірних зобов’язань.
3. Відповідно до частини четвертої статті 236 Господарського кодексу Покупець може відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з Постачальником, якщо Постачальник порушив умови та вимоги виконання договірних зобов’язань за цим Договором, зокрема, але не виключно, вимоги щодо якості переданого Товару.
4. **ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**
5. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання пов’язано з діями обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити або запобігти (далі - форс-мажорні обставини). До форс-мажорних обставин належать обставини, що виникли внаслідок подій екстраординарного характеру, а саме: пожежі, повені, шторми, пилові бурі, землетруси, засуха, або інші природні явища, війни, обмеження або санкції держави або державної влади, дії чи бездіяльність державних органів (включаючи непередбачені зміни законодавства, які погіршують виконання договірних зобов’язань Сторін, відсутність чи несвоєчасне опублікування нормативних актів чи інструктивних документів тощо), блокади, страйки, саботажі, безладдя, заколоти, громадянські заворушення, запровадження надзвичайного стану, злочинні дії третіх осіб, протидіяти яким неможливо і які не залежали від компетенції дій чи бездіяльності Сторін за Договором, за умов, що ці обставини впливають на виконання зобов’язань за цим Договором та у їх виникненні відсутня вина Сторони, якій такі обставини перешкодили виконанню свого обов’язку за цим Договором. Сторона, яка посилається на виникнення форс-мажорних обставин зобов’язана вжити всіх необхідних заходів для усунення таких обставин.
6. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), повинна не пізніше ніж протягом 7 (семи) календарних днів з моменту, коли Стороні стало відомо про такі обставини, повідомити іншу Сторону в письмовій формі.
7. Доказом (моментом) виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору) є відповідні документи, які видаються компетентними органами.
8. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на такі обставини, як на обставини, що звільняють від відповідальності.
9. **ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**
10. Усі суперечності та розбіжності, які виникли під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів до досягнення Сторонами взаємної згоди.
11. У разі неможливості врегулювання шляхом переговорів суперечностей та розбіжностей, які виникли в процесі виконання цього Договору, або пов’язані з ним, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
12. **СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**
13. Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами, скріплення печатками Сторін і діє до 21 листопада 2022 року, з можливістю пролонгації на термін відведений для воєнного стану, а в частині виконання зобов’язань - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
14. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
15. **ІНШІ УМОВИ**
16. Цей Договір складений українською мовою, у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
17. Істотні умови Договору не повинні змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених законодавством України про публічні закупівлі.
18. Зміни умов цього Договору оформляються додатковою угодою, що підписується Сторонами.
19. Будь-які повідомлення Сторін надсилаються в письмовій формі або телеграфом, факсом, електронною поштою з подальшим їх письмовим підтвердженням.
20. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею реквізитів та зобов’язується своєчасно, у письмовій формі, повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
21. Усе, що не врегульовано цим Договором, регулюється згідно з законодавством України.
22. Податковий статус Сторін:
23. Постачальник є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах;
24. Покупець звільнений від сплати податку на прибуток згідно з пунктом 12 ст. 2 Бюджетного кодексу України.
25. **ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**
26. Невід’ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 - Специфікація;

**ХІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

**Постачальник Замовник**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Директор** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Г.Б.Селькіна**  М.П. |

**Додаток № 1до договору №\_\_\_\_\_**

**від "\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022р.**

**С П Е Ц І Ф І К А Ц І Я**

**ДК 021:2015 - 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (Апарат для анестезії високого класу(НК 024-2019 - 47769 Апарат інгаляційної анестезії, пересувний))**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування товарузгідно із реєстраційним посвідченням | Од. виміру | Кількість | Ціна з ПДВ | Сума з ПДВ |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ***Всього:*** | | | | |  |
| ***В т. ч. ПДВ:*** | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК** | **ЗАМОВНИК** |
| ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  МП | **Директор**  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Селькіна Г.Б.***  МП |

\

Додаток №3 до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

***Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності).***

***Учасник не повинен відступати від даної форми.***

# Форма «ЦІНОВА пропозиціЯ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі за предметом

**ДК 021:2015)-33160000-9-НК 024:2019 - 44091 Багаторазовий набір для проведення хірургічної артроскопії, що не містить лікарських засобів (Артроскопічна стійка, в комплекті)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про підприємство** | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний код |
| Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів) |
| **Строк поставки товару** | Учасник вказує строк поставки товару |
| **Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника** | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). |

**ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування предмету закупівлізгідно із реєстраційним посвідченням** | **Одиницявиміру** | **Кількість** | **Ціна за**  **одиницю з ПДВ\***  **(грн.)** | **Сума з ПДВ\***  **(грн.)** | **Виробник, країна виробництва** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | **Всього з ПДВ\* (грн.)** |  |  |

*\*Якщо учасник не є платником податку на додану вартість, зазначається „без ПДВ”*

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Разом з цією пропозицією ми надаємо документи, передбачені даним оголошенням (скановані копії в форматі pdfабо [jpg](https://api.openprocurement.org/api/0.8/tenders/f81876b4711f402dafee095b76a9232b/bids/656d4d732bc54d7baf518dda1d4d47fc/documents/fdc3560d304b4d69820bd69166a0b184?download=83bbfb3d13d54e4883e3954856c4ae5a)) на підтвердження заявлених вимог.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)