**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШОСТКИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Євгенія ШИЛО**

**Процедура закупівлі: Запит ціни пропозиції**

## ДК 021:2015: (CPV) ДК 021:2015 - 33140000-3- "Медичні матеріали"

Контейнер для біологічного матеріалу (сечі) з кришкою,120 мл.; скарифікатор неавтоматичний; шпатель ЛОР терапевтичний.

1. **Замовник:**

1.1.Найменування: **КНП «Шосткинський МЦПМСД».**

1.2. Код за ЄДРПОУ: **42264820.**

1.3. Юридична адреса: **41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Свободи, 14.**

1.4.Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Шило Євгенія – економіст ( уповноважена особа) тел. 0544940061, e-mail: shostka.knpcpmsd@i.ua.

**2. Очікувана вартість предмета закупівлі: 36 500,00** (тридцять шість тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ**.**

1. **Інформація про предмет закупівлі:**

3.1. Найменування предмета закупівлі: Контейнер для біологічного матеріалу (сечі) з кришкою,120 мл.;скарифікатор неавтоматичний; шпатель ЛОР терапевтичний.

3.2. Місце поставки товарів: **41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Знаменська,6А.**

3.4. Строк поставки товарів: до 29.03.2024 року включно;

#

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Технічні вимоги** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Контейнер для біологічного матеріалу (сечі) з кришкою,120 мл.**код НК 024:2023 - 31400 | В індивідуальній упаковці.- номінальна місткість - 120мл.( допустиме значення +/-5мл.);- одноразового застосування;- стерильна;- матеріал: пластик. | шт. | **3000** |
| **2.** | **Скарифікатор неавтоматичний**Код НК 024:2023 - 13472  | * Скарифікатор повинен бути:
* з нержавіючої хромованої сталі без домішок нікелю;
* міцний, надійний;
* з мінімальною травматизацією - відмінно заточений;
* з тригранним центральним списом;
* з бічними обмежувачами для оптимальної глибини і розміру проколу ;
* стерильний, готовий до застосування;

Призначення: Забір капілярної кровіРозташування списа: ЦентральнеТип пакування: Індивідуальне | шт. | **6000** |
| **3.** | **Шпатель ЛОР терапевтичний** | Дерев`яний шпатель терапевтичний для одноразового використання.Матеріал: деревина. Розмір 150х18 мм.Стерилізація оксидом етилену.* Розмір шпателя довжина – 150 мм., ширина – 18 мм, товщина- 1.6 мм. Індивідуальна упаковка, стерильна. Ідеально гладенька поверхня і края. Вироблені із екологічно чистої деревини, твердих листових порід дерев.
 | шт. | **8000** |

1.Товар, що пропонується Учасником повинен бути зареєстрованим в Україні. Учасник несе відповідальність за якість та кількість поставленого товару, своєчасність поставки, та надає всі необхідні супровідні документи на кожну партію товару (копії документів, які свідчать про якість товарів, що пропонуються Учасником (сертифікат відповідності/якості (якщо предмет закупівлі підлягає сертифікації); декларація про відповідність медичних виробів вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами).

2. Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень, псування під час перевезення Товар, що поставляється повинен бути цілим, новим, таким, що не був у використанні в т.ч. в якості демонстраційного зразку та не експонувався на виставках, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, мати відповідне маркування. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування товару. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж *3 календарних днів* з дати постачання.

3.Товар поставляється за рахунок і транспортом постачальника в кількості та в переліку згідно заявки, на адресу Замовника - Україна, 41100, м. Шостка, вул. Знаменська,6а.

4.Оплата вартості товару безготівковим шляхом на рахунок постачальника протягом 5 банківських днів з моменту фактичного отримання товару.

5. Залишковий термін придатності товару на момент постачання повинен складати не менше 80% від загального терміну придатності, визначеного виробником, але не менше 12 місяців.