КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  "КРОЛЕВЕЦЬКА ЛІКАРНЯ"

КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Затверджено:

рішенням уповноваженої особи

ПЕРЕЛІК ЗМІН,

ЩО ВНЕСЕНІ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

на закупівлю

Стоматологічні матеріали (ДК 021:2015 -

33140000-3 - Медичні матеріали)

за процедурою

ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

м.Кролевець

2022

Додаток 3 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі»  тендерної документації  викласти в наступній редакції:

Додаток № 3

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

1. Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні (завірені належним чином копії реєстраційних посвідчень надаються на кожну окрему партію товару при доставці).

2. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами відповідності, деклараціями відповідності та сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством (завірені належним чином копії надаються на кожну окрему партію товару при доставці).

3. Строк придатності товару на  момент постачання  не менше ніж 80% від загального терміну їх зберігання, визначеного виробником даного товару.

4. Строк поставки товару: по 31 грудня 2022р.

5. Місце поставки товару: 41300, Україна, Сумська область, м.Кролевець, бул.Шевченка,57 (медичний склад лікарні).

6. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам.

7. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою

8.Всі документи, які вимагаються Замовником згідно цієї документації, мають бути завантажені Учасником в складі своєї пропозиції до завершення строку подання пропозицій.

9. Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватись вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства. Учасник надає гарантійний лист щодо використання заходів із захисту довкілля.

10. У разі, якщо у Технічній  специфікації  міститься посилання на конкретну торговельну марку чи виробника, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва предмета закупівлі − читати "або еквівалент"

Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент) ніж передбачений цією документацією, то у складі тендерної пропозиції повинен надати порівняльну характеристику запропонованого товару у вигляді таблиці.

Еквівалентом товару в розумінні даної тендерної документації є продукція розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований товар повинен відповідати всім зазначеним вимогам.

Для підтвердження відповідності пропозиції медико-технічним, якісним та кількісним вимогам до предмета закупівлі учасник в тендерній пропозиції додає таблицю «Специфікація» із заповненими колонками 4,5.

Учасник подає інформацію за повним переліком товару.

Таблиця

«Специфікація»

*- колонки 5,6 заповнюються учасником

| № з/п | Найменування товару, згідно з тендерною документацією "або еквівалент" | Медико-технічні вимоги | Назва товару згідно документів учасника* | Країна походження товару, виробник | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Терафіл -10 А2 | Реставраційний композитний матеріал хімічного затвердіння для проведення реставраційних робі |  |  | Уп | 10 |
| 2 | Праймдент хімічний композит | Реставраційний композитний матеріал хімічного затвердіння для проведення реставраційних робіт |  |  | Уп | 15 |
| 3 | Сінгл Бонд 6мл | Реставраційний матеріал |  |  | Уп | 6 |
| 4 | Лайф, 24г | Прокладочний самотвердіючий матеріал паста-паста на основі гідрооксиду кальцію, рентгенконтрастний |  |  | Уп | 5 |
| 5 | Резодонт 40 г +рідина 24 мл №1, №2 | Матеріал пломбувальний ендодонтичний для антисептичної обробки і пломбування кореневих каналів |  |  | Уп | 10 |
| 6 | Крезолат рідина 5мл | Рідина для антисептичної обробки кореневих каналів |  |  | Уп | 10 |
| 7 | Йодотемп 100 (10г порошок) | Використовується для приготування тимчасових паст. Має бактерицидну дію |  |  | Шт | 5 |
| 8 | Аргелат однокомпонентний | Рідина для сріблення тимчасових зубів |  |  | Шт | 2 |
| 9 | Фтороплен | Лак профілактичний, що виділяє фтор 12 г |  |  | Фл | 5 |
| 10 | Ендокорт (20 г +10мл) | Ендокорт - цемент цинкоксидевгенольний призначений для постійного пломбування каналів всіх груп зубів або одним матеріалом, або з використанням штифта при лікуванні всіх форм періодонтитів, особливо в стадії загострення. Ендокорд являє собою матеріал типу «порошок-рідина». |  |  | Уп | 6 |
| 11 | Девілат 3г, девіталізуюча паста | Безмиш’яковиста паста для девіталізації пульпи на основі параформальдегіду і лідокаїну гідрохлориду. Забезпечує пролонговану девіталізацію пульпи. Шприц 3 г |  |  | Шт | 40 |
| 12 | Дентин паста 50 г | Цемент для тимчасового пломбування (без евгенолу) |  |  | Шт | 30 |
| 13 | Трімгель 3мл | Гель для розширення кореневих каналів |  |  | Шт | 10 |

Додаткові умови:

1. Учасник несе відповідальність за якість і кількість товарів, своєчасність поставки, та надає всі необхідні супровідні документи.

2. Кожна партія товару, що буде постачатися Замовнику, має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість:

- копії сертифікатів якості;

- інші документи, передбачені чинним законодавством України

3. При поставці повинна дотримуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

4. Термін придатності товару на момент передачі Замовнику повинен становити не менше 12 місяців.

5. Форма випуску, повинна відповідати такій, що вказана в технічних вимогах.

6. Учасник зобов’язаний надавати сертифікати якості на кожну партію товару, при поставці.

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід читати з виразом “або еквівалент”.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою

(у разі використання)