**Додаток№2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ВИМОГИ)**

**Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 44423710-1 Каналізаційні люки**

**(Люк каналізаційний типу «Т» (С250) без запірного пристрою)**

**1. Обсяг закупівлі**

**Люк каналізаційний типу «Т» (С250) без запірного пристрою** 8 шт.

**2. Технічні характеристики:**

1) Люки круглі **чавунні** важкі типу Т (С250) для оглядових колодязів повинні відповідати ДСТУ Б В.2.5-26:2005.

2) В склад комплекту люка повинні входити: корпус – 1 шт., кришка – 1шт.

3) Товар повинен бути новим та таким, що не був у вжитку.

4) Виливки не повинні мати дефектів, що знижують їх міцність, повинні відповідати вимогам ГОСТ

5) Тріщини не допускаються.

**Технічна документація, що надається учасником у складі пропозиції на люки каналізаційні повинна включати**

Строк (термін) поставки товару: до 31 грудня 2022 року.

Товар поставляється окремими партіями, згідно з заявками Замовника.

Мінімальна партія замовлення - 1 одиниця товару.

Поставка партії Товару здійснюється Постачальником протягом **1 (одного) робочого дня після надіслання заявки від Покупця власним транспортом.**

2. Місце поставки товару: вул. Івана Франка,59, м. Трускавець, Львівська область, 82200

**3.**  Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

**4.** Якість Товару повинна відповідати вимогам діючих стандартів, технічним умовам, які пред’являються до даного Товару (ДСТУ, ГОСТ, ТУ).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Посада уповноваженої особи Учасника) (підпис уповноваженої особи Учасника) (Прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)

*(печатка) у разі наявності*