Комунальне некомерційне підприємство «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради»

“ЗАТВЕРДЖЕНОˮ

рішенням

Уповноваженої    особи

від 09 вересня 2022 року

________________Л.М.Дохно

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні (Реактиви лабораторні та контрастні речовини).

м. Олександрія – 2022 рік

|  | І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |
| --- | --- |
| 1. | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія | Комунальне некомерційне підприємство «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради», 01995077 Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| 2. | Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками спрощеної закупівлі | Дохно Людмила Миколаївна, заступник директора з економічних питань, уповноважена особа, тел.: (05235) 70900, 0684594773 електронна адреса: acrbeconomist@ukr.net; 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Анатолія Кохана, 12 |
| 3. | Назва предмета закупівлі: | ДК 021:2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні (Реактиви лабораторні та контрастні речовини). |
| 3.1 | Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота) | Лот 1 Реактиви та набори реактивів; Лот 2 Розчин для контролю, ферментативний, ізотонічний, лізуючий розчини, розчин для промивки |
| 4. | Очікувана вартість предмета закупівлі | 102500,00 грн. (сто дві тисячі п’ятсот грн.) 00 коп. з ПДВ |
| 5. | Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі | Згідно з Додатком № 1 до цього Оголошення |
| 6. | Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг | Кількість товару відповідно до Додатку № 1 до цього Оголошення. Місце постачання товару: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Анатолія Кохана, 12 |
| 7. | Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | до 31.12.2022 року. |
| 8. | Умови оплати (порядок здійснення розрахунків) | Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником вартості товарів, зазначених в специфікації до цього Договору, протягом 30 календарних днів з дня підписання Сторонами видаткової накладної |
| 9. | Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів) | Період уточнення інформації про закупівлю: до 15.09.2022 року У період уточнення інформації Учасники мають право звернутися до Замовника через електронну систему закупівель за роз’ясненням щодо інформації, зазначеної в цьому Оголошенні щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до Замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення спрощеної закупівлі. Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення Учасників, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до цього Оголошення, та/або вимог до предмета закупівлі. У разі внесення змін до цього Оголошення строк для подання пропозицій продовжується Замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні. Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до цього Оголошення та/або вимог до предмета закупівлі, але до початку строку подання пропозицій. |
| 10. | Кінцевий строк подання пропозицій | Кінцевий строк подання пропозицій: 20.09.2022 року |
| 11. | Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв | Єдиним критерієм оцінки пропозицій на цю закупівлю є “ціна” з ПДВ. |
| 12. | Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати) | Не вимагається |
| 13. | Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати) | Не вимагається |
| 14. | Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі. | 0,5 % |
| 15. | Недискримінація Учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у спрощеній закупівлі на рівних умовах. |
| 16. | Інша інформація | - |
|  | ІІ. ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ |
| 1. | Зміст і спосіб подання пропозицій | Пропозиції подаються Учасниками після закінчення строку періоду уточнення інформації, зазначеної Замовником в цьому Оголошенні, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення Замовником), шляхом завантаження необхідних документів та/або інформації (сканованих з оригіналів та/або їхніх копій (за можливості у форматі PDF (Portable Document Format) через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним Замовником, а саме: цінової пропозиції згідно з Додатком № 2 до цього оголошення; інформації та/або документів, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником (Додаток № 1 до цього оголошення); листа-згоди з проектом договору (в довільній формі); листа-згоди на обробку персональних даних (Додаток № 4 до цього оголошення); документа про створення об’єднання учасників (у разі якщо пропозиція подається таким об’єднанням); Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи: Статут або інший установчий документ; витяг з реєстру платника податку на додану вартість (копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) або витяг з реєстру платника єдиного податку (свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку) (у передбачених законодавством випадках) (для юридичних осіб); витяг з реєстру платника єдиного податку або свідоцтво платника єдиного податку (у передбачених законодавством випадках) (для фізичних осіб-підприємців); копія паспорту ( тільки для фізичних осіб); копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (тільки для фізичних осіб); копію або оригінал документа, що підтверджує повноваження щодо підпису договору та документів пропозиції учасника (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший Примітки: У разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист пояснення з зазначенням підстави ненадання документа з посиланням на законодавчі акти. інші документи, необхідність подання яких у складі пропозиції передбачена умовами цього Оголошення. Кожен Учасник має право подати лише одну пропозицію. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг та “Про електронні довірчі послуги”. Пропозиція повинна містити накладений електронний цифровий підпис (кваліфікований електронний підпис) уповноваженої особи Учасника. Документи, які подає Учасник у складі пропозиції не у формі електронного документа, повинні містити підпис уповноваженої особи Учасника (за винятком оригіналів та нотаріально завірених копій документів виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами тощо). Замовником не вимагається від Учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису. Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. У разі, якщо умовами цього Оголошення вимагається подання документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, Учасник подає інший рівнозначний документ та/або відповідний лист-роз’яснення у довільній формі. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі пропозиції, не може бути підставою для її відхилення Замовником. |
| воєе2. | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції | Документи пропозиції, які складаються безпосередньо Учасником відповідно до вимог цього Оголошення, повинні бути викладені УКРАЇНСЬКОЮ мовою. У разі подання у складі пропозиції документів, викладених іншою мовою, вони (документи) повинні мати переклад на українську мову, у вигляді впорядкованого автентичного перекладу. Учасник подає такий переклад, завірений підписом уповноваженої особи Учасника та/або підписом посадової особи чи представника служби перекладу, який гарантує достовірність інтерпретованої інформації. Визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| 3. | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких Учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій | Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме – технічні помилки та описки. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких Учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій: зазначення у документах Учасника попередньої (минулої) назви вулиці, міста, підприємства, установи тощо, які були змінені відповідно до Закону України від 09.04.2015 № 317-VIII “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символікиˮ; незначні неточності перекладу документа, якщо вони не впливають на зміст пропозиції Учасника; незначна зміна форм довідок (листів тощо), що надаються відповідно до вимог цього Оголошення, а саме додавання та/або зміна назв стовпців (граф)/рядків, додавання речень/абзаців тощо; зазначення Учасником іншої одиниці виміру. технічні/орфографічні/синтаксичні помилки та описки в словах і словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо Учасником. зазначення невірної назви документа, що підготовлений безпосередньо Учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цього Оголошення. зазначення неповного переліку інформації у певному документі, всупереч вимогам цього Оголошення, якщо така інформація повністю відображена в іншому документі (документах), поданому у складі пропозиції Учасника. |
|  | ІІІ. ОЦІНКА, РОЗГЛЯД ТА ВІДХИЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ |
| 1. | Оцінка та розгляд пропозицій | Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. У разі, якщо була подана одна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку подання пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на відповідність умовам, визначеним в цьому Оголошенні, та вимогам до предмета закупівлі пропозиції Учасника. Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених Замовником в цьому Оголошенні, шляхом застосування електронного аукціону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в цьому Оголошенні, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію Учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення електронного аукціону. Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення Учасника переможцем процедури закупівлі. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю Замовник оприлюднює в електронній системі закупівель. Учасник, якого не визнано переможцем спрощеної закупівлі за результатами оцінки та розгляду його пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до Замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця спрощеної закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією Учасника, який надіслав звернення, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення. |
| 2. | Відхилення пропозицій | Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція Учасника не відповідає умовам, визначеним в цьому Оголошенні, та вимогам до предмета закупівлі; 2) Учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке вимагалося Замовником; 3) Учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4) якщо Учасник протягом одного року до дати оприлюднення цього Оголошення відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку Учасника) більше двох разів із Замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. Інформація про відхилення пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення Замовником оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель. Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до Замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в цьому Оголошенні, та вимогам до предмета закупівлі. Не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель Замовник зобов’язаний надати йому відповідь. |
|  | IV. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ |
| 1. | Строк укладання договору про закупівлю, основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього | Договір про закупівлю укладається з Учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону. Переможець закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У разі, якщо переможцем спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. Вищезазначена інформація (документи) повинна бути подана переможцем спрощеної закупівлі разом з підписаним Договором. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця спрощеної закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни цінової пропозиції Учасника без зменшення обсягів закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених частиною п’ятою статті 41 Закону. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Проєкт договору про закупівлю наведено у Додатку № 3 до цього Оголошення. |
| 2. | Дії Замовника у разі відмови переможця спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог Оголошення, неукладення договору про закупівлю з вини Учасника або ненадання Замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом | У разі відмови переможця спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог цього Оголошення, неукладення договору про закупівлю з вини Учасника або ненадання Замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника. |
|  | V. ІНША ІНФОРМАЦІЯ |
| 1. | Відміна закупівлі: | 1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; 3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 2. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою Закону; 2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній. Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель: замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення; електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою Закону або відсутності пропозицій учасників для участі у ній. Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення. |

Додатки до оголошення:

Додаток №1 – Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Додаток № 2 – Форма цінової пропозиції.

Додаток № 3 – Проєкт договору.

Додаток № 4 - Лист-згода на обробку персональних даних.

Додаток № 1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні (Реактиви лабораторні та контрастні речовини).

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Лот 1 Реактиви та набори реактивів

1. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством (завірені належним чином копії надаються на кожну окрему партію товару при доставці).

2. Учасник повинен надати гарантійний лист,  що підтверджує постачання товару в необхідній кількості, відповідної якості та в потрібний термін товару відповідно до переліку, наведеному в цьому додатку по Лоту 1.

3. Перелік документів, які повинен надати учасник для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

3.1 Товар повинен відповідати вимогам, наведеним в переліку,  та нормативним документам і стандартам, діючим в Україні, та підтверджуватися сертифікатами якості (паспортами).

Замовник здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та медико-технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника, а саме: клініко-діагностична лабораторія працює на обладнані, яке адаптоване та відкаліброване на реактиви, які мають параметри, зазначені в таблиці, тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником було прийнято рішення  провести закупівлю саме даного товару.

У зв’язку з особливою діагностичною значущістю реагентів (діагностичне обладнання налагоджене та відкаліброване для роботи з реактивами цього виробника, переналагодження обладнання під аналог потребує додаткового часу,  витрат,  що може негативно вплинути на якість медичного обслуговування) та з метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає це оголошення, замовник вимагає від Учасників  документального підтвердження спроможності поставити запропонований товар. Спроможність  Учасника   поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналами гарантійних листів виробників, або їх офіційних представників (якщо Учасник не є виробником товару), якщо їх повноваження поширюються на територію України, в яких гарантується можливість постачання Учасником запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до оголошення, кількості, якості та у встановлені терміни. Учасник повинен надати оригінали таких гарантійних листів. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення в електронній системі закупівель,  а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.

3.2. Гарантійний лист від Учасника про те, що на момент постачання товару залишковий термін його придатності складатиме не менше 75 % загального терміну придатності.

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам, цінова пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

| № | Найменування товару | Найменування згідно з НК 024:2019, технічні характеристики | Кількіс ть | Од. Вим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БХ 007-04 АЛЬФА-АМІЛАЗА- Набір реактивів для визн. активності альфа-амілази (діастази) амілокластичним методом Каравея,1110 мл(100/200 визн)ТУ У 24.4-13433137-050:2006 | НК 024:2019 38502 Амілазний комплект. БХ 007-04 АЛЬФА-АМІЛАЗА- Набір реактивів для визн. активності альфа-амілази (діастази) амілокластичним методом Каравея,1110 мл(100/200 визн)ТУ У 24.4-13433137-050:2006 | 1 | набір |
| 2. | АФ 001-01 АлАТ -Набір реактивів для визначення активності аланінамінотрансферази методом Райтмана-Френкеля (два калібратора + 600 мл робочого розчину): ТУ У 24.4-13433137-047-2003 | НК 024:2019 38556 Набір алан-амінотрансферазию. АФ 001-01 АлАТ -Набір реактивів для визначення активності аланінамінотрансферази методом Райтмана-Френкеля (два калібратора + 600 мл робочого розчину): ТУ У 24.4-13433137-047-2003 | 25 | набір |
| 3. | АФ 002-01 АсАТ -Набір реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази методом Райтмана-Френкеля (два калібратора + 600 мл робочого розчину)ТУ У 24.4-13433137-047-2003 | НК 024:2019 38499 Комплект для визначення активності аспартат амінотрансферази. АФ 002-01 АсАТ -Набір реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази методом Райтмана-Френкеля (два калібратора + 600 мл робочого розчину)ТУ У 24.4-13433137-047-2003 | 25 | набір |
| 4. | БП 002-03 БІЛІРУБІН-діазо-йендрашика 250 мл ТУ У 24.4-13433137-049-2003 | НК 024:2019 63410 Загальний/кон’югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія. БП 002-03 БІЛІРУБІН-діазо-йендрашика 250 мл ТУ У 24.4-13433137-049-2003 | 7 | набір |
| 5. | БЕНЗОЙНА кислота, чда | НК 024:2019 33354 Добавка для культурного серидовища | 0.1 | кг |
| 6. | АФ 003-01 ГГТП -КАЛІБРОВКА Набір реактивів для визнач. активності гамма-глутамілтранспептидази(розрахунок за калібр.графіком, методика - кінцева точка,1200 мл/175/350: ТУ У 24.4-13433137-047-2003 | НК 024:2019 38507 Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази АФ 003-01 ГГТП -КАЛІБРОВКА Набір реактивів для визнач. активності гамма-глутамілтранспептидази(розрахунок за калібр.графіком, методика - кінцева точка,1200 мл/175/350: ТУ У 24.4-13433137-047-2003 | 1 | набір |
| 7. | БП 004-03 ГЕМОГЛОБІН-2000 мл, Набір реактивів для визначення вмісту загального гемоглобіну ацетонциангідрин.методом(400/800 проб) (2000 мл трансформуючого розчину + калібратор)ТУ У 24.4-13433137-049-2003 | НК 024:2019 55872 Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз БП 004-03 ГЕМОГЛОБІН-2000 мл, Набір реактивів для визначення вмісту загального гемоглобіну ацетонциангідрин.методом(400/800 проб) (2000 мл трансформуючого розчину + калібратор)ТУ У 24.4-13433137-049-2003 | 5 | набір |
| 8. | ПК 24.4-06 ГЛЮКОЗА-МОНО-400-Р (Набір реагентів для визначення вмісту глюкози глюкозооксидазним (GOD-PAP) методом з монореагентом)ТУ У 21.2-13433137-056:2013 | НК 024:2019 53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотографічний аналіз. ПК 24.4-06 ГЛЮКОЗА-МОНО-400-Р(Набір реагентів для визначення вмісту глюкози глюкозооксидазним (GOD-PAP) методом з монореагентом)ТУ У 21.2-13433137-056:2013 | 12 | набір |
| 9. | МБ 10.3-07 ЕОЗИН за МАЙ-ГРЮНВАЛЬДОМ-1000 Фіксатор-забарвл. еозин метиленовий синій за Май-Грюнвальдом 1х1000 мл +Концентрований буферний розчин:1х100 мл:2000 проб: ТУ У 21.2-13433137-057:2013 | НК 024:2019 42959 Барвник Май-Грюнвальда, IVD МБ 10.3-07 ЕОЗИН за МАЙ-ГРЮНВАЛЬДОМ-1000 Фіксатор-забарвл. еозин метиленовий синій за Май-Грюнвальдом 1х1000 мл +Концентрований буферний розчин:1х100 мл:2000 проб: ТУ У 21.2-13433137-057:2013 | 3 | набір |
| 10. | БП 005-03 ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК-БІУРЕТ-1000 мл -Набір реактивів для визначення вмісту загального білка за біуретовою реакцією (1000 мл робочого розчину + калібратор)(200/400/1000визн.)ТУ У 24.4-13433137-049-2003 | НК 024:2019 61900 Загальний білок IВД, набір, спектрофотометричний аналіз БП 005-03 ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК-БІУРЕТ-1000 мл -Набір реактивів для визначення вмісту загального білка за біуретовою реакцією (1000 мл робочого розчину + калібратор)(200/400/1000визн.)ТУ У 24.4-13433137-049-2003 | 7 | набір |
| 11. | БХ 003-04 ЗАЛІЗО+ЗЗЗС Набір реактивів д/визнач.заліза і загальної залізозв'зуючої здатності сироватки крові за реакцією з феррозином) 200 мл /25/50 визн.:ТУ У 24.4-13433137-050:2006 | НК 024:2019 54758 Залізо IVD, набір, спектрофотометричний аналіз БХ 003-04 ЗАЛІЗО+ЗЗЗС Набір реактивів д/визнач.заліза і загальної залізозв'зуючої здатності сироватки крові за реакцією з феррозином) 200 мл /25/50 визн.:ТУ У 24.4-13433137-050:2006 | 2 | набір |
| 12. | Йод кристалічний, | НК 024:2019 54767- Йод IVD, реагент) | 0.015 | кг |
| 13. | ПК 57.3-06 КАЛЬЦІЙ-О-КФК-200-Р ( колориметричний метод з о-КФК Реагент 1: 1 х 100 мл; Реагент 2: 1 х 100 мл; Калібратор: 1 x 2 мл) ТУ У 21.2-13433137-056:2013 | НК 024:2019 45789 Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз ПК 57.3-06 КАЛЬЦІЙ-О-КФК-200-Р ( колориметричний метод з о-КФК Реагент 1: 1 х 100 мл; Реагент 2: 1 х 100 мл; Калібратор: 1 x 2 мл) ТУ У 21.2-13433137-056:2013 | 2 | набір |
| 14. | БХ 018-04 КРЕАТИНІН з ТХО (300 мл; 400/200/100 проб) ТУ У 24.4-13433137-050:2006 | НК 024:201953251 Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз БХ 018-04 КРЕАТИНІН з ТХО (300 мл; 400/200/100 проб) ТУ У 24.4-13433137-050:2006 | 15 | набір |
| 15. | Калій йодистий, | НК 024:2019 61900-Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз | 0.5 | кг |
| 16. | Крохмаль в/розчинний, чда | НК 024:2019 38541 Азилазний ізоферментний комплект | 0.3 | кг |
| 17. | АФ 005-01 ЛУЖНА ФОСФАТАЗА -наб.реактивів д/визнач.активності лужної фосфатази за реакцією з фенілфосфатом 1000 мл. 165/330/830 визн: ТУ У 24.4-13433137-047-2003 | НК 024:2019 33165 Набори лужної фосфатази АФ 005-01 ЛУЖНА ФОСФАТАЗА -наб.реактивів д/визнач.активності лужної фосфатази за реакцією з фенілфосфатом 1000 мл. 165/330/830 визн: ТУ У 24.4-13433137-047-2003 | 3 | набір |
| 18. | ПК 64.1-06 МАГНІЙ-МІНІ колориметр. методом з ксилидил синім,монореагент(60 визн: 2х30 мл); Калібратор: 1 x 2 мл )ТУ У 21.2-13433137-056:2013 | НК 024:2019 46795 Магній (Mg2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз ПК 64.1-06 МАГНІЙ-МІНІ колориметр. методом з ксилидил синім,монореагент(60 визн: 2х30 мл); Калібратор: 1 x 2 мл )ТУ У 21.2-13433137-056:2013 | 2 | набір |
| 19. | Моноклональний реагент анти-A для визначення груп крові людини за системою АВ0 (1х10 мл) | НК 024:2019 52532-Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла Моноклональний реагент анти-A для визначення груп крові людини за системою АВ0 (1х10 мл) | 5 | фл |
| 20. | Моноклональний реагент анти-B для визначення груп крові людини за системою АВ0 (1х10 мл) | НК 024:2019 52538-Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла Моноклональний реагент анти-B для визначення груп крові людини за системою АВ0 (1х10 мл) | 5 | фл |
| 21. | Моноклональний реагент анти-D Супер для визначення груп крові людини за системою Rhesus (1х10 мл) | НК 024:2019 30598-Набір реагентів для визначення резус-фенотипу Моноклональний реагент анти-D Супер для визначення груп крові людини за системою Rhesus (1х10 мл) | 6 | фл |
| 22. | Набір реагентів для РМП (500 досл.) RPR-01-2 | НК 024:2019 54873 Антікардіоліпін антитіла IVD, реагент Набір реагентів для РМП (500 досл.) RPR-01-2 | 4 | пак |
| 23. | . Натрій лимоннокислий, 3х зам. 5,5 водн | НК 024:201957916- Цитратний розчин для фарбування / визначення ІВД) Натрій лимоннокислий, 3х зам. 5,5 водн | 0.2 | кг |
| 24. | Натрій фосфорнокислий 2-х зам (безводн) | НК 024:2019 59123 Неорганічний фосфат (PO43-) ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз Натрій фосфорнокислий 2-х зам (безводн) | 0.5 | кг |
| 25. | Натрій хлористий, хч | НК 024:2019 43078- Набір для визначення натрію хлориду в сечі) | 0.5 | кг |
| 26. | Олія для мікроскопії, 100 мл. | НК 024:2019 43550 Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD Олія для мікроскопії 100 мл | 3 | флак |
| 27. | ПЧ-тест з рідким реагентом (1фл 100 визн.) | НК 024:2019 55983 Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір,аналіз утворення згустку ПЧ-тест з рідким реагентом (1фл 100 визн.) | 10 | флак |
| 28. | РФ латекс-тест, 200 визн "Гранум" | НК 024:2019 55112 - Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації РФ латекс-тест, 200 визн "Гранум" | 3 | пак |
| 29. | БП 007-03 СЕЧОВА КИСЛОТА-ФОЛІНА-400 мл Наб. реактивів для визн. вмісту сечової к-ти методом Фоліна за реакцією з фосфорновольфрам. к-тою(400 мл роб. розч.+ калібратор,100/200проб)ТУ У 24.4-13433137-049-2003 | НК 024:2019 30183 Набір реагентів для вимірювання сечової кислоти БП 007-03 СЕЧОВА КИСЛОТА-ФОЛІНА-400 мл Наб. реактивів для визн. вмісту сечової к-ти методом Фоліна за реакцією з фосфорновольфрам. к-тою(400 мл роб. розч.+ калібратор,100/200проб)ТУ У 24.4-13433137-049-2003 | 1 | набір |
| 30. | БХ 023-04 СЕЧОВИНА УРЕАЗНА - 400мл/200 проб Набір реактивів для визначення вмісту сечовини за реакцією з саліцилатгіпохлоритом 400 мл/200 проб) ТУ У 24.4-13433137-050:2006 | НК 024:2019 53587 Сечовина (Urea) IVD, набір,ферментний спектрофотометричний аналіз БХ 023-04 СЕЧОВИНА УРЕАЗНА - 400мл/200 проб Набір реактивів для визначення вмісту сечовини за реакцією з саліцилатгіпохлоритом 400 мл/200 проб) ТУ У 24.4-13433137-050:2006 | 15 | набір |
| 31. | СРБ латекс-тест 200 визн "Гранум" | НК 024:2019 63234 - C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз СРБ латекс-тест 200 визн "Гранум" | 3 | паков |
| 32. | Смужки індикаторні Ацетонтест № 50 | НК 024:2019 54519 Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз Смужки індикаторні Ацетонтест № 50 | 8 | пак |
| 33. | Смужки індикаторні ГЛЮКОТЕСТ №100 | НК 024:2019 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз Смужки індикаторні ГЛЮКОТЕСТ №100 | 8 | пак |
| 34. | Сульфосаліцилова кислота 99% чда | НК 024:2019 33354- Добавка для культурного серидовища) | 0.5 | кг |
| 35. | БП 009-03 ТИМОЛОВА ПРОБА Набір реактивів для проведення тимолової проби турбідиметр.методом Хуерго-Поппера, 165/330 проб (15 мл до 1000 мл робочого тимол. розчину + 2 калібратора) :ТУ У 24.4-13433137-049-2003 | НК 024:2019 43203 Набір для проведення тимолової проби БП 009-03 ТИМОЛОВА ПРОБА Наб. реактивів для проведення тимолової проби турбідиметр.методом Хуерго-Поппера, 165/330 проб (15 мл до 1000 мл робочого тимол. розчину + 2 калібратора) :ТУ У 24.4-13433137-049-2003 | 1 | набір |
| 36. | ТРОМБОПЛАСТИН по Квіку (1 фл./1гр) | НК 024:2019 30592 Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, експрес-аналіз) | 5 | флак |
| 37. | МБ 05.2-07 ФАРБИ ЦІЛЬ-НІЛЬСЕНА-100: Набір реагентів для забарвлення мікроорганізмів за методом Ціль-Нільсена, 100 проб:ТУ У 21.2-13433137-057:2013 | НК 024:2019 42694 Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD МБ 05.2-07 ФАРБИ ЦІЛЬ-НІЛЬСЕНА-100: Набір реагентів для забарвлення мікроорганізмів за методом Ціль-Нільсена, 100 проб:ТУ У 21.2-13433137-057:2013 | 1 | набір |
| 38. | Фосфор-СпЛ (100 визн) | НК 024:2019 59123 Неорганічний фосфат (PO43-) ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз | 2 | пак |
| 39. | ПК 62.1-06 ХЛОРИДИ-ФОТО, Набір реагентів для визначення вмісту хлоридів фотометричним методом 200мл /40/100/200 проб: ТУ У 21.2-13433137-056:2013 | НК 024:2019 60037 Хлорид (Cl-) ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз ПК 62.1-06 ХЛОРИДИ-ФОТО Набір реагентів для визначення вмісту хлоридів фотометричним методом 200мл /40/100/200 проб: ТУ У 21.2-13433137-056:2013 | 1 | набір |
| 40. | ПК 40.12-06 ХОЛЕСТЕРИН-МОНО-200 -Р Загальний холестерин ферментативним методом(CHOD-PAP)Монореагент:(4*50)мл :ТУ У 21.2-13433137-056:2013 | НК 024:2019 53359 Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз ПК 40.12-06 ХОЛЕСТЕРИН-МОНО-200 -Р Загальний холестерин ферментативним методом(CHOD-PAP)Монореагент:(4*50)мл :ТУ У 21.2-13433137-056:2013 | 3 | набір |

Лот 2 Розчин для контролю, ферментативний,  ізотонічний,  лізуючий розчини, розчин для промивки

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

б) завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявності медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення, або підтвердження про державну реєстрацію медичної техніки та виробів медичного призначення, або Державна служба України з лікарських засобів, або

в) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753*, №754**, №755***, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території У країни та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати  такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності. Для підтвердження зазначеного Учасником торгів у складі цінової пропозиції необхідно подати завірену копію митної декларації або документу підтверджуючого дату виготовлення запропонованого товару, або ін. документ, що підтверджує, що запропонований ним товар ввезений на митну територію України (вироблений на території України) до закінчення терміну дії Свідоцтва про державну реєстрацію такого виробу.

*  - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

** - Постанова КМУ від 02.10.2013  № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

*** -Постанова КМУ від 02.10.2013. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують».

2. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цим оголошенням та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені умовами цього оголошення та пропозицією Учасника.

3. Гарантійний лист від Учасника про те, що на момент постачання товару залишковий термін його придатності складатиме не менше 75 % загального терміну придатності.

Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».  Еквівалентом (аналогом) товару в розумінні умов даного оголошення є товар, якість, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі.   Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. У разі надання еквіваленту товару, учасник надає документи, які підтверджують повну відповідність товару, а саме: детальне обґрунтування співвідношення складу активних діючих речовин запропонованого товару, копії сертифікату якості (паспорта), копії інструкцій на запропоновані еквіваленти. У разі відсутності таких підтверджуючих документів, запропонований як еквівалент, товар оцінюватись не буде).

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам, цінова пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

| № | Найменування товару. | Код національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» Технічні характеристики. | Кількість | Од.виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MINIDIL 20Л (20 літрів) | НК 024:2019 58237 - Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: Органічний буфер менше 1000 мл Консервант менше 20 мл. PH розчину повинен бути в діапазоні 7,0 ± 0,5 Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros 60 | 3 | шт. |
| 2 | MINILYSE 1Л (1 літр) | НК 024:2019 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: Лізуюча речовина менше 1 мл Детергент менше 50 мл. PH розчину повинен бути в діапазоні 10,17 ± 0,5 Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros 60 | 3 | шт. |
| 3 | CLEANER 1Л (1 літр) | НК 024:2019 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: Органічний буфер менше 50 мл Протеолітичний ензим менше 10 мл Консервант менше 10 мл. PH розчину повинен бути в діапазоні 8,1 ± 0,5 Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros 60 | 10 | шт. |
| 4 | MINOCLAIR 0,5Л (0,5 літра) | НК 024:2019 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: Агент хімічної очистки менше 25 мл Стабілізатор менше 5 мл. PH розчину повинен бути в діапазоні 12,51 ± 0,5 Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros 60 | 1 | шт. |
| 5 | MINOTROL 16 2N | НК 024:2019 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал В наборі 2 флакони Контрольні значення не менше як для 15 параметрів, обов’язкова наявність таких параметрів лімфоцити, гранулоцити, моноцити Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros 60 Діапазон нормальних значень для вимірювання для: WBC не більше ±0,8 109/L Hct не більше ±2,7 % MCV не більше ±4 fl RDW не більше ±3 % | 1 | набір |

Додаток № 2

Цінова пропозиція подається Учасником спрощеної процедури на фірмовому бланку у вигляді, наведеному нижче.

Учасник-переможець спрощеної процедури надає цінову пропозицію приведену 
у відповідність до показників за результатом проведеного аукціону в паперовому вигляді разом з підписаним Договором.

Форма цінової пропозиції

| № з/п | Найменування | Кількість. | Одиниці виміру | Ціна за одиницю без ПДВ (грн.) | Ціна за одиницю з ПДВ (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всього |

*Всі Учасники в стандартній формі подають цінову пропозицію. У разі пониження ціни  під час аукціону, Учасник, який став переможцем має завантажити  оновлену цінову пропозицію (відповідно до результатів аукціону) протягом одного дня з дня  проведення аукціону.

**Якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною за одиницю має зазначити словами «без ПДВ».

Учасник визначає ціни на товари, які вінпропонує поставити, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, тощо.

Додаток № 3

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

# ДОГОВІР № ___

# на поставку товарів

м. Олександрія                                                                                        « ____» ________  2022 року

________________________________________________________, надалі за текстом – УЧАСНИК, в особі ____________________________________________, що діє на підставі __________________________________, з однієї сторони та

Комунальне некомерційне підприємство «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради», надалі за текстом –– ЗАМОВНИК, в особі                    в.о. директора Голопьорова Сергія Миколайовича, що діє на підставі Статуту з другої сторони, надалі разом іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне.

## ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. По цьому Договору УЧАСНИК зобов’язується у 2022 році поставляти ЗАМОВНИКУ згідно з предметом закупівлі: ДК 021:2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні (Реактиви лабораторні та контрастні речовини) (далі по тексту - Товар) зазначений в Специфікації (додаток № 1 до Договору), а ЗАМОВНИК прийняти та оплатити Товар згідно з умовами даного Договору.

1.2.УЧАСНИК зобов’язується передати у власність ЗАМОВНИКА Товар протягом  дії Договору.

1.3.УЧАСНИК зобов’язується передати у власність ЗАМОВНИКА Товар, зазначений  в Специфікації,   частинами,  відповідно до потреб ЗАМОВНИКА.

1.4.Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2.	ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1.Якість Товару, що постачається, гарантується УЧАСНИКОМ і підтверджується сертифікатами якості виробника та іншою документацією, передбаченою чинним законодавством України, яка надається УЧАСНИКОМ на кожну партію Товару, поставленого відповідно до заявки ЗАМОВНИКА.

2.2. Якість Товару може покращуватись, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі.

2.3. УЧАСНИК гарантує, що термін придатності повинен складати на момент поставки не менше як 70% від встановлених інструкцією термінів зберігання для кожної окремої позиції.

2.4. Товар повинен бути зареєстрований в Україні відповідно до діючого законодавства.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна за одиницю Товару та загальна ціна по даному Договору визначаються відповідно до Специфікації, які являється невід’ємною частиною даного Договору.

3.2. Ціна договору становить: ______________ грн. (ціна визначається з урахуванням чинного податкового законодавства і складається із вартості (ціни) окремих партій Товару, що підлягають поставці за цим Договором).

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.4. Ціна за одиницю Товару може змінюватися не більш як на 10% у разі коливання ціни такого Товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі та за умови, що УЧАСНИК надасть на підтвердження цього факту відповідну інформаційну довідку.

4.  ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1.Розрахунки проводяться шляхом оплати ЗАМОВНИКОМ після пред’явлення УЧАСНИКОМ рахунку на оплату Товару та підписання сторонами накладної, по факту отримання Товару.

4.2.ЗАМОВНИК зобов’язується повністю оплатити вартість (ціну) поставленої партії Товару з відстрочкою платежу до 30-ти календарних днів з моменту підписання сторонами накладної на поставлений Товар шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок УЧАСНИКА.

4.3. Всі розрахунки проводяться у національній валюті – гривні.

5.  ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Місце поставки Товару здійснюється за адресою ЗАМОВНИКА: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Анатолія Кохана, 12.

5.2.  Термін поставки Товару: протягом дії Договору.

5.3. При поставці Товар повинен бути упакований таким чином, щоб уникнути його пошкодження.

5.4.  Прийом Товару по кількості та якості здійснюється ЗАМОВНИКОМ у порядку, який визначається діючим законодавством України.

5.5.Поставка Товару здійснюється частинами відповідно до заявок ЗАМОВНИКА на протязі 7-ми робочих днів після отримання заявки. Заявка надсилається УЧАСНИКУ факсом, телефоном або електронною поштою. Заявка ЗАМОВНИКА на поставку товарів є обов’язковою для УЧАСНИКА.

5.6.Претензії по кількості та якості Товару приймаються під час передачі Товару  представником УЧАСНИКА.

6.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. ЗАМОВНИК зобов’язаний:

6.1.1.Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

6.1.2.Приймати Товар згідно з накладною.

6.2. ЗАМОВНИК має право:

6.2.1.Коригувати обсяг та загальну вартість Договору залежно від реального фінансування видатків шляхом укладання додаткових угод до цього Договору.

6.2.2.На продовження строку дії Договору та виконання зобов’язань щодо передачі Товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке подовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат ЗАМОВНИКА за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі.

6.2.2.Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань УЧАСНИКОМ, повідомивши про це його у строк до 10-ти календарних днів.

6.3. УЧАСНИК зобов’язаний:

6.3.1.Забезпечити поставку Товару на протязі дії Договору;

6.3.2.Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам Договору.

6.4. УЧАСНИК має право:

6.4.1.Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

6.4.2.Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань ЗАМОВНИКОМ,  повідомивши про це його у строк до 10-ти календарних днів.

7.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством та цим Договором.

УЧАСНИК:

7.1.1.У разі поставлення фальсифікованого та/або неякісного Товару, що не відповідає умовам цього Договору, УЧАСНИК зобов’язується замінити дефектний Товар. Всі витрати пов’язані з заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.) несе УЧАСНИК;

7.1.2.У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором УЧАСНИК сплачує пеню у розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочки (тобто за кожен день непостачання партії Товару).

ЗАМОВНИК:

7.1.3.У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором ЗАМОВНИК сплачує пеню у розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочки (тобто за кожен день неперерахування цієї суми).

8.  ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором у наслідок дії непереборної сили, повинна невідкладно повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3.  Наявність та строк дії обставин непереборної сили підтверджується Торгово-Промисловою палатою України.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1.  У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2.У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2022 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

10.2. Дія цього Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної у Договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

11.  ІНШІ УМОВИ

11.1. Зміни та доповнення  до цього Договору мають силу  тільки у тому випадку, якщо вони оформлені у письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

11.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.

11.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2. збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю;

3. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4. продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5. погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6. зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

У зв’язку з необхідністю забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях можуть бути змінені істотні умови договору про закупівлю (після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі) замовником за яким є суб’єкт, визначений у частині першій статті 2 Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", а саме: обсяг закупівлі, сума договору, строк дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг.

8. зміни умов у зв’язку із застосуванням положень пункту 10.2 розділу Х цього договору.

11.4. УЧАСНИК зобов’язаний надати документальне підтвердження обставин, що призвели до зміни ціни за одиницю товару:

1. підвищення ціни заводом-виробником підтверджується письмово листом або іншим документом від заводу-виробника;

2.  передекларації оптово-відпускної ціни в зв’язку зі зміною індексу інфляції, курсу іноземної валюти або показників  Platts підтверджується висновком з Торгово-промислової палати України про середню ринкову вартість на відповідний товар;

3. зміна ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок підтверджується довідкою з податкової про зміну таких ставок.

11.5. Перед поставкою товару УЧАСНИК зобов’язаний завчасно повідомити ЗАМОВНИКА про зміну ціни за одиницю товару (в телефонному режимі за номером (05235) 7 09 00) з обов’язковим надсиланням на електронну пошту ЗАМОВНИКА  acrbeconomist@ukr.net накладної з новими цінами на товар, проєкту додаткової угоди на зміну ціни та підтверджуючих документів про таку зміну ціни.

11.6. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

- його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 41 Закону;

- його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 Закону;

- його укладення з порушенням строків, передбачених частиною шостою33 та 41 Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону.

11.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Сторони домовились про те, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, окрім випадку, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання умов Договору чи сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у інших випадках, передбачених діючим законодавством (Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»).

13.  ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1.  Невід’ємною частиною цього Договору є: додаток № 1 (Специфікація) до Договору.

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:                                                                                          УЧАСНИК:

КНП «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради» ЄДРПОУ 01995077 Юридична адреса: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Анатолія Кохана, 12 Поштова адреса: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Анатолія Кохана, 12 Тел./факс: (05235) 7-13-66, 7-09-00 IBAN:UA263052990000026000035101126 в АТ КБ Приватбанк МФО 305299 В.о.директора ______________________ Голопьоров С.М. М.П.

Додаток № 1

до Договору  №

від «_____» _________ 2022 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Згідно з  предметом закупівлі: ДК 021:2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні (Реактиви лабораторні та контрастні речовини).

| № п/п | Торгівельна назва (зазначене найменування або його аналог) | Одиниці виміру | Кіл-сть | Ціна за одиницю, грн., без ПДВ | ПДВ | Ціна за одиницю, грн., з ПДВ* | Загальна вартість, грн., з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вартість товару без ПДВ |  |
| ПДВ |  |
| Загальна вартість товару |  |

ЗАМОВНИК:                                                                          УЧАСНИК:

КНП «Олександрійська центральна

районна лікарня Олександрійської

міської ради»

ЄДРПОУ 01995077

Юридична адреса:

28000,  Кіровоградська обл., м. Олександрія,

вул. Анатолія Кохана, 12

Поштова адреса:

28000,  Кіровоградська обл., м. Олександрія,

вул. Анатолія Кохана, 12

Тел./факс: (05235) 7-13-66,  7-09-00

IBAN:UA263052990000026000035101126

в АТ КБ  Приватбанк

МФО 305299

В.о. директора

______________________ Голопьоров С.М.

М.П.

Додаток № 4

|  | Кому__________________________(Замовник) |
| --- | --- |

ЛИСТ-ЗГОДА

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” Я__________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи Учасника, яка підписала пропозицію та чиї персональні дані згадуються у пропозиції Учасника) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України “Про публічні закупівлі”, а також, згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т. ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у спрощеній закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.

_______________________           ________________         ____________________

Дата                         		        	   Підпис          	   Прізвище та ініціали