**Додаток 2**

**до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Швидкий тест для виявлення поверхневого антигену до вірусу гепатиту В HBsAg (30830 Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg)), швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (30829 Набір для якісного та / або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз), Швидкі тести для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) 1 та 2 типу (30833 Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації вірусу 1,2 імунодефіциту людини))**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Предмет закупівлі\*** | **Характеристики (вимоги до предмету закупівлі)\*** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Швидкий тест для виявлення поверхневого антигену до вірусу гепатиту В HBsAg (30830 Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg)) | Швидкi (експрес) тести мають бути у вигляді тест-карток та забезпечувати якісне визначення наявності у цільній крові/ сироватки/ плазми при кімнатній температурі гепатиту В HBSAG імунохроматографічним методом без застосування спеціального обладнання та без застосування розчинника.Чутливість тесту повинна бути не нижчою за 100%.Специфічність тесту повинна бути не нижчою за 99.1%.Тривалість проведення аналізу повинна бути не більше 15 хвилин.Об’єм тестованого зразка не повинен перевищувати 100 мкл.Термін придатності – 24 місяці | штука | 200 |
| 2 | Швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (30829 Набір для якісного та / або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз) | Швидкi (експрес) тести мають бути у вигляді тест-карток та забезпечувати якісне визначення наявності у цільній крові/ сироватки/ плазми при кімнатній температурі гепатиту C імунохроматографічним методом без застосування спеціального обладнання.Чутливість тесту повинна бути не нижчою за 99.79%.Специфічність тесту повинна бути не нижчою за 99.55%.Тривалість проведення аналізу повинна бути не більше 15 хвилин.Об’єм тестованого зразка не повинен перевищувати 100 мкл.Термін придатності – 24 місяці | штука | 100 |
| 3 | Швидкі тести для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) 1 та 2 типу (30833 Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації вірусу 1,2 імунодефіциту людини) | Швидкi (експрес) тести мають бути у вигляді тест-карток та забезпечувати якісне визначення наявності у цільній крові/ сироватки/ плазми при кімнатній температурі ВІЛ І та ІІ типу імунохроматографічним методом без застосування спеціального обладнання.Чутливість тесту повинна бути не нижчою за 99,6%.Специфічність тесту повинна бути не нижчою за 99,7 %.Тривалість проведення аналізу повинна бути не більше 15 хв.Об’єм тестованого зразка не повинен перевищувати 100 мкл.Термін придатності – 24 місяці. | штука | 100 |

**Загальні вимоги до предмета закупівлі**

1. Запропоновані товари повинні бути зареєстровані в Україні або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства України.
2. Строк придатності предмету закупівлі, що буде постачатись Замовнику, повинен закінчуватись не раніше 31.05.2023 року.
3. Вимоги щодо якості: якість предмету закупівлі повинна відповідати чинним в Україні стандартам. Підтвердженням якості з боку Учасника є копії документів виробника, що будуть надаватись з товаром та підтверджуватимуть його якість (оригінал або завірена копія відповідних документів).
4. У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати власне письмове підтвердження про відповідність товару, що пропонує Учасник, вищезазначеним вимогам, а також гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому учасник гарантує, що товар за предметом закупівлі, запропонований учасником у складі тендерної пропозиції, не буде ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.
5. Поставка товару буде проводитися партіями. Поставка кожної партії товару повинна супроводжуватись комплектом документів, які підтверджують кількість товару (видаткова накладна).
6. Поставка товару на склад замовника, розвантаження товару здійснюється силами та за рахунок учасника.