КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"

(КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА")

Ідентифікаційний код юридичної особи 03342184

Україна, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПРОВУЛОК ДЕЖНЬОВА, будинок 9

Код за Єдиним закупівельним словником (ДК021:2015): 44320000-9 - Кабелі та супутня продукція (Кабелі та супутня продукція)

**Місце поставки**: центральний склад КПТМ «Криворіжтепломережа», за адресою: провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000 (за рахунок постачальника).

**Поставка** партіями, згідно заявки замовника на електрону адресу постачальника. (за рахунок постачальника)

**Оплата** здійснюється протягом 30-ти робочих днів з дня поставки.

**Період уточнення** інформації є період з дати та часу оприлюднення оголошення по дату та час кінцевого строку **звернення за роз’ясненнями.**

**Період подання пропозицій є період з дати та часу кінцевого строку звернення за роз’ясненнями по дату та час кінцевого строку подання пропозицій.**

**Критерій оцінки пропозицій – ціна 100%**

Умови надання **забезпечення пропозицій учасників** не вимагаються.

Умови надання **забезпечення виконання договору про закупівлю** не вимагаються.

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань **застосовується вираз «або еквівалент»**

Витрати, пов’язані із поштовими послугами, несе учасник.

Документи надаються згідно переліку та порядку зазначеному у документах закупівлі *(з відповідною нумерацією та назвою документа який вимагається)*

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Обладнання і матеріали повинні відповідати дійсним технічним вимогам, Державним стандартам, нормативно-технічній документації,«СНиП 3.05.06-85 «Електротехнічні пристрої»»,«СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации», Правилам улаштування електроустановок (ПУЕ),

НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів"(ПБЕЕС),

Правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС).

**Перелік обладнання та матеріалів:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Технічні вимоги** | **Кіль-кість** |
|  | Сирена світло-звукова Дует З-03С-220 | Живлення – 220 В, 50Гц;  Звуковий тиск – 95 дБ;  Тип – світло-звуковий;  Ступінь захисту – ІР54;  Тип встановлення – накладний. | 1 шт. |
|  | Кабель ВВГнг 7х1,5 мм2 | Переріз – 1,5 мм2;  Кількість жил – 7;  Матеріал – мідь. | 30 м |
|  | Дріт ПВ-3 1,5 | Переріз – 1,5 мм2;  Кількість жил – 1;  Матеріал – мідь;  Тип – гнучкий. | 15 м |
|  | Силовий кабель ААШв 3х150 | Номінальна змінна напруга 10 кВ  Номінальна частота 50 Гц  Індуктивний опір 0,079 Ом/км  Активний опір 0,206 Ом/км  Матеріал жили: алюміній  Матеріал ізоляції: паперова просочена  Матеріал оболонки: свинець | 300м |

Надати наступні документи:

* + копію сертифікату відповідності на обладнання на бланку Держспоживстандарту;
  + якщо продукція, яка купується, не підлягає обов’язковій сертифікації, надати відповідний лист;
  + копію керівництва з експлуатації і інструкції з монтажу на обладнання;
  + якщо продукція має керівництво з експлуатації і інструкції з монтажу на обладнання у вільному доступі в мережі Інтернет, надати посилання на сторінку для завантаження;

Незалежно від країни-виробника надати наступні документи та інформацію щодо:

* найменування виробника(-ів), міста та країни походження продукції;
* дати виготовлення продукції;
* гарантійного терміну зберігання продукції;
* терміну експлуатації продукції;
* технічних характеристик продукції з урахуванням характеристик, що зазначені в технічному завданні.

**Обладнання, що поставляється повинно бути нове, яке не було у користуванні, а дата виготовлення продукції не раніше 2020 р.**

**Гарантійний термін:** **не менше 12 календарних місяців з дати уводу в експлуатацію електрообладнання.**

**Учасник гарантує що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.**

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА УМОВАМ ЗАКУПІВЛ *(у період подання пропозицій)*

1. Документи, що підтверджують правомірність на укладання договору про закупівлю: надається документ, підтверджуючий право підпису керівника відповідно до вимог установчих документів учасника.
2. Документ що підтверджує статус офіційного дилера/дистриб’ютора або є представником виробника (*Якщо Учасник має такий статус*).
3. Довідка у довільній формі, яка підтверджує поставку товару/виконання робіт/ надання послуг у зазначені строки.
4. Довідку у довільній формі, щодо згоди з оплатою вказаною у документах закупівлі.
5. Комерційну пропозицію із зазначенням інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі. *(обов’язково продублювати комерційну пропозицію з оновленою ціною на e-mail* [*kptstender@ukr.net*](mailto:kptstender@ukr.net) *у строк 1-го робочого дня після аукціону,* ***якщо комерційну пропозицію не продубльовано, то це вважається відмовою від підписання договору***)
6. Якщо учасник відмовляється від підписання договору, то учасник повинен надати лист-відмову від підписання договору.
7. Учасник гарантує, що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
8. Надати гарантійний лист у довільній формі щодо згоди з поставкою та гарантує що не буде відмовлятись від поставки. *(Замовник відхиляє пропозицію учасника, якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю)*