Додаток 1 до протоколу № 11 від 08.04.2024

**Перелік змін, що вносяться до тендерної документації на закупівлю робіт (код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт) «Нове будівництво центру творчості дітей та юнацтва з захисною спорудою цивільного захисту протирадіаційного укриття для Опорного закладу освіти Сатанівський ліцей Сатанівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області за адресою: вул. Цісара Олександра, буд. 2, смт. Сатанів (Коригування 1 черга будівництва)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Пункт ТД** | **Попередня редакція** | **Нова редакція** |
| 1 | Пункт 1 Розділ ІІІ Додатку 1 Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів | 1. На підтвердження інформації зазначеної у довідці учасник надає:- копії аналогічного договору підряду\*(без додатків та додаткових угод);- документи, що згідно з будівельними нормами підтверджують прийняття замовником виконаних учасником будівельних робіт: а) проміжний або останній акт форми КБ-2 із підписами та печатками замовника, підрядника та особи, що здійснювала технічний нагляд за договором;б) проміжна або остання довідка за формою №КБ-3 із підписами та печатками Замовника;в) відгук від замовника будівництва, що виданий не раніше дати оголошення даної закупівлі, який підтверджує факт виконання наданого у складі тендерної пропозиції договору. \* Під аналогічним договором згідно умов тендерної документації необхідно розуміти договір щодо виконання робіт із будівництва (нового будівництва) громадських будинків та/або споруд. Сума укладеного аналогічного договору повинна бути не меншою аніж розмір очікуваної вартості предмета закупівлі. | 1. На підтвердження інформації зазначеної у довідці учасник надає:- копії аналогічного договору підряду\*(без додатків та додаткових угод);- документи, що згідно з будівельними нормами підтверджують прийняття замовником виконаних учасником будівельних робіт: а) проміжний або останній акт форми КБ-2 із підписами та печатками замовника, підрядника та особи, що здійснювала технічний нагляд за договором;б) проміжна або остання довідка за формою №КБ-3 із підписами та печатками Замовника;в) відгук від замовника будівництва, що виданий не раніше дати оголошення даної закупівлі, який підтверджує факт виконання (часткового виконання) наданого у складі тендерної пропозиції договору. \* Під аналогічним договором згідно умов тендерної документації необхідно розуміти договір щодо виконання робіт із будівництва (нового будівництва) громадських будинків та/або споруд/укриттів.  |
| 2 | **Розділ № 1 Пожежна сингалізація****Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-010** |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-010** |
| на | пусконалагоджувальні роботи автоматична пожежна сигналізація. Споруда цивільного захисту |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменуванняробіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   | **Розділ № 1 Пожежна сингалізація** |
| 1 | ПЖ5-37 | Прибор приемно-контрольный одно- трехшлейфный, за каждый шлейф | шт | 1,0 |
| 2 | ПЖ5-34 | Блок живлення | шт | 1,0 |
| 3 | ПЖ5-55 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 14,0 |
| 4 | ПЖ5-52 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | 24,0 |
| 5 | ПЖ5-53 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий | шт | 1,0 |

 |

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-010** |
| на | пусконалагоджувальні роботи автоматична пожежна сигналізація. Споруда цивільного захисту |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменуванняробіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   | **Розділ № 1 Пожежна сингалізація** |
| 1 | ПЖ5-37 | Прибір прийомно-контрольний одно- трьохшлейфний, за кожен шлейф | шт | 1,0 |
| 2 | ПЖ5-34 | Блок живлення | шт | 1,0 |
| 3 | ПЖ5-55 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 14,0 |
| 4 | ПЖ5-52 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | 24,0 |
| 5 | ПЖ5-53 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий | шт | 1,0 |

 |
| 3 | **Підпункт 4.1.1** пункту 1  Розділу **IV ТД** | 4.1.1. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **12.04.2023 до 00:00 год.** | 4.1.1. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **13.04.2023 до 00:00 год.** |