# Додаток  №2

# до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні  та кількісні характеристики предмета закупівлі

ОПИС ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Загальні відомості:

Назва предмета закупівлі: Природний газ.

Обсяг предмету закупівлі:  8800 (вісім тисяч вісімсот) м3:

| Місяць | Січень | Лютий | Березень |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг, тис. м3 | 3,50 | 2,80 | 2,50 |

Термін поставки: січень – березень 2023 року згідно обсягів наведених у цій тендерній документації.

Місце поставки товару:

Сумська обл., Шосткинський р-н., смт. Вороніж, вул. Новгород-Сіверська, 33 щодо Договору розподілу природного газу між Замовником та Оператором ГРМ (АТ «СУМИГАЗ») №42FB400-2158-22 від 01.02.2022р. укладено (точка приєднання – 56XS000167CMS00A);

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Відносини між газопостачальними, газорозподільними підприємствами та споживачами природного газу регулюються наступними документами:

- Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII;

- Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496;

- Кодексом газорозподільних систем, що затверджений Постановою НКРЕ КП від 30.09.2015 р.№2494.

- Кодексом газотранспортної системи, що затверджений Постановою НКРЕ КП від 30.09.2015 р.№ 2493.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару.

Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу, який передається, повинні відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови», положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем.

Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку та відповідати державним стандартам України.

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

Ціна газу визначається за 1 000 метрів кубічних з урахуванням компенсації вартості послуги доступу до потужності ((тариф на транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи на добу); тариф на транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи на добу визначається згідно Постанови НКРЕКП від 24 грудня 2019 року N 3013 зі змінами та доповненнями, може бути змінений у випадку прийняття та вступу у силу відповідної Постанови НКРЕКП.)) Податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені; Інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

До ціни природного газу не включаються послуги з розподілу природного газу.

На виконання вимог абзацу 2 частини 3 та частини 4 статті 23 Закону, після посилання у цьому додатку на стандартні характеристики чи технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, чи конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент».