**Комунальне некомерційне підприємство**

**«Міська лікарня № 3» Запорізької міської ради**

**КНП «Міська лікарня № 3»ЗМР**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Протокол** **Уповноваженої особи**

**КНП «Міська лікарня № 3»ЗМР**

11.10.2023 № 171

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

по процедурі **ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)**

на закупівлю **Роботи**

***ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ***

 **Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 3» ЗМР, за адресою: м.Запоріжжя, пр. Металургів, 9**

**відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281**

**(код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

м. Запоріжжя *-* 2023 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості).  Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 3» Запорізької міської ради |
| 2.2 | місцезнаходження | 69032, м. Запоріжжя, проспект Металургів, буд.9 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | ПІБ: Бахтіна Марина - фахівець з публічних закупівель,  Телефон: +380612131537,  Електронна адреса: Zhosp3@ukr.net |
| 3 | **Процедура закупівлі** | відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 3» ЗМР, за адресою: м.Запоріжжя, пр. Металургів, 9 відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому |
| 4.3 | місце, де повинні бути виконані роботи | Обсяги:1 робота  Місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги: *Запоріжжя, Запорізька область, пр. Металургів,буд.9, Україна, 69032* |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | до  25 грудня 2023 року включно |
| 5 | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.  **Виключення:**  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| 1 | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.  Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.*** |
| 2 | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель ***у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.******Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін***, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у [пункті 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261) Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:   * *Тендерна пропозиція, -* ***згідно******Додатку 5*** *до цієї тендерної документації;* * Інформацією та *документами,* що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, – ***згідно*** з ***Додатком 2*** до цієї тендерної документації; * інформацією *та документами* щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – ***згідно з Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей, - згідно з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * інформацією *та документами**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі*, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам, - ***згідно з Додатком 2*** до тендерної документації; * документами, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції *(якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі та тендерною документацією);* * інформацією *та документами* щодо кожного субпідрядника/ співвиконавця у разі залучення (відповідно до п. 7 «Інформація про субпідрядника/співвиконавця» даного Розділу); * у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання; * *інформаційна довідка щодо загальних відомостей Учасника, - згідно з* ***Додатком 4*** *до тендерної документації;* * іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї; * інформація про відсутність негативного досвіду з даним Замовником. Надати довідку довільної форми видану Замовником, про те, що Учасник не має негативного досвіду співпраці з Замовником*.*   Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує **чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю**, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця).  **Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.**  ***Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.***  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:  «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки.  ***Опис формальних помилок:***  1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  — уживання великої літери;  — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;  — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  ***Приклади формальних помилок:***  — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  — «м.київ» замість «м.Київ»;  — «поряд -ок» замість «поря – док»;  — «ненадається» замість «не надається»»;  — «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  **УВАГА!!!**  **Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:**  **1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;**  **2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);**  **3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.**  **Винятки:**  **1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.**  **Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити *власноручний* підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).**  **Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та *власноручним* підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».**  **Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).**  Всі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель).  Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію |
| 2 | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Не вимагається |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не передбачається |
| 4 | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними ***протягом 120 (ста двадцяти) днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі має право:  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції *(у разі якщо таке вимагалося)*.  У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації.  Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації.  **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частини друго](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17)ї статті 22 Закону зазначено в ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації. |
| 7 | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця** | Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю *(надається у разі залучення).* |
| 8 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 19.10. 2023 року, 10:00 год.  *(Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.)*  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.  Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.  Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.  **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.  *(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.  До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  Учасник визначає ціни на роботи, що він пропонує виконати за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для робіт даного виду.  Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 1 %.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2 | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції *(у разі встановлення такої вимоги)*. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.  ***Інші умови тендерної документації:***  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього.  3.    Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  5.  Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  1*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.  7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.  9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.  11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.  12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):  — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.  А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі:  підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;  є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);  2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  ***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  ***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації.  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; |
| 5 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | не вимагається |

Додатки: 1. Додаток 1 до тендерної документації на 8 арк. в 1 прим.

2. Додаток 2 до тендерної документації на 12 арк. в 1 прим.

3. Додаток 3 до тендерної документації на 12 арк. в 1 прим.

4. Додаток 4 до тендерної документації на 1 арк. в 1 прим.

5. Додаток 5 до тендерної документації на 1 арк. в 1 прим.

**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації*

1. **Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям\*\*** |
| **1** | **Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій** | 1.1.Довідка у довільній формі, за *власноручним* підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі її використання), що містить інформацію про наявність у учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідної для виконання робіт згідно вимог тендерної документації (у тому числі Додатку 2 до тендерної документації) із обов'язковим зазначенням: найменування, кількості та підстави користування (власне/орендоване/надання послуг тощо).  Для підтвердження наявності власних транспортних засобів (машин) (у разі залучення) мають бути надані скановані копії технічних паспортів або свідоцтв про реєстрацію ТЗ.  Якщо зазначені в довідці транспортні засоби (машини) не перебувають у власності учасника, а знаходяться в користуванні за договорами оренди, суборенди, надання послуг тощо в такому випадку надати такі договори разом із сканованими копіями технічних паспортів або свідоцтв про реєстрацію ТЗ.  В разі залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців, учасник має надати документи/документ, на підтвердження права власності на транспортний засіб (машину) такого субпідрядника/співвиконавця або документи на використання таких транспортних засобів (машин оренди, суборенди, надання послуг, тощо).  У разі використання обладнання суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців, надати затверджений проектдоговору на виконання робіт по об’єкту: *Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 3» ЗМР, за адресою: м.Запоріжжя, пр. Металургів, 9» відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)*та зазначити у довідці його обладнання та матеріально-технічну базу.  Обов’язкова наявність ліцензійного програмного забезпечення для роботи з кошторисами (АВК, ІВК чи подібну). У складі тендерної пропозиції надається чинна, на дату подання Тендерної пропозиції та виконання робіт згідно вимог тендерної документації, ліцензія видана на ім’я Учасника. |
| **2** | **Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** | 2.1. Довідка, за *власноручним* підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі її використання) про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, за формою Таблиці 1:  Таблиця 1   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації,**  **які мають необхідні знання та досвід** | | | | | | | ПІБ | Кваліфікація/  посада | Загальний стаж роботи | Працівник учасника/\*\*\*працівник субпідрядника/співвиконавця | \*\*\*Назва субпідрядника/ співвиконавця | |  |  |  |  |  |   *\*\*\*Заповнюється, якщо учасник планує залучити для підтвердження кваліфікації працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, спроможності субпідрядника / співвиконавця*  З метою своєчасного виконання всього об’єму робіт на об’єкті учасник повинен мати в штаті не меньше 12 працівників, які будуть задіяні для виконання умов договору.  2.2 Обов’язкова наявність у штаті інженера-проектувальника, що має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури (інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації) (з наданням сертифікату).  2.3 Обов’язкова наявність у штаті головного інженера **або** виконроба.  2.4 Обов’язкова наявність у учасника штатних працівників робітничих професій, які будуть задіяні для виконання умов договору - а саме:  - електромонтажник силових мереж та електроустаткування не нижче 4 р – 1 особа (на підтвердження надати дипломи або свідоцтва/посвідчення про проходження навчання/ свідоцтва про підвищення кваліфікації);  - монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій – не нижче 4р (на підтвердження надати дипломи або свідоцтва/посвідчення про проходження навчання/ свідоцтва про підвищення кваліфікації);  - монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – не нижче 4р (на підтвердження надати дипломи або свідоцтва/посвідчення про проходження навчання/ свідоцтва про підвищення кваліфікації;  - електрогазозварник – не нижче 5р (на підтвердження надати дипломи або свідоцтва/посвідчення про проходження навчання/ свідоцтва про підвищення кваліфікації;  - покрівельник будівельний - не нижче 4р (на підтвердження надати дипломи або свідоцтва/посвідчення про проходження навчання/ свідоцтва про підвищення кваліфікації;  - асфальтобетонник – не нижче 4р (на підтвердження надати дипломи або свідоцтва/посвідчення про проходження навчання/ свідоцтва про підвищення кваліфікації  - монтажник технологічних трубопроводів - не нижче 4р (на підтвердження надати дипломи або свідоцтва/посвідчення про проходження навчання/ свідоцтва про підвищення кваліфікації  - налагоджувальник приладів, апаратури та системи автоматичного контролю регулювання та керування – не нижче 4р (на підтвердження надати дипломи або свідоцтва/посвідчення про проходження навчання/ свідоцтва про підвищення кваліфікації  - маляр не нижче 4р (на підтвердження надати дипломи або свідоцтва/посвідчення про проходження навчання/ свідоцтва про підвищення кваліфікації);  - бетоняр не нижче 4р (на підтвердження надати дипломи або свідоцтва/посвідчення про проходження навчання/ свідоцтва про підвищення кваліфікації);  Для підтвердження наявності працівників зазначених у п.2.2, 2.3, 2.4 необхідно надати:  - скан-копію з оригіналу повідомлення про прийняття працівника на роботу (з відміткою територіального органу Державної податкової служби або квитанцією про прийняття електронної звітності), поданою за формою та в порядку, передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»;  - скан-копію трудової книжки (першу та останню сторінку с записом), або трудового договору, або наказ про призначення;  2.5. У складі тендерної пропозиції Учасник надає копії документів, які підтверджують знання працівників, зазначених в довідці, відповідно до пункту 2.1. цього розділу, які будуть безпосередньо залучені при виконанні робіт, про проходження спеціального навчання з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (зазначені копії документів надаються Учасником також на керівника учасника);  2.7. У складі тендерної пропозиції Учасник надає копії документів, які підтверджують знання працівників, зазначених в довідці, відповідно до пункту 2.1. цього розділу, які будуть безпосередньо залучені при проведенні робіт, про проходження спеціального навчання з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (зазначені копії документів надаються Учасником також на керівника учасника);  2.8 Надати наказ (або копію) про призначення відповідальних осіб за охорону праці та пожежну безпеку на підприємстві.  2.9 Надати скановані посвідчення, на директора (керівника) та головного інженера, або виконавця робіт, про перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки.  *У разі залучення субпідрядників/співвиконавців учасник  підтверджує наявність працівників у субпідрядників/співвиконавців документами, які є аналогічними документам, встановленими для учасників у відповідності до умов цього пункту.* |

*\*\*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*

**2. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.**

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник  повинен надати **довідку у довільній формі** за *власноручним* *підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі її використання)* щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

*Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.*

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

**3. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті** 47 **Особливостей:**

Переможець процедури закупівлі у строк, що ***не перевищує чотири дні*** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

**3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги згідно п.** 47 **Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно п.** 47 **Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **\*Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі.**  *\*Згідно з пунктом 47 Особливостей - Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у* [*підпунктах 3*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n618)*,* [*5*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n620)*,* [*6*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n621) *і* [*12*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n627) *та в* [*абзаці чотирнадцятому*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n628) *цього пункту.*  *Згідно з підпунктом 3 пункту 44 Особливостей - Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у* [*підпунктах 3*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n618)*,* [*5*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n620)*,* [*6*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n621) *і* [*12*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n627) *та в* [*абзаці чотирнадцятому*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n628) *пункту 47 Особливостей.*  *З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати**свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану.*  *Таким чином, Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі, надається переможцем.* |
| **2** | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.  **(підпункт 6 пункт 47 Особливостей)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі.**  **Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році.** |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі** за *власноручним* підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі її використання), яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги** згідно пункту **47** Особливостей | **Переможець торгів на виконання вимоги** згідно пункту **47** Особливостей **(підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **\* Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.**  *\*Згідно з пунктом 47 Особливостей - Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у* [*підпунктах 3*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n618)*,* [*5*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n620)*,* [*6*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n621) *і* [*12*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n627) *та в* [*абзаці чотирнадцятому*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n628) *цього пункту.*  *Згідно з підпунктом 3 пункту 44 Особливостей - Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у* [*підпунктах 3*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n618)*,* [*5*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n620)*,* [*6*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n621) *і* [*12*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n627) *та в* [*абзаці чотирнадцятому*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF/ed20230901#n628) *пункту 47 Особливостей.*  *З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану.*  *Таким чином, Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, надається переможцем.* |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.  **(підпункт 5 пункт 47 Особливостей)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.**  **Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році.** |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі** за *власноручним* підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі її використання), яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**4.** **Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Інші документи від Учасника:** | |
| **1** | * 1. Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу.   2. Якщо тендерну пропозицію підписує уповноважена посадова (службова) особа учасника - копія протоколу зборів засновників (учасників) про призначення директора/президента/голови правління та ін., або виписка (витяг) з нього або копія наказу про його призначення або про вступ на посаду;   3. У разі, якщо учасником є фізична особа, або фізична особа-підприємець:   1) копію паспорту, чи інший документ, що посвідчує фізичну особу та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;  2) на вибір учасника: довіреність, доручення або іншим документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів учасника та укладення договору про закупівлю |
| **2** | **Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми,** у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. *Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.*  *(Надається лише у разі, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності передбачено законом).* |
| **3** | У разі, якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб:  • військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України  *або*  • посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні,  *або*  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні,  *або*  • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні,  *або*  • витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою.   У разі, якщо активи учасника в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», учасник у складі тендерної пропозиції має надати:  • Ухвалу слідчого судді, суду, щодо арешту активів,  *або*  • Нотаріально засвідчену копію згоди власника, щодо управління активами,  а також:  • Договір управління майном укладений між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів та управителем,  *або*  • рішення Кабінету Міністрів України, щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. |
| **4** | 4.1. Інформаційна довідка щодо загальних відомостей про учасника (відповідно до Додатку 4 до тендерної документації)  4.2. Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість або свідоцтво про реєстрацію платника податку на додатну вартість та/або копія витягу з реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва про сплату єдиного податку. У разі якщо учасник, відповідно до норм чинного законодавства не є платником податку на додану вартість або єдиного податку, такий учасник подає довідку в довільній формі із зазначенням системи оподаткування, яку він обрав, подає підтверджуючі документи (у разі наявності) та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення.  4.3. Копія Статуту Учасника з останніми змінами (у разі, якщо Учасник є юридичною особою); опис документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії із кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг, за яким існує можливість переглянути електронну версію статуту,  У разі якщо учасник діє на підставі модельного статуту – надати рішення учасників товариства (загальних зборів або іншого уповноваженого органу учасника), в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту;  4.4. Чинна ліцензія (або довідка учасника з посиланням в мережі Інтернет на офіційний сайт уповноваженого органу, що підтверджує видачу ліцензії) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із наслідками (**СС3**), видана уповноваженим органом учаснику;  4.5 Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці:  - роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;  - зварювальні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.  4.6 Дозвіл (виданий на ім’я Учасника) на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:  - монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.  4.7. Документальне підтвердження стосовно сертифікації уповноваженою організацією (який є органом з сертифікації) відповідності системи управління якістю учасника процедури закупівлі згідно вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», чи більш нових версій стандартів.  4.8. Документальне підтвердження стосовно сертифікації уповноваженою організацією (який є органом з сертифікації) відповідності системи управління охороною здоров’я та безпекою праці учасника процедури закупівлі згідно вимогам стандарту ДСТУ ISO 45001:2019 «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO 45001:2018, IDT), чи більш нових версій стандартів.  4.9. Документальне підтвердження стосовно сертифікації уповноваженою організацією (який є органом з сертифікації) відповідності системи екологічного управління учасника процедури закупівлі згідно вимогам стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO 14001:2015, IDT), чи більш нових версій стандартів.  У разі залучення суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності Учасник у складі тендерної пропозиції надає документи зазначені у п. 4.7.,4.8.,4.9 видані на ім’я таких субпідрядників/співвиконавців.  4.10 Обов’язкова наявність акредитованої власної або орендованої електротехнічної лабораторії. Надати атестат акредитації або свідоцтво про визнання технічної компетенції. Якщо Учасник залучає стороннього виконавця даних робіт надати договір та його атестат акредитації/свідоцтво про визнання технічної компетенції. |
| **5** | 5.1 Заповнений, підписаний власноруч та завірений печаткою учасника торгів (за умови її використання) Додаток 2, що підтверджує технічні, якісні та кількісні вимоги Замовника. Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 2 до цієї тендерної документації, повинна бути підтверджена наступними документами:  - Договірна ціна;  - Календарний графік виконання Робіт  - Пояснювальна записка;  - Локальний кошторис;  - Підсумкова відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;  - Розрахунки до Договірної ціни;  5.2. Лист-гарантія за *власноручним* підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі її використання) у довільній формі, в якій учасник гарантує застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт.  5.3. Дійсний договір/договори про надання послуг щодо прийому та утилізації відходів, разом із копією реєстрової карти обє’кту оброблення та утилізації відходів.  *Примітки:*  *Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.*  ***Завірені належним чином копії документів*** *– це копії з оригіналів документів, кожна сторінка яких завірена власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та скріплена печаткою Учасника (у разі її використання). Допускається завірення копії саме* ***з оригіналу*** *документу, а не* ***копії з раніше завіреної копії*** *документу. Тендерна документація може містити інші вимоги до завіряння окремих копій документів.* |

**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

*(подається* ***на фірмовому бланку (за наявності****)*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***Технічне завдання на проведення робіт:***

| Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 9 відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| Обсяг виконання робіт | 1 робота |
| Місце виконання робіт | 69032, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 9 |
| Строк виконання робіт | до 25.12. 2023 року включно |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Загальнобудівельні роботи** |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 37 |  |
| 2 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 64,75 |  |
|  | Роздiл 2. Фундамент блочно-модульної котельні |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої фр. 5-20 мм | м3 | 5,1 |  |
| 4 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої фр. 20-40 мм | м3 | 11,9 |  |
| 5 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 3,5 |  |
| 6 | Улаштування залізобетонних фундаментних стін висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] | м3 | 12 |  |
| 7 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,05812 |  |
| 8 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С,діаметр 6 мм | т | 0,03682 |  |
| 9 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм | т | 0,49257 |  |
| 10 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,03682 |  |
| 11 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,49257 |  |
| 12 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 4,5 |  |
| 13 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм | т | 0,02098 |  |
| 14 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм | т | 0,55198 |  |
| 15 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм | т | 0,57296 |  |
| 16 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,02772 |  |
|  | Роздiл 3. Навіс паливного складу |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 17 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2 |  |
| 18 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм | т | 0,0275 |  |
|  |  |  |  |  |
| 19 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм | т | 0,0149 |  |
| 20 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,0151 |  |
| 21 | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т | т | 0,6712 |  |
| 22 | Металеві конструкції | т | 0,6712 |  |
| 23 | Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т | т | 0,2301 |  |
| 24 | Металеві конструкції | т | 0,2301 |  |
| 25 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,30415 |  |
| 26 | Металеві конструкції | т | 0,30415 |  |
| 27 | Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,16464 |  |
| 28 | Металеві конструкції | т | 0,16464 |  |
| 29 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 33,6 |  |
| 30 | Профнастил НС35-1000-0,55 | м2 | 34,944 |  |
| 31 | Саморіз покрівельний | шт | 272 |  |
| 32 | Улаштування сітчастого огородження на установлених опорах | м2 | 60 |  |
| 33 | Сітка рифлена СР45 | м2 | 60 |  |
| 34 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 54,8 |  |
| 35 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 54,8 |  |
|  | Роздiл 4. Попільник |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,11748 |  |
| 37 | Металеві конструкції | т | 0,11748 |  |
| 38 | Завіса (метиз покупний) | шт | 2 |  |
| 39 | Ручка-скоба (метиз покупний) | шт | 1 |  |
| 40 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,7 |  |
| 41 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | м2 | 4,7 |  |
|  | **Архітектурно- будівельні рішення теплових мереж** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Канал КЛ90х45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 42 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах  екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 13,4 |  |
| 43 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 28,1 |  |
| 44 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 49,175 |  |
| 45 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | м3 | 2 |  |
| 46 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 2 |  |
| 47 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами  потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 13,4 |  |
| 48 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 13,4 |  |
| 49 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2/ основи під канал | м3 | 11,4648 |  |
| 50 | Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2 | м короба | 6 |  |
| 51 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,1476 |  |
|  | Плита монолітна h=200 під канал на примиканні до  камер (Lзаг=7 м.п.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 2,3 |  |
| 53 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм | т | 0,10443 |  |
| 54 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 6 мм | т | 0,01652 |  |
|  | Канал КЛ90х45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 55 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,037654 |  |
| 56 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити | м3 | 12,32 |  |
| 57 | Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3.006.1-2.87 вип.0-2(Ф96) | шт | 3 |  |
| 58 | Лотки каналів збірні з/б марки Л6Д-8 серія 3.006.1-2.87 вип.0-2(Ф96) | шт | 1 |  |
| 59 | Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8-1 изм. | шт | 1 |  |
| 60 | Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8-2 изм. | шт | 1 |  |
| 61 | Лотки каналів збірні з/б марки ЛУ6-8,ЛУ6-8Н серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96) | шт | 2 |  |
| 62 | Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87(Ф96) | шт | 10 |  |
| 63 | Плити перекриття П8Д-8 серія 3.006.1-2.87(Ф96) | шт | 11 |  |
| 64 | Плити перекриття П11Д-8 серія 3.006.1-2.87(Ф96) | шт | 4 |  |
| 65 | Подушки опорні з/б марки ОП-6 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2(Ф96) | шт | 10 |  |
| 66 | Підкладка плоска ПП-4 | шт | 6 |  |
| 67 | Монтаж залізобетонних балок | шт | 2 |  |
| 68 | Балка Б-1 | шт | 2 |  |
| 69 | Улаштування гідроізоляції днища каналу матеріалом Ceresit CR65 | м2 | 32,596 |  |
| 70 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 | кг | 162,98 |  |
| 71 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції плит покриття рулонними матеріалами в 2 шари | м2 | 37,654 |  |
| 72 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,01798 |  |
| 73 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/кріплення нерухомої опори | т | 0,05614 |  |
|  |  |  |  |  |
| 74 | Кріплення нерухомої опори | кг | 0,05614 |  |
| 75 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 2,25 |  |
|  | Роздiл 2. Влаштування перерізу ПР-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 76 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,3 |  |
| 77 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,16814 |  |
| 78 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,1 |  |
| 79 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 0,04674 |  |
| 80 | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 60-100 мм | т | 0,0973 |  |
| 81 | Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200  мм, товщина 6 мм | т | 0,0191 |  |
| 82 | Сталь кругла | т | 0,005 |  |
| 83 | Гайка М16 | шт | 12 |  |
|  | Роздiл 3. Камера ТК2-7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 84 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах  екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 20,5 |  |
| 85 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 49,5 |  |
| 86 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 86,625 |  |
| 87 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | м3 | 2 |  |
| 88 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 2 |  |
| 89 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами  потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 20,5 |  |
| 90 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 20,5 |  |
| 91 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2/ основи під камеру | м3 | 7,93 |  |
| 92 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,96 |  |
| 93 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2,83 |  |
| 94 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм | т | 0,33249 |  |
| 95 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари | м2 | 7,93 |  |
| 96 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 7,93 |  |
| 97 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,07182 |  |
| 98 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 7 |  |
| 99 | Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 2 |  |
| 100 | Улаштування стін підвалів з блоків масою до 0,5 т | шт | 15 |  |
| 101 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т iз бетону марки 100(Ф12) | шт | 15 |  |
| 102 | Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 0,5 т до 1 т | шт | 4 |  |
| 103 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т iз бетону марки 100(Ф12) | шт | 4 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 1 т до 1,5 т | шт | 1 |  |
| 105 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т iз бетону марки 100(Ф12) | шт | 1 |  |
| 106 | Улаштування монолітних ділянок стін камери [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм] | м3 | 1,17 |  |
| 107 | Укладання металевих балок | т | 0,13386 |  |
| 108 | Швелери N16-24 із сталі марки 18пс | т | 0,09656 |  |
| 109 | Сталь листова | т | 0,0373 |  |
| 110 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | шт | 2 |  |
| 111 | Плити перекриття ПО4 серія 3.006.1-2.87(Ф66) | шт | 2 |  |
| 112 | Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм | м3 | 0,32 |  |
| 113 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53) | шт | 4 |  |
| 114 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) | шт | 6 |  |
| 115 | Установлення люка | шт | 2 |  |
| 116 | Люк чавунний тип "Л" із замком | шт | 2 |  |
| 117 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,0754 |  |
| 118 | Сходи сталеві | т | 0,0754 |  |
|  | Роздiл 4. Дренажний колодязь ДК-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 119 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах  екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 8 |  |
| 120 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 46 |  |
| 121 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 80,5 |  |
| 122 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | м3 | 1 |  |
| 123 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 1 |  |
| 124 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 8 |  |
| 125 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 4 |  |
| 126 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах | м3 | 2,4 |  |
| 127 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53) | шт | 1 |  |
| 128 | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) | шт | 2 |  |
| 129 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) | шт | 2 |  |
| 130 | Кільця КС15.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(об'єм бетону - 0,35 м3)(Ф53) | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| 131 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) | шт | 1 |  |
| 132 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) | шт | 1 |  |
| 133 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) | шт | 1 |  |
| 134 | Скоби ходові | кг | 5,74 |  |
| 135 | Люк полімерпіщаний | шт | 1 |  |
| 136 | Гідроізоляція внутрішніх поверхонь дренажного колодязя з цементного розчину з додаванням церезиту | м2 | 21,2 |  |
|  | Роздiл 5. Діафрагма монолітна Д-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 137 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,18 |  |
| 138 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм | т | 0,01962 |  |
| 139 | Установлення сальників масою до 20 кг | т | 0,0338 |  |
| 140 | Сальник Ду=50 мм L=200 | шт | 1 |  |
| 141 | Сальник Ду=125 L=200 | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 6. Діафрагма монолітна Д-2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 142 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,33 |  |
| 143 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм | т | 0,02702 |  |
| 144 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм | т | 0,00301 |  |
| 145 | Установлення сальників масою до 20 кг | т | 0,0338 |  |
| 146 | Сальник Ду=50 мм L=200 | шт | 1 |  |
| 147 | Сальник Ду=125 L=200 | шт | 2 |  |
|  | **Внутрішні теплові мережі** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прокладання в підвалі будівлі |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 148 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 149 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм | м | 128 |  |
| 150 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм | м | 128 |  |
| 151 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 128 |  |
| 152 | Відвід сталевий 90 град. Ду100 | шт | 10 |  |
| 153 | Фланець сталевий плоский Dy100, PN-1,6 МПа | шт | 4 |  |
| 154 | Кран кульовий сталевий фланцевий Dy100; Py-1,6 МПа 11с36п Breeze | шт | 2 |  |
| 155 | Прокладка міжфланцева Ду100 | шт | 4 |  |
| 156 | Болт, шайба, гайка М16 (комплект) | шт | 8 |  |
| 157 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 171 |  |
| 158 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |
| 159 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 128 |  |
| 160 | Ізоляція трубна шкарлупа ППУ ф108 товщ. 40 мм IZOLINE) | м | 128 |  |
| 161 | Скотч алюмінієвий армований 50 мм., рулон 25 м PA-FLEX | шт | 2 |  |
|  | **Внутрішні водопровідні мережі** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прокладання в підвалі будівлі |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 162 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм | шт | 1 |  |
| 163 | Кран кульовий латунний муфтовий Dy50; Py-2,5 МПа VT.214.N.09 Valtec | шт | 1 |  |
| 164 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | м | 37 |  |
| 165 | Труба поліпропіленова PP-R ф63х5,8 S5 / SDR11 (PN 10) Ekoplastik | м | 37 |  |
| 166 | Муфта компресійна з металевим зовнішнім різьбленням 63x2” | шт | 1 |  |
| 167 | Муфта американка PP-R з переходом на зовнішнє різьблення 63x2” VTp.761.0.06309 Valtec | шт | 1 |  |
| 168 | Кутник PPR 90 град. діам. 63 мм | шт | 5 |  |
| 169 | Муфта PP-R ф63 | шт | 8 |  |
| 170 | Трійник PP-R ф63 | шт | 1 |  |
| 171 | Перехід PP-R ф63/ф40 | шт | 2 |  |
| 172 | Хомут сантехнічний для труб з гайкою, дюбелем та шпилькою 2" (60-66 мм) | шт | 22 |  |
| 173 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 37 |  |
| 174 | Изоляція трубна ф63 товщ. 9 мм Mirelon | м | 37,814 |  |
| 175 | Скотч алюмінієвий армований 50 мм, рулон 25 м PA- FLEX | шт | 1 |  |
|  | **Систему пожежної**  **сигналізації, система керування евакуюванням (системи**  **оповіщення про пожежу і покажчики напрямку руху),**  **система передачі тривожних сповіщень** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 176 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 177 | Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-4П" | шт | 1 |  |
| 178 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 2 |  |
| 179 | Модуль цифрового GSM-дозвону МЦА-GSM | шт | 1 |  |
| 180 | Модуль релейних мереж МРЛ-2.1 | шт | 1 |  |
| 181 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |  |
| 182 | Акумуляторна батарея 12/7 Аh | шт | 1 |  |
| 183 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 2 |  |
| 184 | Сповіщувач пожежний автоматичний тепловий максимально-диференційний FTL-BR | шт | 3 |  |
| 185 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 186 | Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас | шт | 2 |  |
| 187 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 2 |  |
| 188 | Оповіщувач світло-звуковий тип "Пожежа" ОСЗ-2 | шт | 1 |  |
| 189 | Оповіщувач світло-звуковий зовнішній ОС3 "Джміль" | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| 190 | Коробка розподільна настінна для кабелю в свинцевій або алюмінієвій оболонці | коробка | 1 |  |
| 191 | Коробка комутаційна вогнестійка Крома-01-30 (К8) | шт | 1 |  |
| 192 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | шт | 1 |  |
| 193 | Світильник аварійного освітлення Feron EL18 (80 LED) | шт | 1 |  |
| 194 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 195 | Автоматичний вимикач АВ2000/ 6А | шт | 1 |  |
| 196 | Припаювання або вiдпаювання одножильного проводу/монтаж резисторів | кінц. | 16 |  |
| 197 | Резистор МЛТ 3,0 кОм | шт | 5 |  |
| 198 | Резистор МЛТ 0,5 Вт-1,5 кОм | шт | 2 |  |
| 199 | Резистор МЛТ 2,2 кОм | шт | 1 |  |
| 200 | Прокладання коробів пластикових | м | 10 |  |
| 201 | Кабель-канал пласт. декор. білий 12х12 мм | м | 10,1 |  |
| 202 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 40 |  |
| 203 | Кабель сигнальний вогнестійкий JE-H(St)H...BD FE180/E30 1х2х0,8 | м | 10,2 |  |
| 204 | Кабель «кручена пара» вогнестійкий J-HX(St)-PF FE180/E30 4х2х0,51 | м | 5,1 |  |
| 205 | Кабель сигнальний ПСВВнг 4\*0,4 | м | 20,4 |  |
| 206 | Кабель живлення вогнестійкий 3х1,5 мм NHXH FE 180/E30 | м | 5,1 |  |
|  | **Пусконалагоджувальні**  **роботи систему пожежної сигналізації, система**  **керування евакуюванням (системи оповіщення про**  **пожежу і покажчики напрямку руху), система передачі**  **тривожних сповіщень** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 207 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | 1 |  |
| 208 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф | шт | 1 |  |
| 209 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних/ МЦА-GSM | шт | 1 |  |
| 210 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий | шт | 2 |  |
| 211 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 1 |  |
|  | **блискавзахист** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 212 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 4,875 |  |
| 213 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 4,875 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажнi роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 214 | Установлення стальних окремо стоячих блискавковідводів зі шпилем | т | 0,002 |  |
| 215 | Блискавкоприймач на коник (Н=1,5 м) М-08/15 | шт | 1 |  |
| 216 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 22,4 |  |
| 217 | Провідник круглий ф8мм алюмінієвий W-08/AL | м | 22,4 |  |
| 218 | Злучник контрольний для дроту і смуги С-034 | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| 219 | Злучник для дроту універсальний С-011 | шт | 2 |  |
| 220 | Злучник для cтержня та дроту С-044 | шт | 12 |  |
| 221 | Тримач дроту фальцевий з пластиком Н-091 | шт | 11 |  |
| 222 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,переріз 160 мм2 | м | 19,5 |  |
| 223 | Cмуга уземлення 40х4мм W-40x4/ST | м | 19,5 |  |
| 224 | Злучник для смуги хрестовий С-024 | шт | 3 |  |
| 225 | Антикорозійна стрічка G-115 | шт | 1 |  |
| 226 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 4 |  |
| 227 | Комплект стержневого уземлювача ф20мм G -20|30 | шт | 4 |  |
| 228 | Ревізійний колодязь K-681 | шт | 2 |  |
| 229 | Ударна насадка SDS-MAX G 20/8 | шт | 4 |  |
| 230 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 1 |  |
| 231 | Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681 | шт | 1 |  |
| 232 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м | Вимір. | 4 |  |
|  | **Зовнішнє**  **електропостачання** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 233 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 0,06 |  |
| 234 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 0,02 |  |
| 235 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 0,137 |  |
| 236 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,137 |  |
| 237 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 0,4 |  |
| 238 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 0,4 |  |
| 239 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1/ додавати до товщ. 5 см | м2 | 0,4 |  |
| 240 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 0,04864 |  |
| 241 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 21,84 |  |
| 242 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 21,84 |  |
| 243 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд кабелiв, прокладених у трубопроводах або коробках, а також вiд  водопровiдних i каналiзацiйних труб/ шурфовка існуючих комунікацій | м3 | 6 |  |
| 244 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2/ шурфовка існуючих комунікацій | м3 | 6 |  |
| 245 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 63 |  |
| 246 | Пісок природний, рядовий | м3 | 5,04 |  |
| 247 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,063 |  |
| 248 | Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм | м | 27 |  |
| 249 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | 2 |  |
| 250 | Труба, гофрована з ПВХ пластикату двостінна, діаметром 50 мм, код 121950 ДКС | м | 92,92 |  |
| 251 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 92 |  |
| 252 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 1 |  |
| 253 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, яка не поширює горіння, перетином 4х25 мм2 АВВГнг-1,0 | м | 94,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 254 | Кабельний наконечник на кабель АВВГнг-4х25 | шт | 4 |  |
| 255 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 22 |  |
| 256 | Труба, гофрована з ПВХ пластикату з протяжкою, діаметром 20 мм стійка до УФ, код 91920 ДКС | м | 22,22 |  |
| 257 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 22 |  |
| 258 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, яка не поширює горіння, перентином 3х2,5 мм2 ВВГнг-1,0 | м | 1,02 |  |
| 259 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцієй та оболонкою, яка не поширює горіння, перентином 3х1,5 мм2 ВВГнг-1,0 | м | 21,42 |  |
| 260 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 2 |  |
| 261 | Автоматичний вимикач, 380 В, 80А, хар.-ка С, Iном=80А,PLНТ-С80/3 | шт | 1 |  |
| 262 | Автоматичний вимикач, 220 В, 10А, хар.-ка С, Iном=10А, PL6-С10/1 | шт | 1 |  |
| 263 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм | шт | 2 |  |
| 264 | Оболонка пластикова КМПн-2/4, арт. MKP42-N-04-30-12 | шт | 1 |  |
| 265 | Оболонка пластикова КМПн-2/2 | шт | 1 |  |
| 266 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 2 |  |
| 267 | Світильник настінного монтажу, 6А, НПП01В-60 | шт | 2 |  |
| 268 | Лампа світлодіодна, 220В, 10 Вт | шт | 2 |  |
| 269 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 270 | Вимикач одноклавішний зовнішнього монтажу 6А | шт | 1 |  |
| 271 | Коробка розподільча | шт | 1 |  |
| 272 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 273 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом, зовнішнього монтажу, 220В, 16А | шт | 1 |  |
| 274 | Коробка розподільча | шт | 1 |  |
|  | **Заземлення** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 275 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 1,8 |  |
| 276 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 1,8 |  |
| 277 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 10 |  |
| 278 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 12 |  |
| 279 | Полоса 30х3,5мм, сталь гарячого цинкування | м | 22 |  |
| 280 | Тримач смуги металевий з дюбелем Н-039 | шт | 4 |  |
| 281 | Антикорозійна стрічка, ширина 50 мм, рулон 10м NA1002 | шт | 1 |  |
| 282 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 4 |  |
| 283 | Комплект стержневого уземлювача ф16 мм G-16/30: L=3,0 м | шт | 4 |  |
| 284 | Ударна насадка SDS-MAX G 160 | шт | 4 |  |
|  | **Інші** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 285 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | шт | 1 |  |
| 286 | Установлення сталевих гільз масою до 20 кг | т | 0,00282 |  |
| 287 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,4 |  |
|  |  |  |  |  |
| 288 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 1 |  |
| 289 | Піна однокомпонентна вогнестійка, балон 740 мл, межа вогнестійкості 120 хвилин | шт | 1 |  |
|  | **Зовнішні теплові мережі** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прокладання трубопроводів від МБК до ТКнов. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 290 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оцинкованою оболонкою] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | м | 10 |  |
| 291 | Труби сталеві електрозварні попередньо ізольована пінополіуританом в захисній оцинкованій оболонці ф108х4.0/200 | м | 10,04 |  |
| 292 | Рукав кінцевий для попередньоізольованої труби, типорозмір 108/200 мм | шт | 6 |  |
| 293 | Кільце резинове ущільнювальне, типорозмір 200 | шт | 2 |  |
| 294 | Коліно крутовигнуте попередньоізольоване ф108/200 мм | шт | 6 |  |
| 295 | Фланець сталевий плоский Dy100, PN-1,6 МПа | шт | 4 |  |
| 296 | Опора ковзна стандартна, типорозмір 200 | шт | 4 |  |
| 297 | Комплект ізоляції стика типу ЕР-3, типорозмір 108/200 | шт | 12 |  |
| 298 | Прокладка міжфланцева Ду100 | шт | 2 |  |
| 299 | Болт, шайба, гайка М16 (комплект) | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 2. Прокладання в тепловій камері ТКнов. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 300 | Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С | м | 5 |  |
| 301 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 5,05 |  |
| 302 | Відвід сталевий 90 град. Ду100 | шт | 2 |  |
| 303 | Кран кульовий сталевий фланцевий Dy100; Py-1,6 МПа 11с36п Breeze | шт | 2 |  |
| 304 | Фланець сталевий плоский Dy100, PN-1,6 МПа | шт | 4 |  |
| 305 | Прокладка між фланцева Ду100 | шт | 4 |  |
| 306 | Електроперемичка постійна на засувки Dy100 | шт | 2 |  |
| 307 | Болт, шайба, гайка М16 (комплект) | шт | 8 |  |
| 308 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм  циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 5 |  |
| 309 | Ізоляція трубна шкарлупа ППУ ф108 товщ. 40 мм IZOLINE | м | 5 |  |
| 310 | Скотч алюмінієвий армований 50 мм., рулон 25 м PA-FLEX | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Прокладання трубопроводів в каналах |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою поліетиленовою оболонкою] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | м | 87 |  |
| 312 | Труби сталеві електрозварні попередньо ізольована пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці ф108х4.0/200 | м | 87,348 |  |
| 313 | Рукав кінцевий для попередньо ізольованої труби, типорозмір 108/200 мм | шт | 4 |  |
| 314 | Кільце резинове ущільнювальне, типорозмір 200 | шт | 2 |  |
| 315 | Коліно круто вигнуте попередньо ізольоване ф108/200 мм | шт | 4 |  |
|  |  |  |  |  |
| 316 | Опора нерухома пряма, 108/200, труба сталева, покриття ПЕ | шт | 4 |  |
| 317 | Опора ковзна стандартна, типорозмір 200 | шт | 10 |  |
| 318 | Комплект ізоляції стика типу ЕР-3, типорозмір 108/200 | шт | 42 |  |
| 319 | Електроізоляція нерухомих опор (пароніт товщ. 1 мм.) | м2 | 1,5 |  |
|  | Роздiл 4. Димохід |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 320 | Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі | т | 0,63125 |  |
| 321 | Комплект димоходу з сталевої труби Д 530\*6мм з комплектом кріплень ферма сталева (хомути, кронштейни, елементи кріплення) висота ферми – 22 м | шт | 1 |  |
| 322 | З'єднувальний патрубок - Труба Ф530х6 L=1 м | м | 2 |  |
| 323 | Отвод П45 530х9 (Ду-500) сталевий (Ст.20) 45 градусів | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 5. Модульна котельня |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 324 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 11,0 т | шт | 1 |  |
| 325 | Установка **котельна модульна Qном. - 600 кВт КУМ.Р-Вт0.6** (устаткування замовника) | шт | 1 |  |
|  | **Зовнішній водопровід**  **та каналізацію** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прокладання трубопроводів від МБК до ТКнов.  і до ДК1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 326 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм | м | 20 |  |
| 327 | Труби сталеві електрозварні прямо шовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 20,08 |  |
| 328 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 80 мм | м | 10 |  |
| 329 | Труби сталеві електрозварні прямо шовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 10 |  |
| 330 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250мм | т | 0,00971 |  |
| 331 | Відвід сталевий Ду50/90 град. | шт | 7 |  |
| 332 | Відвід сталевий Ду50/45 град. | шт | 1 |  |
| 333 | Відвід сталевий 90 град. Ду80 | шт | 2 |  |
| 334 | Відвід сталевий 45 град. Ду80 | шт | 1 |  |
| 335 | Фланець сталевий плоский Dy50, PN-1,6 МПа | шт | 6 |  |
| 336 | Фланець сталевий плоский Dy80, PN-1,6 МПа | шт | 2 |  |
| 337 | Прокладка між фланцева Ду50 | шт | 3 |  |
| 338 | Прокладка між фланцева Ду80 | шт | 1 |  |
| 339 | Болт, шайба, гайка М16 (комплект) | шт | 16 |  |
| 340 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм | м | 20 |  |
| 341 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм | м | 10 |  |
| 342 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 3 |  |
| 343 | Ізоляція трубна шкарлупа ППУ ф57 товщ. 40 мм IZOLINE | м | 3 |  |
| 344 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм сталлю оцинкованою при товщині ізоляційного шару 40 мм | м | 3 |  |
| 345 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм | т | 0,005876 |  |
| 346 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| 347 | Терморегулятор 230 В~ на DIN-рейку з датчиком температури 3,0м ETV-1991 | шт | 1 |  |
| 348 | Саморегулюючий гріючий кабель 25Вт/м, для захисту  труб від замерзання, 230 В~ 25FSR2-CT Heat Trace, L=6 м | комплект | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Прокладання в тепловій камері ТКнов., від  ТКнов. до ДК1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 349 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром до 50 мм | м | 7 |  |
| 350 | Труби сталеві електрозварні прямо шовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 2,008 |  |
| 351 | Труби сталеві електрозварні прямо шовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 4,016 |  |
| 352 | Труби сталеві електрозварні прямо шовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 1,004 |  |
| 353 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм | м | 10 |  |
| 354 | Труби сталеві електрозварні прямо шовні із сталі марки  20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 10,04 |  |
| 355 | Установлення сталевих кранів діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 356 | Кран кульовий сталевий фланцевий Dy50; Py-1,6 МПа 11с42п Breeze | шт | 1 |  |
| 357 | Фланець сталевий плоский Dy50, PN-1,6 МПа | шт | 2 |  |
| 358 | Прокладка між фланцева Ду50 | шт | 2 |  |
| 359 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 360 | Фланцева засувка з гумовим клином та невисувним шпинделем 30ч39р Dy100; Py-1,6 МПа | шт | 1 |  |
| 361 | Фланець сталевий плоский Dy100, PN-1,6 МПа | шт | 1 |  |
| 362 | Прокладка між фланцева Ду100 | шт | 1 |  |
| 363 | Установлення муфтових кранів | шт | 6 |  |
| 364 | Спускник кран кульовий латунний муфтовий Dy25; Py-2,5 МПа VT.214.N.06 | шт | 2 |  |
| 365 | Спускник кран кульовий латунний муфтовий Dy40; Py-2,5 МПа VT.214.N.08 | шт | 4 |  |
| 366 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250мм | т | 0,00287 |  |
| 367 | Патрубок з сталевої труби по з зовн. різбою L-100 мм Ду32 | шт | 2 |  |
| 368 | Патрубок з сталевої труби по з зовн. різбою L-100 мм Ду40 | шт | 4 |  |
| 369 | Заглушка труби Ду100 | шт | 1 |  |
| 370 | Болт, шайба, гайка М16 (комплект) | шт | 12 |  |
| 371 | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм | шт | 1 |  |
| 372 | З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 63/50 мм | шт | 1 |  |
| 373 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм | м | 7 |  |
| 374 | Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової  [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | м | 10 |  |
|  | Роздiл 3. Прокладання в каналах |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 375 | Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм | м | 44 |  |
| 376 | Труба поліетиленова ф63х5,8 мм. ПЕ100 SDR-11 для води | м | 44,44 |  |
| 377 | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм | шт | 2 |  |
| 378 | Коліно 90° ПЕ100 ф63 | шт | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Благоустрій території** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 379 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 28 |  |
| 380 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 114 |  |
| 381 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 55 |  |
|  | Роздiл 2. Демонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 382 | Розбирання бортових каменів | м | 9 |  |
| 383 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т | 2,4 |  |
| 384 | Перевезення сміття до 30 км | т | 2,4 |  |
|  | Роздiл 3. Покриття асфальтобетонне (проїздна частина),  ТИП 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 385 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші товщ. 20 см | м3 | 4,6 |  |
| 386 | Готова піщано-щебенева суміш | м3 | 5,612 |  |
| 387 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 23 |  |
| 388 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 23 |  |
| 389 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1/ додавати до товщ. 6 см | м2 | 23 |  |
| 390 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 | т | 3,1947 |  |
| 391 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 23 |  |
| 392 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1/ додавати до товщ. 5 см | м2 | 23 |  |
| 393 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2 | т | 2,7784 |  |
| 394 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 70 |  |
| 395 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 4,6 |  |
| 396 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 7 |  |
| 397 | Камені бортові, БР300.30.15 | шт | 21 |  |
|  | Роздiл 4. Покриття асфальтобетонне (тротуар), ТИП 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 398 | Улаштування основи тротуарів із щебню фр. 10-20 мм за товщини шару 12 см | м2 | 89 |  |
| 399 | Улаштування основи тротуарів із щебню, за зміни  товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3/ додавати до товщина 15 см | м2 | 89 |  |
| 400 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої  асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 | 89 |  |
| 401 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1/ додавати до товщина 4 см | м2 | 89 |  |
| 402 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2 | т | 8,5084 |  |

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент****»***

1. Учасник підтверджує, що виконання ним цього Технічного завдання не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що виконання ним цього завдання не суперечить положенням його установчих документів.
2. Учасник підтверджує, що він має всі необхідні дозволи (ліцензії, сертифікати), які вимагаються законодавством України для виконання ним своїх обов’язків за цим завданням.
3. Договірна ціна є твердою і визначається відповідно до вимог Настанови визначення вартості будівництва Наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021р. «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та інших вимог чинного законодавства».
4. Договірна ціна (тверда) встановлюється незмінною на весь обсяг будівництва.
5. Учасник (Підрядник) не може вимагати уточнення Договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, матеріальні ресурси, що використовуються для виконання Робіт.
6. Ціни на матеріальні ресурси, які застосовуються при розрахунку договірної ціни, приймаються на підставі проведеного Учасником (Підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні.
7. Закупівлю обладнання та матеріалів, необхідних для виконання Робіт, здійснює Учасник (Підрядник).
8. Матеріли, що будуть використовуватися в ході виконання робіт за предметом закупівлі, які потребують сертифікації, згідно чинного законодавства України, повинні бути сертифіковані в Україні, про що інформується учасником, шляхом підтвердження зазначених вимог.
9. Оплата Робіт (їх частини) здійснюється за умови виконання Робіт вимог законодавства та за умови наявності реального бюджетного фінансування на поточному рахунку Замовника на оплату Робіт протягом *10-ти календарних днів* з дня підписання уповноваженими представниками Сторін Актів форми КБ-2в та КБ-3.
10. Виконавець робіт повинен забезпечити дотримання вимог природоохоронного законодавства та здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію негативних впливів на довкілля в процесі будівництва. Учасник подає Копію листа-гарантії за *власноручним* підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі її використання) про забезпечення плану заходів з дотримання вимог природоохоронного законодавства та спрямованих на мінімізацію негативних впливів на довкілля (викиди забруднюючих речовин, забруднення стічних вод та прилеглих до будівельного майданчика водойм, управління відходами, знищення рослинного покриву тощо) в процесі виконання робіт за предметом закупівлі.
11. В іншому зобов’язання сторін регулюються Договором.

**ДОДАТОК 4**

до тендерної документації

*(подається* ***на фірмовому бланку (за наявності****)*

**Інформаційна довідка щодо загальних відомостей про учасника**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повне та скорочене найменування Учасника (*зазначається найменування учасника згідно Статуту або іншого установчого документа)* |  |
| 2. | Юридична адреса: |  |
| 3. | Поштова/фактична адреса: |  |
| 4. | Місце та дата проведення державної реєстрації Учасника: |  |
| 5. | Код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків – ІПН фізичної особи (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий органі мають відмітку в паспорті) учасника\*\* |  |
| 6. | Організаційно-правова форма |  |
| 7. | Банківські реквізити:  - Поточний рахунок;  - Назва банку, в якому відкрито рахунок |  |
| 8. | Тел./факс: |  |
| 9. | E-mail: |  |
| 10. | Посада/телефон керівника підприємством та ПІБ (для ФО-П зазначається ПІБ/телефон), який має право на укладення договору\*\*\* |  |
| 11. | Класифікація суб’єкта господарювання: |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

посада уповноваженої особи Учасника власноручний підпис та печатка (за наявності)\* прізвище, ініціали

*Примітки:*

\**Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які провадять діяльність без печатки згідно з законодавством*

*\*\* Фізичні особи не заповнюють відомості, які не відповідають їх правовому статусу.*

*\*\*\* Учасник надає інформацію про осіб, які мають право на укладання договору про закупівлю з доданням підтверджуючих документів або їх копій (документів, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю), а також інші службові (посадові) особи Учасника, яких уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.*

**ДОДАТОК 5**

до тендерної документації

*(подається* ***на фірмовому бланку (за наявності****) у вигляді, наведеному нижче*

*Учасник не повинен відступати від даної форми)*

**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Найменування учасника** **(***зазначається найменування учасника згідно Статуту або іншого установчого документа)* |  |
| **2. Юридична/ фактична/поштова адреса учасника** |  |
| **3.Код ЄДРПОУ або** реєстраційний номер облікової картки платника податків – **ІПН фізичної особи** **учасника** (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий органі мають відмітку в паспорті) |  |
| **4. Банківські реквізити** (рахунок, назва банку, в якому відкритий рахунок) |  |
| **5. Телефон, электрона адреса (за наявності)** |  |
| **6. Класифікація суб’єкта господарювання** |  |

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(зазначається найменування учасника згідно Статуту або іншого установчого документа)*

надаємо свою пропозицію щодо закупівлі: ***Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 9 відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281*** (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи),згідно з вимогами Замовника. Вивчивши тендерну документацію, ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у тендерній пропозиції:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна\* за од., грн. без ПДВ** | **Сума\*,**  **грн. без ПДВ** |
| 1 | Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Міська лікарня № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 9 відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 | робота | 1 |  |  |
| **Всього без ПДВ\*** | | | | |  |
| **ПДВ % (*у разі, якщо постачальник є платником ПДВ*)\*:** | | | | |  |
| **Загальна вартість, грн. з ПДВ\*:** | | | | |  |

*\* Ціна та сума мають бути відмінними від 0,00 грн., після коми повинно бути не більше двох знаків.*

Загальна ціна пропозиції(з ПДВ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*зазначити цифрами та прописом*)

1. Підписавши дану пропозицію, ми **(назва Учасника)** погоджуємося дотримуватися своєї пропозиції протягом **120** календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
2. Якщо рішенням Замовника пропозиція **(назва Учасника)** буде визнана переможцем процедури закупівлі, ми зобов’язуємося у строк, що не перевищує 4 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надати документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених пунктом 47 Особливостей, шляхом оприлюднення документів в електронній системі закупівель, які зазначені у Додатку 1 до Тендерної документації.

3.Якщо рішенням Замовника пропозиція **(назва Учасника)** буде визнана переможцем процедури закупівлі, ми зобов'язуємося підписати Договір з Замовником згідно з Проєктом договору (Додаток 3 до Тендерної документації) у відповідності до Технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі (Додаток 2 до Тендерної документації) протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Учасник має статус платника податку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(вказати систему оподаткування)*

Учасник має статус платника ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*платник чи не платник ПДВ)*

посада уповноваженої особи Учасника власноручний підпис та печатка (за наявності)\*\* прізвище, ініціали

\*\**Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які провадять діяльність без печатки згідно з законодавством*