**ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ**

**Послуги з технічного обслуговування**

 **газових та твердопаливних котелень**

***Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»***

**м. Стрий – 2022 рік**

**ОГОЛОШЕННЯ ПРО**

**ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ**

***ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»***

**Послуги з технічного обслуговування**

 **газових та твердопаливних котелень**

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Найменування: **Управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області**

Код за ЄДРПОУ: **43968702;**

Місцезнаходження: **82400, Україна, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка 107.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Послуги з технічногообслуговування газових та твердопаливних котелень.**

**Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)**

1. **Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:** у зв’язку з великим об’ємом інформації, детальна інформація зазначена у файлі **«Технічні вимоги» (Додаток №1).**
2. **Кількість та місце надання послуг:**

Кількість**:** 22 послуги;

**Місце надання послуг:** Україна, Відповідно до документації **(**згідно Додатку №4 *«*Дислокація закладів Управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області, яким будуть надаватися послуги з технічного обслуговування газових та твердопаливних котелень»).

**Строк надання послуг:** **до** **31 грудня 2022 року.**

1. **Умови оплати:** післяплата; 100 %; Оплата здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 15 календарних днів з моменту підписання акту надання послуг.
2. **Очікувана вартість предмета закупівлі: 199 977,00 грн. з ПДВ**
3. **Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати):** не вимагається.
4. **Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати):** не вимагається.
5. **Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5% до 3 % або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі:** (1%);

 8.Прізвище, ім'я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками: Кузик М.В. тел.0668716528, інж.Хомин Д.Д. тел. 0688234480

Мова, якою повинні готуватись пропозиції. Під час проведення спрощеної закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Допускається автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

**ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:**

Всі визначені цим оголошенням документи пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «.pdf, .jpeg, .jpg, .doc,.docx, або інші /або розширення програм, що здійснюють архівацію даних (WinRAR, 7-Zip), якщо даним оголошенням не передбачено інше.», зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. **Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документа, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника, а також містити відбиток печатки учасника (у разі наявності або використання).**

**НАКЛАДАННЯ КЕП/УЕП НА ПРОПОЗИЦІЮ:**

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Законів України ["Про електронні документи та електронний документообіг"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та ["Про електронні довірчі послуги"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19). Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель.

**Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Учасник повинен накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) або удосконалений електронний підпис (УЕП) на пропозицію).**

**Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням:** <https://czo.gov.ua/verify>. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа).

*Забороняється обмежувати перегляд файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб.*

*Відповідальність за помилки друку у документах, наданих в складі пропозиції і/або підписаних відповідним чином, несе учасник.*

**ДОДАТКИ ДО ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ:**

Додаток №1 – Технічні вимоги;

Додаток №2 – Перелік документів, які вимагаються від учасника;

Додаток №3 – Цінова пропозиція;

Додаток №4 - Дислокація закладів Управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області, яким будуть надаватися послуги ;

Додаток №5 – Проєкт Договору.

**Інша інформація:**

1. За надання недостовірної інформації Учасник несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства. У разі отримання замовником достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів спрощеної закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого Учасника;
2. Замовник відхиляє пропозиції у разі, якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у документації;
3. Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види послуг згідно з документацією закупівлі, або відсутня взагалі - ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником;
4. У відповідності з проєктом Договору (**Додаток №5**), за результатами проведення спрощеної закупівлі, між Замовником та Переможцем підписується Договір, згідно чинного законодавства не пізніше ніж через 20 (двадцять) днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

**ДОДАТОК №1**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки» (Послуги з технічногообслуговування газових та твердопаливних котелень)**

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування послуги** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Види котлів та їх кількість** | **Перелік послуг** |
| 1. | Технічне обслуговування газової котельні Братківського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Visman “VITOPLEX» PV-100 по 200 кВт кожен – 2 котли | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники.8. Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання триходовий з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом9. Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год |
| 2. | Технічне обслуговування газової котельні Навчально-виховного комплексу "Кавський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Рівнетерм по 96 кВт кожен – 2 котли | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники. |
| 3. | Технічне обслуговування газової котельні Ланівського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Вітогаз, Вісман по 96 кВт кожен – 2 котли | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники.8. Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання триходовий з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом9. Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год |
| 4. | Технічне обслуговування газової котельні Миртюківського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | «Рівнетерм» - 96 кВт кожен – 2 котли. | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники. |
| 5. | Технічне обслуговування газової котельні Нежухівського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Модулі нагріву МН 120 Бернард – 3 котли | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники.8. Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання триходовий з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом9. Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год |
| 6. | Технічне обслуговування газової котельні Нежухівського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Ферролі „Pegasus” по 85 кВт кожен - 2 котли; | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники.8. Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання триходовий з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом9. Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год |
| 7. | Технічне обслуговування газової котельні Стрілківської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Ферролі „Pegasus” по 102 кВт кожен - 2 котли; | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники.8. Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання триходовий з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом9. Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год |
| 8. | Технічне обслуговування газової котельні Верчанської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Ферролі „Pegasus” по 68 кВт. кожен - 2 котли; | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники.8. Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання триходовий з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом9. Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год |
| 9. | Технічне обслуговування газової котельні Навчально-виховного комплексу "Вівнянський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Ферролі „Pegasus” по 102 кВт кожен - 2 котли; | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники. |
| 10. | Технічне обслуговування газової котельні Голобутівської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Ферролі „Pegasus” по 85 кВт кожен - 2 котли | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники.8. Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання триходовий з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом9. Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год |
| 11. | Технічне обслуговування газової котельні Добрянської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | «Рівнетерм» - 96 кВт кожен – 2 котли. | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники. |
| 12. | Технічне обслуговування газової котельні П'ятничанської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | «Рівнетерм» - 98 кВт. кожен – 2 котли; | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники. |
| 13. | Технічне обслуговування газової котельні Ходовицької гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Ферролі „Pegasus” по 100 кВт кожен - 2 котли | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники.8. Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год |
| 14. | Технічне обслуговування газової котельні Угерського закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | «Рівнетерм» - 80 кВт. кожен – 2 котли; | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники. |
| 15. | Технічне обслуговування газової котельні Голобутівського закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | «Рівнетерм» - 72 кВт. – 1 котел | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники. |
| 16. | Технічне обслуговування газової котельні Жулинського закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | «Бистриця» 100 кВт. кожен – 2 котли. | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Прочищення магнітного відмулювача та фільтра – 1 шт.4. Сигналізатори контролю полум'я – 2 комплекти.5. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.6. Механізм виконавчий відсічний – 2 шт.7. Пальник газомазутний або газовий – 2 пальники. |
| 17. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Подорожненського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Кальвіс 250 – 250 кВт – 1 котел | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 1 котел.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 1 секц.3. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 1 шт.4. Прочищення конденсаційного горщика – 1 шт. |
| 18. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Навчально-виховного комплексу "Бережницький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Кальвіс 320 – 320 кВт – 1 котел | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 1 котел.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 1 секц.3. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 1 шт.4. Прочищення конденсаційного горщика – 1 шт. |
| 19. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Жулинської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Кальвіс 250 – 250 кВт – 1 котел | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 1 котел.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 1 секц.3. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 1 шт.4. Прочищення конденсаційного горщика – 1 шт. |
| 20. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Малодідушицької гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Кальвіс 220 – 220 кВт – 1 котел | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 1 котел.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 1 секц.3. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 1 шт.4. Прочищення конденсаційного горщика – 1 шт. |
| 21. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Лисятицького закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Кальвіс 40 кВт кожен – 2 котли | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 2 котл.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 2 секц.3. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 2 шт.4. Прочищення конденсаційного горщика – 1 шт. |
| 22. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Стрілківського закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 | Кальвіс 25 кВт кожен – 1 котел | 1. Прочищення димоходів котла, кількість секцій до 9 шт, поверхня нагрівання до 15 м2 – 1 котел.2. Прочищення секцій опалювальних котлів – 1 секц.3. Механізм виконавчий однооборотний, багатооборотний, поршневий – 1 шт.4. Прочищення конденсаційного горщика – 1 шт. |

**УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ:**

* 1. Здійснювати періодичний контрольний огляд роботи основного технологічного устаткування та автоматики з обов’язковим записом результатів огляду в «Журнал контрольного огляду» (періодичність проведення 1 раз в 25-30 днів).
	2. Проведення невідкладних аварійних робіт – протягом не більше 12 годин з часу надходження повідомлень від замовника.
	3. Проведення підготовки об’єктів до наступного опалювального сезону, яка включає наступні послуги:
	+ огляд і ревізію автоматики запірно-регулювальної арматури;
	+ налаштування автоматики котлів та погодозалежної автоматики;
	+ промивання котлів хімічними розчинами;
	+ прочищення насосів, фільтрів, відмульників, теплообмінників;
	+ прочищення газоходів котлів;
	+ прочищення пальників;
	+ регенерація установок для пом’якшення води;
	+ таінші необхідні послуги, які підтверджуються необхідним протоколом наданих послуг.
	1. Контроль за виконанням зазначеного переліку послуг проводиться обслуговуючим персоналом котелень і паливних (оператор, завгосп).
	2. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, або при виникненні гарантійного випадку, представниками Замовника складається відповідний акт про порядок і строки усунення виявлених недоліків. Після отримання у письмовому вигляді акту про гарантійний випадок Виконавець зобов’язаний протягом 2 робочих днів усунути виявлені в акті недоліки (дефекти) за власний кошт.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 /ініціали та прізвище/

**ДОДАТОК №2**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД УЧАСНИКА**

**Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки» (Послуги з технічногообслуговування газових та твердопаливних котелень)**

**І. Учасник повинен надати в електронному (сканованому форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції сканкопії наступних документів:**

1. Свідоцтво про державну реєстрацію або виписку, або витяг з Єдиного державного реєстру (для юридичних осіб та фізичної особи – підприємця);
2. Документ, що підтверджує статус платника податків (витяг з реєстру платників податку на додану вартість або витяг з реєстру платників єдиного податку або відповідне свідоцтво, тощо);
3. Документ, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами проведення спрощеної закупівлі та документів пропозиції учасника, а саме: виписка з протоколу засновників, або наказ про призначення, або довіреність, або доручення чи інше. ФОП надає лист/довідку відповідного змісту в довільній формі, копію сторінок паспорта.
4. Оригінал або копія статуту (остання зареєстрована редакція), чи іншого установчого документу, або копія опису за підписом державного реєстратора, за допомогою коду якого є можливим перевірити останню редакцію такого установчого документу через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України (<https://usr.minjust.gov.ua/content/get-documents>) (вимога встановлюється для учасника - юридичної особи). Якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи (для юридичних осіб). У випадку проведення діяльності філією (чи відокремленим підрозділом ) - належним чином засвідчену копію рішення власника (засновника) про створення даної філії (відокремленого підрозділу) та копію статуту власника (засновника) даної юридичної особи;
5. Ліцензію (дозвіл) на право здійснювати певний вид господарської діяльності (якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством) або довідка про те, що даний вид діяльності не підлягає обов’язковому ліцензуванню.
6. Лист - згода на істотні умови договору або завірені учасником (підписом та печаткою у разі наявності)
7. Довідка в довільній формі (чи лист-згода) про надання згоди на використання інформації згідно вимог Закону України «Про захист персональних даних», повинна бути підписана особами, щодо яких подається інформація, визначену відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (подається на особу / осіб, яка підписала пропозицію та яка має право підпису договору) (сканований оригінал);
8. Заповнена Цінова пропозиція (Додаток №3);
9. Лист про відповідність пропозиції Учасника технічним вимогам та можливості виконання послуг в повному обсязі у зазначений термін (Додаток №1) (в довільній формі);
10. Наявність кваліфікованих працівників, досвід технічного обслуговування газових та твердопаливних котелень не менше 5 років (довідка у довільній формі);
11. Надати копії не менше 2-х виконаних договорів, які будуть надані в складі пропозиції на обслуговування за 2019-2021 рік;
12. Для підтвердження відповідності цінової пропозиції учасника технічним вимогам та іншим вимогам до предмета закупівлі, учасник у складі своєї цінової пропозиції надає розрахунок договірної ціни з підтверджуючими розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, зведений кошторисний розрахунок, розрахунок загальновиробничих витрат та інше) (по об’єктно) складені в цінах на дату складання учасником пропозиції і надається в електронному (сканованому форматі PDF) вигляді.

**ІІ. Інша інформація:**

1. Всі довідки, підготовлені Учасником, повинні бути подані українською мовою (або містити завірений переклад на українську мову), складені на бланку Учасника (для ФОП – за наявності такого), з підписом керівника підприємства (для юридичних осіб, для ФОП – підпис особисто, або підпис уповноваженої особи), та печаткою (у разі наявності). Документи, видані іншими установами, організаціями, підприємствами подаються учасником в складі пропозиції у формі сканкопії з оригіналу у кольоровому форматі, або сканкопії у кольоровому форматі з копії, належно завіреної учасником (мають містити підпис уповноваженої особи та відбиток печатки, у разі її використання у своїй діяльності);
2. За достовірність наданих документів відповідальність безпосередньо несе учасник;
3. У разі ненадання одночасно усіх необхідних документів, пропозиція Учасника розгляду не підлягає та відхиляється як така, що не відповідає вимогам Замовника, зазначеним у документації;
4. У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, Замовник розглядає наступну пропозицію з найнижчою ціною, визначеною електронною системою;
5. Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції;
6. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 (двадцять) днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.
7. Усі документи учасник підвантажує чітко у послідовності зазнеченій у переліку документів.

**ДОДАТОК №3**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у закупівлі - **Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки» (Послуги з технічногообслуговування газових та твердопаливних котелень)** згідно з вимогами Замовника.

***Таблиця 2***

|  |
| --- |
| *Повне найменування учасника* |
| *Керівництво (ПІБ, посада, телефон)* |
| *Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер фізичної особи)* |
| *Місцезнаходження:**юридична адреса**фактична адреса (у разі, якщо вона відрізняється від юридичної адреси)* |
|
|
| *Назва банку* |
| *МФО банку* |
| *Поточний рахунок* |
| *Адреса банку* |
| *Контактна особа (ПІБ, посада, телефон)* |
| *Факс, електронна адреса* |
| *Інша інформація (за наявності)* |

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника занаступними цінами\*:

***Таблиця 3***

**ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування послуги** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю з ПДВ/без ПДВ\*, грн.** | **Загальна вартість пропозиції, з ПДВ/без ПДВ\*, грн.** (Загальна вартість зазначається в гривнях цифрами та прописом) |
| 1. | Технічне обслуговування газової котельні Братківського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 2. | Технічне обслуговування газової котельні Навчально-виховного комплексу "Кавський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 3. | Технічне обслуговування газової котельні Ланівського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 4. | Технічне обслуговування газової котельні Миртюківського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 5. | Технічне обслуговування газової котельні Нежухівського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 6. | Технічне обслуговування газової котельні Нежухівського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 7. | Технічне обслуговування газової котельні Стрілківської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 8. | Технічне обслуговування газової котельні Верчанської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 9. | Технічне обслуговування газової котельні Навчально-виховного комплексу "Вівнянський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 10. | Технічне обслуговування газової котельні Голобутівської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 11. | Технічне обслуговування газової котельні Добрянської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 12. | Технічне обслуговування газової котельні П'ятничанської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 13. | Технічне обслуговування газової котельні Ходовицької гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 14. | Технічне обслуговування газової котельні Угерського закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 15. | Технічне обслуговування газової котельні Голобутівського закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 16. | Технічне обслуговування газової котельні Жулинського закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 17. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Подорожненського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 18. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Навчально-виховного комплексу "Бережницький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 19. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Жулинської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 20. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Малодідушицької гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 21. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Лисятицького закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 22. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Стрілківського закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| **Загальна вартість\*, грн. без ПДВ:** |  |
| **ПДВ\*\*, грн.:** |  |
| **Загальна вартість\*, грн. з ПДВ\*\*:** |  |

**Примітки:** Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції. До розрахунку ціни пропозиції не включаються витрати, понесені Учасником у процесі здійснення спрощеної закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору про закупівлю.

Ціна пропозиції повинна включати усі податки, збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно предмету закупівлі, а також всі витрати пов’язані з виконанням договору про закупівлю.

В пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру, який пропонується учасником, із урахуванням кількості, що вимагається Замовником, та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції. Ціною за одиницю має бути число, що є вираженням грошового значення (в гривнях з копійками), з кількістю знаків після коми (крапки) – не більше 2 (два) знаки.

Якщо учасник допустив арифметичну (технічну) помилку в ціні пропозиції (за одиницю, в підсумковій ціні), його пропозиція відхиляється як така, що не відповідає умовам Закупівлі.

Арифметична (технічна) помилка в загальній ціні пропозиції – це розбіжність між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості.

*\* Якщо учасник не є платником ПДВ – зазначається «без ПДВ». Якщо учасник є платником ПДВ, то вказує «з ПДВ».*

*\*\* У формі зазначається початкова цінова пропозиція учасника. Якщо учасником буде знижено ціну своєї пропозиції в результаті проведеного аукціону - Договір з учасником буде укладено за кінцевою ціновою пропозицією учасника.*

Обсяги закупівлі послуги можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального фінансування видатків.

Ознайомившись з документацією електронних торгів, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Замовника якісними послугами в установлені строки.

У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Ми зобов’язуємося укласти Договір про закупівлю не пізніше ніж 20 (двадцять) днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти Договір.

Цим підписом засвідчуємо свою безумовну згоду з усіма положеннями документації (у тому числі щодо відповідності їх чинному законодавству) та погоджуємося на виконання всіх умов та вимог, передбачених цією документацією.

Посада, прізвище, ініціали,

підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

завірені печаткою.

 М.П.

**ДОДАТОК №4**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ДИСЛОКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯКИМ БУДУТЬ НАДАВАТИСЯ ПОСЛУГИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ТА ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЕЛЕНЬ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва закладу освіти** | **Адреса** |
| 1. | Братківський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82465, Львівська обл. Стрийський р-н с. Братківці вул. Шевченка, 2 |
| 2. | Навчально-виховний комплекс "Кавський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Стрийського району Львівської області | 82420 Львівська обл. Стрийський р-н с. Кавсько вул. Нова, 3а |
| 3. | Ланівський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82430 Львівська обл. Стрийський р-н с.Ланівка вул. Миру, 11 |
| 4. | Миртюківський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82463 Львівська обл. Стрийський р-н с. Миртюки вул. Незалежності, 7 |
| 5. | Нежухівський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82431 Львівська обл. Стрийський р-н с. Нежухів вул. Дрогобицька, 3 |
| 6. | Нежухівський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82431 Львівська обл. Стрийський р-н с. Нежухів вул. Дрогобицька, 4 |
| 7. | Стрілківська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Стрийського району Львівської області | 82460 Львівська обл. Стрийський р-н с. Стрілків вул. Вишнева, 18 |
| 8. | Верчанська гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82441 Львівська обл. Стрийський р-н с. Верчани вул. Стрийська, 64 |
| 9. | Навчально-виховний комплекс "Вівнянський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Стрийського району Львівської області | 82425 Львівська обл. Стрийський р-н с. Вівня вул. Незалежності, 25 |
| 10. | Голобутівська гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82432 Львівська обл. Стрийський р-н с. Голобутів вул. І.Франка, 2 |
| 11. | Добрянська гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82427 Львівська обл. Стрийський р-н с. Добряни вул. Шевченка, 2 |
| 12. | П'ятничанська гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82423 Львівська обл. Стрийський р-н с. П’ятничани вул. Шевченка, 25 |
| 13. | Ходовицька гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82428 Львівська обл. Стрийський р-н с. Ходовичі вул. Миру, 2 |
| 14. | Угерський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82424, Львівська обл. Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. Сагайдачного 3б |
| 15. | Голобутівський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82432, Львівська обл. Стрийський р-н, с. Голобутів, вул. Лесі Українки, 6 |
| 16. | Жулинський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82470, Львівська обл., Стрийський р-н, с.Жулин, вул. Стрийська, 11а |
| 17. | Подорожненський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82450 Львівська обл. Стрийський р-н с. Подорожнє вул. Шевченка, 1 |
| 18. | Навчально-виховний комплекс "Бережницький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Стрийського району Львівської області | 82461 Львівська обл. Стрийський р-н с. Бережниця вул. Польова, 1 |
| 19. | Жулинська гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82470 Львівська обл. Стрийський р-н с. Жулин вул. Стрийська, 32 |
| 20. | Малодідушицька гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82485 Львівська обл. Стрийський р-н с. Малі Дідушичі вул. Бобикевича, 14 |
| 21. | Лисятицький заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82421, Львівська обл. Стрийський р-н, с. Лисятичі площа 40-річчя перемоги,8 |
| 22. | Стрілківський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82460, Львівська обл. Стрийський р-н, с. Стрілків вул. Вишнева, 1 |

**Виконавець Замовник**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОДАТОК №5**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСЛУГИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ТА**

**ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЕЛЕНЬ**

м. Стрий «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022р.

**Управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області** (надалі - **Замовник**) в особі начальника управління освіти **Стасенко Лідії Леонівни**, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі - **Виконавець**) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони (разом – **Сторони**), уклали даний Договір (далі – **Договір**) про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1.У порядку та на умовах, передбачених даним Договором, Виконавець приймає на себе зобов’язання за дорученням Замовника надавати послуги: **Послуги з технічного обслуговування газових та твердопаливних котелень**. **Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).**

1.2. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги.

 1.3 Місце надання послуг: **заклади Управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (Додаток №2 до Договору).**

1.4. Детальна інформація щодо обсягу Послуг, які надаються за цим Договором, та перелік об’єктів, на які надаються Послуги, наведено у Специфікації (Додаток №1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною).

**2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ**

 2.1. Виконавець гарантує якість послуг відповідно до вимог Замовника та вимог чинного законодавства щодо даного виду послуг.

 2.2. Строк, протягом якого Виконавець гарантує якість послуг (гарантійний строк) встановлюється в межах, встановлених для послуг такого виду згідно вимог чинного законодавства. У разі, якщо недоліки виявлено в межах гарантійного строку, перебіг строку позовної давності починається з дня виявлення недоліків.

 2.3. Гарантійний строк починається з моменту підписання сторонами Акту наданих послуг та поширюється на все, що становить результат послуги.

 2.4. Виконавець гарантує вжиття заходів із захисту довкілля і, що надання послуг здійснюватиметься відповідно до вимог чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища.

**3. ЦІНА ДОГОВОРУ**

 3.1. Ціна цього Договору визначається всією сукупністю наданих послуг та становить:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (вказати цифрами та словами), у тому числі ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (ціна Договору визначається з урахуванням податку на додану вартість або без ПДВ, якщо Виконавець не являється платником ПДВ).

 3.2. Договірна ціна на надання послуг, передбачених в п.3.1. є твердою. Вартість послуг по договору розраховується на підставі Договірної ціни (Додаток №3 до Договору).

 3.3. Ціни на послуги формуються згідно чинного законодавства та встановлюються в національній валюті України. До ціни включаються всі податки, збори, транспортні витрати та інші платежі зумовлені наданням послуг.

 3.4. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди про зміну ціни.

 3.5. Вартість матеріалів, які використовуються при наданні Послуг, їх доставка та розвантаження за цим Договором включається в загальну ціну Договору.

**4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

 4.1. Оплата за цим Договором здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 15 календарних днів з моменту підписання акту надання послуг.

 4.2. Підставою для проведення оплати за надані послуги є акт наданих послуг.

**5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ**

 5.1. Надання Послуг здійснюється безпосередньо на об’єктах Замовника.

 5.2. Строк (термін) надання Послуг: **до 31.12.2022 року*.***

 5.3.Виконавець підтверджує наявність всіх необхідних, діючих дозвільних документів, які вимагаються чинним законодавством України для надання Послуг, та зобов’язаний, на вимогу Замовника, надати їх копії.

 5.4.Виконавець гарантує наявність діючих документів, що підтверджують кваліфікацію і право робітників на надання Послуг та зобов’язаний, на вимогу Замовника, надати їх копії.

 5.5. Під час надання Послуг Виконавець повинен використовувати витратні матеріали та запасні частини, якість яких відповідає державним стандартам, сертифікатам та технічним паспортам.

 5.6. Якщо в процесі приймання Послуг будуть виявлені недоліки наданих Послуг, Сторони зобов’язані протягом 2 (двох) робочих днів скласти відповідний акт виявлених недоліків із зазначенням виявлених недоліків та шляхів їх усунення. Строк усунення недоліків не повинен перевищувати 2 (два) робочі дні від дати підписання Сторонами такого акту. Усунення недоліків здійснюється Виконавцем за його рахунок із врахуванням усіх пов’язаних з цим витрат.

 5.7. Якщо в ході надання Послуг Виконавець допустить недоліки, які погіршили стан обладнання Замовника, то він усуває їх за свій рахунок протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня їх виявлення.

 5.8. Здавання Послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом, який надається Замовнику Виконавцем і підписується уповноваженими представниками Сторін протягом 7 (семи) робочих днів з моменту фактичного надання Послуг.

 5.9. Замовник може повернути Акт Виконавцю без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів тощо), а також, якщо, обсяг та якість Послуг не відповідає умовам Договору і вимагати від Виконавця негайного доопрацювання, якщо недоліки виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе зобов’язань.

5.10. У випадку не надання Замовником підписаного Акту Виконавцю, Послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином та такими, що прийняті Замовником без будь – яких зауважень.

**6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

***6.1. Замовник зобов'язаний:***

 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати за належним чином надані Послуги згідно умов Договору;

 6.1.2. Приймати належним чином надані Послуги згідно з Актом;

 6.1.3. Виконувати обов'язки, передбачені даним Договором і чинним законодавством України.

 ***6.2. Замовник має право:***

 6.2.1. На отримання Послуг належної якості, кількості та в строк, визначені цим Договором;

 6.2.2. Достроково розірвати цей Договір у разі неналежного виконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 20 (двадцяти) календарних днів;

 6.2.3. Здійснювати контроль щодо надання Послуг належної якості, кількості та у строки, встановлені цим Договором;

 6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг та загальну вартість цього Договору залежно від отриманого фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання додаткової угоди;

 6.2.5. Повернути Акт Виконавцю без здійснення оплати в разі його неналежного оформлення (відсутність печатки (за наявності), підписів, тощо).

 ***6.3. Виконавець зобов'язаний:***

 6.3.1. Забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором;

 6.3.2. Забезпечити надання Послуг, якість та кількість яких відповідає умовам, установленим цим Договором;

 6.3.3. При виникненні обставин, що перешкоджають своєчасному виконанню прийнятих на себе зобов'язань за Договором, негайно інформувати Замовника про такі обставини і причини їх виникнення;

 6.3.4. Виконавець зобов'язаний також виконувати інші обов'язки, передбачені даним Договором і чинним законодавством України.

 ***6.4. Виконавець має право:***

 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за належним чином надані Послуги згідно умов Договору;

 6.4.2. На дострокове завершення надання Послуг за погодженням із Замовником;

 6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Замовника у строк не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів до моменту розірвання Договору.

**7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

 7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань передбачених цим Договором, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,01 % від вартості не наданих вчасно послуг за кожен день прострочення.

 7.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 7.4. Усі спори, що виникають з цього Договору, або пов’язані з ним, Сторони вирішують шляхом переговорів, докладаючи усіх можливих зусиль для врегулювання суперечностей і розбіжностей.

 7.5. Якщо відповідний спор неможливо вирішити шляхом переговорів та застосування претензійної процедури, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

**8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Жодна із Сторін цього Договору не несе відповідальності перед іншою Стороною за несвоєчасність, або неможливість виконання своїх зобов’язань внаслідок дії непереборної сили у тій мірі, у якій таке прострочення або невиконання не можуть бути віднесені за рахунок вини або недогляду Сторони, яка посилається на несвоєчасність або неможливість виконання своїх зобов’язань за Договором у зв’язку з обставинами непереборної сили.

8.2. Використане поняття дії непереборної сили означає випадки, які не піддаються розумному контролю Сторони, яка проголошує форс-мажорні обставини, в тому числі, але не обмежуючись цими, такі події, як війна, блокада, ембарго, випадки громадянської непокори працівників або будь-які закони, декларації, норми, вказівки та декрети, що видані державними органами та знаходяться під їх контролем.

8.3. У випадку настання обставин непереборної сили строк виконання зобов’язань за Договором відкладається на той час, на протязі якого будуть діяти такі обставини. Якщо такі обставини та їх наслідки будуть тривати більше трьох місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і у цьому випадку жодна із Сторін не буде мати права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

8.4. Сторона, для якої настала неможливість виконання зобов’язань за Договором, повинна про настання таких обставин невідкладно повідомити (факсом або телексом) іншу Сторону, а також у п’ятнадцятиденний термін надіслати поштою зареєстроване повідомлення, видане Торговою (торгово-промисловою) палатою України або іншим компетентним органом держави.

8.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищезазначену обставину, як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором.

**9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

 9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

 9.2. У разі недосягнення сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку за встановленими чинним законодавством правилами.

**10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

 10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2022 року включно, а в частині оплати за надані послуги - до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

 10.2. Дія цього Договору може бути продовжена, або припинена достроково за взаємною згодою Сторін.

**11. ІНШІ УМОВИ**

 11.1. Дія Договору припиняється :

* закінченням строку на який був укладений цей Договір та повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань;
* за згодою Сторін;
* з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

 11.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 11.3. Зміни, доповнення до Договору, а так само продовження і розірвання Договору оформлюються в письмовій формі як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін.

 11.4. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.5. Невід’ємними додатками до цього Договору є Специфікації, додаткові угоди та інші додатки, укладені Сторонами протягом дії цього Договору у письмовій формі за підписами обох Сторін.

11.6. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

11.7. Сторони додержуються конфіденційності і не розголошують будь-яку інформацію про другу Сторону, яка стала відома при виконанні умов цього Договору, третім особам.

11.8. Сторони підписанням даного Договору відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2011 року за №2297-VI надають одна одній згоду на обробку персональних даних.

11.9. Усі правовідносини, що пов’язані із визначенням прав та обов’язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв’язку із цим Договором, регулюються  цим Договором, регулюються  цим Договором, а також чинним законодавством України.

11.10. Даний Договір викладений українською мовою, укладений у двох оригінальних примірниках що мають однакову юридичну силу.

11.11. У разі зміни свого найменування, організаційно-правової форми, статусу платника податків, юридичної або фактичної адреси, банківських або інших реквізитів Сторона повинна повідомити іншу Сторону в письмовій формі (в тому числі з використанням засобів факсимільного зв’язку) протягом п’яти календарних днів з моменту настання відповідних змін.

**12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

Невід’ємною частиною цього Договору є:

**- Додаток №1. Специфікація;**

**- Додаток №2. Дислокація закладів Управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області, яким будуть надаватися послуги з технічного обслуговування газових та твердопаливних котелень;**

**- Додаток №3. Розрахунок договірної ціни з підтверджуючими розрахунками (по кожному об’єкту);**

**13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Виконавець** | **Замовник** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***\* Проект договору не є остаточними і вичерпними, і може бути доповнений і скоригований під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмета закупівлі, характеру, перебігу процедури закупівлі чи інших умов даної закупівлі. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.***

**Додаток №1**

**до Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022р.**

 **СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування послуги** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю з ПДВ/без ПДВ, грн.** | **Загальна вартість з ПДВ/без ПДВ, грн.**  |
| 1. | Технічне обслуговування газової котельні Братківського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 2. | Технічне обслуговування газової котельні Навчально-виховного комплексу "Кавський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 3. | Технічне обслуговування газової котельні Ланівського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 4. | Технічне обслуговування газової котельні Миртюківського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 5. | Технічне обслуговування газової котельні Нежухівського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 6. | Технічне обслуговування газової котельні Нежухівського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 7. | Технічне обслуговування газової котельні Стрілківської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 8. | Технічне обслуговування газової котельні Верчанської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 9. | Технічне обслуговування газової котельні Навчально-виховного комплексу "Вівнянський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 10. | Технічне обслуговування газової котельні Голобутівської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 11. | Технічне обслуговування газової котельні Добрянської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 12. | Технічне обслуговування газової котельні П'ятничанської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 13. | Технічне обслуговування газової котельні Ходовицької гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 14. | Технічне обслуговування газової котельні Угерського закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 15. | Технічне обслуговування газової котельні Голобутівського закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 16. | Технічне обслуговування газової котельні Жулинського закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 17. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Подорожненського ліцею Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 18. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Навчально-виховного комплексу "Бережницький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 19. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Жулинської гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 20. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Малодідушицької гімназії Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 21. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Лисятицького закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| 22. | Технічне обслуговування твердопаливної котельні Стрілківського закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | послуга | 1 |  |  |
| **Загальна вартість, грн. без ПДВ:** |  |
| **ПДВ, грн.:** |  |
| **Загальна вартість, грн. з ПДВ:** |  |

**Виконавець Замовник**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Додаток №2**

**до Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022р.**

**ДИСЛОКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯКИМ БУДУТЬ НАДАВАТИСЯ ПОСЛУГИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВИХ ТА ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЕЛЕНЬ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва закладу освіти** | **Адреса** |
| 1. | Братківський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82465, Львівська обл. Стрийський р-н с. Братківці вул. Шевченка, 2 |
| 2. | Навчально-виховний комплекс "Кавський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Стрийського району Львівської області | 82420 Львівська обл. Стрийський р-н с. Кавсько вул. Нова, 3а |
| 3. | Ланівський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82430 Львівська обл. Стрийський р-н с.Ланівка вул. Миру, 11 |
| 4. | Миртюківський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82463 Львівська обл. Стрийський р-н с. Миртюки вул. Незалежності, 7 |
| 5. | Нежухівський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82431 Львівська обл. Стрийський р-н с. Нежухів вул. Дрогобицька, 3 |
| 6. | Нежухівський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82431 Львівська обл. Стрийський р-н с. Нежухів вул. Дрогобицька, 4 |
| 7. | Стрілківська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Стрийського району Львівської області | 82460 Львівська обл. Стрийський р-н с. Стрілків вул. Вишнева, 18 |
| 8. | Верчанська гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82441 Львівська обл. Стрийський р-н с. Верчани вул. Стрийська, 64 |
| 9. | Навчально-виховний комплекс "Вівнянський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Стрийського району Львівської області | 82425 Львівська обл. Стрийський р-н с. Вівня вул. Незалежності, 25 |
| 10. | Голобутівська гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82432 Львівська обл. Стрийський р-н с. Голобутів вул. І.Франка, 2 |
| 11. | Добрянська гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82427 Львівська обл. Стрийський р-н с. Добряни вул. Шевченка, 2 |
| 12. | П'ятничанська гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82423 Львівська обл. Стрийський р-н с. П’ятничани вул. Шевченка, 25 |
| 13. | Ходовицька гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82428 Львівська обл. Стрийський р-н с. Ходовичі вул. Миру, 2 |
| 14. | Угерський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82424, Львівська обл. Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. Сагайдачного 3б |
| 15. | Голобутівський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82432, Львівська обл. Стрийський р-н, с. Голобутів, вул. Лесі Українки, 6 |
| 16. | Жулинський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82470, Львівська обл., Стрийський р-н, с.Жулин, вул. Стрийська, 11а |
| 17. | Подорожненський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82450 Львівська обл. Стрийський р-н с. Подорожнє вул. Шевченка, 1 |
| 18. | Навчально-виховний комплекс "Бережницький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Стрийського району Львівської області | 82461 Львівська обл. Стрийський р-н с. Бережниця вул. Польова, 1 |
| 19. | Жулинська гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82470 Львівська обл. Стрийський р-н с. Жулин вул. Стрийська, 32 |
| 20. | Малодідушицька гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82485 Львівська обл. Стрийський р-н с. Малі Дідушичі вул. Бобикевича, 14 |
| 21. | Лисятицький заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82421, Львівська обл. Стрийський р-н, с. Лисятичі площа 40-річчя перемоги,8 |
| 22. | Стрілківський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 82460, Львівська обл. Стрийський р-н, с. Стрілків вул. Вишнева, 1 |

**Виконавець Замовник**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**