Додаток № 1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **до предмета закупівлі ДК 021:2015: 44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі**  **«Твердопаливний котел KRONAS UNIC-P 62 кВт»** | |
| Виробник | Kronas (Україна) |
| Тип котла | двоконтурний, тривалого горіння (до 12 годин) |
| Категорія | 51-80 kW |
| Номінальна потужність | кВт - 62 |
| Країна-виробник | Україна |
| Колір | жовтий |
| Зроблений | з жаростійкої сталі 09Г2С, товщина металу 5-6 мм |
| Спосіб установки | підлоговий |
| Площа обігріву, до м2- | 620 |
| Глибина топки, мм- | 740 |
| Об’єм топки, дм | 3260 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі, м 2- | 5,8 |
| Товщина теплообмінника котла, мм | 6 мм |
| Водяна ємність котла, л | 208 |
| Вага виробу, кг | 710 |
| КПД (номінальне), не менше, % | 86 |
| Внутрішній діаметр димоходу, мм | 250 |
| Висота (макс.), мм | 1865 |
| Ширина (макс.), мм | 680 |
| Глибина (макс.), мм | 1472 |

|  |  |
| --- | --- |
| **«Твердопаливний котел KRONAS UNIC-P 35 кВт»** | |
| Виробник | Kronas (Україна) |
| Тип котла | двоконтурний, тривалого горіння (до 12 годин) |
| Категорія | 51-80 kW |
| Номінальна потужність | кВт - 35 |
| Країна-виробник | Україна |
| Колір | жовтий |
| Зроблений | з жаростійкої сталі 09Г2С, товщина металу 5-6 мм |
| Спосіб установки | підлоговий |
| Площа обігріву, до м2- | 620 |
| Глибина топки, мм- | 740 |
| Об’єм топки, дм | 3260 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі, м 2- | 5,8 |
| Товщина теплообмінника котла, мм | 6 мм |
| Водяна ємність котла, л | 208 |
| Вага виробу, кг | 710 |
| КПД (номінальне), не менше, % | 86 |
| Внутрішній діаметр димоходу, мм | 250 |
| Висота (макс.), мм | 1553 |
| Ширина (макс.), мм | 630 |
| Глибина (макс.), мм | 1300 |

Твердопаливний котел KRONAS UNIC-P 62 кВт

Розрахований для опалення побутових та промислових приміщень від 500 до 620 кв.м., з великим об'ємом топки 260 л, можна спалювати дрова, брикети, різні деревні відходи. Електронний блок управління і нагнітальна турбіна в комплекті з котлом.