Додаток № 1

Умови виконання робіт з капітального (аварійного) ремонту ділянки внутриквартальних інженерних мереж і споруд (від будівлі навчального корпусу до індивідуального теплового пункту будівлі контроль-пропускного пункту) за адресою:

м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 9

1. Роботи виконуються у відповідності до Дефектного акту ( Додаток № 3 Проекта договору), проектно-кошторисної документації, розробленої Підрядником, та погодженої із Замовником перед початком робіт, приписів та вимог КП «Київтеплоенерго», ДБН, закону України «Про охорону праці», ПТБ ТУ і теплових мереж,  ПТЕ ТУ і теплових мереж,  протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

2. Роботи виконуються в присутності уповноваженого представника замовника, обслуговуючої  та контролюючих організацій.

3. Виконавець до моменту початку виконання робіт з капітального ремонту системи теплопостачання, погоджує графік їх проведення з Замовником, враховуючи особливості функціонування закладу.

4. Роботи з капітального ремонта зовнішніх мереж теплопостачання за адресою: м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 9 повинні бути виконані  до 30 листопада 2022 року.