ДОДАТОК 3

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні медико-технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик

50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Поточний ремонт медичного та хірургічного обладнання)

| № з/п | Перелік медичного обладнання, яке підлягає ремонту | Кількість одиниць обладнання, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аквадистилятор ДЄ-10М "Заповіт" | 2 |
| 2 | Аквадистилятор ДЄ-4М "Заповіт" | 1 |
| 3 | Аналізатор біохімічний автоматичний Erba XL-100 | 1 |
| 4 | Аналізатор біохімічний автоматичний Erba XL-200 | 1 |
| 5 | Аналізатор критичних станів OPTI CCA-TS2 | 1 |
| 6 | Аналізатор гематологічний автоматичний HTI MicroCC 20 | 1 |
| 7 | Аналізатор гематологічний автоматичний HTI MicroCC 18 | 2 |
| 8 | Аналізатор електролітів Medica Easy Lyte | 1 |
| 9 | Аналізатор електролітів HTI E-Lyte Plus | 1 |
| 10 | Аналізатор сечі HTI CL-50 | 1 |
| 11 | Апарат для анестезії Löwenstein Leon | 4 |
| 12 | Апарат для анестезії Löwenstein Leon plus | 1 |
| 13 | Апарат ШВЛ HAMILTON C6 | 1 |
| 14 | Апарат ШВЛ HAMILTON C3 | 4 |
| 15 | Відсмоктувач Біомед 7A-23B | 1 |
| 16 | Електродіагностичний спірометричний апарат MIR SPIRO | 1 |
| 17 | Електрокардіограф Біомед BE-300 | 1 |
| 18 | Електрокардіограф Мідас 6/12 | 11 |
| 19 | Електрокардіограф Мідас 6/12 mini | 6 |
| 20 | Електрокардіограф Мідас EK-1T | 3 |
| 21 | Електрохірургічний апарат Bowa ARC-350 | 1 |
| 22 | Електрохірургічний апарат Bowa ARC 400 | 1 |
| 23 | Коагулометр напівавтоматичний Erba ECL412 | 1 |
| 24 | Компресор до апарату наркозно-дихального Leon | 5 |
| 25 | Комплект обладнання для ІФА (рідер, вошер, термошейкер) | 1 |
| 26 | Концентратор кисневий OZ-5-01 "Біомед" | 2 |
| 27 | Концентратор кисневий "Біомед" 7F-3M | 1 |
| 28 | Концентратор кисневий "Біомед" LF-H-10A | 2 |
| 29 | Концентратор кисневий "Біомед" JAY-10 | 8 |
| 30 | Лампа щілинна "Біомед" | 1 |
| 31 | Ліжко лікарняне функціональне "Біомед" НВМ-2SМ | 2 |
| 32 | Монітор пацієнта "Біомед" ВМ800А | 5 |
| 33 | Спірометр MIR SpirobankII | 1 |
| 34 | Стерилізатор повітряний "Мизма" ГП-80 | 6 |
| 35 | Стерилізатор повітряний "Мизма" ГП-20 | 1 |
| 36 | Стерилізатор повітряний "Мизма" ГП-40 | 1 |
| 37 | Стерилізатор паровий горизонтальний ГК – 100 "Артем" | 4 |
| 38 | Термостат ТС-80 | 1 |
| 39 | Негатоскоп НТ-48 "Заповіт" | 1 |
| 40 | Камера ультрафіолетова для зберігання медичного інструменту Стандарт "Заповіт" | 4 |
| 41 | Камера ультрафіолетова для зберігання медичного інструменту Мобіл "Заповіт" | 2 |
| 42 | Опромінювач з таймером ОБПе-3-30 "Заповіт" | 1 |
| 43 | Опромінювач бактерицидний 3 х ламповий пересувний ОБПе- 225 "Заповіт" | 2 |
| 44 | Опромінювач бактерицидний ОБН-150 "Заповіт" | 10 |
| 45 | Опромінювач бактерицидний ОБН-300 "Заповіт" | 16 |
| 46 | Опромінювач бактерицидний ОБПе 6-30 "Заповіт" | 2 |
| 47 | Опромінювач ОБПе-3-30 "Заповіт" | 1 |
| 48 | Опромінювач ОБП-1-30 "Заповіт" | 1 |
| 49 | Світильник операційний безтіньовий 4-х рефлекторний пересувний L734-II "Біомед" | 1 |
|  | Всього | 127 |

Інформація про технічні вимоги:

Підтвердження відповідності технічних вимог, запропонованого Учасником предмету закупівлі, надається у формі заповненої нижче інформації (п.1-п.6), завіреної підписом та печаткою* Учасника, а також зазначених в ній довідок та документів.

| № п/п | Вимоги | Відповідність вимогам (зазначити Так/Ні) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перелік послуг на проведення поточних ремонтів медичного та хірургічного обладнання включає в себе: зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання; вияв несправностей; ремонт несправних вузлів, заміна необхідних запчастин; перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика, тренування; перевірка опору ізоляції; калібрування та налаштування роботи; перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації |  |
| 2. | Кількість послуг по ремонту виробів медичної техніки - за потребою. Кількість запасних частин та витратних матеріалів для ремонту медичного та хірургічного обладнання – за потребою (в пропозиції зазначається орієнтовна сума). Обсяги проведених робіт можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального фінансування видатків. |  |
| 3. | Запасні частини, які будуть використані при проведенні поточного ремонту, повинні бути новими, оригінальними, або сумісними з даним обладнанням (Надати гарантійний лист, завірений підписом та печаткою* учасника). |  |
| 4. | На медичну техніку, вузли і агрегати після проведеного ремонту встановлюється гарантійний термін не менше трьох місяців | Зазначити кількість місяців |
| 5. | Надати копію відповідного дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності (якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством) (за підписом та печаткою* учасника) |  |
| 6. | Надати оригінал або копію сертифікату сервісних інженерів, які мають повноваження проводити поточний ремонт зазначеного в Додатку 3 Тендерної документації, медичного обладнання. |  |
| 7. | Надати копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки (якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством) (за підписом та печаткою* учасника). |  |

Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат.

* За наявності. Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) за наявності в них печатки.