**Додаток 1 до оголошення про**

**проведення спрощеної закупівлі**

**Технічні вимоги (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)**

1. Предмет закупівлі: **Природний газ за кодом ДК 021:2015 — 09120000-6 «Газове паливо»; номенклатурний код ДК 021:2015 — 09123000-7 «Природний газ»**

2. Кількість товару: **7 000** **куб.метрів**

3. Місце доставки: **23210, Вінницька обл. Вінницький район, смт Стрижавка, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 6а**

Період постачання: **до 31.12.2022 року**

**4. Постачальник природного газу (далі - постачальник)** - суб’єкт господарювання, на підставі ліцензії, здійснює свою діяльність постачання природного газу.

**5. Постачання природного газу** - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів.

**6. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі** повинні відповідати встановленим /зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства України (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

**7. Вимоги щодо якості Товару:**

- якісно поставленим Товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що зазвичай ставляться до Товару відповідного характеру;

- якість газу, який передається Постачальником Споживачу в пунктах призначення, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості (ГОСТ 5542-87);

- за одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

**8. Технічні вимоги:**

- Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015р., природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі – природний газ) - суміш вуглеводнів та не вуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпа і температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією.

- Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам та нормам міждержавного ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового и комунально-побутового призначення. Технічні умови».

- Умови постачання природного газу повинні відповідати вимогам чинного законодавства про засади функціонування ринку природного газу України.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Товар** | **Одиниця виміру** | **Відповідність стандарту** | **Кількість, куб.метрів** |
| Природний газ за кодом ДК 021:2015 — 09120000-6 «Газове паливо»; номенклатурний код ДК 021:2015 — 09123000-7 «Природний газ» | куб.метрів | ГОСТ 5542-8 | **7 000** |

**9. Відносини між газопостачальними, газорозподільними підприємствами та споживачами природного газу регулюються наступними документами:**

- Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII;

- Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496.

**10. Вимоги щодо застосування заходів із захисту довкілля:**

При постачанні природного газу повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля.