***Додаток №1***

до Тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Назва предмета закупівлі**: **Бензиновий генератор**.

**Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»**: 31120000-3 Генератори.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ за п/п** | **Основні технічні вимоги** | **Технічні характеристики товару що вимагаються Замовником** | ***Технічні характеристики товару, що пропонується Учасником до постачання******(Для заповнення учасником детального опису технічних характеристик товару)*** |
| 1 | Тип генератора (альтернатора) | синхронний або безщітковий;матеріал альтернатора: мідь |  |
| 2 | Тип палива | Бензин А-95 |  |
| 3 | Номінальна потужність | не менше 15 кВт |  |
| 4 | Максимальна потужність | не менше 17 кВт |  |
| 5 | Кількість фаз |  3 |  |
| 6 | Вихідна напруга  | 220 В /380 В |  |
| 7 | Частота | 50 Гц |  |
| 8 | Кількість тактів двигуна | 4 |  |
| 9 | Тип охолодження | повітряне |  |
| 10 | Об’єм паливного баку | не менше 40 л |  |
| 11 | Система пуску (стартер) | електростартер |  |
| 12 | Споживання палива  | не більше 7 л/год |  |
| 13 | Час безперервної роботи при номінальному навантажені | не менше 6 год |  |
| 14 | Наявність AVR | так |  |
| 15 | Номінальна сила току не менше  | 36А |  |
| 16 | Ступінь захисту не менше | ІР23  |  |
| 17 | Конструкція | стаціонарна/ портативна/пересувна  |  |
| 18 | Захист від перевантаження  | так  |  |
| 19 | Захист від короткого замикання | так  |  |
| 20 | Датчик рівня мастила | так  |  |
| 21 |  Лічильник мотогодин | так  |  |
| 22 | Точка підключення контуру заземлення | так |  |
| 23 | Рік виготовлення бензинового генератора | не раніше 2022 |  |
| 24 | Гарантійний термін | не менше 12 місяців |  |

*На виконання вимог частини четвертої статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі», після посилання у цьому додатку на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент».* *У разі надання еквіваленту, Учасник в пропозиції повинен зазначити найменування та технічні характеристики запропонованого еквіваленту. Еквівалент може бути взаємозамінним або краще.*

**Для підтвердження відповідності необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам, учасник повинен надати (завантажити)** – копію паспорта на товар, де вказуються технічні характеристики та/або висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, та/або декларації про відповідність продукції вимогам технічних регламентів чи інших документів, які підтверджують якість та відповідність товару, чинні на момент подання пропозиції на запропонований товар, дійсні на дату розкриття тендерних пропозицій.

**Вимоги щодо якості предмета закупівлі:**

1. Якість та комплектність товару повинні відповідати вимогам технічної документації даної закупівлі, діючим на території України ДСТУ, вимогам до якості, що підтверджується наданням у складі пропозиції копій документів, що підтверджують якість та відповідність товару усім вимогам Замовника, чинні на момент подання пропозиції, дійсні на дату розкриття тендерних пропозицій.
2. Товар має ввозитися на територію України через офіційні канали поставки.
3. Товар (та його окремі складові), який постачається, повинен бути новим, не мати дефектів, не перебувати в експлуатації, не перебувати в заставі або під арештом, вільним від претензій третіх осіб, терміни та умови його зберігання не повинні бути порушені.
4. Ціна Товару включає в себе вартість тари, вартість на транспортування, доставку у пункт призначення, зберігання, розвантаження/навантаження, страхування, усі податки і збори (обов’язкові платежі) та всі можливі витрати Постачальника.
5. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.
6. При поставці Товар повинен супроводжуватись документами виконаними українською мовою: паспорт, інструкція, керівництво, брошура, гарантійний талон тощо, що підтверджує технічні характеристики товару.
7. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до вимог чинного законодавства та стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.

**Вимоги до гарантійного строку та обсягу надання гарантій якості товару:** на товар, що пропонується учасником, має бути встановлено гарантійний строк, який дорівнює строку, встановленому його виробником або не менше 12 місяців, починаючи з дати підписання Сторонами видаткової накладної. Якщо протягом гарантійного строку Замовником буде виявлено, що товар не відповідає вимогам договору про закупівлю, Учасник зобов’язаний вжити усіх заходів, необхідних для усунення порушення зазначених вимог. Усунення порушень має бути завершено учасником не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати надходження письмового повідомлення від Замовника, а також силами і за рахунок Учасника.

За якість та безпечність пропонованого товару відповідає Учасник.

У разі встановлення невідповідності продукції необхідним параметрам, Замовник залишає за собою право на повернення товару постачальнику.

***Примітка****: учасники при поданні тендерних пропозицій повинні враховувати норми:*

* *постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 №187 (зі змінами), оскільки Замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;*
* *постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 №426, оскільки цією Постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;*
* *Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII.*

*У випадку не врахування учасником при поданні тендерної пропозиції норм вказаних вище нормативно-правових актів, зокрема, у разі невідповідності учасника чи пропонованого ним товару зазначеним нормативно-правовим актам, тендерна пропозиція цього учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, а відтак, підлягатиме відхиленню на підставі абзацу другого пункту 2 частини першої статті 31 Закону.*