МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

### «ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»

### (КЗ ЛОР «Львівське обласне бюро судово – медичної експертизи»)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Уповноважена особа ____________/ Галина ХОМИШИН/ протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 24.10.2022 року №81

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

щодо проведення процедури відкритих торгів з особливостями  на закупівлю товарів:

# Медичне обладнання для полімеразної ланцюгової реакції

# КОД CPV: 38950000-9 Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції.

# Код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»:

# 48031 - Ампліфікатор нуклеїнових кислот термоциклічною (термоциклер) IVD, автоматичний.

# 60736  - Пристрій для приготування зразків нуклеїнових кислот ІВД, автоматичне.

# 40522  - Бокс ламінарний.

Львів

2022 рік

| ЗМІСТ Розділ I. Загальні положення……………………………………………………………...4 Терміни, які вживаються в тендерній документації……………………………….4 Інформація про замовника торгів…………………………………………………...4 Процедура закупівлі ……………………………………………………………..….4 Інформація про предмет закупівлі ………………………………………………....4 Недискримінація учасників……………………………………………………..…..5 Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції ……………………………………………………………………….....................................5 Інформація про мову(мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції………………………………………………………………………………….…5 |  |
| --- | --- |
| Розділ II. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації…………………………………………………………………………………5 Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації……………………5 Унесення змін до тендерної документації………………………………………….6 |  |
| Розділ III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції………………………….…6 Зміст пропозиції і спосіб подання тендерної пропозиції………………………..7 Забезпечення тендерноїпропозиції…………………………………………..….10 Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції……10 Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними……………………….11 Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно статті16 та вимоги, встановлені статтею 17 Закону…………………………….................................................................11 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі……………………………………………………………………………15 7. Інформація прро маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)………………………………………………………………………………..15 8. Інформація про субпідрядників …………………………………………………..15 9. Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником………………15 10. Внесення змін учасником після розкриття тендерних пропозицій……………..16 |  |
| Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції………………………………16 Кінцевий строк подання тендерної пропозиції…………………………………...16 Дата та час розкриття тендерної пропозиції……………………………………..16 |  |
| Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції…………………………………………………17 Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію …………………………………………………………………….17 Інша інформація ……………………………………………………………………17 Відхилення тендерних пропозицій ……………………………………………….19 |  |
| Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю…………..….21 |  |
| Відміна замовником тендеру чи визнання тендеру такими, що не відбувся...…22 Строк укладання договору ………………………………………………………...23 Проект договору про закупівлю …………………………………………………..23 Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю…….23 Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю25 Забезпечення виконання договору про закупівлю ………………………………26 Додатки до тендерної документації: Додаток 1. Інформація про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям ……27 Таблиця 1.Кваліфікаційні вимоги до учасника процедури закупівлі Таблиця 2. Інші документи, що вимагаються замовником Таблиця 3.Інформація, яку надає учасник у тендерній пропозиції (в довільній формі) та спосіб документального підтвердження інформації для переможця, щодо відсутності підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону |  |
| Додаток 2. Технічна специфікація……………………………..……………..………..….34 |  |
| Додаток 3. Форма «Тендерна пропозиція»……………………………………………….41 |  |
| Додаток 4.ПроектДоговору…………………………………….………………. ..…..….43 Додаток 5.Довідка щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі……………………………………………………….……………………………48 |  |
| Додаток 6.Гарантійний лист учасника щодо виконання вимог тендерної документації …………………………………………………………..…………….…………………….50 Додаток 7. Довідка про Учасника………………………………………………………..51 |  |

| Розділ I. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію (далі - ТД) розроблено відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 року №922-VIII (із змінами та доповненнями) (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування, (далі – Постанова). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі. |
| 2. | Інформація про замовника торгів |
| 2.1 | повне найменування | Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське обласне бюро судово – медичної експертизи» |
| 2.2 | місцезнаходження | вулиця Пекарська будинок 61, м. Львів, 79010 |
| 2.3 | код ЄДРПОУ | 01996616 |
| 2.4 | категорія Замовника | комунальний заклад, бюджетна установа. |
| 2.5 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | З питань, пов’язаних з підготовкою тендерних пропозицій учасники процедури закупівлі (далі – Учасник) можуть звертатися до уповноваженої особи: Телефон для довідок: Хомишин Галина Ігорівна – заступник начальника обласного бюро з економічних питань. вул. Пекарська, 61, м. Львів, поштовий індекс 79010 тел. (032) 275-01-53, тел./факс (032) 275-01-53. e-mail: lvivpekarska61@gmail.com |
| 3. | Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4. | Інформація про предмет закупівлі |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Медичне обладнання для полімеразної ланцюгової реакції |
| 4.2 | Код закупівлі за Єдиним закупівельним словником | Код CPV: 38950000-9 Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції. Код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»: 48031 - Ампліфікатор нуклеїнових кислот термоциклічною (термоциклер) IVD, автоматичний. 60736 - Пристрій для приготування зразків нуклеїнових кислот ІВД, автоматичне. 40522 - Бокс ламінарний. |
| 4.3 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Предмет закупівлі не поділений на окремі частини (лоти). |
| 4.4 | кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг | Згідно додатку №2 до тендерної документації. Місто Львів, вулиця Пекарська, будинок 61 |
| 4.5. | очікувана вартість предмета закупівлі | 17 677 600,00 гривень (Сімнадцять мільйонів шістсот сімдесят сім тисяч шістсот гривень 00 копійок). Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціна яких є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, яка визначена в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| 4.6 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | 31.12.2022 року |
| 4.7. | умови оплати | протягом 10-ти робочих днів після поставки товару шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок. |
| 4.8. | Джерело фінансування закупівлі | Місцевий бюджет |
| 5. | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. При здійсненні державних закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі» замовник враховує вимоги Закону України "Про санкції" та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року. |
| 6. | Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з умовами укладеного договору. |
| 7. | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Усі документи тендерної пропозиції, які підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ, що складений на іншій, ніж передбачено абзацом вище мові, Учасник надає переклад цього документу на українській мові. |
| Розділ II. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації |
| 1. | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | Фізична / юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та / або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до п.51 Особливостей та статті 10 Закону. |
| 2. | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону та п.51 Особливостей. |
|  | Розділ III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст пропозиції і спосіб подання тендерної пропозиції | Учасник повинен розмістити всі документи передбачені тендерною документацією до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, та завантаження файлів у форматі PDF (PortableDocumentFormat) з: 1) інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (відповідно до таблиці 1, 2 Додатку № 1 до ТД); 2) інформацією щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі (відповідно до Додатку № 5 до ТД); 3) інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідною технічною специфікацією (відповідно до Додатку № 2 до ТД); 4) документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; 5) проектом договору про закупівлю (відповідно до Додатку № 4 до ТД); 6) іншими документами, передбаченими вимогами цієї тендерної документації. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель. У випадку, якщо тендерна пропозиція або окремі її документи зашифровано, доступ до них закрито паролем тощо – це є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника. Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що завантажуються в електронну систему у вигляді файлів мають бути належного рівня якості зображення, що гарантує їх правильне розуміння замовником. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису (КЕП/УЕП) на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію). Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений удосконалений електронний підпис (або кваліфікований електронний підпис) (КЕП/УЕП) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно цієї документації. Файл накладеного УЕП або КЕП повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням: https://czo.gov.ua/verify. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо); для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. Якщо тендерна пропозиція учасника містить формальні (несуттєві) помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції - такі помилки не призведуть до відхилення пропозиції учасника. Відповідно до п.19 ч. 2 статті 22 Закону допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме – технічні помилки та описки. Відповідно до умов цієї тендерної документації формальними (несуттєвими) вважаються наступні помилки: 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований/удосконалений електронний підпис (КЕП/УЕП). 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Замовник відхиляє тендерну пропозицію, що містить інші помилки, аніж ті, що наведено вище. У відповідності до Закону України від 23.03.2017 року № 1982VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами підприємцями» відбитки печатки, на усіх документах, які складаються безпосередньо учасниками та завантажуються в електронну систему закупівель, не є обов’язковим та проставляються за бажанням учасників. |
| 2. | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3. | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Відсутні |
| 4. | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. |
| 5. | Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно статті 16 та вимоги, встановлені статтею 17 Закону | Відповідно до статті 16 Закону Замовник встановлює до Учасників такі кваліфікаційні критерії: - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим замовником кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону визначена Додатком № 1 до цієї тендерної документації. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність підставам, встановленим статтею 17 Закону, у разі якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації", та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень; 11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"; 12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми; 13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону у вигляді довідки, приклад якої наведено у Додатку № 5 до цієї тендерної документації, складеної учасником у довільній формі, зміст якої підтверджує відсутність відповідних підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель. Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими статтею 17 Закону подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо. Інші документи: 1) довідка про Учасника (відповідно до Додатку №7 цієї тендерної документації); 2) скан-копія оригіналу довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та скан-копія оригіналу паспорту (для фізичних осіб); 3) скан-копії оригіналів або завірених належним чином документів, що підтверджують правомочність підпису тендерної пропозиції, укладення договору про закупівлю: виписка з протоколу засновників, копія наказу про призначення на посаду, довіреність або інший документ, що містить зразок підпису особи, яка уповноважена на підписання договору про закупівлю; 4) довідку в довільній формі, за підписом уповноваженої посадової особи учасника про те, що до учасника застосовуються або не застосовуються санкції відповідно до листа Мінекономрозвитку від 16.10.2015 №3302-05/34390-06 згідно з Законом України «Про санкції» відповідним рішенням Ради національної безпеки та оборони України, введеним в дію указам Президента України (із змінами та доповненнями) на момент подання пропозиції; 5) скан-копія проекту договору про закупівлю; 6) інформацію та документи щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним вимогам (необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, а також відповідній технічній специфікації), згідно з умовами та вимогами тендерної документації (Додаток № 2 до цієї тендерної документації); 7) декларація про відповідність чи сертифікат якості. За достовірність наданої учасником в складі тендерної пропозиції за предметом закупівлі інформації та документів, відповідальність безпосередньо несе учасник. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. Відповідно статті 29 Закону, Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. |
| 6. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі з відповідною технічною специфікацією (відповідно доДодатку № 2до ТД). Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документальне підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме: Заповнена форма тендерної пропозиції (Додаток № 3). Технічний опис/специфікація або інструкція з експлуатації або паспорт, тощо. Зазначені в переліку документи повинні бути на українській мові. Замовником зазначено вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону. Тендерні пропозиції повинні узгоджуватися із технічним завданням (Додаток 2). До технічних вимог специфікації предмета закупівлі застосовується вираз "або еквівалент". Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником в зв'язку з участю у торгах. |
| 7. | Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) | Зазначено по тексту в тендерній документації |
| 8. | Інформація про субпідрядників | Не визначається. Предмет закупівлі – товар. |
| 9 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання пропозицій. |
| 10 | Внесення змін учасником після розкриття тендерних пропозицій | Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній документації, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасником виявлених невідповідностей. |
|  | Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1. | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 01.11.2022 року. Кожен Учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру, форма якого встановлена Уповноваженим органом. Електронна система закупівель автоматично формує танадсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система повинна забезпечити можливість подання пропозиції всім особам на рівних умовах. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2. | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата та час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів. Розкриття тендерних пропозицій/пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях учасників та формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. |
|  | Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1. | 1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини першої статті 29 Закону. Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «ціна» включно з податком на додану вартість (ПДВ). Питома вага критерію «ціна» - 100%. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 176 776,00 грн. з ПДВ (сто сімдесят шість тисяч сімсот сімдесят шість грн. 00 коп. з ПДВ). |
| 2. | Інша інформація | Замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного згідно цього пункту. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах: 1) що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону; 2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю. Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити наступну інформацію: 1) перелік виявлених невідповідностей; 2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо яких виявлені невідповідності; 3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або не виправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| 3. | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі якщо: учасник процедури закупівлі: зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону; є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”); 2) тендерна пропозиція учасника: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмету закупівлі тендерної документації; викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 Особливостей; не надав копію ліцензії або документу дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасників, до яких застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до яких застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції», Указів Президента України та рішень РНБО України що діють на дату подання пропозиції. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
|  | Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1. | Відміна замовником тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 48 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2. | Строк укладання договору | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3. | Проект договору про закупівлю | Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Разом з тендерною документацією замовником подається Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою 17 Закону (згідно Таблиці 3 Додатку № 1). Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. Проект договору наведено у Додатку №4 до цієї тендерної документації. |
| 4. | Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом та Особливостями. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів за результатами електронного аукціону в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 цих особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 46 особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 5. | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом. |
| 6. | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток № 1

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ УЧАСНИКА

КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ

Таблиця 1

Кваліфікаційні вимоги до учасника процедури закупівлі

| Критерій | Підтвердження відповідності |
| --- | --- |
| 1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів | 1.1. Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів (одного або більше). Аналогічним договором є договір (двосторонній або декілька сторонній), подібний за змістом, своєю правовою природою та предметом закупівлі. Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів: Назва організації із якою укладено договір Предмет закупівлі Сума договору Термін виконання договору Надати скановану копію аналогічних договорів (одного або більше), що наведено в довідці про виконання аналогічних договорів. |

Таблиця 2

Інші документи, що вимагаються замовником

| Вимога | Документи щодо підтвердження інформації про відповідність вимогам |
| --- | --- |
| Установчі та інші документи щодо ведення господарської діяльності | Копія Статуту або іншого установчого документу. Копія документу, що підтверджує включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб). Копія свідоцтва або витягу з реєстру платників податку на додану вартість або копія свідоцтва або витягу з реєстру платників єдиного податку. Документ, яким визначено право підпису договорів керівником/уповноваженою особою (виписка з протоколу зборів засновників або його копія, копія наказу про призначення, довіреність або інші документи). |

Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

Таблиця 3

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ НАДАЄ УЧАСНИК У ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗиЦІЇ (в довільній формі) та спосіб документального підтвердження інформації для переможцЯ, щодо відсутності підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону

| Відповідно до ч. 1 статті 17 Закону, Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо: | Учасник на виконання вимоги ч. 1 статті 17 Закону повинен надати інформацію, наведену нижче* | Переможець торгів на виконання вимоги ч. 1 статті 17 Закону повинен надати інформацію, наведену нижче** |
| --- | --- | --- |
| Пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | Замовник самостійно перевіряє інформацію у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. | Замовник самостійно перевіряє інформацію у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. |
| Пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією | Замовник самостійно перевіряє інформацію у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. | Замовник самостійно перевіряє інформацію у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. |
| Пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону Суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів | Замовник самостійно перевіряє інформацію у Зведених відомостях про рішення органів Комітету про визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. | Замовник самостійно перевіряє інформацію у Зведених відомостях про рішення органів Комітету про визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. |
| Пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку | Інформація в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника (лише для фізичних осіб) | Довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, видана уповноваженим органом МВС України, про те, що фізичну особу, яка є учасником, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягується, незнятої чи непогашеної судимостi не має та в розшуку не перебуває. |
| Пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку | Інформація в довільній формі за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції | Довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, видана уповноваженим органом МВС України, про те, що особу, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягується, незнятої чи непогашеної судимостi не має та в розшуку не перебуває. |
| Пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону Учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура | Замовник самостійно перевіряє інформацію у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. | Замовник самостійно перевіряє інформацію у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. |
| Пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) | Замовник самостійно перевіряє інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. | Замовник самостійно перевіряє інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. |
| Пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) | Сканкопія антикорупційної програми та/або сканкопія наказу про призначення Уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) | - |
| Пункт 11 ч.1 ст.17 Закону Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» | Замовник самостійно перевіряє інформацію відповідно до рішення РНБО від 28.04.2017 (із змінами) «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», затвердженого Указом Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 та рішення РНБО від 14.05.2020 «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (cанкцій)», затвердженого Указом Президента України від 14.05.2020 № 184/2020 | - |
| Пункт 12 ч.1 ст.17 Закону Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми | Інформація в довільній формі за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції | Довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, видана уповноваженим органом МВС України, про те, що особу, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі або фізична особа, яка є учасником, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягується, незнятої чи непогашеної судимостi не має та в розшуку не перебуває. |
| Пункт 13 ч.1 ст.17 Закону Учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника | - | - |
| Відповідно до ч. 2 статті 17 Закону, Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі: | Учасник на виконання вимоги ч. 2 статті 17 Закону повинен надати інформацію, наведену нижче* | Переможець торгів на виконання вимоги ч. 2 статті 17 Закону повинен надати інформацію, наведену нижче** |
| ч. 2 ст. 17 Закону Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. | Інформація в довільній формі за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції | Довідка в довільній формі за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції про відсутність фактів невиконання своїх зобов’язаннь за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору або документальне підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме: документи, які підтверджують, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

*На виконання вимоги ч.1 та ч.2 статті 17 Закону, Учасники можуть підтвердити інформацію щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі по кожному із вище перелічених пунктів ст. 17 Закону у вигляді загальної довідки.

**Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону.

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цьому Додатку документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу документу або у разі відсутності такого документу та його аналогу учасник-нерезидент повинен додати до тендерної пропозиції пояснювальну записку із зазначенням назви документу/інформації, передбаченої тендерною документацією та назви аналогу документу або інформації про відсутність такого документу та його аналогу із зазначенням причин відсутності.

У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників до кожного з учасників, які входять у склад об’єднання застосовуються аналогічні, як до учасника та переможця вимоги відповідно до цього Додатка.

У випадку внесення змін до законодавства щодо вказаних у цьому додатку документів, які повинен надати переможець торгів (місце, спосіб видачі/отримання, форма чи вигляд документу, ліквідація чи реорганізація уповноваженого органу, тощо) переможець торгів подає документ із врахуванням зазначених змін до законодавства, або пояснюючий лист, якщо у зв’язку із змінами до законодавства надання документу стало неможливим.

У випадку отримання переможцем торгів вказаних у цьому додатку документів у визначеному чинним законодавством електронному виді або іншому, але такому, який дає можливість онлайн перевірки їх справжності (легітимності / автентичності) переможець оприлюднює їх через електронний майданчик в системі «Прозорро» у формі, що дає можливість онлайн перевірки їх справжності (легітимності / автентичності).

За достовірність наданої учасником в складі тендерної пропозиції за предметом закупівлі інформації та документів, відповідальність несе безпосередньо учасник та його посадові (службові особи).

Додаток № 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

І. Обсяг закупівлі

| № п/п | Найменування предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЛР – ампліфікатор - система для проведення полімеразної ланцюгової реакції з реєстрацією в режимі реального часу в комплекті (48031) | комплект | 1 |
| 2 | Термоциклер - система для проведення для проведення end – point полімеразної ланцюгової реакції на 96 зразків у комплекті (48031) | комплект | 1 |
| 3 | Станція для автоматичної пробопідготовки (екстракції) нуклеїнових кислот у комплекті (60736) | комплект | 1 |
| 4 | УФ-бокс для проведення ПЛР в комплекті (40522) | комплект | 2 |
| 5 | ПЛР – ампліфікатор - система для проведення полімеразної ланцюгової реакції з детекцією в режимі реального часу в комплекті (48031) | комплект | 1 |

ІІ. Медико - технічні вимоги

- ПЛР – ампліфікатор - система для проведення полімеразної ланцюгової реакції з реєстрацією в режимі реального часу в комплекті

| № п/п | Найменування | Вимоги | Відповідність технічним вимогам (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діапазон температур | Від 35 до 99°С |  |
| 2 | Точність дотримання температурного режиму | у межах ± 0,5°С |  |
| 3 | Роздільна здатність за температурою | у межах ± 0,02º С |  |
| 4 | Однорідність температури між зразками | у межах ± 0,02º С |  |
| 5 | Швидкість нагріву/охолодження | Не менше 12°С |  |
| 6 | Наявність оптичної системи, що дозволяє проводити одночасну детекцію всіх досліджуваних зразків | Наявність |  |
| 7 | Фіксована оптична система | Наявність |  |
| 8 | Джерело збудження | Високоенергетичні фотодіоди |  |
| 9 | Детектор | Фотоелектронний помножувач |  |
| 10 | Час сканування зразків | Не більше 4 секунд |  |
| 11 | Кількість каналів (фільтрів) збудження | 5 |  |
| 12 | Кількість каналів (фільтрів) детекції | 5 |  |
| 13 | Мультиплексний аналіз | Не менше 5-ти мішеней у зразку |  |
| 14 | Діапазон довжин хвиль збудження | У межах 470±10 nm до 680±5 nm |  |
| 15 | Діапазон довжин хвиль детекції | У межах 510±5 nm до 712 highрass |  |
| 16 | Управління приладом | Дистанційне керування з ПК |  |
| 17 | Наявність ліцензійного програмного забезпечення для управління приладом, збору і обробки даних | Наявність |  |
| У комплект постачання входить: |  |  | Відповідає |
| 18 | Ампліфікатор | Наявність |  |
| 19 | Ноутбук / комп’ютер з програмним забезпеченням згідно рекомендацій виробника | Наявність |  |
| 20 | 96-луночний штатив (для пробірок 0,2 мл) | Наявність |  |
| 21 | 72-луночний штатив (для пробірок 0,1 мл) | Наявність |  |
| 22 | Тримач-підставка для роторів | Наявність |  |
| 23 | 36-луночний ротор з фіксуючим кільцем | Наявність |  |
| 24 | 72-луночний ротор з фіксуючим кільцем | Наявність |  |
| 25 | Серійний кабель RS-232, USB-кабель, кабель живлення | Наявність |  |
| 26 | 0,2 мл ПЛР-пробірки (1000 шт) – 2 уп | Наявність |  |
| 27 | 0,1 мл стриповані ПЛР-пробірки і кришки (1000 шт) – 6 уп | Наявність |  |
| 28 | Комплект реагентів для ампліфікації | Наявність |  |

- Термоциклер - система для проведення для проведення end – point полімеразної ланцюгової реакції на 96 зразків у комплекті

| № п/п | Найменування | Вимоги | Відповідність технічним вимогам (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діапазон температур кришки приладу | від 30°C до 110°C |  |
| 2 | Максимальна ємність блоку | не менше 96 пробірок по 0,2 мл, або один мікропланшет на 96 лунок |  |
| 3 | Точність дотримання температурного режиму | у межах ± 0,1°С |  |
| 4 | Роздільна здатність за температурою | у межах ± 0,02º С |  |
| 5 | Однорідність температури між зразками | у межах ± 0,2º С |  |
| 6 | Швидкість нагріву/охолодження | Не більше 4°С/c |  |
| 7 | Наявність функції градієнта температур з діапазоном | Від 20°C до 99°C |  |
| 8 | Підтримання низького рівня шуму | Не більше 45 децибел |  |
| 9 | Наявність ковзаючого механізму зчеплення кришки для рівномірного притискання кришок пробірок | Наявність |  |
| 10 | Управління приладом | Сенсорний кольоровий екран |  |
| 11 | Можливість зберігати програми у внутрішній пам’яті | Не менше 350 програм |  |
| У комплект постачання входить: |
| 12 | Комплект реагентів для ампліфікації | Наявність |  |

- Станція для автоматичної пробопідготовки (екстракції) нуклеїнових кислот у комплекті

| № п/п | Найменування | Вимоги | Відповідність технічним вимогам (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принцип дії | Магнітні частки |  |
| 2 | Кількість одночасно оброблюваних зразків | Не менше 24 |  |
| 3 | Приблизний час екстракції нуклеїнових кислот | 20 хв |  |
| 4 | Формат реактивів для екстракції | Герметичні передзаповнені картриджі, сертифіковані за ISO18385 |  |
| 5 | Можливості комунікації | Підключення до локальної мережі, віддалений моніторинг через мобільний додаток |  |
| 6 | Засоби деконтамінації | УФ-лампа |  |
| 7 | Відстеження зразків | Вбудована камера |  |
| 8 | Обробка твердих зразків | Протокол «танцюючого наконечника» |  |
| У комплект постачання входить: |
| 9 | Станція для автоматичної екстракції нуклеїнових кислот | Наявність |  |
| 10 | Комплект реагентів для виділення ДНК з криміналістичних зразків на магнітних частках та комплект пробопідготовки і забору матеріалу. | Наявність |  |

- УФ-бокс для проведення ПЛР в комплекті

| № п/п | Найменування | Вимоги | Відповідність технічним вимогам (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Призначений для забезпечення захисту від контамінації при роботі з ДНК-пробами | відповідність |  |
| 2 | Настільна модель | відповідність |  |
| 3 | Повинен бути оснащений проточним бактерицидним опромінювачем для постійної дезінфекції всередині боксу | наявність |  |
| 4 | Повинен бути оснащений УФ лампою - 25 Вт (254 нм), з довгим строком служби (не менш ніж 8000 годин) | наявність |  |
| 5 | Автоматичне вимикання УФ-лампи у разі відкриття фронтальної двері | відповідність |  |
| 6 | Захист від УФ повинен складати не менше ніж 96 відсотків | відповідність |  |
| 7 | Матеріал робочої поверхні — нержавіюча сталь | відповідність |  |
| 8 | Лампа освітлення робочої поверхні | наявність |  |
| 9 | Робоча поверхня не менше ніж 645 х 475 мм | відповідність |  |
| 10 | Вага не більше 29 кг | відповідність |  |
| 11 | Потужність не більше ніж 67 Вт | відповідність |  |
| 12 | Товщина стінок, не менше: бокові 4 мм, передня 8 мм, захисний екран 4 мм | відповідність |  |
| 13 | Наявність CE сертифікації | наявність |  |
| 14 | Наявність інструкції користувача | наявність |  |
| 15 | Гарантійний термін не менше 12 місяців | наявність |  |
| 16 | Комплект поставки: УФ-бокс для проведения ПЛР – 1 шт. Запасний запобіжник (у тримачі запобіжника) – 1 шт. Мережевий кабель – 1 шт. Комплект пікет - дозаторів змінного об’єму 0,2-2, 2-20, 20-200, 100-1000 мкл – 2 набори. Бактерицидний опромінювач – 1 шт. | наявність |  |

- ПЛР – ампліфікатор - система для проведення полімеразної ланцюгової реакції з детекцією в режимі реального часу в комплекті

| № п/п | Найменування | Вимоги | Відповідність технічним вимогам (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ємність термоблоку | Не менше 384 зразків |  |
| 2 | Об’єм реакційної суміші у межах 5-20 мкл | Відповідність |  |
| 3 | Можливість проводити ПЛР в планшетах (об’єм 0,02 мл) | Відповідність |  |
| 4 | Термоблок на основі елементів Пельтьє | Наявність |  |
| 5 | Джерело збудження на основі білого світлодіода | Наявність |  |
| 6 | Кількість каналів (фільтрів) збудження | Не менше 5-ти |  |
| 7 | Кількість каналів(фільтрів) детекції | Не менше 5-ти |  |
| 8 | Мультиплексний аналіз не менше 5-ти мішеней у пробірці | Відповідність |  |
| 9 | Сумісність з барвниками: FAM™, VIC™, ROX™, TAMRA™, SYBR™ , ABY™, JUN™, MUSTANGPURPLE™, NED™, Cy®5 | Відповідність |  |
| 10 | Діапазон довжин хвиль збудження/детекції у межах 450 нм - 700 нм | Відповідність |  |
| 11 | Тип пристрою для детекції CMOS-камера | Відповідність |  |
| 12 | Точність підтримки температури у межах ± 0,25°С | Відповідність |  |
| 13 | Однорідність температури по блоку не більше ± 0.4º С | Відповідність |  |
| 14 | Максимальна швидкість нагріву не менше 6,5°С/сек | Відповідність |  |
| 15 | Середня швидкість нагріву у межах 3,66°С/сек | Відповідність |  |
| 16 | Управління приладом за допомогою кольорового сенсорного екрану | Відповідність |  |
| 17 | Наявність комунікаційних портівUSB, Ethernet, WiFi | Наявність |  |
| 18 | Можливість створення, перегляду, редагування програми ампліфікації переглядпроцесутермоциклюванняірезультатівврежиміреальногочасу, аналізрезультатів | Наявність |  |
| 19 | Наявність комп`ютера для аналізу результатів ампліфікації | Наявність |  |
| 20 | Наявність набору розхідних матеріалів: Плівка оптична MicroAmp™ OpticalAdhesiveFilm, уп.25 шт. Плашка MicroAmp™ Optical 384-Well Reaction Plate, 20 шт/уп | Наявність |  |
| 21 | Наявність інструкції | Наявність |  |
| 22 | Гарантійне обслуговування приладів не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію. | Відповідність |  |
| 23 | Наявність заводського калібрування | Наявність |  |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

| № п/п | Вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обладнання, яке постачається, повинне бути новим, яке раніше не використовувалося. У підтвердження надати гарантійний лист. |  |
| 2 | Усі представлені технічні характеристики приладу (обладнання), що пропонується, повинні відповідати технічним вимогам Замовника і підтверджуватися технічною документацію від виробника. У підтвердження надати технічну документацію. |  |
| 3 | Відповідність технічним вимогам закупівлі повинна підтверджуватися технічним описом/брошюрою/специфікацією або інструкцією з експлуатації або технічним паспортом українською мовою. |  |
| 4 | Гарантійний термін обслуговування має складати не менше 12 місяців. У підтвердження надати гарантійний лист. |  |
| 5 | Учасник повинен забезпечити виконання пуско-налагоджувальних робіт: монтаж приладу, навчання обслуговуючого персоналу роботі з приладами. У підтвердження надати гарантійний лист. |  |
| 6 | Товар повинен постачатисяпостачальником за його рахунок за адресою Замовника. У підтвердження надати гарантійний лист. |  |
| 7 | Товар повинен бути упакований таким чином, щоб виключити псування та/або знищення його на період поставки до прийняття Товару Замовником. Ціна пропозиції включає вартість тари та упаковки. У підтвердження надати гарантійний лист. |  |

Експерт імунолог судовий              _______________                     Василина МИХАЛЮК

Додаток № 3

до тендерної документації

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

Медичне обладнання для полімеразної ланцюгової реакції

КОД CPV: 38950000-9 Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції.

Код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»:

48031 - Ампліфікатор нуклеїнових кислот термоциклічною (термоциклер) IVD, автоматичний.

60736  - Пристрій для приготування зразків нуклеїнових кислот ІВД, автоматичне.

40522  - Бокс ламінарний.

Ми, (найменування Учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у тендерних торгах на закупівлю медичного обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (КОД CPV: 38950000-9 Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши тендерну документацію та інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, на виконання зазначеного вище маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на  вартість тендерної пропозиції (з ПДВ¹):

| № п/п | Найменування предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару без ПДВ (грн.) | Ціна за одиницю товару з ПДВ2 (грн.) | Сума товару з ПДВ2(грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | комплект | 1 |  |  |  |
| 2 |  | комплект | 1 |  |  |  |
| 3 |  | комплект | 1 |  |  |  |
| 4 |  | комплект | 2 |  |  |  |
| 5 |  | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Загальна вартість товару без ПДВ2: |  |
|  | крім того ПДВ2: |  |
|  | Загальна вартість товару з ПДВ2: |  |

Примітка:

¹ без ПДВ – для учасників, які не є платниками податку на додану вартість, відповідно до вимог Податкового кодексу України;

² ціни надаються в гривнях з двома знаками після коми (копійки).

1. Учасник визначає ціну на товар, якийвін пропонує поставити за Договором  з урахуванням ПДВ.

2. Ціни вказуються  з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

3. Обсяг закупівлі може бути зменшений залежно від потреб Замовника та реального фінансування видатків.

4. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

5. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

6. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас умовами.

7. Ми розуміємо та погоджуємося, що ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.

8. Якщо нас буде визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

9. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

Примітка:

1. Учасники повинні дотримуватись встановленої форми.

2. Внесення в форму «Тендерна пропозиція» будь-яких змін неприпустимо.

| Уповноважена особа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Посада) | (підпис, М.П.) |  | (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |

* Тендерна пропозиція подається у сканованому вигляді за підписом уповноваженої посадової особи Учасника.

Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів. Відповідальність за помилки друку у документах, наданих Замовнику через електронну систему закупівель та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

Додаток № 4

до тендерної документації

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

ДОГОВІР ПОСТАВКИ №____________

місто Львів						«        »			2022 року

Постачальник:_________________________________________________________, в особі ________________________________________________________________, який діє на підставі_________________________________________________, з однієї сторони, та

Покупець: Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське обласне бюро судово - медичної експертизи», в особі начальника обласного бюро Миколи ШЕВЧУКА, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом поіменовані у подальшому "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.	Постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки другій стороні Товар, а Покупець прийняти та оплатити Товар в асортименті, кількості, комплектності та за цінами згідно специфікації (Додаток № 1) до цього Договору, який є його невід'ємною частиною.

- Найменування Товару: Медичне обладнання для полімеразної ланцюгової реакції.

КОД CPV: 38950000-9 Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції.

- Якість Товару, що постачається, повинна відповідати вимогам нормативно-технічної документації, яка встановлює вимоги до якості Товару, що підтверджується сертифікатом якості виробника.

- Товар повинен бути наданий в тарі та (або) упакований звичайним для нього способом в упаковку, а в разі їх відсутності – способом, що забезпечує зберігання Товару під час звичайних умов зберігання та транспортування, якщо Покупцем не встановлено додаткових вимог до упаковки партії Товару.

- Постачальник за власний рахунок забезпечує пакування Товару, необхідне для його перевезення (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно надавати у розпорядження товари з такими ж характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки). Упаковка повинна містити належне маркування.

- Кількість Товару, що постачається відповідно до цього Договору, може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків.

- ЦІНА

2.1.	Ціна за одиницю Товару за цим Договором, у тому числі ПДВ, визначається згідно накладних, додаткових угод або специфікацій, які являються невід'ємною частиною даного Договору.

2.2.	Сума Договору складає _________________________________________ (____________________________________________________	) гривень, у тому числі ПДВ _________(_______________________________) гривень.

2.3.	Сума Договору складається з суми вартості партій товарів, оплачених Покупцем на протязі строку дії цього Договору.

2.4.	У вартість Товару включено доставку до місця призначення Покупця.

2.5.	ПДВ нараховується згідно чинного законодавства України

- ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.	Розрахунки за поставлений Товар здійснюються за фактом його постачання Покупцю.

3.2.	Покупець здійснює оплату Товару Постачальнику на підставі виставлених видаткових накладних протягом 10-ти робочих днів.

3.3.	Розрахунки за Товар здійснюються у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

3.4.	У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.

- ПОРЯДОК ТА СТРОК ПОСТАВКИ

4.1.	Сторони погоджують асортимент, кількість, ціну та вартість кожної партії поставки товарів шляхом надіслання Покупцем заявки Постачальнику, складеної на підставі специфікації.

4.2.	Термін поставки Товару до 31.12.2022 року.

4.3.	Постачальник здійснює поставку Товару за місцем призначення Покупця. Місце призначення: м. Львів, вул. Пекарська, 61 – Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи».

4.4.	Доставка товару здійснюєтьсяавтотранспортом Постачальника за власні кошти.

4.5.	Датою поставки Товару є дата, коли він був переданий у власність Покупця за місцем поставки, згідно накладних.

4.6.	Зобов'язання Постачальника щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі Товару у власність Покупця.

- ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

5.1.	Прийом-передача Товару відбувається в пункті поставки, вказаному Покупцем (місто Львів, вулиця Пекарська,61).

5.2.	Прийом Товару по кількості та якості здійснюється Покупцем у порядку, який визначається чинним законодавством України, з урахуванням положень Договору. Товар вважається переданим Покупцю по кількості та якості після підписання повноваженими особами Постачальника та Покупця накладних.

5.3.	Привиникненні претензій по некомплектності чи якостіТовару, Постачальникповинен замінити неякісний Товар протягом 3-х робочих днів з дати отримання претензії від Покупця.

5.4.	Товар постачається в узгоджені Сторонами терміни.

- ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1.	Покупець зобов'язаний:

6.1.1.Прийняти поставлений Товар згідно з накладною;

6.1.2.Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

6.2.	Покупець має право:

6.2.1.	Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк не пізніше як за 30 днів до дати розірвання договору.

6.2.2.	Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3.	Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків або в інших випадках, передбачених законодавством України. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4.	Повернути документи (накладні) Постачальнику без здійснення оплати в разі їх неналежного оформлення (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5.	Вносити у встановленому законодавством порядку зміни в цей Договір.

6.3.	Постачальник зобов'язаний:

6.3.1.Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2.Забезпечити поставку Товару, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором;

6.4.	Постачальник має право:

6.4.1.	Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

6.4.2.	На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця;

6.4.3.	У разі невиконання зобов'язань Покупцем, Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк не пізніше як за 30 днів до дати розірвання договору

6.4.4.	Вносити встановленому законодавством порядку зміни в цей Договір.

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.	У випадку затримки поставки Товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Покупцем, Постачальник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого Товару за кожний день прострочення поставки.

7.2.	Сплата пені не звільняє Сторону, яка її сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

7.3.	У випадках не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

- ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1.	Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), які  виникли поза волею Сторін в результаті подій надзвичайного характеру, які Постачальник та/або Покупець не могли ні передбачати, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.

8.2.	Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3.	Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України, або іншими компетентними органами .

8.4.	У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

- ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1.	Усі розбіжності, що виникають за цим Договором або у зв'язку з ним, вирішуються Сторонами шляхом взаємних переговорів.

9.2.	Розбіжності, що не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, підлягають вирішенню у суді або у господарському суді відповідно до чинного законодавства України.

- СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1.	Цей Договір набирає чинності з дати його укладення (підписання) уповноваженими представниками Сторін і скріплення їх печатками та діє до 31 грудня 2022р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

10.2.	Всі додатки до Договору набувають чинності з дати їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії цього Договору.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

11.2.	Дія Договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;

- за згодою сторін:

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.3.	Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.4. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформляються в письмовій формі як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін.

11.5.	Даний договір викладений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ,ПІДПИСИ СТОРІН

| ПОСТАЧАЛЬНИК: | ПОКУПЕЦЬ: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» Юридична адреса: 79010, Львівська обл., м. Львів, вул. Пекарська, 61 Р/р UA978201720344291005100020744 в ДКСУ м. Київ Код ЄДРПОУ 01996616 Начальник обласного бюро _____________ Микола ШЕВЧУК |
| --- | --- |

Додаток 1

Специфікація до договору №_____ від ________________2022 р.

м. Львів

| № п/п | Найменування | Од. виміру | К-ть | Ціна за одиницю, грн., з ПДВ | Вартість, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | комплект | 1 |  |  |
| 2. |  | комплект | 1 |  |  |
| 3. |  | комплект | 1 |  |  |
| 4. |  | комплект | 2 |  |  |
| 5. |  | комплект | 1 |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |

Загальна вартість ____________________________________________________ гривень.

ПІДПИСИ СТОРІН

| ПОСТАЧАЛЬНИК: | ПОКУПЕЦЬ: КЗ ЛОР «Львівське обласне бюро судово – медичної експертизи» Юридична адреса: 79010, Львівська обл., м. Львів, вул. Пекарська, 61 Р/р UA978201720344291005100020744 в ДКСУ м. Київ Код ЄДРПОУ 01996616 Начальник обласного бюро ______________ Микола ШЕВЧУК |
| --- | --- |

Додаток № 5

до тендерної документації

Довідка

щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

- Відомості про «    (найменування Учасника)         не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

- Службова особа (посада та прізвище, ім’я та по батькові)

Посадова особа (посада та прізвище, ім’я та по батькові) яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,

Фізична особа (посада та прізвище, ім’я та по батькові) яка є Учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (Вказати потрібне.)

3. Суб’єкт господарювання «    (найменування Учасника)         протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

4.Фізична особа (посада та прізвище, ім’я та по батькові), яка є Учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

5.  Службова особа (посада та прізвище, ім’я та по батькові)

Посадова особа(посада та прізвище, ім’я та по батькові) Учасника процедури закупівліне була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

6. «    (найменування Учасника)         не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

7. «    (найменування Учасника)         у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) (У разі якщо Учасник відповідно до норм законодавства не зобов’язаний надавати таку інформацію згідно Розділу ІІІ Тендерної документації).

8. «    (найменування Учасника)         , має антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми. (У разі якщо Учасник відповідно до норм законодавства не зобов’язаний надавати таку інформацію згідно Розділу ІІІ Тендерної документації).

9.«    (найменування Учасника) не є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».

10. Службова особа (посада та прізвище, ім’я та по батькові)

Посадова особ(посада та прізвище, ім’я та по батькові) Учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, Фізична особа (посада та прізвище, ім’я та по батькові)

яка є Учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;

11. «    (найменування Учасника)        не має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

У разі наявності заборгованості:«    (найменування Учасника)          здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого Учасника.

12. «    (найменування Учасника)         не перебуває/перебуває (підкреслити необхідне або прибрати зайве) в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, а саме: невиконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим Замовником (КЗ ЛОР «Львівське обласне бюро судово – медичної експертизи»), що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

(ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством та електронних документів із накладанням кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису)

ДОДАТОК № 6

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ УЧАСНИКА

щодо виконання вимог тендерної документації

Ми, (повне найменування учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах за предметом закупівлі: Медичне обладнання для полімеразної ланцюгової реакціїКОД CPV: 38950000-9 Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»: 48031 - Ампліфікатор нуклеїнових кислот термоциклічною (термоциклер) IVD, автоматичний, 60736  - Пристрій для приготування зразків нуклеїнових кислот ІВД, автоматичне, 40522  - Бокс ламінарний) згідно з Технічними вимогами та іншими умовами визначеними тендерною документацією замовника.

1.	Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами торгів та тендерною документацією направляємо Вам необхідні документи для участі у торгах.

2.	Ми погоджуємось дотримуватись умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

3.	Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4.	Ми зобов’язуємося підписати Договір про закупівлю не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника Договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

5. Ми погоджуємося з Проектом Договору, який завантажено до електронної системи закупівель.

6. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» ми даємо згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства персональних даних (у т. ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаємо про себе для забезпечення участі у процедурі закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.

7. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

(ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством та електронних документів із накладанням кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису)

ДОДАТОК № 7

Довідка про Учасника

| 1. | Повне найменування підприємства _________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| 2. | Юридична адреса: _________________________________________________________ Фактична адреса: _________________________________________________________ |
|  | Код ЄДРПОУ _____________________________________________________________ |
| 3. | Форма власності: _______________________________________________________ |
| 4. | Юридичний статус: _______________________________________________________ |
| 5. | Організаційно-правова форма: _______________________________________________ |
| 6. | Телефон:____________________ | Електронна пошта __________________________ |
| 7. | Факс_____________________________________________________________________ |
| 8. | Керівництво ( прізвище, ім’я та по батькові, посада) _________________________________________________________________________ |
| 9. | Розрахунковий рахунок, ІПН________________________________________________________________ |
| 10. | Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _________________________________________________________ |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

(ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством та електронних документів із накладанням кваліфікованого/ удосконаленого електронного підпису).