**Додаток 1 до протоколу №144/1 від 10.03.2023**

**Перелік змін, що вносяться до тендерної документації на закупівлю робіт «Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №3» - відділення «Міський центр мікрохірургії ока» по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниці (Маяковського, 138)» (коригування)(код ДК 021:2015 : 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт),**

**оголошення UA-2023-03-03-009797-a**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пункт в ТД** | **Попередня редакція** | **Нова редакція** |
| **1** | Підпункт 4.1.1. п.1 розділу IV  | Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11.03.2023 до 18:00 год. | Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15.03.2023 до 00:00 год. |
| **2.** | Розділ 2. Системи пожежної сигналізації, керування евакуюваннямлюдей, пожежне спостерігання -Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07 (Додаток 4 до ТД) | Відсутній |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | & 1000-ПРУГБ-1-1варіант 1 | ППКП "Тірас-8П" | шт. | 1 |
| 7 | & 1000-ПРУГБ-2варіант 1 | Модуль цифрового GSM – автодозвону МЦА-GSM | шт. | 1 |
| 8 | & 1000-ПРУГБ-7варіант 1 | Акумуляторна батарея 7 А/ч 12В | шт. | 1 |
| 9 | & 1000-ПРУГБ-32варіант 1 | Комплекс мовного оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-400  | шт. | 1 |

 |