**Додаток 2**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Медико-технічні вимоги** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Остеотом Сміта-Петерсена 200 мм, 10 мм | Остеотом Сміта-Петерсена, прямий, плоский, для розсічення кісток та грудини, 200 мм, 10 мм | шт | 1 |
| 2 | Остеотом Сміта-Петерсена 225 мм, 10 мм | Остеотом Сміта-Петерсена, прямий, плоский, для розсічення кісток тамм, 10 мм | шт | 1 |
| 3 | Ложка кюретажна Фолькмана, 170 мм мала | Ложка кюретажна Фолькмана, 170 мм, мала | шт | 1 |
| 4 | Ложка кюретажна Фолькмана, 170 мм, середня | Ложка кюретажна Фолькмана, 170 мм, середня | шт | 1 |
| 5 | Распатор-елеватор Лемперта прямий, широкий, 165 мм | Распатор-елеватор Лемперта прямий, для відділення окістя від кістки, періостальний, широкий, 165 м | шт | 1 |
| 6 | Ретрактор-елеватор Хомана-Мюллєра,70 мм | Ретрактор-елеватор Хомана-Мюллєра, для репозиції кісток, 70 мм, типу "кобра" | шт | 1 |
| 7 | Распатор-елеватор Фріра, двокінцевий, 185 мм | Распатор-елеватор Фріра, двокінцевий, 185 мм | шт | 1 |
| 8 | Распатор кістковий Лангенбека | Распатор кістковий Лангенбека | шт | 1 |
| 9 | Важель-распатор-елеватор кістковий-хрящовий Хенке, 220 мм | Важель-распатор-елеватор кістковий-хрящовий Хенке, двокінцевий, зігнута робоча частина, ложкоподібна, 220 мм | шт | 1 |
| 10 | Ретрактор-елеватор Хомана-Мюллєра, 4 мм | Ретрактор-елеватор Хомана-Мюллєра, для репозиції кісток, 4 мм | шт | 2 |
| 11 | Ретрактор-елеватор Хомана-Мюллєра, 3 мм | Ретрактор-елеватор Хомана-Мюллєра, для репозиції кісток, 3 мм | шт | 1 |
| 12 | Ретрактор-елеватор Хомана-Мюллєра240 мм х 18 мм | Ретрактор-елеватор Хомана-Мюллєра, для репозиції кісток, 240 мм х 18 мм | шт | 2 |
| 13 | Ретрактор-елеватор Хомана-Мюллєра, 14 мм  | Ретрактор-елеватор Хомана-Мюллєра, для репозиції кісток, 14 мм | шт | 2 |
| 14 | Ретрактор-елеватор Хомана-Мюллєра, 240 мм х 42 мм | Ретрактор-елеватор Хомана-Мюллєра, для репозиції кісток, 240 мм х 42 мм | шт | 2 |
| 15 | Кісткоутримувач для редукції кістки, прямий, 140 мм | Кісткоутримувач для редукції кістки, прямий, з кремальєрою, типy Цапка, 140 мм | шт | 2 |
| 16 | Кісткоутримувач Ольє 175 мм | Кісткоутримувач Ольє, тип "Щипці репозиційні", 175 мм | шт | 2 |
| 17 | Щипці-Кісткотримач репозиційні Семба | Щипці-Кісткотримач репозиційні Семба | шт | 2 |
| 18 | Кісткоутримувач Хея-Гровса, 200 мм | Кісткоутримувач Хея-Гровса, прямий, з гвинтовим фіксатором, 200 мм | шт | 2 |
| 19 | Кісткоутримувач Ламбота, 250 мм, малий | Кісткоутримувач Ламбота, прямий, з кремальєрою, 250 мм, малий | шт | 2 |
| 20 | Кісткоутримувач за Фарабефом, 200 мм | Кісткоутримувач за Фарабефом, без кремальєри, прямий, на два положення для великих та малих кісток, 200 мм | шт | 2 |
| 21 | Кісткоутримувач за Фарабефом-Керном, 260 мм  | Кісткоутримувач за Фарабефом-Керном, з кремальєрою прямий, 260 мм, на два положення для великих та малих кісток та ребер, міцний | шт | 2 |
| 22 | Кісткоутримувач Вербрюгге,260 мм 10,5 мм бранші | Кісткоутримувач Вербрюгге, зігнутий, з кремальєрою, 260 мм, 10,5 мм бранші | шт | 2 |
| 23 | Щипці-тримач для дроту 170 мм | Щипці-тримач для дроту 170 мм | шт | 2 |
| 24 | Щипці-тримач для дроту 190 мм | Щипці-тримач для дроту 190 мм  | шт | 2 |
| 25 | Кусачки медичні, з покриттям ручок карбідом титана (жовтого кольору), 215 мм | Кусачки медичні, для перетину дроту, спиць та гвинтів, подвійної дії, твердосплавнi вставки з карбіду вольфраму, з покриттям ручок карбідом титана (жовтого кольору), 215 мм  | шт | 1 |

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1. Запропонований учасником товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні у встановленому законодавством порядку. При поставці товару Учасник повинен надати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту (копія сертифікату, або свідоцтва, або декларації відповідності) та/або іншого документу, який підтверджує, що якість товару відповідає встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ (надається Гарантійний лист в складі пропозиції).
2. Гарантійний лист від Учасника про те, що на момент постачання товару залишковий термін його придатності складатиме не менше 70 % загального терміну придатності.
3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати сканкопію з оригіналу гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу та назву Учасника та Замовника.
4. Якщо у технічному завданні міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати "або еквівалент".

***“Учасник у складі пропозиції повинен надати довідку, що містить технічну специфікацію запропонованого товару за наступною формою:***

| *№ з/п* | *Найменування запропонованого товару* | *Найменування та країна виробника* | *Країна походження* | *Кількість* | *Од. виміру* | *Технічні характеристики запропонованого товару* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |