|  | Додаток Д ( Е ) довідковий до ДБН А.2.2-3:2014 затверджений Наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 № 163 |
| --- | --- |
| Відомість обсягів робіт |
| Капітальний ремонт котельні Тетерівського дитячого будинку-інтернату Житомирської обласної ради за адресою: вул. Шкільна, 56, с. Тетерівка Житомирського району Житомирської області |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Будівельні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 4,37 |  |
| 2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0,3 |  |
| 3 | Улаштування бетонних фундаментів стрічкових об'ємом до 5 м3 | м3 | 3,2 |  |
| 4 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 4 |  |
| 5 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,10162 |  |
| 6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази) | м2 | 4,88 |  |
| 7 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за три рази | м2 | 0,62 |  |
| 8 | Улаштування крокв і мауерлатів з брусів | м3 | 1 |  |
| 9 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 9 |  |
| 10 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 9 |  |
| 11 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 9 |  |
| 12 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 9 |  |
| 13 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 60 |  |
| 14 | Навантаження сміття вручну | т | 3,453 |  |
| 15 | Перевезення сміття до 15 км | т | 3,453 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 16 | Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А | шт | 2 |  |
| 17 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 4 |  |
| 18 | Монтаж гофро труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 30 |  |
| 19 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 70 |  |
| 20 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 100 |  |
| 21 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 30 |  |
| 22 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Сигналізатор загазованості | шт | 1 |  |
| 24 | Пристрій світло-звуковий | шт | 1 |  |
| 25 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 1 |  |
| 26 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 1 |  |
| 27 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на тепломеханічна частина |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 28 | Демонтаж кранів кульових діаметром 25 мм | шт | 9 |  |
| 29 | Демонтаж клапанів запобіжних діаметром 25 мм | шт | 3 |  |
| 30 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 10 |  |
| 31 | (Демонтаж) сталевих газоходів діаметром 130 мм | м | 6 |  |
| 32 | (Демонтаж) сталевих газоходів діаметром 200 мм | м | 6 |  |
|  | Роздiл 2. Обладнання |  |  |  |
| 33 | Монтаж твердотопливного котла з дуттєвими вентиляторами та пультом управління | т | 1 |  |
| 34 | Монтаж насоса, маса 0,094 т | т | 0,0147 |  |
| 35 | Монтаж димососа, N= 0,57 кВт | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 36 | Монтаж газоходів до труб димових діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ | т | 0,0894 |  |
| 37 | Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3 | бак | 1 |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм | м | 12 |  |
| 39 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 8 |  |
| 40 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 40 мм | м | 2 |  |
| 41 | Установлення клапанів запобіжних діаметром 40 мм | шт | 2 |  |
| 42 | Установлення клапанів зворотніх діаметром 40 мм | шт | 1 |  |
| 43 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi, дiаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 |  |
| 44 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 5 |  |
| 45 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 4 |  |
| 46 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 4. Різні роботи |  |  |  |
| 47 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм | м | 12 |  |
| 48 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 8,2 |  |
| 49 | Фарбування трубопроводів олійне за 2 рази | м2 | 8,2 |  |
| 50 | Навантаження сміття вручну | т | 0,8748 |  |
| 51 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,8748 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 52 | Котел водогрійний, що працює на твердому паливі з топкою механічною, напівмеханічна теплопродуктивність до 4 Гкал/год | Котел | 1 |  |
| 53 | Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год | Насос | 1 |  |
| 54 | Димосос одно- і двобічний N до 12 | Димосос | 1 |  |
| Склав |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |
| Перевірив |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |