**Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго»**

**Тернопільської міської ради**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**рішенням Уповноваженої особи**

(протокол від 27.09.2023р №137)

**Уповноважена особа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ НАТАЛІЯ БЛАЩИШИН**

###### ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

**ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ**

**ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ З ОСОБЛИВОСТЯМИ**

**м. Тернопіль**

**2023 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Загальні положення** | | |
| **1** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами та доповненнями) (далі – Особливості).  Терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі та Особливостях. |
| **2** | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради категорія замовника: юридична особа, яка здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, згідно пункту 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| 2.2 | місцезнаходження | 46025, Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця І. Франка, 16. |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | Уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: уповноважена особа –  Блащишин Наталія Богданівна,  тел. +380503770212, ел.адреса:nbblashchyshyn@gmail.com. |
| **3** | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги з особливостями |
| **4** | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи («Реконструкція теплової мережі. Трубопроводи сполучення систем теплопостачання котельні по вул. І. Франка,16 (ТК37) та котельні по вул. Багата,4 (ТК69) в м. Тернопіль»). |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому. |
| 4.3 | кількість товару та місце його поставки або місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги | Місце виконання робіт згідно із **додатком 3** до тендерної документації.  Обсяг виконання робіт згідно із **додатком 3** до тендерної документації. |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | до 29.12.2023 року. |
| 4.5 | Очікувана вартість закупівлі | 4100000 грн з ПДВ |
| **5** | **Недискримінація учасників процедури закупівлі** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| **6** | **Інформація про валюту, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно умов договору про закупівлю. |
| **7** | **Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – **українська.**  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати **автентичний переклад іншою мовою**. Визначальним є текст, **викладений українською мовою.**  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.  **Виключення:**  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| **1** | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право **не пізніше ніж за 3 (три) дні** до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен **протягом 3 (трьох) днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення** на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру.  Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель із одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій **не менше як на 4 (чотири) днів**.  Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| **2** | **Процедура внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації.  У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося **не менше чотирьох днів.**  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель **протягом** **одного дня** з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **III. Інструкція з підготовки тендерних пропозицій** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерних пропозицій** | **Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.**  **У разі подання учасником тендерної пропозиції із ціною, яка перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, така пропозиція буде відхилена, відповідно до абзацу 5 пп. 2 пункту 44 Особливостей.**  Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у [пункті 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261) Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації (сканованих з оригіналів та/або їхніх копій (за можливості у форматі PDF (Portable Document Format), що вимагається замовником у цій тендерній документації, а саме:   * відомостей про учасника, – згідно із **додатком 1** до тендерної документації; * інформації та/або документів, що підтверджують відповідність учасника установленим кваліфікаційним критеріям, – згідно із **додатком 2** до тендерної документації; * інформація та/або документи, щодо підтверджують відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – згідноз **Додатком 2** до цієї тендерної документації; * інформації (повне найменування, місцезнаходження та код ЄДРПОУ) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю *(у разі закупівлі робіт або послуг)*, – згідно із  **п.п. 2 пункту 1 2 розділу VІІ** тендерної документації; * документа (документів), що підтверджує повноваження щодо підпису тендерної пропозиції, – згідно із  **п.п. 3** **пункту 1 розділу VІІ** тендерної документації; * інформації та/або документів про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі *(у тому числі відповідної технічної специфікації),* – згідно із **додатком 3** до тендерної документації; * маркувань, протоколів випробувань або сертифікатів, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам *(у разі потреби)*; * документа (документів), що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції *(якщо таке забезпечення вимагалося замовником*); * лист-згоду з проектом договору, – згідно із **додатком 5** до тендерної документації; * скан-копію статуту учасника (у разі наявності) з усіма додатками та змінами (остання редакція), або іншого установчого документа; * документа про створення об’єднання учасників *(у разі якщо тендерна пропозиція подається таким об’єднанням*). Замовником не вимагається від об’єднання учасників конкретної організаційно-правової форми для подання тендерної пропозиції; * інших документів, – необхідність подання яких у складі тендерної пропозиції передбачених умовами цієї тендерної документації, у тому числі **розділом VІІ** тендерної документації.   Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.  Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки *(у разі їх установлення замовником)*, інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям *(у разі їх (його) встановлення замовником)*, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.  Документи, які підтверджують статус учасника-нерезидента та повноваження його представника на укладання договорів повинні бути легалізовані у встановленому порядку відповідно до Віденської конвенції «Про консульські зносини» 1963 року.  Тендерна пропозиція учасника-нерезидента повинна містити відповідні документи, передбачені законодавством країни, в якій цей учасник зареєстрований – для учасника-нерезидента України.  *Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.*  Якщо між державою Україною та країною, резидентом якої є учасник, укладено договір про уникнення подвійного оподаткування, то учасникам-нерезидентам потрібно надати належним чином легалізовану та перекладену відповідно до законодавства України довідку *(або її нотаріально засвідчену копію),* яка підтверджує те, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України. Ненадання такої довідки не призводить до відхилення тендерної пропозиції учасника, однак наслідком її ненадання може бути утримання з нерезидента податків під час виплати доходу в разі визнання його переможцем та укладення договору з ним.  **Усі документи, які подаються учасником, мають бути чинними на момент розкриття тендерних пропозицій.**  *Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, які* ***встановлені пунктом 2 розділу VІІ «Інша інформація» тендерної документації******(для переможця****).*  Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».  **Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему Уповноваженого органу.**  Тендерна пропозиція повинна містити накладений кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи учасника, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів.  **У разі, якщо тендерна пропозиція не містить накладений кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) або електронний підпис, що базується на сертифікаті відкритого ключа, виданого кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг без відомостей про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (далі – УЕП) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2022 № 300 уповноваженої особи учасника, тендерна пропозиція такого учасника вважатиметься такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону, а його тендерна пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей.**  Документи, які подає учасник у складі тендерної пропозиції не у формі електронного документа, повинні містити підпис уповноваженої особи учасника (за винятком оригіналів, нотаріально завірених копій документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами тощо).  Створити та підписати електронний документ за допомогою кваліфікованого електронного підпису можна за допомогою загальнодоступних програмних комплексів, наприклад: <https://id.gov.ua/sign>.  Замовником не вимагається від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису.  Замовник перевіряє КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>.  **Під час перевірки КЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).** **У випадку відсутності даної інформації або у випадку ненакладення учасником КЕП відповідно до умов тендерної документації, учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства,** **та його пропозиція буде відхилена на підставі підпункту 2 пункту 44 Особливостей** *(крім учасників-нерезидентів)*.  Документи, що розміщуються учасником в електронній системі Уповноваженого органу повинні бути належного рівня зображення та доступні до перегляду (чіткими та розбірливими для читання).  Документи тендерної пропозиції, що розміщуються учасником в електронній системі Уповноваженого органу у сканованому вигляді, не повинні містити різних накладень, малюнків, рисунків (наприклад, накладених підписів тощо).  Окрім документів, що входять до складу тендерної пропозиції, перелік яких визначено цією тендерною документацією, учасник може додатково завантажити інші документи, які не входять до складу тендерної пропозиції.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) *(у разі здійснення закупівлі за лотами)*.  **Якщо завантажені в електронній системі Уповноваженого органу документи сформовані не у відповідності з вимогами тендерної документації, або мають неякісне, неповне, нечітке зображення, мають частково сканований документ та інше, замовник може прийняти рішення про відхилення тендерної пропозиції такого учасника.**  *Допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.*  **У разі якщо тендерна пропозиція підписується учасником, який є фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, ним подається витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або аналогічний документ (виписку, витяг, інформаційну довідку, документ з Опендатабот), що є можливим для отримання у період воєнного стану. У випадку, якщо від імені фізичної особи-підприємця документи тендерної пропозиції та/або тендерна пропозиція засвідчується підписом представника такої особи, повноваження представника повинні підтверджуватись нотаріально посвідченою довіреністю, копія якої відповідно надається у складі документів тендерної пропозиції.**  **Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.**  У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.  У разі, якщо цією тендерною документацією вимагається подання документів, що не передбачені законодавством для учасників-юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, **учасник у складі тендерної пропозиції подає інший рівнозначний документ та/або відповідний лист-роз’яснення у довільній формі з посиланням на відповідну норму законодавства.**  **Конфіденційною не може бути визначена інформація** про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до [статті 16](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1250)Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159)  Особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною.  Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Замовник не вимагає від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі.  Учасники нерезиденти подають документи, що передбачені вимогами цієї тендерної документації, у відповідності до законодавства країни їх реєстрації. Якщо документ не передбачений законодавством країни реєстрації учасника нерезидента, він подає довідку у довільній формі із обґрунтуванням відсутності відповідного документа. Не надання такої довідки прирівнюється до ненадання відповідного документа.  **У разі здійснення закупівлі автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, учасники при формуванні ціни пропозиції повинні враховувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332.** |
| **2** | **Розмір та умови надання забезпечення тендерних пропозицій** | **Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається.** |
| **3** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | **Не передбачається.** |
| **4** | **Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі має право:  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції *(у разі якщо таке вимагалося)*.  У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| **5** | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в **Додатку 2**до цієї тендерної документації.  Відповідно до пункту 48 Особливостей, під час здійснення закупівлі товарів замовник може не застосовувати до учасників процедури закупівлі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону, про що зазначається у **Додатку 2** цієї тендерної документації.  У разі закупівлі послуг або робіт замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційному критерію (кваліфікаційним критеріям) відповідно до статті 16 Закону.  *У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*  У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону *(у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі)*, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей.  При наданні документів для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційному(-им) критерію(-ям), учасник може не висвітлювати відомості, які можуть становити комерційну таємницю, у разі якщо це не заважає підтвердженню встановленому(-им) кваліфікаційному(-им) критерію(-ям).  Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в **пункті 1 розділу VII** до цієї тендерної документації.  **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції»;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами.  **Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми:**  Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації», оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  Постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;  У випадку не врахування учасником під час подання тендерної пропозиції, зокрема невідповідність послуг та учасника, зазначеним нормативно-правовим актам, учасник вважатиметься таким, що **не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, а його тендерна пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі пункту 44 Особливостей**.  Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження *(місце проживання – для фізичних осіб-підприємців)* не знаходиться на тимчасово окупованій території у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами). **У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник у складі тендерної пропозиції має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом.**  Переможець процедури закупівлі може надати шляхом оприлюднення в електронній системі Уповноваженого органу додатково інші документи, що підтверджують відсутність інших підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.  При цьому, відповідальність за достовірність надання інформації несе переможець процедури закупівлі.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в пункті 2 розділу VII тендерної документації *(для переможця).*  **До уваги переможця процедури закупівлі!**  У випадку ненадання переможцем документів, передбачених цією тендерною документацією, або надання їх із порушенням терміну або вимог, передбачених тендерною документацією, або у випадку, якщо щодо переможця наявні підстави для відмови, передбачені пунктом 47 Особливостей, переможець вважається таким, що не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених [пунктом 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. |
| **6** | **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)** | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація *(у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі),* наведена у **додатку 3** до тендерної документації.  Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати інформацію та/або документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником відповідно до **додатку 3** тендерної документації.  Тендерна пропозиція, що не відповідає зазначеним вище вимогам, буде відхилена відповідно до вимог Закону з урахуванням абзацу другому підпункту 2 пункту 44 Особливостей. |
| **7** | **Інформація про субпідрядників/**  **співвиконавців (у разі закупівлі робіт або послуг)** | У разі закупівлі **робіт, або послуг** учасник у складі тендерної пропозиції зазначає інформацію про повне найменування, місцезнаходження та код ЄДРПОУ кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків вартості договору про закупівлю.  У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, ***учасник повинен надати на кожного*** *субпідрядника/співвиконавця інформацію, що підтверджує відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, яка надається у довільній формі****.***  ***\*Відсутність інформації щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, у складі тендерної пропозиції  учасника означає відсутність в учасника відповідного наміру залучення субпідрядника/ співвиконавця та не вважається невідповідністю умовам тендерної документації.***  Вищезазначена інформація не зазначається у тендерній пропозиції у разі, якщо учасник не має наміру залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. |
| **8** | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни, або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції *(у разі якщо таке вимагалося)*. Такі зміни, або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, **якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.**  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель **протягом 24 годин** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення, або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| **IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій  **05.10.2023 р**.  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій, а саме:  1) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель;  2) найменування та ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;  3) дата та час подання тендерної пропозиції.  Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій).  Ціна тендерної пропозиції може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, **з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей, а саме якщо Замовник в тендерній документації зазначив інформацію про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції**, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.  **Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.**  **У разі, подання учасником тендерної пропозиції із ціною, яка перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, така пропозиція буде відхилена, відповідно до Особливостей (абзац 5 пп.2, пункту 44 Особливостей).** |
| **2** | **Дата і час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично, в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону *(положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).*  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, **визначених пунктом** [**47**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) **Особливостей.** |
| **V. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію** | **Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону** *(положення частин другої, дванадцятої,* [*шістнадцятої*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553)*, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються)* **з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.**  **Відповідно до пункту 35 Особливостей, для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано, не менше двох тендерних пропозицій.**  **Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.**  **Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.**  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону *(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону.  Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону *(положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються)* з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.  Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів, з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня, з дня прийняття відповідного рішення.  **Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.**  **У разі, подання учасником тендерної пропозиції із ціною, яка перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, така пропозиція буде відхилена, відповідно до Особливостей** *(абзац 5 пп.2, пункту 44 Особливостей****).***  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Питома вага – 100 %.  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  Учасник визначає ціни на товар/послуги/роботи, що він пропонує поставити/надати/виконати за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для **товару/послуг/робіт** даного виду.  Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 %.  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою *(у цьому пункті під терміном «аномально низька ціна тендерної пропозиції», розуміється ціна / приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40, або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни / приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та / або є меншою на 30, або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі, або його частини (лота)),* повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін, або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:  1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;  2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;  3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та / або документів, подання яких передбачається тендерною документацією *(крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та / або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції).* Невідповідністю в інформації та / або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі **більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації** та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, **пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.**  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та / або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель **протягом 24 годин** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція *(строк дії якої ще не минув)* якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями.  ***У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох, або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти*** *(у разі здійснення закупівлі за лотами).*  Замовник та учасники процедури закупівлі, не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту, або ціни поданої тендерної пропозиції. |
| **2** | **Виправлення учасником невідповідностей в інформації та/або документах** | Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та / або подання яких вимагалось тендерною документацією, замовник розміщує у строк, який не може бути меншим **ніж 2 (два) робочі** дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та / або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та / або документів, подання яких передбачається тендерною документацією *(крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та / або документів)* про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції).  Невідповідністю в інформації та / або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника більш ніж один раз повідомлення з вимогою, про усунення невідповідностей в інформації та / або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник виправляє невідповідності в інформації та / або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених, або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення, або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| **3** | **Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій** | **Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме – технічні помилки та описки.**  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:  «Формальними *(несуттєвими)* вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки.  ***Опис формальних помилок:***  1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  — уживання великої літери;  — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;  — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  ***Приклади формальних помилок:***  — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  — «м.київ» замість «м.Київ»;  — «поряд -ок» замість «поря – док»;  — «ненадається» замість «не надається»»;  — «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  Приклади формальних помилок:  - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  - «м. київ» замість «м. Київ»;  - «поряд - ок» замість «поря – док»;  - «ненадається» замість «не надається»;  - Учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  *Замовник не відхиляє тендерну пропозицію при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому, Замовник гарантує дотримання усіх принципів, визначених статтею 5 Закону.*  **Рішення про віднесення допущеної Учасником помилки до формальної *(несуттєвої)* приймається уповноваженою особою.** |
| **4** | **Інша інформація** | Учасник самостійно одержує всі необхідні дозволи, ліцензії, сертифікати *(у тому числі експортні та імпортні)* на товари, роботи, послуги, які пропонується надавати за договором, та інші документи, пов’язані з поданням його тендерної пропозиції та несе всі витрати на їх отримання.  Будь-які витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, не відшкодовуються замовником, незалежно від результатів торгів.  Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов’язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції *(у разі встановлення такої вимоги)*. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються *(в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).*  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  **За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України**.  ***Інші умови тендерної документації:***  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати, або відповідно до норм чинного законодавства *(в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації)* не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів, або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз’яснення/нь державних органів щодо цього.  3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  5.  Учасники торгів - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених розділом VII тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником - фізичною особою, чи фізичною особою - підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта *(володільця).* **Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.**  7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у Додатку 4 до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого в п. 4 Розділу 3 цієї тендерної документації.  9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник / переможець може подати необхідний документ, або інформацію один раз.  10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує *(жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції),* що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.  11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.  А також враховувати, що в державі Україні, замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації / Республіки Білорусь *(крім тих, що проживають на території України на законних підставах);* юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації / республіки білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником *(акціонером),* що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є російська федерація / республіка білорусь, громадянин російської федерації / республіки білорусь *(крім тих, що проживають на території України на законних підставах),* або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації / республіки білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. |
| **5** | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  **1) учасник процедури закупівлі:**  підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону / абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;  є громадянином російської федерації / республіки білорусь *(крім того, що проживає на території України на законних підставах);* юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації / республіки білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником *(акціонером)*, що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є російська федерація / республіка білорусь, громадянин російської федерації / республіки Білорусь *(крім того, що проживає на території України на законних підставах),* або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації / республіки білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з російської федерації / республіки білорусь *(за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення, або скасування» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);*  **2) тендерна пропозиція:**  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  **3) переможець процедури закупівлі:**  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  **Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:**  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції *(рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).*  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення *(з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність),* протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та / або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.  **Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:**  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій *(посадовій)* особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі *(пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо)* з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом  до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання *(учасник процедури закупівлі)* протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів *(зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів),* судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів *(зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів),* судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою *(особами)*, та / або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» *(крім нерезидентів);*  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн гривень *(у тому числі за лотом);*  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник *(акціонер)* юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення неюпублічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції»;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник *(суб’єкт господарювання)* повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  [Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp221495?ed=2022_12_30&an=71)  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення *(з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність),* протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  ***Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей.*** |
| **VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| **1** | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  ***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***  1) відхилення всіх тендерних пропозицій *(у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником)* згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково *(за лотом).*  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| **2** | **Строк укладання договору про закупівлю** | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення, про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель.  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| **3** | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в **Додатку 4** до цієї тендерної документації.  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| **4** | **Основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 Особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2 – 5, 7 — 9 статті 41 Закону, та Особливостей.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є, та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Умови договору про закупівлю, не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;  Проєкт договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов наведений  у **додатку 4** до тендерної документації.  Істотні умови договору про закупівлю укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 *(крім підпункту 13 пункту 13)* Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей, а саме:  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку *(відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку)* за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;  3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення *(без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)*;  6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та / або зміною умов щодо надання пільг з  оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;  7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін *(тарифів)*, нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;  8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.  У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктом 19 Особливостей, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей.  **Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:**  відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю.  **Договір про закупівлю є нікчемним у разі:**  1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей;  2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей;  3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей;  4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 46 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей;  5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.  Тендерна пропозиція, яка містить будь-які інші умови договору та / або застереження (коментарі) з приводу його умов, та / або надання учасником проєкту договору з будь-якими іншими умовами договору та /а бо застереженнями *(коментарями)* з приводу його умов, **є такою, що не відповідає вимогам тендерної документації.**  У випадку ненадання переможцем інформації про право підписання договору про закупівлю переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, або укладення договору про закупівлю та підлягає відхиленню на підставі підпункту 3 пункту 44 Особливостей. |
| **5** | **Дії замовника у разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом** | *У разі якщо переможець процедури закупівлі:*  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю *(неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом та Особливостями);*  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у [підпунктах 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n618), [5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n620), [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n621) і [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n627) та в [абзаці чотирнадцятому](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n628) пункту 47 цих особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей, *замовник відхиляє таку тендерну пропозицію, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог*[*Закону*](https://ips.ligazakon.net/document/view/t150922?ed=2022_08_16)*та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених*[*статтею 33 Закону*](https://ips.ligazakon.net/document/view/t150922?ed=2022_08_16&an=1624)*та пунктом 49 Особливостей.* |
| **6** | **Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю** | Забезпечення виконання договору не вимагається. |
| **VІІ. Інша інформація** | | |
| **1. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:** | | |
| 1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із **Додатком 3**).  2. Інформація щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, за нижченаведеною формою, – *у разі наявності таких пропозицій\*.*  **Пропозиції щодо залучення субпідрядних організацій/співвиконавців**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(заповнюється для кожного субпідрядника/співвиконавця у разі залучення учасником до надання послуг субпідрядників/співвиконавців)*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Повне найменування та місцезнаходження субпідрядника/ співвиконавця** | **Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику/ співвиконавцю** | **% в загальному обсязі робіт, які передбачається доручити субпідряднику/ співвиконавцю** | |  |  |  |   Датовано: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року  *[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*  3.У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, ***учасник повинен надати на кожного*** *субпідрядника/співвиконавця інформацію, що підтверджує відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, яка надається у довільній формі****.***  ***\*Відсутність інформації щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, у складі тендерної пропозиції  учасника означає відсутність в учасника відповідного наміру залучення субпідрядника/ співвиконавця та не вважається невідповідністю умовам тендерної документації.***  Вищезазначена інформація не зазначається у тендерній пропозиції у разі, якщо учасник не має наміру залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.  4. Інша інформація та документи, що встановлені відповідно до законодавства а саме:  1) довідку у довільній формі щодо дотримання вимог чинного законодавства із захисту довкілля, у якій зазначається застосування Учасником заходів із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України про відходи, пов’язаних з відходами, що утворюються у процесі надання послуг;  2) документ(-и), що підтверджує(-ють) проживання громадянина російської федерації/республіки білорусь, який є учасником процедури закупівлі чи кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку 10 і більше відсотків, учасника – юридичної особи, на території України на законних підставах.  *Таким документом може бути посвідка про тимчасове чи постійне місце проживання на території України, видана у відповідності до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»*.  **Такий/такі документ(-и) надається(-ються) лише учасником:**  а) фізичною особою (фізичною особою-підприємцем), яка є громадянином російської федерації/республіки білорусь;  б) юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин російської федерації/республіки білорусь;  в) юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь, але активи якої в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами** [**підпунктах 3**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n401)**,**[**5**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n403)**,**[**6**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n404)**і**[**12**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n410)**та в**[**абзаці чотирнадцятому**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n411)**пункту 47 Особливостей, а саме:**   |  |  | | --- | --- | | **1.**  **1.** | Документ, що підтверджує відсутність підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, а саме учасник надає **інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення**, яку можна отримати стосовно керівника учасника процедури закупівлі, фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі за посиланням <https://corruptinfo.nazk.gov.ua/reference/getpersonalreference/individual>  Зазначений документ повинен містити реквізити для перевірки, зокрема QR-код та/або номер та електронний підпис та/або печатку.  *Дата документа повинна бути не раніше тридцятиденного строку відносно дати оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів за відповідним предметом*. | | **2.**  **2.** | Документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених підпунктами 5, 6 та 12 пункту 44 Особливостей, а саме учасник надає на фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі/ керівника учасника процедури закупівлі **витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»** (далі – Витяг), що можна отримати за посиланням <https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing>.  Витяг повинен містити реквізити для перевірки, зокрема QR-код та/або номер та електронний підпис та/або печатку.  *Дата документа повинна бути не раніше тридцятиденного строку відносно дати оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів за відповідним предметом.* | | **4.**  **3.** | Довідка довільної форми про відсутність фактів не виконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договора  або  документальне підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме: документи, які підтверджують, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |   *Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів*  *Учасники нерезиденти подають документи, що передбачені вимогами цієї тендерної документації, у відповідності до законодавства країни їх реєстрації. Якщо документ не передбачений законодавством країни реєстрації учасника нерезидента, він подає довідку у довільній формі із обґрунтуванням відсутності відповідного документа. Не надання такої довідки прирівнюється до ненадання відповідного документа.*  Переможець процедури закупівлі може надати шляхом оприлюднення в електронній системі Уповноваженого органу додатково інші документи, що підтверджують відсутність інших підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.  При цьому, відповідальність за достовірність надання інформації несе переможець процедури закупівлі.  **До уваги переможця процедури закупівлі!**  У випадку ненадання переможцем документів, передбачених цією тендерною документацією, або надання їх із порушенням терміну або вимог, передбачених тендерною документацією, або у випадку, якщо щодо переможця наявні підстави для відмови, передбачені пунктом 47 Особливостей, **переможець вважається таким, що не надав у спосіб**, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей.  ***Перелік документів для переможця процедури закупівель, що підтверджують інформацію про право підписання договору про закупівлю:***  **Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи необхідні для укладення договору про закупівлю, у т.ч. підтвердження про право його підпису, шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель:**  1. Скан-копію протоколу/рішення про призначення керівника, наказу про призначення керівника та/або довіреності та/або доручення (у разі підписання іншою уповноваженою особою Учасника) на вчинення правочинів;  2. Скан-копію документу, що підтверджує зняття обмежень щодо укладення договорів передбачених установчими (статутних) документами Учасника та/або законодавством *(у разі наявності обмежень).* | | | |

***Додаток 1 до тендерної документації***

**Відомості про учасника**

1. Повна назва учасника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Юридична адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Банківські реквізити обслуговуючого банку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Код ЄДРПОУ/РНОКПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Система оподаткування, на якій перебуває учасник як суб’єкт підприємницької діяльності із зазначенням відсоткової ставки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Контактний номер телефону: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Е-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Відомості про керівника (посада, ПІБ, тел.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. Відомості про підписанта договору (посада, ПІБ, тел.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11. Відомості про підписанта документів тендерної пропозиції (посада, ПІБ, тел.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
12. Реквізити дозвільних документів (ліцензій, дозволів, декларацій тощо) \* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* у випадку, якщо діяльність підлягає ліцензуванню або потребує спеціального дозволу.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***посада уповноваженої особи учасника*** | ***підпис та печатка (за наявності)*** | ***прізвище, ініціали*** |

***Додаток 2 до тендерної документації***

**КВАЛІФІКАЦІЙНІ (КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ) КРИТЕРІЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО** [**СТАТТІ 16**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1250) **ЗАКОНУ, ПІДСТАВИ, ВСТАНОВЛЕНІ ПУНКТОМ 47 ОСОБЛИВОСТЕЙ, ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОСІБ ПІДТВЕРДЖЕННЯ** **ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКІВ УСТАНОВЛЕНИМ КРИТЕРІЯМ І ВИМОГАМ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ**

**Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі відповідно до**

[**статті 16**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1250) **Закону та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним критеріям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Кваліфікаційні критерій** | **Документи та інформація які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критерію** |
| 1 | **Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій** | Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою учасника (у разі наявності) або з накладенням КЕП та електронної печатки (у разі наявності) в якій зазначається інформація про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, технологій, приладів та пристроїв необхідних для виконання робіт, що є предметом договору із зазначенням переліку цього обладнання та складових матеріально-технічної бази *(власних та орендованих).*  В разі відсутності власних технічних засобів надати підтверджуючі документи оренди таких засобів *(договір оренди тощо).* |
| 2 | **Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** | Довідку в довільній формі, за підписом уповноваженої посадової особи Учасника та печаткою Учасника (у разі наявності) або з накладенням КЕП та електронної печатки (у разі наявності) з інформацією про наявність в Учасника закупівлі кваліфікованих працівників (штатних працівників) відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що будуть залучені до безпосереднього виконання договору, **із зазначенням наступної інформації:**  ПІБ;  посада;  кваліфікація/спеціалізація/тощо;  стаж роботи. |
| 3 | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)** | Копію аналогічного за предметом закупівлі договору, укладеного у період з 2022 року по 2023 рік, що підтверджується виконання, в повному обсязі, зокрема, копій первинних документів (документа), що визначені в такому договорі (видаткові накладні / акти виконаних робіт / акти наданих послуг / тощо).  Копія аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) повинна бути надана з усіма додатками або іншими невід’ємними його частинами (специфікаціями, рахунками, додатковими угодами тощо). |

При наданні документів для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним вимогам, учасник може не висвітлювати відомості, які можуть становити комерційну таємницю, у разі якщо це не заважає підтвердженню встановленим кваліфікаційним вимогам.

Для проведення цієї закупівлі замовник вважає, що учасник, який надає у складі пропозиції інформацію, що містить будь-які персональні дані (про працівників, посадових осіб, контрагентів учасника тощо), вчиняє такі дії правомірно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» і учасник надає свою згоду на поширення такої інформації замовником відповідно до вимог Закону.

***У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.***

**Інформація про відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту) та інформація про спосіб підтвердження учасником відсутності цих підстав.**

**Інформація про відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту)** , підтверджується учасником шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції, зокрема **шляхом заповнення окремих електронних полів в електронній системі закупівель (проставлення «галочки»).**

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

**Інформація про відсутність підстав, визначених в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей**, підтверджується учасником шляхом надання у складі тендерної пропозиції:

інформації (довідки довільної форми) про відсутність фактів невиконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради , що призвело до його дострокового розірвання, і застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

***або***

документального підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність зазначеної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме: документів, які підтверджують, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.

У разі участі об’єднання учасників підтвердження відсутності підстав, визначених в пункті 47 Особливостей, здійснюється щодо кожного такого учасника шляхом подання довідки у довільній формі від кожного учасника об’єднання про відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей.

Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами.

*Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.*

У разі виявлення Замовником підчас розгляду тендерної пропозиції Учасника у його інформації про відсутність підстав, визначених в пункті 47 Особливостей, помилок (невідповідностей), здійснених при заповненні відповідних електронних полів, Учасник надає довідку в довільній формі для усунення таких невідповідностей в поданій інформації відповідно до пункту 43 Особливостей, оскільки у електронній системі закупівель відсутній механізм виправлення помилок в електронних полях.

Недотримання учасником вищезазначених вимог є підставою для його відхилення згідно абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

У разі, якщо учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно з абзацом 2 підпункту 1 пункту 44 Особливостей

***Зразок довідки на підтвердження відсутності підстав, визначених в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей***

**ДОВІДКА**

**про відсутність підстав, визначених в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей**

Ми, **/*найменування Учасника*/** (далі - Учасник), в особі ***/Уповноважена особа учасника/***підтверджуємо, що Замовник не має підстав для відмови нам в участі у процедурі закупівлі, передбачених в абзаці чотирнадцятому пункту 47 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 12.10.2022 №1178 (зі змінами та доповненнями) *(у разі відсутності таких підстав)*, а саме підтверджуємо відсутність фактів невиконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з Замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору в електронній системі закупівель.

Підтверджуємо своє право надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, та довести сплату або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків\*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

*У разі, якщо учасником процедури закупівлі є об’єднання учасників, то на кожного з учасників такого об’єднання надається окрема довідка в довільній формі або за формою, наведеною вижче для підтвердження відповідності кожного з учасників такого об’єднання  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей*

*\*Відповідно до абзацу 14 пункту 47 Особливостей, Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.*

***Додаток 3 до тендерної документації***

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА**

ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи («Реконструкція теплової мережі. Трубопроводи сполучення систем теплопостачання котельні по вул. І. Франка,16 (ТК37) та котельні по вул. Багата,4 (ТК69) в м. Тернопіль»).

Строк виконання робіт: **до 29.12.2023 р.**

Проектом передбачено «Реконструкція теплової мережі. Трубопроводи сполучення систем теплопостачання котельні по вул. І. Франка,16 (ТК37) та котельні по вул. Багата,4 (ТК69) в м. Тернопіль»

Даний об’єкт згідно ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди», визначення класу наслідків (відповідальності)», а також розрахунку, проведеного ГІПом та погодженого Замовником, віднесено до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Довжина ділянки теплової мережі згідно геодезичного знімання підземних та надземних комунікацій міста – 121,9 м., з них: надземна ділянка – 69,1 м.; підземна ділянка – 52,8 м.

До ділянки теплової мережі входить:

1. теплові камери ТК 37 (існуюча) та ТК 69 (реконструкція);
2. колодязь охолоджувач КО 1;
3. нерухомі опори Н1, Н2, Н3, Н4;
4. опора направляюча ОН 1;
5. стійки під ковзні опори Ст-1 – Ст-9;
6. лотки теплових мереж.

Теплові мережі прокладаються по існуючому напрямку. Підземна прокладка трубопроводів виконується в лотках на опорних подушках за серією 3.006.1 випуск 1 «Збірні залізобетонні канали і тунелі із лоткових елементів» із тепловою ізоляцією із пінополіуретану та захисною поліетиленовою оболонкою, а також надземно з тепловою ізоляцією із пінополіуретану та захисною металевою оболонкою. На підземній прокладці тепломережі проектом передбачено додаткова гідроізоляція каналів. На надземній ділянці тепломережі, яка проходить вздовж будівлі передбачено додаткові захисні кожухи з оцинкованої сталі. Також проектом передбачається контроль герметичності основної сталевої труби теплопроводу і поліетиленової та оболонок по ступені вологості пінополіуретанової ізоляції за допомогою вбудованої системи дистанційного контролю та моніторингу (СДКМ).

Діаметри трубопроводів прийняті згідно завдання на проектування наданого Замовником - Труба пряма СТ/ПЕ 159х4,5/250 (А) 01-1-159х4,5/250-11-А, Труба пряма СТ/ПЕ 159х4,5/250 (А) 01-1-159х4,5/250-11-А.

Теплогідроізоляція стиків трубних секцій передбачена за допомогою термоусадкових муфт (ЕР-3) для канальної прокладки та металевих муфт (ЕР-1) для надземної прокладки. Перед виконанням монтажних робіт, термоусадкових і металевих муфт, виконати гідравлічне випробування змонтованих трубопроводів тиском 1,25 робочого, але не менше 0,2 МПа.

В теплових камерах ТК37 та ТК69 передбачено встановлення відключаючої та обслуговуючої арматури і влаштування теплової ізоляції із виробів мінераловатних на основі базальтового волокна ламінованих фольгою армованою липкою ФППІС-14 (на склосітці). На трубопроводах призначених для спуску води з тепломережі теплоізоляція не передбачається. В існуючій тепловій камері № 37 прорізати отвір для пропуску труб тепломережі та встановити ходові скоби із арматурних стержнів класу 16А 240С за ДСТУ 3760:2019 згідно проекту. Виконати реконструкцію теплової камери № 69 – демонтаж існуючих будівельних конструкцій і монтаж нових згідно проекту. Стіни теплової камери запроектовані з збірних фундаментних блоків за ДСТУ Б В.2.6-108:2010 «Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови», днище – монолітне, залізобетонне з бетону класу В15. Для пропуску труб залишаються отвори, над ними передбачені перемички за ДСТУ Б В.2.6 – 55:2008 «Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови». Камера перекривається плитами за серією 3.006.1-2.87 випуск 6 «Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых елементов». Люки композитні з замком за ТУ У 25.2–32516981-004:2006.

Нерухомі опори підземної прокладки теплових мереж розроблені з монолітного залізобетону. Для армування нерухомих опор в проекті прийнята арматура класу 12А 400С за ДСТУ 3760:2019 в залежності від горизонтального навантаження. В місцях перетину арматурні стержні зв’язують дротом діаметром 2 мм за ТУ У 27.3-02969248-004:2011. Бетон класу В15. Підготовка з бетону класу В7,5.

Нерухомі опори надземної прокладки виконуються на монолітних фундаментах з бетону класу В15. Фундаменти армуються стержнями класу 16А 400С і 12А 400С за ДСТУ 3760:2019. Надземна частина нерухомих опор розроблена з металевих конструкцій – швелерів за ДСТУ 3436-96. Ковзні опори надземної прокладки виконуються на монолітних фундаментах з бетону класу В15 з фундаментними болтами. Фундаменти армуються стержнями класу 16А 400С,12А 400С. Надземна частина ковзних опор - металеві конструкції з швелерів за ДСТУ 3436-96. Для направляючої опори використовують швелери, закріплені до днища лотка.

Зварювання металоконструкцій виконується електродами Е-42. Захист від корозії поверхонь металоконструкцій виконується згідно ДСТУ – Н Б В.2.6-186:2013 "Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії" пофарбуванням двома шарами емалі ХВ-110 по двох шарах ґрунтовки ХС-010 за ТУ 6-21-51-90.

Охолоджуючий колодязь запроектований і монтується із збірних стінових кільців, плит днища і перекриття за ДСТУ Б В.2.6-106:2010 «Конструкції бетонні і залізобетонні для колодязів каналізаційних, водопровідних і газопровідних мереж. Технічні умови».

Роботи виконуються у відповідності до робочого проекту та будівельних норм і правил. Всі демонтовані матеріали благоустрою території ТСШ №3 в м. Тернопіль передати по акту приймання-передачі генпідрянику. Черговість виконання робіт на будівельному майданчику встановлюється проектом виконання робіт, розробленим Виконавцем (субпідрядником). При виконанні будівельно-монтажних робіт проводити фотофіксацію та складати акти на закриття прихованих робіт. Акти огляду прихованих робіт складати за формою згідно з додатком Н ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва». Оформлення всіх дозвільних та погоджувальних документів під час виконання робіт проводиться Виконавцем (субпідрядником).

У випадку порушення чинних норм при перетині і взаємному розташуванні існуючих комунікацій останні підлягають переносу по узгодженню з відповідними службами або заключенням у футляри.

При виборі організаційно-технологічної схеми будівництва по проекту «Реконструкція теплової мережі. Трубопроводи сполучення систем теплопостачання котельні по вул. І. Франка,16 (ТК37) та котельні по вул. Багата,4 (ТК69) в м. Тернопіль» повинна забезпечуватися узгоджена робота учасників будівництва з координацією їх діяльності генеральним підрядником (замовником), рішення якого по питаннях, пов’язаних з виконанням затверджених планів і графіку робіт, являються обов’язковими для всіх учасників:

* комплектна поставка матеріальних ресурсів з розрахунку – на реконструкцію в терміни, передбачені календарним планом і графіком робіт, які мають бути розроблені та представлені учасником;
* виконання будівельних, монтажних і спеціальних робіт поточними методами з дотриманням технологічної послідовності і технологічного обґрунтованого суміщення їх;
* висока культура ведення БМР і суворе дотримання правил виробничої санітарії і техніки безпеки.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі,встановлених замовником.

З цією метою, Учасники,до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог наступні документи:

* договірну ціну;
* локальні кошториси.

1. Договірна ціна розраховується відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказомМіністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281. Рівень заробітної плати привизначеннівартостібудівництварозраховуєтьсявідповіднодоПорядкурозрахункурозмірукошторисноїзаробітноїплати,який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіональногорозвитку,будівництватажитлово-комунальногогосподарстваУкраїнивід20жовтня2016року№281,зареєстрованимуМіністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від27.07.2018 №196, зареєстрованим уМін'юсті16.08.2018за№931/32383).
2. Ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірнаціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об’єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів. Остаточною є цінова пропозиція Учасника із врахуванням всіх податківта зборів.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відомість обсягів робіт** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Реконструкція теплової мережі. Трубопроводи сполучення систем теплопостачання котельні по  вул.І.Франка,16 (ТК37) та котельні по вул.Багата,4 (ТК69) в м.Тернопіль | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | | Найменування робіт та витрат | | | | Одиниця  виміру | | | Кількість | | | Примітка | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | Роздiл 1. Земляні роботи | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1 | | | Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з  брукового каменю | | | | м3 | | | 0,4 | | |  | | |
| 2 | | | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]  м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | | | | м3 | | | 1,7 | | |  | | |
| 3 | | | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-  самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними  на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,  група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | | | | м3 | | | 1,3 | | |  | | |
| 4 | | | Перевезення ґрунту до 10 км | | | | т | | | 2,08 | | |  | | |
| 5 | | | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | | | | м3 | | | 1,3 | | |  | | |
| 6 | | | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом  грунту в котлованах i траншеях, розроблених  механiзованим способом | | | | м3 | | | 0,3 | | |  | | |
| 7 | | | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | | | | м3 | | | 0,3 | | |  | | |
| 8 | | | Обсипка трубопроводів вручну піском | | | | м3 | | | 0,8 | | |  | | |
| 9 | | | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група  грунтiв 1 (місцевим грунтом) | | | | м3 | | | 2 | | |  | | |
| 10 | | | Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з  брукового каменю | | | | м3 | | | 1,6 | | |  | | |
| 11 | | | Нарізування, прочищення та заливання температурних  швів у затверділому цементобетонні | | | | м | | | 18 | | |  | | |
| 12 | | | Розбирання дорожніх покриттів та основ  Цементобетонних | | | | м3 | | | 3,6 | | |  | | |
| 13 | | | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]  м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | | | | м3 | | | 20,8 | | |  | | |
| 14 | | | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-  самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними  на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,  група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | | | | м3 | | | 31,2 | | |  | | |
| 15 | | | Перевезення ґрунту до 10 км | | | | т | | | 49,92 | | |  | | |
| 16 | | | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | | | | м3 | | | 31,2 | | |  | | |
| 17 | | | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом  грунту в котлованах i траншеях, розроблених  механiзованим способом | | | | м3 | | | 5,2 | | |  | | |
| 18 | | | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю  59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група  грунтiв 1 (місцевим грунтом) | | | | м3 | | | 23,4 | | |  | | |
| 19 | | | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група  грунтiв 1 (місцевим грунтом) | | | | м3 | | | 2,6 | | |  | | |
| 20 | | | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група  ґрунтів 1, 2 | | | | м3 | | | 23,4 | | |  | | |
| 21 | | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | | | | т | | | 5,76 | | |  | | | |
| 22 | | Перевезення сміття до 10 км | | | | т | | | 5,76 | | |  | | | |
| 23 | | Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з  брукового каменю | | | | м3 | | | 16,5 | | |  | | | |
| 24 | | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]  м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | | | | м3 | | | 213,5 | | |  | | | |
| 25 | | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-  самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними  на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,  група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | | | | м3 | | | 116,5 | | |  | | | |
| 26 | | Перевезення ґрунту до 10 км | | | | т | | | 186,4 | | |  | | | |
| 27 | | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | | | | м3 | | | 116,5 | | |  | | | |
| 28 | | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що  знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що  прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд  водопровiдних i каналiзацiйних труб | | | | м3 | | | 33 | | |  | | | |
| 29 | | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом  грунту в котлованах i траншеях, розроблених  механiзованим способом | | | | м3 | | | 16,5 | | |  | | | |
| 30 | | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю  59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група  грунтiв 1 (місцевим грунтом) | | | | м3 | | | 236,7 | | |  | | | |
| 31 | | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група  грунтiв 1 (місцевим грунтом) | | | | м3 | | | 26,3 | | |  | | | |
| 32 | | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група  ґрунтів 1, 2 | | | | м3 | | | 236,7 | | |  | | | |
| 33 | | Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з  брукового каменю | | | | м3 | | | 2,75 | | |  | | | |
| 34 | | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]  м3, група ґрунтів 2 при об'ємi котлована до 300 м3/ | | | | м3 | | | 10 | | |  | | | |
| 35 | | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]  м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ /в'язкого  грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби  i стiнки ковша/ | | | | м3 | | | 48 | | |  | | | |
| 36 | | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом  грунту в котлованах i траншеях, розроблених  механiзованим способом, що сильно налипає на  iнструменти | | | | м3 | | | 2 | | |  | | | |
| 37 | | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю  59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група  грунтiв 1 (місцевим грунтом) | | | | м3 | | | 48,6 | | |  | | | |
| 38 | | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група  грунтiв 1 (місцевим грунтом) | | | | м3 | | | 5,4 | | |  | | | |
| 39 | | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група  ґрунтів 1, 2 | | | | м3 | | | 48,6 | | |  | | | |
| 40 | | Водовідлив із котлованів | | | | м3 | | | 50 | | |  | | | |
|  | | Роздiл 2. Непрохідні однолоткові канали | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 41 | | Улаштування піщаної основи під лотки | | | | м3 | | | 6,51 | | |  | | | |
| 42 | | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що  перекриваються або обпираються на плити | | | | м3 | | | 13,96 | | |  | | | |
| 43 | | Закладення бетоном кл. В10 торці лотків після  проведення труб | | | | м3 | | | 0,2 | | |  | | | |
| 44 | | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М  100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | | | м3 | | | 0,1 | | |  | | | |
| 45 | | Улаштування монолітної ділянки Дм-1 | | | | м3 | | | 0,1 | | |  | | | |
| 46 | | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що  перекриваються або обпираються на плити | | | | м3 | | | 5,52 | | |  | | | |
| 47 | | | Закладення бетоном кл. В7,5 торці плит | | | | м3 | | | 0,1 | | |  | | | |
| 48 | | | Улаштування перекриттів по стальних балках і  монолітних ділянок при збірному залізобетонному  перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною  понад 100 мм до 150 мм | | | | м3 | | | 0,6 | | |  | | | |
| 49 | | | Установлення арматури окремими стрижнями з  в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | | | | т | | | 0,05995 | | |  | | | |
|  | | | Роздiл 3. Опори направляючі | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 50 | | | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,  ферми та ін.] | | | | т | | | 0,08772 | | |  | | | |
| 51 | | | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла,  кронштейни, хомути | | | | т | | | 0,08772 | | |  | | | |
| 52 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ХС-010 | | | | м2 | | | 3,872 | | |  | | | |
| 53 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ХВ-110 | | | | м2 | | | 3,872 | | |  | | | |
| 54 | | | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,  діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | | | | шт | | | 12 | | |  | | | |
| 55 | | | Установлення в готовi гнiзда анкерних болтiв | | | | т | | | 0,00132 | | |  | | | |
|  | | | Роздiл 4. Нерухомі опори,стійки | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 56 | | | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М  100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | | | м3 | | | 0,2 | | |  | | | |
| 57 | | | Улаштування залізобетонних фундаментів загального  призначення об'ємом до 5 м3 (Фм-1) | | | | м3 | | | 0,83 | | |  | | | |
| 58 | | | Установлення анкерних болтів при бетонуванні на  підтримуючі конструкції | | | | т | | | 0,01302 | | |  | | | |
| 59 | | | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,  ферми та ін.] | | | | т | | | 0,15154 | | |  | | | |
| 60 | | | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла,  кронштейни, хомути | | | | т | | | 0,15154 | | |  | | | |
| 61 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ХС-010 | | | | м2 | | | 6,66776 | | |  | | | |
| 62 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ХВ-110 | | | | м2 | | | 6,66776 | | |  | | | |
| 63 | | | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М  100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | | | м3 | | | 0,2 | | |  | | | |
| 64 | | | Улаштування залізобетонних фундаментів загального  призначення об'ємом до 5 м3 | | | | м3 | | | 0,83 | | |  | | | |
| 65 | | | Установлення анкерних болтів при бетонуванні на  підтримуючі конструкції | | | | т | | | 0,01302 | | |  | | | |
| 66 | | | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,  ферми та ін.] | | | | т | | | 0,13282 | | |  | | | |
| 67 | | | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла,  кронштейни, хомути | | | | т | | | 0,13282 | | |  | | | |
| 68 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ХС-010 | | | | м2 | | | 5,84408 | | |  | | | |
| 69 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ХВ-110 | | | | м2 | | | 5,84408 | | |  | | | |
| 70 | | | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М  100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | | | м3 | | | 0,4 | | |  | | | |
| 71 | | | Улаштування нерухомих щитових опор з монолiтного  залiзобетону В15 | | | | м3 | | | 3,4 | | |  | | | |
| 72 | | | Виготовлення арматурних каркасів колон на  будівельному майданчику з установленням в  конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12  мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг | | | | т | | | 0,0632 | | |  | | | |
| 73 | | | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М  100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | | | м3 | | | 0,3 | | |  | | | |
| 74 | | | Улаштування залізобетонних фундаментів загального  призначення об'ємом до 5 м3 (Фм-2) | | | | м3 | | | 1,3 | | |  | | | |
| 75 | | | Установлення анкерних болтів при бетонуванні на  підтримуючі конструкції | | | | т | | | 0,01736 | | |  | | | |
| 76 | | | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,  ферми та ін.] | | | | т | | | 0,1361 | | |  | | | |
| 77 | | | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла,  кронштейни, хомути | | | | т | | | 0,1361 | | |  | | | |
| 78 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ХС-010 | | | | м2 | | | 5,9884 | | |  | | | |
| 79 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ХВ-110 | | | | м2 | | | 5,9884 | | |  | | | |
| 80 | | | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М  100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | | | м3 | | | 0,15 | | |  | | | |
| 81 | | | Улаштування залізобетонних фундаментів загального  призначення об'ємом до 5 м3 (Фм-2) | | | | м3 | | | 0,65 | | |  | | | |
| 82 | | | Установлення анкерних болтів при бетонуванні на  підтримуючі конструкції | | | | т | | | 0,00868 | | |  | | | |
| 83 | | | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,  ферми та ін.] | | | | т | | | 0,1124 | | |  | | | |
| 84 | | | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла,  кронштейни, хомути | | | | т | | | 0,1124 | | |  | | | |
| 85 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ХС-010 | | | | м2 | | | 4,9456 | | |  | | | |
| 86 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ХВ-110 | | | | м2 | | | 4,9456 | | |  | | | |
| 87 | | | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М  100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | | | м3 | | | 0,45 | | |  | | | |
| 88 | | | Улаштування залізобетонних фундаментів загального  призначення об'ємом до 5 м3 (Фм-2) | | | | м3 | | | 1,95 | | |  | | | |
| 89 | | | Установлення анкерних болтів при бетонуванні на  підтримуючі конструкції | | | | т | | | 0,02508 | | |  | | | |
| 90 | | | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,  ферми та ін.] | | | | т | | | 0,19798 | | |  | | | |
| 91 | | | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла,  кронштейни, хомути | | | | т | | | 0,19798 | | |  | | | |
| 92 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ХС-010 | | | | м2 | | | 8,8 | | |  | | | |
| 93 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ХВ-110 | | | | м2 | | | 8,8 | | |  | | | |
| 94 | | | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М  100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | | | м3 | | | 0,45 | | |  | | | |
| 95 | | | Улаштування залізобетонних фундаментів загального  призначення об'ємом до 5 м3 (Фм-2) | | | | м3 | | | 1,95 | | |  | | | |
| 96 | | | Установлення анкерних болтів при бетонуванні на  підтримуючі конструкції | | | | т | | | 0,02508 | | |  | | | |
| 97 | | | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,  ферми та ін.] | | | | т | | | 0,18532 | | |  | | | |
| 98 | | | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла,  кронштейни, хомути | | | | т | | | 0,18532 | | |  | | | |
| 99 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ХС-010 | | | | м2 | | | 8,184 | | |  | | | |
| 100 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ХВ-110 | | | | м2 | | | 8,184 | | |  | | | |
|  | | | Роздiл 5. Теплові камери | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 101 | | | Установлення люка | | | | шт | | | 4 | | |  | | | |
| 102 | | | Установлення ходових скоб | | | | т | | | 0,0304 | | |  | | | |
| 103 | | | Закладення бетоном в залізобетонних стінах і  перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | | | | м3 | | | 0,2 | | |  | | | |
| 104 | | | Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону | | | | м2 | | | 48,15 | | |  | | | |
| 105 | | | Пробивання отворiв в бетонних плитах товщиною 100  мм, площею до 500 см2 (при пробиваннi отворiв у  конструкцiях товщиною 150-200 мм) (при пробиваннi  отворiв i борозен у залiзобетонних конструкцiях) | | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
| 106 | | | Улаштування перемичок із металевих балок | | | | т | | | 0,0436 | | |  | | | |
| 107 | | | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування  каркаса | | | | м2 | | | 1,1 | | |  | | | |
| 108 | | | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином  по каменю стін вручну | | | | м2 | | | 14,31 | | |  | | | |
| 109 | | | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по штукатурці | | | | м2 | | | 14,31 | | |  | | | |
| 110 | | | Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків | | | | м3 | | | 24,1702 | | |  | | | |
| 111 | | | Установлення арматури окремими стрижнями з  в'язанням вузлів | | | | т | | | 0,30372 | | |  | | | |
| 112 | | | Установлення ходових скоб | | | | т | | | 0,0266 | | |  | | | |
| 113 | | | Установлення сталевих зварних фасонних частин  дiаметром до100 (сальник 50мм) | | | | т | | | 0,0139 | | |  | | | |
| 114 | | | Установлення сталевих зварних фасонних частин  дiаметром 100 (сальник 100мм) | | | | т | | | 0,0139 | | |  | | | |
| 115 | | | Установлення сталевих зварних фасонних частин  дiаметром 100 (сальник 50мм) | | | | т | | | 0,0094 | | |  | | | |
| 116 | | | Зароблення сальників при проходженні труб через  фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | | | | сальник | | | 2 | | |  | | | |
| 117 | | | Закладення бетоном в залізобетонних стінах і  перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | | | | м3 | | | 0,2 | | |  | | | |
| 118 | | | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином  по каменю стін вручну | | | | м2 | | | 36,7425 | | |  | | | |
|  | | | Роздiл 6. Колодязь-охолоджувач | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 119 | | | Улаштування основи під фундаменти піщаної | | | | м3 | | | 0,289 | | |  | | | |
| 120 | | | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону  у мокрих грунтах | | | | м3 | | | 1,66 | | |  | | | |
| 121 | | | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | | Роздiл 1. Монтажні роботи. Попередньоізольовані  трубопроводи.Трубопроводи теплофікаціїної води. | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 122 | | | Безканальне прокладання теплогідроізольованих  трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова  ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при  умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150  град.С | | | | м | | | 90 | | |  | | | |
| 123 | | | Установлення сальникових компенсаторів з труб  діаметром 150 мм | | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
| 124 | | | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм  при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | | | | шт | | | 4 | | |  | | | |
|  | | | Роздiл 2. Монтажні роботи. Попередньоізольовані  трубопроводи.Трубопроводи теплофікаціїної води.  Оболонка металева. | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 125 | | | Надземне прокладання трубопроводів при умовному  тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, на  висоті до 8 м, діаметр труб 150 мм | | | | м | | | 129 | | |  | | | |
| 126 | | | Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході  труб через фундаменти або стіни підвалів | | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
| 127 | | | Установлення засувок або клапанів стальних для  гарячої води і пари діаметром до 50 мм | | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
|  | | | Роздiл 3. Неізольовані елементи з антикорозійним  покриттям: SG 30 | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 128 | | | Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при  умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115  град.С, діаметр труб 50 мм | | | | м | | | 2 | | |  | | | |
| 129 | | | Установлення стальних зварних фасонних частин  дiаметром до 100 мм | | | | т | | | 0,00806 | | |  | | | |
| 130 | | | Установлення виходів труби з каналу діаметром 250 мм | | | | зонт | | | 2 | | |  | | | |
| 131 | | | Установлення засувок або клапанів стальних для  гарячої води і пари діаметром 50 мм | | | | шт | | | 8 | | |  | | | |
| 132 | | | Установлення засувок або клапанів стальних для  гарячої води і пари діаметром 100 мм | | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
| 133 | | | Установлення засувок або клапанів стальних для  гарячої води і пари діаметром 150 мм | | | | шт | | | 4 | | |  | | | |
| 134 | | | Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при  умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115  град.С, діаметр труб 50 мм | | | | м | | | 15 | | |  | | | |
| 135 | | | Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при  умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115  град.С, діаметр труб 125 мм | | | | м | | | 4 | | |  | | | |
| 136 | | | Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при  умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115  град.С, діаметр труб 150 мм | | | | м | | | 6 | | |  | | | |
| 137 | | | Установлення стальних зварних фасонних частин  дiаметром до 100 мм | | | | т | | | 0,05328 | | |  | | | |
| 138 | | | Установлення сталевих зварних фасонних частин  діаметром 100-250 мм | | | | т | | | 0,4224 | | |  | | | |
| 139 | | | Установлення трапів діаметром 100 мм | | | | компл. | | | 1 | | |  | | | |
|  | | | Роздiл 4. Неізольовані елементи з зовнішнім  антикорозійним покриттям: "Дуже посилене" | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 140 | | | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним  випробуванням, діаметр труб 100 мм | | | | м | | | 3 | | |  | | | |
| 141 | | | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним  випробуванням, діаметр труб 50 мм | | | | м | | | 4 | | |  | | | |
| 142 | | | Нанесення вручну в один шар покриття стиків  антикорозiйного | | | | м2 | | | 1,8 | | |  | | | |
| 143 | | | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм  [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту],  товщина ізоляційного шару 40 мм | | | | м | | | 15 | | |  | | | |
| 144 | | | улаштування захисного кожуха із оцинкованої сталі | | | | м2 | | | 73,5 | | |  | | | |
|  | | | Роздiл 5. Демонтажні роботи | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 145 | | | (Демонтаж) Установлення засувок або клапанів  стальних для гарячої води і пари діаметром 50 мм | | | | шт | | | 4 | | |  | | | |
| 146 | | | (Демонтаж) Установлення засувок або клапанів  стальних для гарячої води і пари діаметром 150 мм | | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
| 147 | | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів надземне і в  каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2],  температурі 115 град.С, діаметр труб 125 мм | | | | м | | | 24 | | |  | | | |
| 148 | | | Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових  цегляних будівель зі збереженням придатних матеріалів | | | | м3 | | | 11,5 | | |  | | | |
| 149 | | | (Демонтаж) Улаштування непрохідних однолоткових  каналів, що перекриваються або обпираються на плити | | | | м3 | | | 5,52 | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | | Роздiл 7. СДКМ | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 150 | | | Підключення проводів на стиках трубопроводів, спосіб  підключення паянням | | | | кінц. | | | 120 | | |  | | | |
| 151 | | | Установлення тримачів дротів і фетрів, масою до 1 кг | | | | шт | | | 212 | | |  | | | |
| 152 | | | Монтаж вузла заземлюючого | | | | шт | | | 4 | | |  | | | |
| 153 | | | Коробка вiдгалужувальна | | | | шт | | | 4 | | |  | | | |
| 154 | | | | Прокладання кабелів до коробок | | | | м | | | 40 | | |  | |
| 155 | | | | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до  5 кг | | | | шт | | | 2 | | |  | |

Предмет закупівлі повинен відповідати наступним параметрам:

1. Труби сталеві виготовляються у відповідності ДСТУ 8943:2019 (або еквівалент). Товщина стінки – згідно нормативної документації на елементи сталеві (труби, фасонні частини) теплових мереж з пінополіуретановою теплоізоляцією. На підтвердження надати: сертифікат про відповідність технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском та/або сертифікат відповідності на труби сталеві.
2. Поверхня провідних труб повинна бути очищена від мастил, іржі, окалини і пилу до ступеня 3 очищення від оксидів та першого ступеня знежирення. На підтвердження надати протокол оцінки стану поверхні сталевих труб.
3. Елементи сталеві (труби, фасонні частини) теплових мереж з пінополіуретановою теплоізоляцією (композиції на основі циклопентану) в захисній поліетиленовій оболонці і/або захисній оболонці з оцинкованої сталі повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-31:2007 та/або ДСТУ EN 253:2016 (і/або ДСТУ EN 448:2016).
4. Компенсатори сильфонні СТ повинні виготовлятися згідно технічних умов (ТУ). На підтвердження надати копію титульної сторінки документу, згідно якого виготовляються компенсатори сильфонні (ТУ). Матеріал сильфона (усі шари сильфону) та внутрішнього екрану - сталь корозійностійка аустенітного класу, стійка до хлоридів, а саме - сталь 08Х18Н10Т, або EN 1.4541, або AISI 321, або інші марки сталі негіршої якості. Обов'язковою умовою є надання сертифікату якості (паспорту якості) на компенсатор сильфонний з підтверджуючими документами від заводу-виробника сильфону щодо застосування марки матеріалу сильфону, кількості циклів при повному робочому ході сильфону, гарантійних зобов’язань та інших параметрів виробу. Надати сертифікат серії ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) від виробника сильфонів. Об’єми рентгенографічного або ультразвукового контролю зварних швів компенсаторів повинні відповідати вимогам нормативної документації, чинної в Україні, на підтвердження надати протокол рентгенографічного або ультразвукового контролю.
5. Пінополіуретанова система для формування теплоізоляції труб та фасонних виробів не повинна містити озоноруйнівних речовин. – надати документ щодо відсутності озоноруйнівних речовин у пінополіуретановій системі від виробника систем компонентів.

Пінополіуретанову теплоізоляцію сформувати на основі циклопентанового вспінення. На підтвердження надати сертифікат відповідності та протокол сертифікаційних випробувань, на підставі якого виданий сертифікат відповідності.

1. Коефіцієнт теплопровідності свіжосформованої теплоізоляції (середнє значення коефіцієнту теплопровідності свіжосформованої теплоізоляції), визначений згідно ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) або ДСТУ EN 253:2016, повинен бути не більше 0,027 Вт/(м\*К). На підтвердження надати протокол випробувань з визначення теплопровідності, виданий акредитованою лабораторією в Україні.
2. Оболонки труб повинні відповідати ДСТУ Б В.2.5-31:2007 або ДСТУ EN 253:2016 та виготовлятись з композицій поліетилену ПЕ 63 - згідно з ГОСТ 16338 (марка 273-79) та/або з композицій поліетилену ПЕ 80 - згідно з ДСТУ Б В.2.7-73-98 та/або з композицій поліетилену ПЕ 100 - згідно з ДСТУ Б В.2.7-73-98, матеріал труби повинен бути чорного кольору. Учасник повинен надати сертифікати якості на оболонки.
3. Труби сталеві з тепловою ізоляцією з пінополіуретану (композиції на основі циклопентану) в захисній оболонці та фасонні вироби до них для будівництва та реконструкції зовнішніх підземних теплових мереж повинні відповідати Технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском затвердженим постановою КМУ від 16.01.2019 №27. На підтвердження надати сертифікат експертизи типу та декларацію, що підтверджує, що обладнання, що працює під тиском, відповідає Технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском затвердженим постановою КМУ від 16.01.2019 №27.
4. Всі комплекти ізоляції стиків для трубопроводів повинні бути з термоусадковими муфтами. На підтвердження надати титульну сторінку документу згідно якого виготовляються муфти (ТУ).
5. Надати сертифікат відповідності, протокол сертифікаційних випробувань та акт обстеження виробництва (на підставі якого виданий сертифікат відповідності) на з’єднання елементів теплоізольованих пінополіуретаном із захисною поліетиленовою оболонкою трубопроводів за допомогою муфт поліетиленових термоусадкових та комплектуючих до них.
6. Документ про право проведення випробувань (сертифікат про відповідність системи вимірювань ДСТУ ISO 10012:2005 ) випробувальної лабораторії виробника
7. Надати сертифікат про відповідність системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці ДСТУ ISO 45001:2019 (від виробника предмету закупівлі)
8. Труби сталеві попередньо теплоізольовані довжиною – 11÷ 12 м.п.
9. Надати сертифікат про відповідність системи управління якістю виробництва продукції вимогам міжнародного стандарту серії ISO 9001 (від виробника предмету закупівлі).
10. Надати сертифікат відповідності вимогам охорони оточуючого середовища ДСТУ ISO 14001:2015 (від виробника предмету закупівлі).
11. Надати гарантію виробника на продукцію, що буде поставлятися. (від виробника предмету закупівлі).
12. Надати декларацію відповідності матеріально-технічної бази (підприємства-виробника) вимогам законодавства з питань охорони праці.
13. Документальне підтвердження закупки заводом-виробником систем компонентів на основі піноутворювача у 2021-2023 році, надати копії сертифікатів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***посада уповноваженої особи*** | ***підпис та печатка (за наявності)*** | ***прізвище, ініціали учасника*** |

***Примітки:***

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

***Додаток 4 до тендерної документації***

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ**

**ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПОРЯДКУ ЗМІН ЙОГО УМОВ**

**ДОГОВІР\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Тернопіль | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2023р |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** Субпідрядник **(**далі Підрядник), з однієї сторони, та Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради**,** в особі директора Чумака Андрія Костянтиновича, що діє на підставі Статуту, Генпідрядник (далі – Замовник), з іншої сторони, надалі – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір, надалі – Договір, про наступне:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.**

1.1.Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати будівельно-монтажні роботи по будівництву за код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи («Реконструкція теплової мережі. Трубопроводи сполучення систем теплопостачання котельні по вул. І. Франка,16 (ТК37) та котельні по вул. Багата,4 (ТК69) в м. Тернопіль»),(надалі – Роботи) відповідно до умов цього Договору, а Замовник прийняти належно і якісно виконані Роботи та оплатити їх вартість у строки визначені умовами цього Договору. Об'єкт виконання робіт: «Реконструкція теплової мережі. Трубопроводи сполучення систем теплопостачання котельні по вул. І. Франка,16 (ТК37) та котельні по вул. Багата,4 (ТК69) в м. Тернопіль»), (надалі – Об'єкт).

**2. СУМА ДОГОВОРУ**

2.1. Загальна ціна Договору визначається у розмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.\_\_\_коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_гривень \_\_\_копійок), в тому числі ПДВ \_\_% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.\_\_\_коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_гривень \_\_\_копійок), якщо передбачено.

2.2. Ціна цього Договору включає всі витрати, пов'язані із виконанням робіт за цим Договором. Вартість Робіт за цим Договором включає всі необхідні збори та інші обов’язкові платежі, а також усі витрати та інші податки Підрядника, необхідні для виконання умов цього Договору.

2.3. Ціна цього Договору не може бути змінена, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

**3.СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ.**

3.1.Датою початку Робіт є дата виплати попередньої оплати згідно пункту 4.1.2. цього Договору, закінченням виконання Робіт є дата їх прийняття Замовником шляхом підписання Акту виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3).

3.2. Строк виконання робіт до 29.12.2023р.

**4. ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ СТОРІН.**

4.1. **Права та обов'язки Замовника**

4.1.1.Розрахунки за Роботи здійснюються в безготівковому порядку на р/рахунок Підрядника.

4.1.2.Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 20% від суми Договору, що складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень, 00 копійок), протягом 5 банківських днів від дати підписання Договору на р/рахунок Підрядника.

4.1.3.Наступна оплата за виконані роботи оплачуються за договірною ціною, на підставі оформлених та прийнятих Актів виконаних робіт по формі КБ-2В, КБ-3 (надалі Акти), протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

4.1.4.Замовник зобов’язаний забезпечити Підрядника вільним доступом до об’єкта та усією дозвільною документацію, якщо така передбачена чинними нормативними актами. У випадку невиконання цієї вимоги Виконавець має право відмовитись від виконання зобов'язань за Договором.

4.l.5.Служба технагляду Замовника здійснює у будь-який час технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, перевіряє та підписує оформлені належним чином Акти виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3) упродовж 3–х днів з дня надання їх Замовником.

4.1.6.Вимагати безоплатного виправлення неякісно виконаних робіт (недоліки, дефекти), що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами у 10-денний термін за власний рахунок.

У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

4.1.7.Відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

4.1.8.Відмовитися від Договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

4.2**. Права та обов'язки Пірядника**

4.2.1.Виконує обсяги робіт відповідно до Договірної ціни, що додається до цього договору та є його невід'ємною частиною.

4.2.2. Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання договору інформацію та документи.

4.2.3. Залучати до виконання робіт субпідрядників за погодженням із Замовником. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання робіт, тощо.

4.4.2.Вартість матеріальних ресурсів, які використовуються для виконання робіт повинна відповідати договірній ціні.

4.4.3.Погоджує із Замовником ціни на будівельні матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які на момент придбання суттєво перевищують регіональні.

4.4.4.Подає Замовнику щомісяця оформлені належним чином акти форми КБ-2 та КБ-3 з належними розрахунками, завіреними печаткою та підписом директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, копіями накладних (або їх реєстром) на придбані матеріали та інших підтверджуючих витрати Підрядника документів на вимогу Замовника.

4.4.5.Після завершення місячного терміну Підрядник звітує перед Замовником щодо придбаних будівельних матеріалів, виробів, констpукцій, обладнання та надає належним чином завірені (печаткою та підписом директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) копії накладних про їх придбання. Залишок невикористаних коштів Підрядник у 10­ денний термін повертає Замовнику.

4.4.6. Утримувати будівельний майданчик у належному стані. Підрядник до здачі об'єкта в експлуатацію відповідає за охорону майна і виконаних робіт на будівельному майданчику, його освітлення та огорожу; здійснює необхідні природоохоронні заходи та заходи по забезпеченню пожежної безпеки; охорони праці; забезпечує чистоту на будівельному майданчику. Витрати з підтримання порядку на будівельному майданчику лягають на Підрядника а також забезпечує безпеку дорожнього та пішохідного руху на території будівельному майданчику.

4.4.7.Після закінчення робіт Підрядник зобов’язаний вивезти з об’єкту робіт техніку, невикористані матеріали, відходи (будівельне сміття).

**5.ПРИЙМАННЯ-ЗДАВАННЯ РОБІТ ГАРАНТІЇ.**

5.1.Про завершення щомісячного виконання робіт по даному Договору Підрядник повідомляє Замовника і направляє йому Акт приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт ф.КБ-3. Замовник зобов’язується протягом 10 (десяти) робочих днів підписати вказані документи і передати їх Підряднику. У випадку не підписання даного Акту у термін 10 (десяти) робочих дні та відсутності зауважень у Сторони Замовника, роботи вважаються прийнятими, а Акт погоджений Сторонами.

5.2.У випадку обґрунтованого заперечення Замовника щодо підписання Актів ф.КБ-2В та/або Довідки ф.КБ-3, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Підрядником вказаного заперечення Замовника, Підрядник та Замовник проводять переговори зі складанням Акту про недоліки, в якому узгоджуються умови щодо строків та порядку усунення недоліків в роботах за рахунок Підрядника. Протягом 5 (п’яти) робочих днів після усунення Підрядником недоліків, визначених Актом про недоліки, Замовник підписує відповідний Акт ф.КБ-2В та Довідку ф.КБ-3.

5.3.Роботи вважаються переданими Підрядником та прийнятими Замовником в момент підписання Акта приймання виконаних будівельних робіт.

5.4.Наявність недоліків, виявлених після підписання Підрядником та Замовником Акту приймання виконаних будівельних робіт і строки їх усунення фіксуються двостороннім актом Підрядника і Замовника. В будь-якому випадку Підрядник зобов’язаний приступити до усунення таких недоліків протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання Акту про недоліки.

5.5.Підрядник надає гарантію протягом 10 (десяти) років на виконані роботи.

5.6.Початком гарантійних строків вважається день підписання Акта про приймання-передачу закінчених робіт.

5.7.У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах він письмово повідомляв про них Підрядника.

5.8. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

5.9.Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах

**6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.**

6.1.За невиконання зобов’язань за даним Договором, Замовник та Підрядник несуть відповідальність згідно чинного Законодавства України.

6.2.За порушення термінів оплати виконання робіт Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, встановленої на цей період, нараховану на суму протермінованого платежу за кожний день протермінування.

6.3.В разі несвоєчасної передачі Робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, встановленої на цей період, нараховану на суму невиконаних Робіт за кожен день затримки.

6.4.Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт до їхнього завершення. Після підписання Акту приймання-передачі об’єкта в експлyатацію відповідальність за його збереження приймає на себе Замовник.

6.5.Підрядник несе відповідальність на Об'єкті за стан охорони праці, техніки безпеки, експлуатацію вантажопідіймальних кранів, механізмів, пожежну та електробезпеку в межах виконання Робіт, що виконуються за даним Договором.

6.6.Підрядник зобов’язується, відповідно до ст.201 Податкового кодексу України, своєчасно видати Замовнику додаткову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

6.7.Збитки, заподіяні з вини однієї із Сторін, другій Стороні, внаслідок невиконання або неналежного виконання умов Договору, відшкодовуються винною Стороною.

6.8.Оплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання основного зобов’язання за Договором. За одне і те ж порушення, допускається одночасне застосування до винної Сторони кількох видів господарських санкцій.

6.9.За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони нecyть відповідальність згідно чинного законодавства України.

**7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які виникли поза волею Сторін (*аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, воєнні дії, блокада, ембарго, інші міжнародні санкції, надзвичайний або воєнний стан, тощо*).

7.2. Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дій обставин непереборної сили, повинна не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі (рекомендованим листом з повідомленням або врученням повідомлення під розпис уповноваженій особі). Якщо ця Сторона не повідомить про виникнення зазначених обставин протягом 7 (семи) робочих днів з дати початку їхньої дії, вона позбавляється права посилатися на них, хіба що самі ці обставини перешкоджали передачі такого повідомлення.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним державним органом Стороні Договору, яка посилається на обставини непереборної сили.

7.4. На час дії обставин непереборної сили зобов’язання Сторін за цим Договором призупиняються, санкції за їх невиконання не накладаються.

7.5. Період дії обставин непереборної сили та їх наслідків пропорційно продовжує термін виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

7.6. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна зі Сторін в установленому чинним законодавством України порядку має право розірвати цей Договір.

**8.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.

**9. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

9.1. Сторони зобов’язуються дотримуватися вимог антикорупційного законодавства України.

9.2. Кожна з Сторін Договору відмовляється від стимулювання у будь-який спосіб працівників другої Сторони, у тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поіменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь Сторони, що його стимулювала.

9.3. Сторони погоджуються не здійснювати прямо чи опосередковано жодних дій без законних на те підстав або всупереч умовам цього Договору з метою вчинення впливу на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

**10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє **до 31.12.2023р,** а в частині розрахунків – до повного їх виконання.

10.2. Договір укладається і підписується у 2 (двох) автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

10.3. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюються додатковими угодами до цього Договору, що є його невід’ємними частинами.

10.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідних додаткових угод до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

10.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

**11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

11.1. Кожна із Сторін зобов’язується тримати в таємниці і захищати конфіденційність всієї інформації і документації, переданої їй іншою Стороною, а також усієї інформації і документації, що стала їй відома в ході виконання цього Договору та у зв’язку з ним, у тому числі така, що стала відома в ході переговорів, а також будь-яка інша інформація (надалі – Конфіденційна інформація).

11.2. Не передавати будь-яким третім особам одержану від Замовника Конфіденційну інформацію без його письмової згоди, не використовувати Конфіденційну інформацію Замовника у власних інтересах чи в інтересах інших осіб, всупереч інтересам Замовника протягом 3 (трьох) років після припинення відносин із Замовником за цим Договором.

11.3. Сторони несуть відповідальність за персонал, задіяний до виконання цього Договору. Сторони повинні інструктувати свій персонал щодо конфіденційності і цінності інформації.

**12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ**

12.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору, в тому числі щодо коригування його вартості, вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді шляхом укладення додаткових угод та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.

12.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

12.3. Умови цього Договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умовами цього Договору визначаються відповідно до статті 180 Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених пунктами 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами та доповненнями).

12.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.5. Цей Договір вчиняється з метою настання реальних наслідків і проведення розрахунків за надані Роботи. Під настанням реальних наслідків Сторони розуміють результати якісно виконаних Робіт і здійснену оплату за якісно виконані Роботи.

12.6. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються вчасно і у розумні строки повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

12.7. У разі зміни свого місцезнаходження Підрядник зобов’язаний у строк до 5 (п’яти) календарних днів з дати такої зміни поінформувати про це Замовника листом, скріпленим власною печаткою. Такий лист надсилається Замовнику в якості рекомендованого листа з повідомленням про отримання або кур’єром.

12.8. Із моменту підписання цього Договору Сторони відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» дають згоду на обробку персональних даних своїх уповноважених осіб з метою забезпечення господарських відносин у процесі виконання умов Договору.

**13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** | **ПІДРЯДНИК:** |
| **Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго»**  **Тернопільської міської ради**  46025, м. Тернопіль, вул. І. Франка, 16;  UA513385450000000026009300099  ВАТ «Ощадбанк» в м. Тернопіль;  МФО338545;  код ЄДРПОУ 14034534  ІПН № 140345319188  Тел./ф (0352) 252539  Електронна адреса: vmtp-teplo@ukr.net  **Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. К. ЧУМАК** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адреса:  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в ,  Код ЄДРПОУ / Код ідентифікаційний  Тел.:  Електронна адреса:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ |

***За результатами закупівлі цей проєкт договору про закупівлю може бути змінений, але в будь-якому випадку без зміни істотних умов договор***

**ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ**

Відповідно до пункту 17 Особливостей, затверджених Постановою № 1178 від 12.10.2022 Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих Особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої - п’ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та цих Особливостей.

Забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення відкритих торгів / використання електронного каталогу, крім випадків, передбачених цими Особливостями.

Відповідно до пункту 18 Особливостей умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків:

визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;

перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі;

перерахунку ціни та обсягів товарів за результатами електронного аукціону в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

Пунктом 19 Особливостей передбачено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень [частини шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1778) статті 41 Закону.

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей.

Таким чином, протягом строку виконання сторонами зобов’язань чи дії договору, одна із Сторін договору (замовник або учасник) у разі необхідності може ініціювати перед іншою Стороною необхідність унесення змін до договору у межах можливої зміни істотних умов, визначених Законом.

Відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України зміна умов договору допускається лише за згодою Сторін. Необхідність унесення змін до договору має бути обґрунтованою та підтверджена Стороною, яка ініціює такі зміни.

Спосіб унесення змін до Договору, зміни зобов’язань боржника і кредитора за Договором, визначатимуться відповідно до ст. 631, 632, 651 – 654 Цивільного кодексу України.

***Додаток 5 до тендерної документації***

\_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Лист-згода з проектом договору**

***[Найменування учасника]*** ознайомилося з проектом договору та порядком змін умов договору, що наведені у [**Додатку**](#_Додаток_№_3) **4** тендерної документації закупівлі ***№ [номер закупівлі у електронній системі «Prozorro»]*** та погоджується укласти договір у наведеній редакції, запропонованій замовником, та зобов’язується виконати такий договір.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |
| ***посада уповноваженої особи учасника*** | ***підпис та печатка (за наявності)*** | ***прізвище, ініціали*** |

***Додаток 6******до тендерної документації***

*Форма «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» подається у вигляді, наведеному нижче.*

***Учасник повинен дотримуватись даної форми****.*

**ФОРМА: «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»**

**(форма, яка подається Учасником)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування Учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2. Адреса (місце знаходження) Учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 3. Телефон (факс), е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію для участі у закупівлі код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи («Реконструкція теплової мережі. Трубопроводи сполучення систем теплопостачання котельні по вул. І. Франка,16 (ТК37) та котельні по вул. Багата,4 (ТК69) в м. Тернопіль»), згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції на загальну суму грн. (цифрами та прописом) (з ПДВ): (Якщо учасник не є платником ПДВ, поруч з ціною має зазначити словами «без ПДВ».)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ми погоджуємося дотримуватися умов тендерної пропозиції не менше ***90 днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша тендерна пропозиція залишається дійсною та обов’язковою для нас і може бути прийнята замовником у будь-який час до закінчення строку зазначеного в тендерній документації, який у разі необхідності може бути продовжений.

У разі прийняття Замовником рішення про намір укласти договір, ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю та не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі (у випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*посада уповноваженої особи Учасника підпис та печатка прізвище, ініціали*

*\*У разі надання пропозицій Учасником-неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надаються без врахування ПДВ, про що Учасник робить відповідну позначку.*

*Примітка:*

*Учасник визначає ціни з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачується або мають бути сплачені, а також до розрахунку ціни входять усі види послуг, всі витрати, що пов’язані з отриманням сертифікатів, дозволів тощо, вартістю транспортних витрат, вартість доставки товару, у тому числі й ті, які будуть доручатися для виконання третім особам та інші витрати Учасника пов’язані з виконанням умов Договору.*