Додаток №4

**Технічні, кількісні та якісні вимоги до предмета закупівл**і**.**

**код ДК021:2015-24110000-8 Промислові гази** (Кисень медичний газоподібний)

**Загальні вимоги до предмета закупівлі:**

1. Термін придатності кисню медичного газоподібного повинен складати на момент поставки не менше як 80% від встановлених інструкцією термінів зберігання для кожної окремої позиції.

2. Наповнення кисню медичного газоподібного проводиться в балони Замовника об'єм 40 л (тиск в балонах не менше 150 атм., кількість газу в балоні при t-200C не менш 6,36 м3).

3. Якість поставленого кисню медичного газоподібного повинна відповідати «Методам контролю якості виробника».

4. На кожну партію продукції Постачальник надає документи, що підтверджують якість кисню медичного газоподібного (сертифікат якість продукції, та/або паспорт якості, та/або копія завірена власної печаткою).

5. Доставка кисню медичного газоподібного за рахунок Учасника та транспортом Учасника.

6. Кожен балон з медичним киснем після отримання його з заводу (заправної станції) в обов'язковому порядку піддається контрольному аналізу в газоаналітичної лабораторії ДВГРС на визначення:

- об’ємної частки кисню;

- Вміст двоокису вуглецю;

- Відсутність запаху.

7. Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, викладеним у цьому додатку буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показників** | **Кисень медичний газоподібний (Норма)** |
| **1. Об’ємна доля кисню %, не менше** | **99,5** |
| **2. Об’ємна доля водяної пари, %, не більше** | **0,009** |
| **3. Об'ємна частка двоокису вуглецю,%, не більше** | **0,01** |
| **4. Зміст окису вуглецю**  | **Не допускається** |
| **5. Зміст газоподібних кислот і основ** | **Не допускається** |
| **6. Вміст озону та інших газів-окислювачів** | **Не допускається** |
| **7. Запах** | **відсутній** |