Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Характеристики** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|  | **Вогнегасник ВП-5(3)** | **ХАРАКТЕРИСТИКА**  **Тип вогнегасника:** порошковий **Маса заряду**:  5 кг  **Клас гасіння:** A ( горіння твердих речовин), B ( горіння рідких речовин), C ( горіння газоподібних речовин) **Можливість перезаряджання:** так  **Вид вогнегасника:** ручний | од. | 85 |