**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

предмета закупівлі(товару) природного газу

1. Предмет закупівлі: Природний газ ДК 021:2015 – код - 09120000-6 Газове паливо
2. Технічні та якісні характеристики:

Відносини між газопостачальними, газорозподільними підприємствами та споживачами природного газу регулюються наступними документами: Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII; Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496;

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару.

Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015 р., природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі – природний газ) - суміш вуглеводнів та не вуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпа і температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією.

Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу, який передається, повинні відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови».

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

Умови постачання природного газу повинні відповідати вимогам чинного законодавства про засади функціонування ринку природного газу України.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Одиниця виміру** | **Відповідність стандарту** | **Кількість** |
| 1 | Природний газ | ***м. куб.*** | **ГОСТ 5542-87** | **7249** |

*\* У разі якщо у найменуванні товару наявні посилання на конкретні: торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».*

*При наданні Учасником еквіваленту(ів) предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються) Замовником, Учасник закупівлі у складі пропозиції повинен надати, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик запропонованого(их) товару(ів) та предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються)..*