Додаток № 2

до оголошення про проведення

спрощеної закупівлі

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

- Кількісні та технічні характеристики

| № п/п | Найменування | Кількість, шт. | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 1 Калоприймач однокомпонентний стомічний |
| 1 | Калоприймач однокомпонентний, отвір для вирізання 10-70 мм | 960 | Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий Coloplast 17450. Мішок виготовлений з міцного багатошарового поліетилену, що не пропускає запах. Мішок закривається за допомогою індивідуального затискача, що вмонтований в калоприймач. Сторона, що прилягає до тіла, має додаткову панель з нетканого матеріалу. Адгезивна вбудована пластина із гіпоалергенного матеріалу. Пластина калоприймача вкрита гнучким гідроколоїдним покриттям з додатковим пластирем по периметру з мікропористого матеріалу, що дає додаткову фіксацію. Отвір для вирізання: внутрішній 10 мм; зовнішній 70 мм (з можливістю вирізати до необхідного). |
| 2 | Калоприймач однокомпонентний, отвір для вирізання 12-75 мм | 570 | Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий або прозорий Coloplast AlternaFree 17500 або 17501. Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. Мішок виготовлений з багатошарового поліетилену та вкритий нетканим матеріалом з обох боків. Мішок має індивідуальну застібку на липучках Hide Away - два бокові «вушка», що загинаються та надійно кріпляться до основи мішка за допомогою липучої стрічки, містить вбудований багатошаровий вугільний фільтр. Отвір для вирізання: внутрішній – 12 мм; зовнішній – 75 мм (з можливістю вирізати до необхідного). |
| 3 | Калоприймач однокомпонентний, отвір для вирізання 10-76 мм | 360 | Калоприймач стомічний однокомпонентний відкритий непрозорий Coloplast SenSura 15580. Пластина вкрита двошаровим адгезивом імпресивної структури. Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену. Сторона, що прилягає до тіла має додаткову панель з нетканого матеріалу. Мішок має індивідуальну застібку на липучках Hide Away - два бокові «вушка», що загинаються та надійно кріпляться до основи мішка за допомогою липучої стрічки, містить вбудований багатошаровий вугільний фільтр. Отвір для вирізання: внутрішній 10 мм; зовнішній 76 мм (з можливістю вирізати до необхідного). |
| Лот № 2 - Калоприймач однокомпонентний ілеостомний |
| 1 | Калоприймач однокомпонентний, отвір для вирізання 19-64 мм | 420 | Калоприймач однокомпонентний відкритий непрозорий Convatec Stomadress 19-64 мм (арт. 420590). Мішок з клейовим гідроколоїдним шаром Stomahesive, непрозорий, виготовлений з багатошарового поліетилену, не пропускає запах. Контактуюча зі шкірою черевної стінки поверхня покрита сітчастою плівкою з м’якого нетканого матеріалу. Додатковий багаторазовий затискач у кожній упаковці. Отвір для вирізання: внутрішній 19 мм; зовнішній 64 мм (з можливістю вирізати до необхідного). |

Технічна специфікація формувалася з урахуванням потреб категорій користувачів – осіб з інвалідністю на виконання вимог Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 р. № 2961-IV; Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ; «Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 757; «Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1301.

Аналоги/еквіваленти не розглядаються.

- Перелік документів, які подаються учасником на підтвердження відповідності запропонованих товарів  вимогам закупівлі:

  - Документи, що свідчать про реєстрацію товарів в Україні (декларація про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів, свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу або декларацію, яка підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, тощо).

  - Документи, які свідчать про якість товарів, що пропонуються учасником (сертифікат відповідності, посвідчення/паспорт якості, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, тощо), встановлені діючим законодавством на запропоновану продукцію.

  - Гарантійний лист/ довідка, в якій зазначено, що:

- товар повинен бути без зовнішніх пошкоджень, не брудний. Не порушена оригінальна упаковка. Маркування на упаковці повинно відповідати вимогам нормативних документів, в тому числі повинно бути зазначено: найменування товару, кількість в упаковці, дата виробництва, термін придатності,  виробник, тощо;

- термін придатності до закінчення реалізації повинен складати не менше 75% від основного терміну придатності;

- доставка товару транспортом постачальника завантажувальні та розвантажувальні роботи за рахунок постачальника;

- товар має супроводжуватися документами, що підтверджують якість, кількість;

- у разі поставки неякісного товару або не відповідного товару, такий товар повертається учаснику (постачальнику) або підлягає обміну за рахунок учасника (постачальника);

- поставка товару здійснюється щомісячно за заявкою замовника.

________________________________________________________________________________

Учасник попереджається, що будь-яке відхилення від запропонованих технічних характеристик предмету закупівлі призведе до відхилення його пропозиції, як такої, що не відповідає вимогам Замовника.