### «ЗАТВЕРДЖЕНО»

### Рішенням Уповноваженої особи

### Від «16» вересня 2022 року

### Пшечук О. І.

### ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної закупівлі (умови визначені в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимоги до предмета закупівлі) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України про деякі питання здіснення оборонних та публічних закупівель товарі, робіт і послуг в умовах воєнного стану від 28.02.2022 № 169

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія; Комунальне некомерційне підприємство «Красилівська багатопрофільна лікарня»

Красилівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області. Україна, Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Грушевського, 140, 31000

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);  ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 33140000-3 Медичні матеріали (код НК 024:2019 34655 - Марля неткана.Марля медична вибілена в рулоні (тканина полотняного переплетення),1000 м х 90 см. код НК 024:2019 34655 - Марля неткана.Відріз марлевий медичний нестерильний з рентгеноконтрастною ниткою 1000см×90см .Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування. Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 2.0 мл з голкою 0,6 × 30 мм (23G × 1 1/4"). Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування. Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 5 мл, з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 11/2"). Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування. Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 10 мл, з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 11/2").Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування.Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 20 мл, з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 1 1/2"). Код НК 024:2019: 44990-Лейкопластир до поверхневих ран Пластир 2,00*500 см на бавовняній основі .Код НК:024:2019:43998 - Затискач для пуповини.Код НК 024:2019: 61579 - Скарификатор неавтоматичний, одноразового використання. Код НК 024: 2019 – 59230- Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна. Код НК 024:2019 - 13898 – хірургічна нитка кетгут. Код НК 024: 2019 - 12557 - Маска для кисневої терапії .

3) інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі; Відповідно до Додатку 1 до цього Оголошення

4) кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;

ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 33140000-3 Медичні матеріали (Код НК 024:2019  34655 - Марля неткана Марля медична вибілена в рулоні (тканина полотняного переплетення), 1000 м х 90 см	пог.м	4000,Код НК 024:2019 34655 - Марля неткана Відріз марлевий медичний нестерильний  з рентгеноконтрастною ниткою 1000см×90см,  рулон	рулон	10, Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування	 Шприц інєкційний 3-х компонентний  одноразовий стерильний  2.0 мл з голкою 0,6 × 30 мм (23G × 1 1/4") шт 2000, Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний  5 мл, з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 11/2")	шт 5000, Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний  10 мл, з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 11/2") шт 2000, Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний  20 мл, з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 1 1/2") шт 2000, Код НК 024:2019: 61579 - Скарификатор неавтоматичний, одноразового використання Скарифікатор сталевий стерильний IGAR №200 /ІГАР шт 20, Код НК 024:2019: 44990-Лейкопластир до поверхневих ран Пластир  2,00*500 см на бавовняній основі  шт 100, Код НК 024:2019 - 13898 – хірургічна нитка кетгут Кетгут звичайний без голки, стерильний  №6 /ІГАР шт 120Код НК 024:2019 - 13898 – хірургічна нитка кетгут Кетгут звичайний без голки, стерильний  №7 /ІГАР шт 60, Код НК 024: 2019 : 59230-Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна Голка для ін’єкцій 0,60 x 25  мм шт 2000, Код НК 024: 2019 : 59230-Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна Голка для ін’єкцій  0,70 x 30 мм шт 2000, Код НК 024: 2019 : 59230-Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна Голка для ін’єкцій  0.8*40 мм шт 2000, Код НК 024: 2019 - 12557 - Маска для кисневої терапії Маска киснева шт 100, Код НК:024:2019 - 43998 - Затискач для пуповини Затискач для пуповини JS № 1 шт 100.

5) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; не пізніше 21листопада 2022 року.

6) умови оплати; Розрахунки за фактично поставлений Товар здійснюються Замовником протягом 7 робочих днів з моменту отримання Товару .Післяоплата – 100%

7) очікувана вартість предмета закупівлі; 90 000.00 ( Дев'яносто тисяч грн.00 коп) з ПДВ

8) період уточнення інформації про закупівлю; 23.09.2022р

9) кінцевий строк подання пропозицій; 28.09.2022р

10) перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв; Єдиним критерієм оцінки пропозицій на дану закупівлю є ціна. Питома вага критерію оцінки (ціна) – 100%. В разі якщо Учасник є платником ПДВ відповідно до законодавства, такий Учасник обов’язково зазначає ціну з урахування ПДВ.

11) розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати); Забезпечення пропозицій учасників – не вимагається

12) розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати); Забезпечення пропозицій учасників – не вимагається

13) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі.

Додатки до оголошення:

Додаток № 1 – Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Додаток № 2 – Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження.

Додаток № 3 Проект договору Опубліковано окремим файлом як додаток до оголошення

Додаток №1

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Код Основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"–  33140000-3 Медичні матеріали (код НК 024:2019  34655 - Марля неткана.	Марля медична вибілена в рулоні (тканина полотняного переплетення),1000 м х 90 см. код НК 024:2019 34655 - Марля неткана	Відріз марлевий медичний нестерильний  з рентгеноконтрастною ниткою 1000см×90см .Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування.	Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний  2.0 мл з голкою 0,6 × 30 мм (23G × 1 1/4"). Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування. Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний  5 мл, з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 11/2"). Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування. Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний  10 мл, з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 11/2").Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування. Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний  20 мл, з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 1 1/2"). Код НК 024:2019: 44990-Лейкопластир до поверхневих ран Пластир  2,00*500 см на бавовняній основі .Код НК:024:2019:43998 - Затискач для пуповини.Код НК 024:2019: 61579 - Скарификатор неавтоматичний, одноразового використання. Код НК 024: 2019 – 59230- Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна. Код НК 024:2019 - 13898 – хірургічна нитка кетгут. Код НК 024: 2019 - 12557 - Маска для кисневої терапії . Учасники повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам (вимогам) предмета закупівлі, відповідно до переліку, передбаченого розділом 2 цього Додатку.  Учасники можуть додатково надавати у складі пропозицій  інші документи та інформацію, які на їх думку, підтверджують відповідність пропозицій технічним, якісним та іншим характеристикам (вимогам) предмета закупівлі, передбаченим цього Додатку. При цьому перелік, склад та обсяг таких документів та інформації не регламентується.

            - Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

            - Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

            - Запропонований товар має бути дозволений до застосування в медичній практиці та обігу в Україні.

            - Товар повинен постачатися в належній тарі (упаковці), яка відповідає характеру товару і захищає від пошкоджень під час транспортування (поставки).

            - Термін придатності медичних матеріалів повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності на  дату завезення їх на склад Замовника.

            - Постачальник поставляє Товар окремими малими партіями відповідно до заявок Замовника не пізніше 7 (семи) календарних днів, а у випадку нагальної потреби – термін поставки може скорочуватись до 1  (одного) календарного дня з моменту отримання заявки Замовника.

Заявка надсилається Замовником за допомогою поштового зв'язку на адресу Постачальника або засобами факсимільного зв'язку на телефон/факс, або через представника.

| № з/п | Назва та код відповідно до НК 024:2019 | Найменування предмету закупівлі* | Од. виміру | К-ть | Вимоги до предмету закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код НК 024:2019 34655 - Марля неткана | Марля медична вибілена в рулоні (тканина полотняного переплетення), 1000 м х 90 см | пог.м | 4000 | Марля медична повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 14079:2009 Неактивні медичні засоби. Марля медична бавовняна та бавовняно-віскозна. Вимоги та методи випробування (EN 14079:2003, IDT) Склад - 100% бавовна Довжина, м - 1000±1 Ширина, см - 90±0,5 Кількість ниток (основа/уток) - 100±5; 70±4 Поверхнева щільність, г/м2 - ≥23 |
| 2 | Код НК 024:2019 34655 - Марля неткана | Відріз марлевий медичний нестерильний з рентгеноконтрастною ниткою 1000см×90см, рулон | рулон | 10 | Відрізи мають бути без забруднень, без плям, дірок та інших дефектів. Одна рентгеноконтрастна нитка включена в структуру марлевого відрізу по основі на відстані 30-35см від повздовжнього краю виробу. Спочатку відріз складений у чотири шари по ширині, а потім - в рулон по довжині. Склад - Бавовна, РК нитка (поліпропілен просочений солями барія BaSO4) Довжина, см – 1000-1%, плюсове відхилення не обмежується Ширина, см – 90-2%, плюсове відхилення не обмежується |
| 3 | Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування | Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 2.0 мл з голкою 0,6 × 30 мм (23G × 1 1/4") | шт | 2000 | Шприци ін’єкційні одноразового використання. Трикомпонентні. Складаються з циліндра, поршня і ущільнювача. Тип з′єднання з голкою - «Луер». Стерильні. Апірогенні. Нетоксичні. Матеріал голки - нержавіюча сталь. Вістря голки (вимоги: має бути гострим, без заусенець, нерівностей) 2 мл, з голкою 0,6 × 30 мм (23G × 1 1/4") Межі кислотності або лужності (технічні вимоги: відхилення значення PH має бути ≤ 1 Межі екстрагованих металів (технічні вимоги: колір розчину для тестування має бути більш глибокий ніж порожній еталонний розчин) З’єднання між основою та трубкою голки вимоги: 2 мл - (вимога - 34 Н) Сила проколу вістря голки: 2 мл - (вимога - не більше 0,7 Н) Кожен шприц у індивідуальній упаковці. Герметично упакований у полімерну упаковку, що забезпечує стерильність та легко відкривається. Стерилізація шприців здійснюється оксидом етилену |
| 4 | Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування | Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 5 мл, з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 11/2") | шт | 5000 | Шприци ін’єкційні одноразового використання. Трикомпонентні. Складаються з циліндра, поршня і ущільнювача. Тип з′єднання з голкою - «Луер». Стерильні. Апірогенні. Нетоксичні. Матеріал голки - нержавіюча сталь. Вістря голки (вимоги: має бути гострим, без заусенець, нерівностей) 5 мл, з інтегрованою голкою 0,7 × 38 мм (22G × 1 1/2") Межі кислотності або лужності (технічні вимоги: відхилення значення PH має бути ≤ 1 Межі екстрагованих металів (технічні вимоги: колір розчину для тестування має бути більш глибокий ніж порожній еталонний розчин) З’єднання між основою та трубкою голки вимоги: 5 мл - (вимога - 40 Н) Сила проколу вістря голки: 5 мл - (вимога - не більше 0,85 Н) Кожен шприц у індивідуальній упаковці. Герметично упакований у полімерну упаковку, що забезпечує стерильність та легко відкривається. Стерилізація шприців здійснюється оксидом етилену |
| 5 | Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування | Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 10 мл, з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 11/2") | шт | 2000 | Шприци ін’єкційні одноразового використання. Трикомпонентні. Складаються з циліндра, поршня і ущільнювача. Тип з′єднання з голкою - «Луер». Стерильні. Апірогенні. Нетоксичні. Матеріал голки - нержавіюча сталь. Вістря голки (вимоги: має бути гострим, без заусенець, нерівностей) 10 мл, з інтегрованою голкою 0,8 × 38 мм (21G × 11/2") Межі кислотності або лужності (технічні вимоги: відхилення значення PH має бути ≤ 1 Межі екстрагованих металів (технічні вимоги: колір розчину для тестування має бути більш глибокий ніж порожній еталонний розчин) З’єднання між основою та трубкою голки вимоги: 10 мл - (вимога - 44 Н) Сила проколу вістря голки: 10 мл - (вимога - не більше 0,85 Н) Кожен шприц у індивідуальній упаковці. Герметично упакований у полімерну упаковку, що забезпечує стерильність та легко відкривається. Стерилізація шприців здійснюється оксидом етилену |
| 6 | Код НК 024:2019- 47017 – Шприц загального призначення, разового застосування | Шприц інєкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 20 мл, з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 1 1/2") | шт | 2000 | Шприци ін’єкційні одноразового використання. Трикомпонентні. Складаються з циліндра, поршня і ущільнювача. Тип з′єднання з голкою - «Луер». Стерильні. Апірогенні. Нетоксичні. Матеріал голки - нержавіюча сталь. Вістря голки (вимоги: має бути гострим, без заусенець, нерівностей) 20 мл, з інтегрованою голкою 0,8 × 38 мм (21G × 1 1/2") Межі кислотності або лужності (технічні вимоги: відхилення значення PH має бути ≤ 1 Межі екстрагованих металів (технічні вимоги: колір розчину для тестування має бути більш глибокий ніж порожній еталонний розчин) З’єднання між основою та трубкою голки вимоги: 20 мл - (вимога - 44 Н) Сила проколу вістря голки: 20 мл - (вимога - не більше 0,85 Н) Кожен шприц у індивідуальній упаковці. Герметично упакований у полімерну упаковку, що забезпечує стерильність та легко відкривається. Стерилізація шприців здійснюється оксидом етилену |
| 7 | Код НК 024:2019: 61579 - Скарификатор неавтоматичний, одноразового використання | Скарифікатор сталевий стерильний IGAR №200 /ІГАР | шт | 20 | Скарифікатор виготовлений з нержавіючої хромованої сталі (1Cr17), що забезпечує його міцність та надійність. Скарифікатор – твердий, гострий, гладкий. Твердість ≥ 240 HV0.3 Гострота ≤ 0.8 N Гладкість ≤ 0.8 µм Розмір L: 40 ± 1 мм |
| 8 | Код НК 024:2019: 44990-Лейкопластир до поверхневих ран | Пластир 2,00*500 см на бавовняній основі | шт | 100 | Пластир медичний. Бавовняна тканинна основа, білого кольору. Основа – мікропориста, повинна добре пропускати повітря. Додатковий матеріал основи – дакрон. Клейова речовина на основі оксиду цинку, гіпоалергенна. Вміст оксиду цинку - не менше ніж 3% Пластир повинен мати оптимальну ступінь клейкості. Клейова основа повинна зберігати свої властивості протягом тривалого часу. Вміст клейкої речовини - не менше ніж 25 г/м2 Стрічка пластиру має бути чиста, без залишків пасти, рівно згорнута. Стрічка пластиру – міцна. (Інтенсивність відриву - не нижче ніж 1.0 Н/см. Використовується для: допоміжної фіксації післяопераційних асептичних пов’язок, які повинні щільно прилягати до поверхні тіла; для додаткової фіксації трубок, катетерів, калоприймачів, ендотрахеальних і дренажних трубок, та інших медичних пристроїв. |
| 9 | Код НК 024:2019 - 13898 – хірургічна нитка кетгут | Кетгут звичайний без голки, стерильний №6 /ІГАР | шт | 120 | Кетгут звичайний без голки - хірургічний полірований стерильний шовний матеріал. Натуральний колагеновий матеріал органічного походження. Кетгут полірований. Відрізняється високою якістю полірування, легко проходить крізь тканини. Плетена, гладенькою, чиста та однорідна нитка,що вкрита оболонкою. Нитка має солом’яний колір. Довжина нитки 1.5 Має відмінні маніпуляційні властивості, високе навантаження на розрив і хорошу еластичність. Рівна поверхня і відмінна пластичність. Мінімум ушкоджень у прокольному каналі. Утворює надійний вузол. Стерильний. Стерилізований СО60 - гамма-випромінюванням. Готовий до використання. Діаметр 6 (USP 2) 0.60-0.699 мм Довжина кетгуту не менша ніж 95.0% від довжини, що вказана на упаковці Міцність на розрив ≥44.2 H Зовнішній вигляд: Поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність: Кетгут має бути стерильним Упаковка: Кетгут має бути упакований в потрійний пакет. Перший, внутрішній пакет - мультифункціональний полімерний з розчином ізопропилового спирту. Другий, фольгований пакет - з маркуванням, третій пакет - з діалізної бумаги та плівки. Усі три пакети повинні бути герметично запаковані та неушкоджені. Зовнішнє упакування має бути чистим. Написи мають бути чіткими з штриховим кодуванням. |
| 10 | Код НК 024:2019 - 13898 – хірургічна нитка кетгут | Кетгут звичайний без голки, стерильний №7 /ІГАР | шт | 60 | Кетгут звичайний без голки - хірургічний полірований стерильний шовний матеріал. Натуральний колагеновий матеріал органічного походження. Кетгут полірований. Відрізняється високою якістю полірування, легко проходить крізь тканини. Плетена, гладенькою, чиста та однорідна нитка,що вкрита оболонкою. Нитка має солом’яний колір. Довжина нитки 1.5 м Має відмінні маніпуляційні властивості, високе навантаження на розрив і хорошу еластичність. Рівна поверхня і відмінна пластичність. Мінімум ушкоджень у прокольному каналі. Утворює надійний вузол. Стерильний. Стерилізований СО60 - гамма-випромінюванням. Готовий до використання. Діаметр 7 (USP 3).70-0.799 мм Довжина кетгуту не менша ніж 95.0% від довжини, що вказана на упаковці Міцність на розрив ≥57.8 H Зовнішній вигляд: Поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність: Кетгут має бути стерильним Упаковка: Кетгут має бути упакований в потрійний пакет. Перший, внутрішній пакет - мультифункціональний полімерний з розчином ізопропилового спирту. Другий, фольгований пакет - з маркуванням, третій пакет - з діалізної бумаги та плівки. Усі три пакети повинні бути герметично запаковані та неушкоджені. Зовнішнє упакування має бути чистим. Написи мають бути чіткими з штриховим кодуванням. |
| 11 | Код НК 024: 2019 : 59230-Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна | Голка для ін’єкцій 0,60 x 25 мм | шт | 2000 | Повинна використовуватись для підшкірних, внутрішньом’язевих, внутрішньовенних ін'єкцій Повинна бути одноразового використання Повинна бути апірогенна, стерильна, нетоксична Повинна мати кольорове маркування відповідно до ISO 6009 Повинна бути виготовлена з нержавіючої сталі та мати 3-гранну заточку Повинна мати з'єднання Luer-Lock відповідно до ISO 20594-1 Повинна мати опір при температурі від 0 ° C до + 40 ° С без істотних змін Повинна мати розміри 0,6*25 визначені зовнішнім номінальним діаметром голки та довжиною голки вказані в міліметрах [мм] і одночасно в міру датчика [G] 23 G x 1" Повинна мати термін придатності 5 років з дати виготовлення Повинна бути як в індивідуальному так і груповому пакуванні |
| 12 | Код НК 024: 2019 : 59230-Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна | Голка для ін’єкцій 0,70 x 30 мм | шт | 2000 | Повинна використовуватись для підшкірних, внутрішньом’язевих, внутрішньовенних ін'єкцій Повинна бути одноразового використання Повинна бути апірогенна, стерильна, нетоксична Повинна мати кольорове маркування відповідно до ISO 6009 Повинна бути виготовлена з нержавіючої сталі та мати 3-гранну заточку Повинна мати з'єднання Luer-Lock відповідно до ISO 20594-1 Повинна мати опір при температурі від 0 ° C до + 40 ° С без істотних змін Повинна мати розміри 0,7*30 визначені зовнішнім номінальним діаметром голки та довжиною голки вказані в міліметрах [мм] і одночасно в міру датчика [G] 22 G x 1 1/4" Повинна мати термін придатності 5 років з дати виготовлення Повинна бути як в індивідуальному так і груповому пакуванні |
| 13 | Код НК 024: 2019 : 59230-Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна | Голка для ін’єкцій 0.8*40 мм | шт | 2000 | Повинна використовуватись для підшкірних, внутрішньом’язевих, внутрішньовенних ін'єкцій Повинна бути одноразового використання Повинна бути апірогенна, стерильна, нетоксична Повинна мати кольорове маркування відповідно до ISO 6009 Повинна бути виготовлена з нержавіючої сталі та мати 3-гранну заточку Повинна мати з'єднання Luer-Lock відповідно до ISO 20594-1 Повинна мати опір при температурі від 0 ° C до + 40 ° С без істотних змін Повинна мати розміри 0,8*40 визначені зовнішнім номінальним діаметром голки та довжиною голки вказані в міліметрах [мм] і одночасно в міру датчика [G] 21 G x 1 1/2" Повинна мати термін придатності 5 років з дати виготовлення Повинна бути як в індивідуальному так і груповому пакуванні |
| 14 | Код НК 024: 2019 - 12557 - Маска для кисневої терапії | Маска киснева | шт | 100 | Призначення: Для подачі кисню з фіксованою концентрацією на вході кисневої лінії. Можна також застосовувати для проведення інгаляційного лікування. Маска виготовлена з прозорого нетоксичного полівінілхлориду; Отвори на бічних поверхнях маски (клапани видиху) забезпечують вентиляцію; Легко фіксується за допомогою гнучкої алюмінієвої носової пластини і еластичної кольорової стрічки; Краї маски закругленою форми; Прозорість матеріалу дозволяє контролювати стан пацієнта; Можливість приєднання кисневого концентратора, небулайзера, зволожувача; нестерильна; Для одноразового використання; Термін придатності 5 років від дати виготовлення Індивідуальна упаковка. Довжина трубки для підключення до кисневої магістралі - 2 м. Довжина маски 140 ± 2 мм Ширина маски 78 ± 2 мм Висота маски 66 ± 2 мм Колір: прозорий |
| 15 | Код НК:024:2019 - 43998 - Затискач для пуповини | Затискач для пуповини JS № 1 | шт | 100 | 1Повинен бути призначений для затискання пуповини відразу після народження дитини. 2 Повинен мати спеціальний замок з подвійним затвором, що запобігає випадковому передчасному розкриттю затискача. 3 Повинен мати насічки вздовж всього затискача для пуповини з його внутрішньої сторони, що утримують пуповину в одному положенні. 4 Повинен міцно фіксуватися на пуповині. 5 Повинен бути виготовлений з міцного пружного нетоксичного пластику. 6 Повинен мати довжину не менше 50 мм. 7 Повинен бути біологічно безпечним, атравматичним. 8 Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним. 9 Повинен бути для одноразового використання. 10 Повинен мати індивідуальне пакування. |

Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника до дверей складу Замовника, що знаходиться за адресою: 31100, Хмельницька область, .Красилів, вул. Грушевського 140 (Лікарняна Аптека)

Постачальник несе відповідальність за наявність чинних на момент укладання та виконання умов договору дозволів та ліцензій, необхідних для постачання предмету закупівлі, за дотримання вимог законодавства щодо транспортування предмету закупівлі.

Учасник у складі пропозиції повинен надати:

- копію ліцензії на право торгівлі медичними матеріалами (на їх виробництво, якщо Учасник є виробником), за її відсутності – письмове пояснення причини відсутності ліцензії, що повинно містити посилання на норми чинного законодавства або копію роз’яснення державних органів

- Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволений до застосування в медичній практиці на території України (надаються скановані оригінали декларацій про відповідність (сертифікатів про відповідність) чи скановані завірені копії перелічених документів, що підтверджують можливість введення в обіг та застосування медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту).

- довідка довільної форми або завіреної копії іншого документу (положення, наказу, розпорядження тощо), який би, на його думку, підтверджував застосування заходів захисту довкілля Учасником та безпечність товару, який ним пропонується.

4) оригінал або завірену копію листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким  підтверджується  можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Гарантійний лист виробника повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати належним чином завірену копію документу з боку виробника про повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

* Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент"

Додаток № 2

Вимоги до Учасників та спосіб їх підтвердження:

Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді у форматі PDF в складі своєї пропозиції наступні документи:

1) копію Статуту або іншого установчого документу завіреного учасником;

2) довідку, складену у довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірену печаткою (за наявності), яка містить відомості про учасника:

а) реквізити (місцезнаходження (юридична і фактична адреса), банківські реквізити, телефон, факс);

б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові);

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

3) документ, що підтверджує правомочність представника учасника на укладання договору про закупівлю (Протокол загальних зборів засновника(ів) та/або Довіреність та/або Наказ про призначення керівника підприємства на посаду).

4) довідку в довільній формі зі згодою на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, персональних даних (у т.ч. паспортних даних, ідентифікаційного коду, електронних ідентифікаційних даних: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надає про себе учасник для забезпечення участі у процедурі допорогової закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.

5) лист – згода з умовами договору (в довільній формі);

6) інформація, яка підтверджує відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим в оголошенні. Інформація повинна відповідати технічним вимогам замовника встановленим в Додатку №1.

Інша інформація:

Документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF та містити розбірливі зображення.

У разі відсутності в учасника документу, передбаченого цим оголошенням або наявності документів з іншою назвою, які містять необхідні відомості відповідно до чинного законодавства України, учасник в складі своєї пропозиції обов’язково надає письмове пояснення причини відсутності або надання іншого документу ніж зазначеного в оголошенні разом з копією документу, який містить відповідні відомості.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі наявності факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

У разі ненадання зазначених документів, пропозиція учасника відхиляється замовником.

Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника або мають бути надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису (надалі - КЕП) або удосконаленого електронного підпису на кваліфікованому сертифікаті (надалі - УЕП), на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію).

Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої особи може не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням КЕП або УЕП на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію).

Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій, документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" , "Про електронні довірчі послуги" та Постанови КМУ від 03.03.2020 року №193 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів». Під час подання пропозицій та створенні даних, особа, яка має повноваження щодо підпису документів пропозиції, повинна пройти електронну ідентифікацію в електронній системі закупівель за допомогою КЕП або УЕП (автентифікацію).

Пропозиція в цілому у будь-якому випадку повинна містити накладений КЕП або УЕП учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно Додатку 2 цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

Створити та підписати електронний документ за допомогою КЕП або УЕП можна за допомогою загальнодоступних програмних комплексів, наприклад: https://acskidd.gov.ua/sign.

Файл накладеного КЕП або УЕП повинен бути придатним для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням – http://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки  електронного підпису повинні відображатися прізвище та ініціали уповноваженої особи учасника закупівлі (власника ключа).

Примітка:

Пропозиція учасника відхиляється:

- У разі, якщо пропозицію учасника не засвідчено належним чином (підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи, а також відбитки печатки учасника (у разі використання) / КЕП / УЕП на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію);

- У разі, якщо на пропозицію учасника в цілому не накладений КЕП або УЕП учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно Додатку 2 цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

- У разі, якщо під час перевірки  електронного підпису не відображається прізвище та ініціали уповноваженої особи учасника закупівлі (власника ключа).

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.

У разі виявлення у поданій пропозиції формальної (несуттєвої) помилки пропозиція не відхиляється.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме – технічні помилки та описки:

1. Інформація/документ, подана учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:

- уживання великої літери;

- уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;

- використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;

- зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;

- застосування правил переносу частини слова з рядка в

- рядок;

- написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;

- нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).

2. Помилка, зроблена учасником спрощеної закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета

закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.

3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі

4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) незавірена підписом та/або печаткою учасника спрощеної закупівлі (у разі її використання).

5. У складі пропозиції немає документа (документів), на

який посилається учасник спрощеної закупівлі у своїй пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

6. Подання документа (документів) учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника спрощеної закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.

7. Подання документа (документів) учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.

8. Подання документа учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.

9. Подання документа учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника спрощеної закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником спрощеної закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).

10. Подання документа (документів) учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ(документи) був (були) поданий (подані).

11. Подання документа (документів) учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.

12. Подання документа (документів) учасником спрощеної закупівлі у складі пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.

Додаток № 3

Проект договору

Опубліковано окремим

файлом як додаток до оголошення