Додаток №3

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Предмет закупівлі:** **Вироби для ванної кімнати та кухні**

**(ДК 021:2015 44410000-7 - Вироби для ванної кімнати та кухні)**

(ЗІ ЗМІНАМИ)

**Перелік товарів:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування**  | **Одиниці вимірювання** | **Кількість** |
|  | Душовий гарнітур (система) | шт | 2 |
|  | Ручки в зборі до змішувача вентильні в комплекті з кран-буксою | шт | 36 |
|  | Ручки в зборі до змішувача одноважильні, без картриджа | шт | 14 |
|  | Змішувач гайка для умивальника латунний | шт | 20 |
|  | Змішувач настінний (вентильний) для умивальника латунний  | шт | 25 |
|  | Сіфон для умивальника | шт | 50 |
|  | Сіфон для ванн | шт | 15 |
|  | Умивальник (55) з п’єдисталом CERSANIT PRESIDENT, або аналог | шт | 30 |
|  | Унітаз-компакт CERSANIT PRESIDENT | шт | 25 |
|  | Кранбукси до змішувачів різні | шт | 100 |
|  | Електричний проточний нагрівач змішувач | шт | 10 |
|  | Трап каналізаційний душовий 150\*150 на трубу 50 (боковий вихід) | шт | 1 |
|  | Трап каналізаційний душовий 150\*150 на трубу 50 (прямий вихід) | шт | 1 |
|  | Гофра до унітазів д.100мм | шт | 20 |
|  | Кран ВН д15 | шт | 100 |
|  | Кран д20 | шт | 50 |
|  | Кран д32 з внутрішньою різьбою | шт | 20 |
|  | Кран д32 з зовнішньою різьбою | шт | 20 |
|  | Кран д40 з внутрішньою різьбою | шт | 12 |
|  | Кран д40 з зовнішньою різьбою | шт | 13 |
|  | Кран д50 з внутрішньою різьбою | шт | 12 |
|  | Кран д.50 з зовнішньою різьбою | шт | 13 |
|  | пісюар | шт | 5 |
|  | Задвижка (кран) шарова д.50мм для гар.води | шт | 2 |
|  | Задвижка (кран) шарова д.100мм для гар.води | шт | 2 |
|  | Флянци до шарових задвижок д.50  | шт | 4 |
|  | Флянци до шарових задвижок д.100 | шт | 4 |
|  | Обратний кран для бойлера | шт | 30 |

**Товари, що постачаються повинні відповідати ДСТУ та мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.**

**Поставка товару здійснюється на замовлення Замовника, партіями протягом строку дії договору, з оплатою за кожну партію поставленого товару, за адресою: м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого 49 транспортом Постачальника.**

Характеристики душового гарнітуру:

* Комплектність: верхній душ, тримач для душу, душова штанга, кронштейн, ручна лійка, змішувач, шланг для душу
* Матеріал: нержавіюча сталь
* Монтаж: настінний
* Змішувач одноважільний
* Форма: квадратна