Комунальне некомерційне підприємство

«Обласний госпіталь ветеранів війни

Івано-Франківської обласної ради»

КНП «ОГВВ ІФОР»

|  | «ЗАТВЕРДЖЕНО» |
| --- | --- |
|  | Протокол № 9/2-5 |
|  | Від 19.09.2023 р. |
|  | Фахівця з публічних закупівель |

_________ Павлюк О.М.

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

для процедури закупівлі ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)

на закупівлю послуги з поточного ремонту

"Поточний ремонт КНП "ОГВВІФОР" по вул. Шкрумеляка, 26 в м. Коломия (частина корпусу "А"(лікарня))" (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

м. Коломия – 2023 рік

ІНСТРУКЦІЇ

УЧАСНИКАМ ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

| Розділ 1. Загальні положення |
| --- |
| 1. Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» зі змінами (далі – Закон), з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості) (зі змінами) Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), постановах Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» та від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу». |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| - повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство «Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради» |
| - місцезнаходження (адреса) | вул. Шкрумеляка 26, м. Коломия, Івано-Франківська область, Україна, 78200. |
| - прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | з питань проведення процедури закупівлі ПІБ: Павлюк Оксана Мирославівна Посада: фахівець з публічних закупівель. +380975907201 e-mail: pavlukoksana414@gmail.com.ua з технічних питань : ПІБ: Павлюк Роман Мирославович Посада: В.о.генерального директора. +380663912497 e-mail: if.hospital.gol@ukr.net |
| 3. Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4. Інформація про предмет закупівлі: | Послуга – згідно ТС (Технічна специфікація) |
| 4.1. Код згідно з Національним класифікатором «Єдиний закупівельний словник» | «ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи "Поточний ремонт КНП "ОГВВІФОР" по вул. Шкрумеляка, 26 в м. Коломия (частина корпусу "А"(лікарня))" |
| 4.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Даною тендерною документацією не передбачено поділ предмета закупівлі на лоти (частини) |
| 4.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце надання послуг: вул. Шкрумеляка 26, м. Коломия, Івано-Франківська область, Україна, 78200. Кількість: 1 послуга, обсяг згідно ТС. |
| 4.4. строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | до 31.12.2023 р. або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань |
| 5. Недискримінація учасників та рівне ставлення до них | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у Євро. При розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до Євро, установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій . При розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до Євро, установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Тендерна пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою. В разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений учасником торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника). Виключення: 1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 2.1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2.2. Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 3.1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у п. 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме: - інформацією та документами, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям (надається згідно з Додатком №1 до цієї тендерної документації); - інформацією щодо відповідності Учасника вимогам, визначеним у п. 47 Особливостей (надається згідно з Додатком №1 тендерної документації); - інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (надається згідно з Додатком №2 до тендерної документації); - документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (надається згідно з Додатком №1 тендерної документації); - документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке вимагається) (надається згідно з п. 3.3 розділу 3 тендерної документації); - інформації про субпідрядників/співвиконавців, у разі їх залучення (надається згідно з п. 3.8 Розділу 3 тендерної документації); - інша інформація, передбачена п. 5.2.1 Розділу 5 тендерної документації; - інші документи, які передбачені цією тендерною документацією та додатками до неї. 2. Рекомендовано: Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію). Якщо Замовником вимагається завантаження до електронної системи закупівель: - копій документів (довідок, листів, сертифікатів, ліцензій, дозволів, та ін.), то такі документи на паперовому носії перед кольоровим скануванням мають бути завірені відповідно до вимог самої тендерної документації. (Наприклад, копії документів отримані учасником від інших установ (довідки, листи, сертифікати, ліцензії, дозволи, тощо) на паперовому носії завіряються безпосередньо підписом, печаткою учасника, а тільки потім робиться кольорова скан-копія документу). Копії документів повинні містити надпис: Згідно з оригіналом, посада, особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її власне ім’я і прізвище, дата засвідчення копії. - оригіналів документів, створених безпосередньо учасником (довідок, листів, договорів, сертифікатів, паспортів, інструкцій та ін.), то такий документ, має бути перед кольоровим скануванням підписаний уповноваженою особою учасника. - оригіналів документів, створених не самим учасником, а виданих іншим органом, установою, підприємством, організацією (довідок, листів, договорів, сертифікатів, паспортів, інструкцій, повноважень, дозволів та ін.), то такий документ, має бути перед кольоровим скануванням перевірений учасником на предмет його оригінальності (що це не кольорова копія, а безпосередньо оригінал документу). Якщо документи (матеріали та інформація) надані учасником процедури закупівлі у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису, то засвідчувати такі документи печаткою та підписом уповноваженої особи не потрібно. Всім завантаженим файлам повинна бути присвоєна назва, яка відповідає змісту завантаженого документу. Документ розміщений на декількох сторінках повинен бути завантажений одним файлом. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь – який інший спосіб. Кожен Учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. 3. Відповідно до частини 3 статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», а саме шляхом завантаження документів тендерної пропозиції у формі електронних документів та накладення на тендерну пропозицію кваліфікованого електронного підпису (КЕП), уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (окрім учасників-нерезидентів). Файл накладеного КЕП повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням: https://czo.gov.ua/verify. 4. Тендерна пропозиція не буде відхилена у разі допущення учасником торгів формальних (несуттєвих) помилок, пов’язаних з оформленням тендерної пропозиції та які не впливають на зміст пропозиції, наприклад: відсутність підписів, технічні помилки та описки. |
| 3.2. Формальні (несуттєві) помилки | Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції: «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Опис формальних помилок: 1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; - «м.київ» замість «м.Київ»; - «поряд -ок» замість «поря – док»; - «ненадається» замість «не надається»»; - «______________№_____________» замість «14.08.2020 №320/13/14-01» - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». Допущення формальних помилок учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Рішення про віднесення помилки до формальної приймається Замовником. |
| 3.3. Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3.4. Строк, протягом якого пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо таке вимагалося). У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 3.5. Кваліфікаційні критерії та вимоги, встановлені п. 47 Особливостей | 1. Спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень Особливостей визначено в Додатку №1. 2. Відповідно до п. 47 Особливостей Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи – учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Перелік документів та інформації для підтвердження відсутності підстав для відхилення учасника (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури) /учасника-переможця відповідно до вимог, визначених п.47 Особливостей зазначені в Додатку №1 до Тендерної документації. |
| 3.6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | 3.6.1.Учасники закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, відповідно до Додатку №2. 3.6.2. Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент». 3.6.3. Учасники для більш ефективної підготовки тендерної пропозиції повинен в період звернення за роз’ясненнями відвідати об’єкт на якому буде здійснюватися даний поточний ремонт, і скласти та надати в складі тендерної пропозиції акт обстеження об’єкту, завірений представником Замовника та представником від Учасника. Витрати на відвідування об’єкту несе учасник із власних коштів і вони не можуть бути предметом оскарження чи відшкодування (надати відповідний гарантійний лист). Зазначені документи подаються в електронному вигляді в форматі WORD (“DOC”) або EXCEL (“XLS”) та можуть не містити підписи та печатки учасника. |
| 3.7. Інформація про співвиконавця (співвиконавців) у випадку закупівлі послуг | 3.7.1. Учасники мають право для підтвердження своєї відповідності таким критеріям як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. 3.7.2. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. 3.7.3. Обов’язкове зазначення кожним учасником у тендерних пропозиціях інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю із наданням інформації щодо видів послуг, які передбачається доручити співвиконавцю, та скан-копію відповідних для виконання субпiдрядником/співвиконавцем послуг дозволів та ліцензій на провадження певного виду господарської діяльності. Якщо до виконання послуг учасник не залучає субпiдрядника (ів)/співиконавця(ів), то у складі тендерної пропозиції надається лист-пояснення про не залучення субпiдрядника/співвиконавця або інформацію в довільній формі щодо залучення субпiдрядника/співвиконавця в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. |
| 3.8. Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 3.9. Виправлення невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасниками у тендерній пропозиції | Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| Розділ 4. Подання та розкриття тендерних пропозицій |
| 4.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 27.09.2023 р. до 00:00 год. (строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель) Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. 1. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. 2. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: -відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; -погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 4.2. Дата та час розкриття тендерних пропозицій | Відкриті торги проводяться із застосування електронного аукціону*. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях учасників, крім інформації, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані (конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей) та формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Замовник, орган оскарження та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником конфіденційною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. *Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Якщо на торги буде подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. |
| Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції |
| 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критерію | 1. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Питома вага – 100 %. Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник не є платником ПДВ. Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. 2. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. (у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій). Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. 3. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. 4. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти (у разі здійснення закупівлі за лотами). |
| 5.1.1. Інформацію про прийняття/неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі | 1. Замовник не прийматиме до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. У випадку, якщо тендерна пропозиція є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, то замовник відхиляє таку тендерну пропозицію відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 44 Особливостей. |
| 5.2 Обґрунтування аномально низької ціни | Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у пункті 37 Особливостей під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг; 2) сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги, зокрема але не виключно спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; 3) отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. |
| 5.2.1 Інша інформація відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне включити | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України. Інші умови тендерної документації: 1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України. 2. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ї роз'яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису. 3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. 4. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. 5. Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених тендерною документацією, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 6. Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції довідку в довільній формі або відповідно до взірця, що наведений в Додатку 3 до даної тендерної документації. 7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані. 8. Керуючись ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» дана тендерна документація містить іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне включити. Замовником торгів в порядку застосування ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем, оплата яких може здійснюватися учасником-переможцем торгів. Вартість послуг становить 12000 грн. (дванадцять тисяч гривень 00 копійок). |
| 5.3. Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: - підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей; - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей; - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей; - є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”;. 2) тендерна пропозиція: - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей; - є такою, строк дії якої закінчився; - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; - не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей; - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 6.1. Відміна замовником торгів або визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 6.2. Строк укладання договору | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 6.3. Проєкт договору про закупівлю | Проєкт договору наведений у Додатку № 5 до даної тендерної документації. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. * Скан-копія проекту договору з підписами та печатками учасника на кожній сторінці проєкту договору подається в складі тендерної пропозиції. Кожна сторінка проєкту договору повинна бути засвідчена написом «З умовами договору згідні», підписом уповноваженої особи із зазначенням посади, ім’я та ПРІЗВИЩЕ, скріплена печаткою (за наявності). |
| 6.4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | 1. Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону, та цих особливостей. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. 2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 6) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. 4. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 6.5. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

Примітки:

- Вимога щодо наявності відбитків печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

- В разі, якщо учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний згідно з законодавством складати, якийсь з вказаних документів, такий учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.

- Документи, які не передбачені Господарським кодексом та іншими діючими нормативно-правовими актами для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї тендерної  пропозиції.

- Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій тендерній документації документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу документу або у разі відсутності такого документу та його аналогу учасник-нерезидент повинен додати до тендерної пропозиції пояснювальну записку із зазначенням назви документу/інформації, передбаченої тендерною документацією та назви аналогу документу або інформації про відсутність такого документу та його аналогу із зазначенням причин відсутності.

Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації.

Документи легалізуються учасниками торгів –  іноземними суб’єктами господарювання наступним чином:

а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961

або

б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року

або

в) завірений нотаріально (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів ) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою, з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою  документ не потребує легалізації.

5. Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї тендерної документації у складі тендерної пропозиції, але не передбачені чинним законодавством України для учасників або законодавством країн учасників-нерезидентів для таких учасників, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції. При цьому, такий учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати або аналог документу (при наявності) з відповідним поясненням подання аналогу документу або пояснювальну записку з обґрунтуванням та причинами неподання документів та інформації, у т.ч. аналогів документу/інформації.

6. Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо виконання предмета закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються тендерною документацією, не буде розцінено як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

7. У разі необхідності замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв статті 16 Закону та іншим вимогам ТД, наявність підстав, визначених пунктом 47 цих Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.

ДОДАТОК №1

до Тендерної документації

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Розділ 1. Документи, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям встановленим замовником відповідно ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»:

1.1.Кваліфікаційні критерії та документальне підтвердження учасників інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям

Форми документів

Форма заповнюється на фірмовому бланку (у разі його наявності)

та надається у складі тендерної пропозиції Учасника

⃰ Забороняється відступати від форм Довідок у тендерній документації

Довідка про наявність матеріально-технічної бази: це довідка, в якій зазначено наявність транспортних засобів – перелік власної техніки, орендованої техніки, техніки згідно договору лізингу, необхідних для надання послуг, за формою:

| №з/п | Найменування машини, механізму або устаткування | Модель, державний/ реєстраційний номер (за наявності) | Право власності/ користування (власне, орендоване, за договором лізингу, за договором надання послуг, субпідряд тощо) із зазначенням номеру і дати договору, а також скороченого найменування контрагента | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Транспортні засоби, механізми, обладнання: |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, бажано завірені печаткою (у разі наявності).

Для забезпечення виконання вимог зазначених у технічному завданні обов’язкова наявність наступної матеріально-технічної бази (далі - МТБ): автомобіль бортовий вантажопідйомністю до 5т, кран на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 10т, автонавантажувач вантажопідйомністю до 5т , підіймач гідравлічний (висота підйому до 8м) ,коток дорожній самохідний.

У разі якщо учасники під час формування тендерної пропозиції, планують замінити механізми на інші, які виконують аналогічні функції, або послуги, що визначені в технічній специфікації можуть бути виконані без застосування вказаних механізмів, то вони зобов’язані відобразити таку заміну шляхом подання у складі тендерної пропозиції довідку в довільній формі з переліком аналогічного за функціями та призначеннями обладнання/устаткування/техніки чи аргументованого пояснення щодо невикористання вказаних механізмів у своїй пропозиції.

Для підтвердження наявності зазначеної у довідці техніки необхідно надати скан-копії або завірені копії оригіналів документів, які підтверджують права власності на неї.

Наявність в учасника автотранспорту підтверджується шляхом надання кольорових сканованих з оригіналів копій документів або належним чином засвідчених копій правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності, договорів купівлі-продажу, оренди, надання послуг, лізингу, тощо) та технічних паспортів на кожну одиницю автотранспорту, інформація про які зазначається в довідці.

У випадку надання копій свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів або свідоцтва про реєстрацію машин або свідоцтва про реєстрацію технологічного ТЗ, такі копії повинні бути завірені власником такого ТЗ /орендодавцем та/або надавачем таких послуг.

В разі використання орендованої техніки – надати скан-копію оригіналу договору оренди з зазначенням переліку орендованої техніки, і актами приймання-передачі, а також скан-копії або завірені копії оригіналів документів, що підтверджують права власності орендодавця на зазначену техніку Вищезазначені договори повинні бути укладеними на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю.

В разі договору лізингу – надати скан-копію оригіналу договору, дійсного як мінімум до 31.12.2023 року з наданням скан-копій або завірених копій оригіналів документів, що підтверджують права власності лізингодавця.

В разі залучення транспортних засобів за договором надання послуг – надати договір надання послуг з зазначенням переліку транспортних засобів дійсного як мінімум до 31.12.2023 року та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів або свідоцтва про реєстрацію машин або свідоцтва про реєстрацію технологічного ТЗ та ін., що підтверджують право власності на зазначену техніку.

На транспортні засоби і механізми, які перебувають в користуванні учасника закупівлі і будуть використовуватися для виконання договору за предметом закупівлі, учасником надається окрема згода власника (наймодавця/орендодавця, надавача послуг/виконавця, лізингодавця) на використання їх майна у виконанні робіт, що є предметом закупівлі. Згода має бути викладена на офіційному бланку та містити реквізити договору, за яким майно надається учаснику, номер і предмет закупівлі.

Щодо інших правових підстав набуття права користування технікою надати підтверджуючі документи.

Для підтвердження своєї відповідності даному критерію Учасник може залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. На підтвердження інформації про залучення субпідрядників/співвиконавців Учасник має надати скан-копію оригіналу договору (укладеного між ним та субпідрядником/ співвиконавцем). Інформація надається згідно з вищезазначеною формою у розрізі субпідрядників/співвиконавців стосовно наявності у них матеріально-технічної бази тощо.

Замовник має право перед визнанням Учасника переможцем процедури закупівлі перевірити наявність зазначеної матеріально-технічної бази. За результатом огляду Замовник складає акт перевірки на підтвердження інформації. Учасник має надати лист-згоду щодо не заперечення на перевірку Замовником зазначеної в довідці матеріально-технічної бази.

1.2.Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Форма заповнюється на фірмовому бланку (у разі його наявності)

та надається у складі тендерної пропозиції Учасника

⃰ Забороняється відступати від форм Довідок у тендерній документації

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, за нижченаведеними зразками:

Інформаційна довідка наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (для інженерно-технічних працівників тощо).

| № п/п | Форма оформлення правовідносин з працівником | Прізвище, ім’я, по батькові | Освіта, кваліфікація | Посада | Загальний стаж роботи, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, бажано завірені печаткою (у разі наявності).

Серед інженерно-технічних працівників обов’язкова наявність:

- головного інженера;

- спеціаліста-кошторисника або інженера-проектувальника (інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації) – не менше 1 особи в штаті або надати договір, укладений між учасником та суб’єктом господарювання, на надання послуг з розробки кошторисної документації, в т.ч. з фізичною собою-підприємцем,  з долученням документів, що підтверджують кваліфікацію цього спеціаліста або інженера. На підтвердження кваліфікації спеціаліста-кошторисника або інженера-проектувальника (інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації) необхідно надати скан-копію кваліфікаційного сертифіката (або копію завірену власником такого сертифіката). В разі видачі такого кваліфікаційного сертифікату більш ніж п’ять років тому з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій – надати свідоцтво про підвищення кваліфікації).

Інформаційна довідка наявності чисельності персоналу та кваліфікацію працівників (для робочих професій).

| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Форма оформлення правовідносин з працівником | Загальний стаж роботи, років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, бажано завірені печаткою (у разі наявності)

Для підтвердження наявності досвіду роботи працівників, які будуть залучені до надання послуг, надати витяги трудових книжок або наказів про призначення або розпоряджень або трудові договори або договори цивільно-правового характеру, які підтверджують наявність працівника та стаж роботи такого працівника. Договори мають бути чинними на дату подання пропозиції та строком дії не менше ніж встановлений Замовником строк надання послуг.

Для підтвердження своєї відповідності даному критерію Учасник може залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. На підтвердження інформації про залучення субпідрядників/співвиконавців Учасник має надати скан-копію оригіналу договору (укладеного між ним та субпідрядником/співвиконавцем) та окрему довідку за вищезазначеними формами стосовно всіх працівників субпідрядника/співвиконавця, яких планується залучити під час надання послуг, з відповідними підтверджуючими документами наявності працівника, його професії тощо.

.

1.3.Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)

Форма заповнюється на фірмовому бланку (у разі його наявності)

та надається у складі тендерної пропозиції Учасника

⃰ Забороняється відступати від форм Довідок у тендерній документації

Довідка

про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)

| № з/п | Назва та адреса організації з якою укладено договір/номер договору та дата укладення | Предмет договору/найменування об’єкта будівництва | Ціна договору | Стан виконання договору, %/вартість виконаних робіт згідно довідки форми КБ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, бажано завірені печаткою (у разі наявності)

Для підтвердження повного та належного виконання аналогічного договору, а також для підтвердження інформації згідно довідки учасник в складі тендерної пропозиції має надати:

1) Аналогічний договір з усіма додатками та додатковими угодами;

2) Акт (акти) приймання виконаних послуг за формою  КБ-2в  та Довідка (довідки) про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, що свідчать про надання послуг в повному обсязі, підписані всіма сторонами;

3) Лист-відгук від Замовника (лист - відгук має бути на бланку замовника, що містить найменування замовника, із зазначенням дати та номеру договору, на який надано лист - відгук, та інформації про  належне виконання умов Договору, завірений підписом уповноваженої особи замовника).

Якщо учасник надає декілька договорів, то вищезазначений перелік документів надається до кожного договору, який вказаний у довідці.

Розділ2. Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Для юридичних осіб:

- сканована копія з оригіналу Балансу підприємства за останній звітний рік;

- сканована копія з оригіналу Звіту про фінансові результати за останній звітний рік;

- сканована копія з оригіналу Звіту про рух грошових коштів за останній звітний рік.

Для фізичних осіб-підприємців:

- податкова декларація платника єдиного податку за останній звітній рік.

Примітка: Учасники,які почали свою діяльність після останнього завершеного звітного року для складання фінансової звітності та складають проміжну фінансову звітність,яка охоплює відповідний період(І квартал,перше півріччя,дев’ять місяців),мають надати передбачену вище фінансову звітність за кожний завершений звітній період),встановлений для подання такої проміжної фінансової звітності,для якого встановлений граничний термін подання такої звітності до відповідних органів на дату оголошення цієї закупівлі вже минув.

У випадку, якщо для Учасника законодавством не передбачено складання фінансової звітності, такий учасник, у складі своєї тендерної пропозиції подає пояснювальну записку з обґрунтуванням та причинами неподання зазначених документів з  посиланнями на відповідні нормативно-правові акти.

Примітка: *У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

Розділ №3.

Перелік документів та інформації  для підтвердження відсутності підстав для відхилення учасника/учасника-переможця відповідно до  вимог, визначених п. 47 Особливостей

Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого 47 Особливостей.), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Учасник  повинен надати довідку у довільній формі щодо відсутності підстави для  відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених цим пунктом.

УВАГА! Якщо при здійсненні самостійного декларування відсутності підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), в електронній системі буде визначено підтвердження інформації щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, учасник шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції, в місцях де є підтвердження інформації щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, підтверджує інформацію саме щодо керівника учасника.

Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):

| № з/п | Вимоги згідно п. 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги згідно п. 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі або гарантійний лист/довідка у довільній формі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на веб-ресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| 2 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку (підпункт 6 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. (абзац 14 пункт 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):

| № з/п | Вимоги згідно пункту 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги згідно пункту 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі або гарантійний лист/довідка у довільній формі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| 2 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 5 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. |
| 3 | Фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. (абзац 14 пункт 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

* Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

Розділ №3. Інші вимоги та відповідні документи:

| 1. | Правомочність на укладення договору про закупівлю та підписання пропозиції | Для юридичних осіб 1. Скан-копія одного з документу(ів), що підтверджує повноваження особи, яка підписує пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю: -виписка з протоколу засновників або копія протоколу засновників, - наказ про призначення, - довіреність або доручення -інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. 2. Скан-копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи. У разі, якщо державна реєстрація учасника була здійснена після 01.01.2016 року, то учасник має право надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням унікального коду, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих документів юридичної особи. В описі документів повинні бути зазначені: унікальний код, веб-сайт за яким Замовник має можливість перевірити установчі документи юридичної особи, дата формування витягу, а також підпис та ініціали державного реєстратора, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи. 3.У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. Для фізичних осіб-підприємців: 1. Копія паспорту (всі заповнені сторінки) або іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI, зі змінами. 2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків. *Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, необхідно надати пояснюючий лист із зазначенням цього. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Відомості про учасника | Відомості про учасника за встановленою формою: Форма “ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА” Повна та скорочена назва учасника: Назва документа, яким затверджено Статут учасника, його номер та дата (для юридичних осіб): Місце та дата проведення державної реєстрації учасника: Статус учасника (виробник або надавач послуг або виконавець робіт, дилер, представник або ін.): Організаційно-правова форма: Форма власності: Юридична адреса: Поштова адреса: Реквізити банку/банків (номер рахунку (у разі наявності), найменування банку та його код МФО), у якому (яких) обслуговується учасник: (у даному пункті зазначаються реквізити банку (банків) у якому (яких) обслуговується учасник). Відомості про контактну(контактних) особу (осіб)учасника (ПІБ, посада, контактний мобільний телефон, е-mail , інше) |
| 3. | Надання акту попереднього обстеження (огляду) об’єкта | 7. Обов'язковою умовою є здійснення Учасником попереднього обстеження (огляду) об’єкта «_______________________________________________________________» (надалі – «Об’єкт»), а також ознайомлення з проектно-кошторисною документацією / дефектним актом для визначення детального обсягу надання послуг та подання пропозиції. Обстеження (огляд) Об’єкта здійснюється уповноваженими на це представниками Учасника. При цьому уповноважені особи, які здійснюють обстеження (огляд) Об’єкта повинні надати Замовнику документ, що посвідчує таку особу, і документ, що підтверджує їх повноваження або трудові відносини з Учасником. По результатам обстеження складається акт огляду(за зразком), в період не пізніше дати подання пропозиції який надається Замовнику на підпис та візування підпису печаткою, що підтверджує факт обстеження (огляду) Об’єкта Учасником із обов’язковим зазначенням назви Об’єкту, дати ознайомлення з Об’єктом, ПІБ уповноважених представників Замовника та Учасника, - скан-копія якого надається у складі тендерної пропозиції. АКТ ОГЛЯДУ(зразок для участі у закупівлі м. Коломия ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________2023 року Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради», в особі в.о.генерального директора Павлюка Р.М., з однієї сторони, та Учасник:______________________________________________________-, в особі ______________________________що діє на підставі ______________, з іншої сторони, склали даний акт, який засвідчує те, що представником _______________________________________, як особи яка виявила бажання взяти участь у закупівлі, здійснено попереднє обстеження (огляд) об’єкта – КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради» на вул. Шкрумеляка, 26 в м. Коломия Івано-Франківської області, а також проведено ознайомлення з проектно-кошторисною документацією для визначення детального обсягу надання послуг та подання пропозиції. Учасник________________________________________ підтверджує, що технічне завдання, викладене в тендерній документації йому зрозуміле та погоджується з ним. Представник Замовника _______________ Р.М.Павлюк Представник Учасника _______________ Витрати на відвідування Об’єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов’язані з ознайомлювальним виїздом на Об’єкт. |
| 4. | Надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» | Довідка в довільній формі або відповідно до взірця, що наведений в Додатку №3 до даної документації, повинна бути підписана особою, яка підписує тендерну пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю. |
| 5. | Особи, що залучаються учасником для виконання робіт(надання послуг), на підставі договорів цивільно-правового характеру | Учасник для надання послуг, що є предметом даної закупівлі може залучити осіб на підставі цивільно-правових договорів. Ця інформація подається у наведеному нижче вигляді, на фірмовому бланку учасника (за наявністю). На підтвердження відповідної інформації в складі тендерної пропозиції подаються копії чинних договорів цивільно-правового характеру. Довідка про залучення осіб для виконання робіт(надання послуг), на підставі цивільно-правових договорів № з/п Прізвище, ім’я, по батькові. Найменування робіт,які буде виконувати працівник №, дата договору ЦПХ _________________________________________________ _______________ посада, прізвище та ім’я уповноваженої особи учасника (підпис) М.П. |

ДОДАТОК №2

Технічна специфікація

Технічні вимоги подано в окремому файлі «Додаток №2 Технічна специфікація.docx» до закупівлі.

| № з/п | Обґрунтуван- ня (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | На кошторис діють коефіцієнти: |  |
|  |  | До тв.= | 1,2000 |  |  |
|  |  | До твмаш.= | 1,2000 |  |  |
| Розділ 1 | Коридори,хол допоміжне приміщення |
| 1 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 | 0,5838 |
| 2 | По проекту | Сміття | т | 2,21844 |
| 3 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100 м2 | 0,352 |
| 4 | По проекту | Сміття | т | 1,18976 |
| 5 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | т | 3,4082 |
| 6 | С311-10-М-БП | Перевезення сміття до 10 км, без завантаження | т | 3,4082 |
| 7 | КБ11-11-1ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм | 100 м2 | 0,5838 |
| 8 | КБ11-11-2 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Красх=6, | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину | 100 м2 | 0,5838 |
| 9 | КР2-6-7 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,5838 |
| 10 | КБ11-29-1ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100 м2 | 0,5838 |
| 11 | СП1-3002 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 247 |
| 12 | СП1-2166-1К | Суха суміш клеюча для облицювання керамічною плиткою недеформівних основ стін і підлог внутрішніх (в ЕК11-29) | кг | 379,47 |
| 13 | СП1-2167-К | Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основах | кг | 23,70228 |
| 14 | СП9-70 | Плитки керамічні | м2 | 59,5476 |
| 15 | КБ11-42-5 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | 100 м | 0,5105 |
| 16 | КР11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 м2 | 1,6623 |
| 17 | КР11-7-1ЗМ | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100 м2 | 0,12 |
| 18 | По проекту | Сміття | т | 0,8112 |
| 19 | КБ15-182-1ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100 м2 | 1,6623 |
| 20 | СП1-939-К | Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 299,214 |
| 21 | КБ15-182-3ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Красх=2, | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100 м2 | 1,6623 |
| 22 | СП1-939-К | Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 598,428 |
| 23 | КБ15-179-5 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 1,6623 |
| 24 | КБ15-76-1 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Улаштування каркасу підвісних стель з плит 600х600 мм з мінерального волокна | 100 м2 | 0,5838 |
| 25 | СП1-3025 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м | м | 55,461 |
| 26 | СП1-3026 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м | м | 110,922 |
| 27 | СП1-3027 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м | м | 55,461 |
| 28 | СП1-3028 | Кутик металевий пристінний | м | 63,0504 |
| 29 | СП1-3029 | Дюбелі 6х40 мм в комплекті | шт | 173 |
| 30 | СП1-3014 | Тяга підвісу | шт | 46 |
| 31 | СП1-2202 | Підвіси в комплекті | шт | 46 |
| 32 | КБ15-76-2 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Укладання плит стельових в каркас стелі з плит 600х600 мм з мінерального волокна | 100 м2 | 0,5838 |
| 33 | СП1-3024 | Плити стельові 600х600 мм | м2 | 61,299 |
|  |  | Разом по розділу 1 Коридори,хол допоміжне приміщення |
|  |  | В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій |
| Розділ 2 | Палати та ординаторська |
| 34 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100 м2 | 2,0569 |
| 35 | По проекту | Сміття | т | 6,952322 |
| 36 | КР7-2-1 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100 м2 | 0,9995 |
| 37 | По проекту | Сміття | т | 0,7996 |
| 38 | КР7-1-2 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100 м2 | 0,9995 |
| 39 | По проекту | Сміття | т | 0,529735 |
| 40 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100 м | 0,929 |
| 41 | По проекту | Сміття | т | 0,05574 |
| 42 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | т | 8,337397 |
| 43 | С311-10-М-БП | Перевезення сміття до 10 км, без завантаження | т | 8,337397 |
| 44 | КБ11-1-2ЗМ | Ущільнення грунту щебенем | 100 м2 | 0,9995 |
| 45 | КБ11-11-1ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм | 100 м2 | 0,9995 |
| 46 | КБ11-11-2 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Красх=6, | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину | 100 м2 | 0,9995 |
| 47 | КР2-6-7 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,9995 |
| 48 | КР19-26-5 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 9,995 |
| 49 | С114-5-У-1 | Плити пінополістирольні екструдовані, товщ. 100 мм | м2 | 99,95 |
| 50 | КБ11-11-18 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100 м2 | 0,9995 |
| 51 | СП1-2154 | Фіксатори пластмасові | шт | 449 |
| 52 | СП1-2233 | Сітка дротяна кроком 100х100 | м2 | 109,945 |
| 53 | КБ11-11-1ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм | 100 м2 | 0,9995 |
| 54 | КБ11-11-2 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Красх=16, | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину | 100 м2 | 0,9995 |
| 55 | КБ11-29-1ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100 м2 | 0,9995 |
| 56 | СП1-3002 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 423 |
| 57 | СП1-2166-1К | Суха суміш клеюча для облицювання керамічною плиткою недеформівних основ стін і підлог внутрішніх (в ЕК11-29) | кг | 649,675 |
| 58 | СП1-2167-К | Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основах | кг | 40,5797 |
| 59 | СП9-70 | Плитки керамічні | м2 | 101,949 |
| 60 | КБ11-42-5 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | 100 м | 0,929 |
| 61 | КР11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 м2 | 2,6898 |
| 62 | КР11-26-4 | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 м2 | 0,9995 |
| 63 | КР11-7-1ЗМ | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100 м2 | 0,097 |
| 64 | По проекту | Сміття | т | 0,65572 |
| 65 | КБ15-182-1ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100 м2 | 2,6898 |
| 66 | СП1-939-К | Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 484,164 |
| 67 | КБ15-182-3ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Красх=2, | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100 м2 | 2,6898 |
| 68 | СП1-939-К | Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 968,328 |
| 69 | С181-21-1247 | Мiнеральна шпаклiвка Ceresit СТ-29 | кг | 968,328 |
| 70 | КБ15-179-5 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 2,6898 |
| 71 | КБ15-25-1ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100 м2 | 0,07 |
| 72 | СП1-3002 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 29 |
| 73 | СП1-3006 | Плитка керамічна | м2 | 7,07 |
| 74 | СП1-2166-2К | Клейові суміші на основі цементу для облицювання (в ЕК15-25,26) | кг | 45,5 |
| 75 | СП1-2167-К | Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основах | кг | 2,842 |
| 76 | КБ15-182-2ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100 м2 | 0,9995 |
| 77 | СП1-939-К | Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 179,91 |
| 78 | КБ15-182-3ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100 м2 | 0,9995 |
| 79 | СП1-939-К | Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 359,82 |
| 80 | КБ15-179-6 Красх=2, | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,9995 |
|  |  | Разом по розділу 2 Палати та ординаторська |
|  |  | В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій |
| Розділ 3 | Санвузли |
| 81 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 | 0,1986 |
| 82 | По проекту | Сміття | т | 0,75468 |
| 83 | КР11-50-2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100 м2 | 0,7634 |
| 84 | По проекту | Сміття | т | 2,580292 |
| 85 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | т | 3,334972 |
| 86 | С311-10-М-БП | Перевезення сміття до 10 км, без завантаження | т | 3,334972 |
| 87 | КБ11-11-1ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм | 100 м2 | 0,1986 |
| 88 | КБ11-11-2 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Красх=6, | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з розчину | 100 м2 | 0,198 |
| 89 | КР2-6-7 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,1986 |
| 90 | КБ11-29-1ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100 м2 | 0,1986 |
| 91 | СП1-3002 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 84 |
| 92 | СП1-2166-1К | Суха суміш клеюча для облицювання керамічною плиткою недеформівних основ стін і підлог внутрішніх (в ЕК11-29) | кг | 129,09 |
| 93 | СП1-2167-К | Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основах | кг | 8,06316 |
| 94 | СП9-70 | Плитки керамічні | м2 | 20,2572 |
| 95 | КР11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100 м2 | 1,14102 |
| 96 | КР11-7-1ЗМ | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100 м2 | 0,03 |
| 97 | По проекту | Сміття | т | 0,2028 |
| 98 | КБ15-25-1ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100 м2 | 0,7634 |
| 99 | СП1-3002 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 323 |
| 100 | СП1-3006 | Плитка керамічна | м2 | 77,1034 |
| 101 | СП1-2166-2К | Клейові суміші на основі цементу для облицювання (в ЕК15-25,26) | кг | 496,21 |
| 102 | СП1-2167-К | Суміш суха, модифікована для декоративного заповнення швів в облицюванні на недеформованих основах | кг | 30,99404 |
| 103 | КБ15-182-1ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100 м2 | 0,3776 |
| 104 | СП1-939-К | Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 67,968 |
| 105 | КБ15-182-3ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Красх=2, | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100 м2 | 0,3776 |
| 106 | СП1-939-К | Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 135,936 |
| 107 | КБ15-179-5 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,3776 |
| 108 | КБ15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100 м2 | 0,1986 |
| 109 | СП1-3012 | Подовжувач профілів 60/27 однорівневий | шт | 6 |
| 110 | СП1-3013 | Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" | шт | 33 |
| 111 | СП1-3014 | Тяга підвісу | шт | 14 |
| 112 | СП1-3015 | Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм | м | 17,874 |
| 113 | СП1-3008 | Профілі металеві оцинковані 28/27 | м | 17,874 |
| 114 | СП1-3009 | Профілі металеві оцинковані 60/27 | м | 50,643 |
| 115 | СП1-2197 | Саморізи 3,5х9,5 мм | шт | 309 |
| 116 | СП1-2200 | Дюбелі 6х40 мм металеві | шт | 13 |
| 117 | СП1-2201 | Дюбелі 6х40 мм пластмасові | шт | 33 |
| 118 | СП1-2202 | Підвіси в комплекті | шт | 13 |
| 119 | КБ15-66-1 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,1986 |
| 120 | СП1-3010 | Стрічки армувальні | м | 19,6614 |
| 121 | СП1-3098 | Листи гiпсокартоннi або гiпсоволокнистi | м2 | 20,853 |
| 122 | СП1-2198 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 417 |
| 123 | СП1-2206-К | Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами | кг | 7,09002 |
| 124 | КБ15-182-2ЗМ ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100 м2 | 0,1986 |
| 125 | СП1-939-К | Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 35,748 |
| 126 | КБ15-179-6 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,1986 |
|  |  | Разом по розділу 3 Санвузли |
|  |  | В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій |
| Розділ 4 | Перегородки |
| 127 | КР5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 14,4 |
| 128 | По проекту | Сміття | т | 21,024 |
| 129 | КР5-8-8ЗМ | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | 100 м2 | 1,265 |
| 130 | СП2-861 | Перемички | шт | 0 |
| 131 | СП1-722 | Крiплення | кг | 0 |
| 132 | С124-28 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм | т | 0,289 |
|  |  | Разом по розділу 4 Перегородки |
|  |  | В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій |
| Розділ 5 | Прорізи |
| 133 | КБ10-28-1 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0504 |
| 134 | СП1-2217 | Піна монтажна | л | 0,932904 |
| 135 | СП1-1078 | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] | шт | 23 |
| 136 | СП1-951 | Двiрнi блоки з металопластика | м2 | 5,04 |
| 137 | КБ10-28-2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 | 0,1596 |
| 138 | СП1-2217 | Піна монтажна | л | 2,438688 |
| 139 | СП1-1078 | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] | шт | 58 |
| 140 | СП1-951 | Двiрнi блоки з металопластика | м2 | 15,96 |
| 141 | КБ10-28-3 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0315 |
| 142 | СП1-2217 | Піна монтажна | л | 0,419895 |
| 143 | СП1-1078 | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] | шт | 8 |
| 144 | СП1-951 | Двiрнi блоки з металопластика | м2 | 3,15 |
|  |  | Разом по розділу 5 Прорізи |
|  |  | В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій |
| Розділ 6 | Трубопроводи |
| 145 | КБ16-27-5ЗМ | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 40 мм | шт | 2 |
| 146 | КР15-19-3ЗМ | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100 м | 0,14 |
| 147 | С1530-64-11 | Труба поліпропіленова, зовнішній діаметр 32 мм | м | 14 |
| 148 | КР15-19-2ЗМ | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100 м | 0,08 |
| 149 | СП2-1386 | Труби напірні полiетиленовi (поліпропіленові), зовнішній діаметр 25 мм | м | 8 |
| 150 | КР15-19-1ЗМ | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100 м | 1,06 |
| 151 | С1530-64 | Труба поліпропіленова, зовнішній діаметр 20 мм | м | 55 |
| 152 | С1530-64-1 | Труба поліпропіленова, зовнішній діаметр 16 мм | м | 51 |
| 153 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,24 |
| 154 | С130-465 | Крани кульові, діаметр 15 мм | шт | 17 |
| 155 | С130-466 | Крани кульові, діаметр 20 мм | шт | 4 |
| 156 | С130-467 | Крани кульові, діаметр 25 мм | шт | 3 |
| 157 | С1302-1415-1 | Трубна ізоляція із спіненого поліетилену діам. 32 мм | м | 14 |
| 158 | С1302-1415-2 | Трубна ізоляція із спіненого поліетилену діам. 25 мм | м | 55 |
| 159 | С1302-1415-3 | Трубна ізоляція із спіненого поліетилену діам. 20 мм | м | 70 |
| 160 | С1302-1415-4 | Трубна ізоляція із спіненого поліетилену діам. 16 мм | м | 51 |
|  |  | Разом по розділу 6 Трубопроводи |
|  |  | В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій |
| Розділ 7 | Санiтарнi прилади |
| 161 | КР15-33-3ЗМ | Установлення змішувачів | 10 шт | 1,4 |
| 162 | С130-624 | Змішувачі для душових установок, з душовою сіткою на гнучкому шлангові | комплектац | 4 |
| 163 | С130-626 | Змішувачі для умивальників | комплектац | 10 |
| 164 | КМ35-6-6ЗМ | Монтаж водонагрівника електричного проточного ВЭП-600, маса до 0,125 т | шт | 3 |
| 165 | 2406-11001-5 | Електроводонагрівач V=80 л | шт | 1 |
| 166 | 2406-11001-6 | Електроводонагрівач V=100 л | шт | 1 |
| 167 | 2406-11001-7 | Електроводонагрівач V=150 л | шт | 1 |
| 168 | КР17-19-1 | Установлення сушарок для рук | 100 шт | 0,04 |
| 169 | 2406-15018 | Рушникосушник електричний | шт | 1 |
| 170 | 2406-15019 | Електросушарка для рук | шт | 3 |
| 171 | КР15-32-6ЗМ | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10 комплектів | 1 |
| 172 | С130-669 | Умивальник кераміічний з сифоном та випуском | комплектац | 10 |
| 173 | КР15-32-10ЗМ | Установлення піддонів душових сталевих | 10 комплектів | 0,4 |
| 174 | С130-43 | Піддон душовий з сифоном та пластмасовим випуском | комплектац | 4 |
|  |  | Разом по розділу 7 Санiтарнi прилади |
|  |  | В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій |
|  |  | В тому числі устаткування |  |
| Розділ 8 | Електро монтажні роботи |
| 175 | КБ21-24-2ЗМ | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкціЇ у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |
| 176 | СП1-366 | Дюбелi розпiрнi полiетиленовi | 10 шт | 0,4 |
| 177 | С11517-1944-11 | Корпус з монтажною панелею ЩРв-2х24з-3 | шт | 1 |
| 178 | С181-5-717-1 | Шина нульова на ДІн-рейку | шт | 2 |
| 179 | КБ21-22-12ЗМ | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100 шт | 0,14 |
| 180 | СП1-681 | Втулки iзолюючи | шт | 14 |
| 181 | С1547-16 | Вимикач автоматичний C60N 4P 10A Schneider Electric | шт | 3 |
| 182 | С1547-16 | Вимикач автоматичний C60N 4P 16A Schneider Electric | шт | 11 |
| 183 | КБ21-22-13ЗМ | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | 100 шт | 0,02 |
| 184 | С1547-16 | Вимикач автоматичний C60N 4P 32A Schneider Electric | шт | 1 |
| 185 | С1547-16 | Вимикач автоматичний iC60N 3P 40A C 6кА Schneider Electric | шт | 1 |
| 186 | КБ21-2-7ЗМ | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100 м | 1,15 |
| 187 | КР17-8-1ЗМ | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | 100 м | 1,15 |
| 188 | КР17-9-1ЗМ | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100 м | 4,2 |
| 189 | С157-266 | Кабель з мідною жилою з ПВХ ізоляцією і в оболонці, пониженої горючості ВВГнгд 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0,229 |
| 190 | С157-265 | Кабель з мідною жилою з ПВХ ізоляцією і в оболонці, пониженої горючості ВВГнгд 3х1,5 мм2 | 1000 м | 0,131 |
| 191 | С157-264 | Кабель з мідною жилою з ПВХ ізоляцією і в оболонці, пониженої горючості ВВГнгд 2х1,5 мм2 | 1000 м | 0,06 |
| 192 | 503-80331-11 | Металлорукав, D18/15 мм | 1000 пог. м | 0,131 |
| 193 | КР20-25-2 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стелях | 10 шт | 1,8 |
| 194 | По проекту | Сміття | т | 0,0036 |
| 195 | КБ21-17-12ЗМ | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'Їзд", "під'Їзд" і т.п. | 100 шт | 0,03 |
| 196 | С181-6-114 | Светильник, Аварійний | шт | 3 |
| 197 | КР17-17-1ЗМ | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | шт | 3 |
| 198 | СП1-33 | Вентилятор | шт | 3 |
| 199 | КР17-12-2ЗМ | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100 шт | 0,13 |
| 200 | СП1-645 | Коробки | шт | 13 |
| 201 | СП1-393 | Вимикачi | шт | 13 |
| 202 | КР17-12-3ЗМ | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100 шт | 0,13 |
| 203 | СП1-645 | Коробки | шт | 13 |
| 204 | СП1-393 | Вимикачi | шт | 13 |
| 205 | КР17-12-6ЗМ | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,01 |
| 206 | СП1-623 | Кнопка пуск стоп | шт | 1 |
| 207 | КР17-12-11ЗМ | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,42 |
| 208 | СП1-645 | Коробки | шт | 42 |
| 209 | СП1-640 | Штепсельнi розетки двійні | шт | 42 |
| 210 | КБ21-17-5ЗМ | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | 100 шт | 0,37 |
| 211 | С181-6-65 | Светильник, НББ-64-100 | шт | 6 |
| 212 | С181-6-63 | Светильник, ЛПО 2Х36 | шт | 7 |
| 213 | С181-6-31 | Светильник растровый | шт | 12 |
| 214 | С181-6-45 | Cветильник под лампу накаливания | шт | 12 |
|  |  | Разом по розділу 8 Електро монтажні роботи |
|  |  | В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій |
| Розділ 9 | Каналізація |
| 215 | КБ16-13-2ЗМ | Прокладання трубопроводів каналізаціЇ з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100 м | 0,19 |
| 216 | КБ16-13-1ЗМ | Прокладання трубопроводів каналізаціЇ з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100 м | 0,235 |
| 217 | С181-17-104 | Труба с раструбом полипропиленовая канализационная M-PLAST, ф 50х1000 мм, ТУ У 30361225.001-2000 | шт | 10 |
| 218 | С181-17-105 | Труба с раструбом полипропиленовая канализационная M-PLAST, ф 50х2000 мм, ТУ У 30361225.001-2000 | шт | 5 |
| 219 | С181-17-103 | Труба с раструбом полипропиленовая канализационная M-PLAST, ф 50х500 мм, ТУ У 30361225.001-2000 | шт | 7 |
| 220 | С181-17-21 | Труба з раструбом, 110х2,7х250, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 8 |
| 221 | С181-17-22 | Труба з раструбом, 110х2,7х500, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 6 |
| 222 | С181-17-24 | Труба з раструбом, 110х2,7х1000*, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 10 |
| 223 | С181-17-26 | Труба з раструбом, 110х2,7х2000*, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 2 |
| 224 | С181-17-122 | Прочистка в лючку поліпропілен M-PLAST, ф 110 мм, ТУ У 30361225.001-2000 | шт | 2 |
| 225 | С181-17-121 | Прочистка в лючку поліпропілен M-PLAST, ф 50 мм, ТУ У 30361225.001-2000 | шт | 4 |
| 226 | С113-1478 | Ревізія ПВХ діам. 110 мм | шт | 6 |
| 227 | С181-17-80 | Ревизия, 50, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 4 |
| 228 | С181-17-119 | Трійник (45 град) поліпропілен M-PLAST, ф 110х50 мм, ТУ У 30361225.001-2000 | шт | 6 |
| 229 | С181-17-115 | Трійник (45 град) поліпропілен M-PLAST, ф 50х50 мм, ТУ У 30361225.001-2000 | шт | 6 |
| 230 | С181-17-136 | Колено M-PLAST, ф 50х90/45, ТУ У 30361225.001-2000 | шт | 24 |
| 231 | С181-17-136 | Колено M-PLAST, ф 110х90/45, ТУ У 30361225.001-2000 | шт | 44 |
| 232 | С181-17-120 | Переходник эксцентрический M-PLAST, ф 110х50 мм, ТУ У 30361225.001-2000 | шт | 8 |
| 233 | С181-16-64 | Зажим пластиковый (крепление), 50, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 87 |
| 234 | С181-16-68 | Зажим пластиковый (крепление), 110, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 39 |
| 235 | С181-17-140 | Гофра для унитаза сжимная M-PLAST, 650 мм, ТУ У 30361225.001-2000 | шт | 6 |
| 236 | КБ16-30-2 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 5 |
| 237 | КБ17-3-1ЗМ | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10 компл. | 0,6 |
| 238 | С181-3-36-1 | Шланг в металевій оправі | шт | 6 |
| 239 | С130-905 | Унiтаз "Компакт" з прямим випуском і сифоном та бачком (для інвалідів) | шт | 1 |
| 240 | С130-906 | Унiтаз "Компакт" з косим випуском і сифоном | шт | 5 |
| 241 | С130-905 | Комплект зєднувальний до унітазу | шт | 6 |
| 242 | С130-465 | Крани водорозбірні настінні латунні поліровані для раковин та мийок, марка КВ-15, діаметр 15 мм | шт | 6 |
| 243 | КР20-25-11 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | 10 шт | 0,3 |
| 244 | По проекту | Сміття | т | 0,0162 |
| 245 | КР20-25-7 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | 10 шт | 0,9 |
| 246 | По проекту | Сміття | т | 0,0135 |
| 247 | КР20-31-1 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | 100 шт | 0,13 |
|  |  | Разом по розділу 9 Каналізація |
|  |  | В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій |
| Розділ 10 | Опалення |
| 248 | КР15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100 шт | 0,11 |
| 249 | По проекту | Сміття | т | 0,022 |
| 250 | КР15-46-3 | Спускання води із системи | 100 м | 0,72 |
| 251 | КР20-23-1 | Пробивання отворів в бутових фундаментах | шт | 9 |
| 252 | КР20-31-1 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | 100 шт | 0,09 |
| 253 | КБ16-14-3ЗМ | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб низькоЇ щільності середнього типу зовнішнім діаметром 32 мм | 100 м | 1,258 |
| 254 | КБ16-14-1ЗМ | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб низькоЇ щільності середнього типу зовнішнім діаметром 20 мм | 100 м | 0,352 |
| 255 | С181-16-12 | Труба PN 20, 20х3,4, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | пог. м | 35,2 |
| 256 | С181-16-14 | Труба PN 20, 32х5,4, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | пог. м | 125,8 |
| 257 | С181-16-60 | Зажим пластиковый (крепление), 20, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 88 |
| 258 | С181-16-62 | Зажим пластиковый (крепление), 32, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 315 |
| 259 | С181-16-74 | Муфта МРН (переход с металической резьбой наружной), 20х1/2", ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 28 |
| 260 | С181-16-119 | Муфта (переход с металлической вставкой и накидной гайкой), 32х5/4", ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 2 |
| 261 | С181-16-132 | Тройник проходной, 32, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 4 |
| 262 | С181-16-141 | Тройник редукционный (переходной), 32х20х32, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 30 |
| 263 | С181-16-152 | Муфта (патрубок), 20, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 12 |
| 264 | С181-16-154 | Муфта (патрубок), 32, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 12 |
| 265 | С181-16-31 | Колено 90°, 20, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 30 |
| 266 | С181-16-33 | Колено 90°, 32, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 12 |
| 267 | С181-16-237 | Изоляция ИЗОФОМ (Мерилон), 22х6 (20), ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 35,2 |
| 268 | С181-16-239 | Изоляция ИЗОФОМ (Мерилон), 34х6 (32), ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | пог. м | 125,8 |
| 269 | С181-16-166 | Муфта Н-В (редукция наружн./внутрен.), 32х20, ДСТУ Б В.2.7-93-2000 | шт | 4 |
| 270 | КР15-90-2ЗМ | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100 кВт | 0,2238 |
| 271 | С181-27-4 | Радиатор стальной отопительный панельный KORADO RADIK KLASSIKс боковым подключением, тип 22 Н=500 мм длина=500 | шт | 1 |
| 272 | С181-27-4 | Радиатор стальной отопительный панельный KORADO RADIK KLASSIKс боковым подключением, тип 22 Н=500 мм длина=600 | шт | 1 |
| 273 | С181-27-4 | Радиатор стальной отопительный панельный KORADO RADIK KLASSIKс боковым подключением, тип 22 Н=500 мм длина=700 | шт | 1 |
| 274 | С181-27-4 | Радиатор стальной отопительный панельный KORADO RADIK KLASSIKс боковым подключением, тип 22 Н=500 мм длина=800 | шт | 1 |
| 275 | С181-27-4 | Радиатор стальной отопительный панельный KORADO RADIK KLASSIKс боковым подключением, тип 22 Н=500 мм длина=1100 | шт | 1 |
| 276 | С181-27-4 | Радиатор стальной отопительный панельный KORADO RADIK KLASSIKс боковым подключением, тип 22 Н=500 мм длина=1200 | шт | 2 |
| 277 | С181-27-4 | Радиатор стальной отопительный панельный KORADO RADIK KLASSIKс боковым подключением, тип 22 Н=500 мм длина=1400 | шт | 4 |
| 278 | С181-27-7 | Рушникосушка | шт | 4 |
| 279 | КР15-22-1ЗМ | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,3 |
| 280 | С1630-26 | Термостатичний Комплект для радіатора Giacomini R470 1/2 кутовий | комплект | 15 |
| 281 | КР15-16-1ЗМ | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм | шт | 4 |

Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент». В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обгрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт(послуг), які є частиною робочого проєкту кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.

Розділ ІІ. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі

1. Загальні вимоги:

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2. Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які зазначені у цьому додатку, мають розумітися та сприйматися Учасником як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками.

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими  в тендерній документації.

1.3. Сума Актів виконаних послуг не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни) зазначеної в експертній оцінці від експертної організації.

1.4. В разі необхідності, під час виконання послуг, надати Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення , інше), про що у складі тендерної пропозиції учасник надає гарантійний лист.

1.5. Учасники надають у складі тендерної пропозиції лист-гарантію наступного змісту: «Ми, зазначити найменування Учасника підтверджуємо відповідність своєї тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, технічній специфікації та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації, в т.ч. Додатку 2 тендерної документації, а також підтверджуємо можливість виконання послуги, що є предметом закупівлі (номер оголошення ____________) у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації, в т.ч. щодо порядку формування договірної ціни».

2. Вимоги щодо  виконання послуги:

2.1. Гарантійний термін на виконані послуги – не менше 5 років.

2.2. Під час роботи Підрядник зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства. Свої зобов’язання учасник підтверджує шляхом надання у складі тендерної пропозиції гарантійного листа.

2.3. Учасник надає у складі тендерної пропозиції довідку довільної форми щодо застосування заходів із захисту довкілля .

ДОДАТОК №3

Взірець

Лист-згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно  з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі, цивільно-правових та господарських відносин.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою(у разі наявності)

ДОДАТОК №4

ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку (для юридичних осіб)

Уважно вивчивши тендерну документацію подаємо на участь у торгах щодо закупівлі ___________________________________________________________________________

(назва предмета закупівлі )

(назва замовника)

згідно технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі та іншими вимогами тендерної документації, замовника свою тендерну пропозицію.

Повне найменування учасника__________________________

______________________________________________________

Адреса (юридична і фактична) _________________________

Телефон (факс) ______________________________________

Е-mail ______________________________________________

Тендерна пропозиція (з ПДВ або без ПДВ) :

цифрами ______________________________________________ грн., 
	словами  _______________________________________ грн.,

у тому числі ПДВ _____________________ грн.,

або без ПДВ (у разі якщо учасник не є платником податку на загальних засадах)

Гарантійний термін ___________________ (у роках).

1. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозиції.

3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Особливостей.

5. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.

6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

Посада, ім’я ПРІЗВИЩЕ, підпис уповноваженої особи учасника

ДОДАТОК №5

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

м. Коломия                                                                            «___» ________________ 2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради (надалі - Замовник), в особі генерального директора Федоришина Володимира Євгенійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

__________________________ (надалі - Виконавець), в особі _____________________, який діє на підставі _________________________з другої сторони, надалі «Сторони» - домовились про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується на свій ризик, власними силами та засобами надати у встановлений строк послуги: "Поточний ремонт КНП "ОГВВІФОР" по вул. Шкрумеляка, 26 в м. Коломия (частина корпусу "А"(лікарня))" (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи), а Замовник зобов’язується прийняти результат наданих послуг та оплатити його, згідно з умовами Договору.

1.2.  Замовник зобов’язується прийняти та оплатити цю послугу.

1.3. Замовник передає Виконавцю необхідну для виконання доручених послу з поточного ремонту  проектно-кошторисну документації в одному примірнику відразу після підписання Договору.

1.4.  Виконавець підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), які вимагаються чинним законодавством України, для виконання ним своїх обов'язків за цим Договором.

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Послуги за даним Договором повинні бути надані якісно, відповідно до вимог чинного законодавства. Результат надання послуг повинен бути оформлений відповідно до норм, встановлених для такої документації, а також відповідати вимогам спеціальних технічних норм, стандартів.

2.2. Виконавець гарантує відповідність якості розхідних матеріалів (з пред’явленням сертифікатів), які будуть використовуватись при наданні послуг.

2.3. Виконавець в процесі надання послуг використовує власні засоби та матеріали та несе відповідальність за неналежну якість використаного матеріалу.

2.4. Виконавець зобов’язаний при наданні послуг керуватись: вимогами Закону України “Про охорону праці”; вимогами та нормативами екологічної безпеки; правилами протипожежної безпеки; санітарними нормами та несе відповідальність за їх невиконання.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Вартість послуг становить __________ (______________________________________________________________________) грн.___ коп., в тому числі ПДВ –_______________грн. ______коп. Фінансування здійснюється за рахунок місцевого бюджету у сумі 1 607 158,16 грн. та коштів НСЗУ - згідно остаточних результатів закупівлі_____________ (_____________________________________________________________) грн.___ коп., в тому числі ПДВ –____________грн. ______коп. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України.

3.2. Будь-яка зміна вартості послуг обґрунтовується відповідними розрахунками за взаємною згодою Сторін.

3.3. Сторони домовилися, що у разі, коли фактичні витрати Виконавця виявилися меншими від тих, які передбачалися при розрахунку вартості послуг, Виконавець отримує плату за фактично надані послуги.

3.4. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі акту наданих послуг (виконаних робіт), шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 30 календарних днів з дати їх підписання.

4.2. У разі затримки бюджетного фінансування, або відсутності доходів, Замовник сплачує за фактично надані послуги протягом 10 банківських днів з моменту надходження бюджетного фінансування або отримання доходів на свій розрахунковий рахунок.

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

- Строк надання послуг: до 31.12.2023р.

- Місце надання послуг: вул. Шкрумеляка 26, м. Коломия, Івано-Франківська область, Україна, 78200.

- У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у т.ч. ті, що були умисно приховані Виконавцем, під час гарантійного періоду, Замовник негайно інформує про це Виконавця і представниками Сторін складається дефектний Акт.

Виконавець ліквідує такі недоліки за свій рахунок у строки, що зазначені в дефектному Акті, але не пізніше 14 календарних днів з моменту їх виявлення.

При ухиленні Виконавця від цих обов’язків, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1.Замовник має право:

6.1.1. Здійснювати протягом надання послуг контроль за відповідністю якості, обсягів і вартості надання послуг кошторисній документації, вимог нормативних документів. З метою здійснення контролю проводити перевірки, в тому числі за участю експертів;

6.1.2. Вимагати від Виконавця усунення виявлених недоліків та відхилень від кошторисної документації в порядку передбаченому цим Договором;

6.1.3. Безперешкодного доступу до усіх видів послуг у будь-який час, протягом всього періоду надання послуг;

6.1.4. Вимагати від Виконавця вчасного закінчення надання послуг та повного виконання зобов'язань за цим Договором;

6.1.5. Відмовитись від виконання цього Договору та вимагати відшкодування збитків у випадках передбачених Договором;

6.1.6.	Відмовитись від прийняття наданих послуг у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені Виконавцем;

здійснювати у будь-який час контроль за  якістю, вартістю та обсягами надання послуг;

6.1.7. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень.

6.1.8.У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Виконавцем, у тому числі за рахунок відповідного зниження вартості послуг;

    - Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов цього Договору.

    - У разі невиконання зобов’язань Виконавцем достроково розірвати Договір, повідомивши про це Виконавця в письмовій формі, поштою рекомендованим листом у строк – не пізніше 5-ти календарних днів до моменту розірвання. Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з моменту надсилання Замовником повідомлення про розірвання;

  - Замовник зобов'язаний:

6.2.1. надати Виконавцю фронт надання послуг (виконання робіт);

6.2.2. своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплатити за надані послуги;

6.2.3. негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в роботі.

6.3. Виконавець має право:

6.3.1. Одержувати оплату за надані послуги в розмірах та в строки, передбачені цим Договором;

6.3.2. На дострокове виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

6.4. Виконавець зобов'язаний:

6.4.1. забезпечити надання послуг згідно кошторисної документації, строків надання послуг, умов цього Договору та чинного законодавства;

6.4.2.	надати послуги якісно, з використанням якісних матеріалів, в установлені строки та відповідно до вимог кошторисної документації та вимог нормативних документів;

6.4.3.	здати закінчений поточний ремонт відповідно до умов цього Договору;

6.4.4.	забезпечити на ділянці надання послуг дотримання правил охорони праці;

6.4.5.	під час надання послуг та після їх закінчення забезпечення прибирання сміття, що утворилося в процесі надання послуг, а також від техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових споруд, тощо;

6.4.6.	надавати Замовнику документи, які підтверджують якість використовуваних матеріалів, пристроїв та устаткування, а також документи, що підтверджують використання коштів;

6.4.7.	одержати встановлені законодавством дозволи та інші документи, які необхідні для надання послуг;

6.4.8.	дотримуватись санітарних, пожежних вимог та вимог щодо складування будівельних матеріалів і розміщення технічного обладнання;

6.4.9. усувати всі недоліки виявлені в процесі приймання наданих послуг та під час гарантійного строку в порядку передбаченому цим Договором;

6.4.10. забезпечувати вільний доступ Замовника та його уповноважених представників до місць надання послуг;

6.4.11. своєчасно інформувати Замовника про хід надання послуг;

6.4.12. забезпечувати дотримання вимог нормативних документів, а також контролювати якість та обсяги наданих послуг;

6.4.13. відшкодувати Замовнику збитки, що виникли внаслідок недоліків допущених в процесі надання послуг;

6.4.14. виконувати отримані в ході надання послуг вказівки Замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам цього Договору.

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

7.1. Виконавець гарантує надійність і якість наданих за Договором Послуг відповідно до вимог встановленим відповідними стандартами, технічними умовами, та іншим нормативно-правовим актам.

7.2. Гарантійний термін наданих Послуг становить _________________________ з моменту підписання Акту наданих послуг. Виконавець протягом дії гарантійного терміну приймає на себе зобов'язання безкоштовно усувати всі недоліки, які виникли з його вини.

7.3. При виявленні у межах гарантійного терміну недоліків наданих послуг, що виникли з вини Виконавця та зумовлені наданням Послуг з порушенням діючих норм, правил і умов Договору, Виконавець зобов’язаний усунути їх у 10-денний термін після письмового звернення Замовника та відшкодувати завдані такими недоліками збитки. Перелік недоліків визначається дефектним актом, що укладається Сторонами, з зазначенням дати виявлення недоліків та термінів їх усунення. У разі відмови Виконавця від складання та/або підписання такого акту та/або підписання його із зауваженнями (запереченнями), Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів та надіслати його Виконавцю.

7.4. У разі не усунення недоліків у встановлені терміни Виконавець зобов’язується сплатити штраф у розмірі 3% від загальної вартості Договору, що передбачена п. 3.1. цього Договору.

7.5. Для надання послуг Виконавець залучає працівників відповідної кваліфікації, створює для них необхідні умови роботи і відпочинку та забезпечує дотримання працівниками правил і норм техніки безпеки, виробничих, санітарних, протипожежних норм та правил охорони праці під час надання послуг на висоті тощо.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За порушення умов даного Договору Виконавець відшкодовує спричинені цим збитки, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. За порушення та неналежне виконання договірних зобов’язань Виконавець сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг за кожний день затримки.

8.3. У разі виявлення порушень умов цього Договору щодо якості надання послуг (виконання робіт) Виконавець зобов'язується у 10-денний строк власними силами усунути недоліки, в разі прострочення цього терміну  сплачує штраф у розмірі 20 % від вартості неякісно виконаних послуг.

8.4. Виконавець несе відповідальність за не дотримання вимог природоохоронних заходів, правил і норм протипожежної безпеки, охорони праці, наявність у нього необхідної ліцензії та дозвільної документації для надання послуг за цим Договором.

8.5. Виконавець несе відповідальність за поведінку своїх працівників яких він залучає для надання послуг, приймає відповідні заходи щодо попередження порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки, вимог норм охорони праці.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не існували під час його укладання та виникли поза волею сторін, в тому числі стихійні лиха та виняткові погодні умови, аварії, катастрофи, епідемії, епізоотії, військові дії,  збройні  конфлікти,  блокади, загальна військова мобілізація, акти тероризму, диверсії, масові заворушення, страйки, аварії, протиправні дії третіх осіб, пожежі, захоплення   підприємств тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є сертифікат про форс-мажорні обставини, виданий регіональною торгово-промисловою палатою або Торгово-промисловою палатою України, або документ, виданий іншим уповноваженим на це органом.

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей договір.

10. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ, ВІДМОВА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Сторони зобов'язані вживати заходи по виконанню окремих зобов'язань і цього Договору в цілому, подоланню сумісними зусиллями конфліктних ситуацій шляхом переговорів, незалежно від того, з чиєї провини вони виникли. Призупинення надання послуг і розрив Договору є крайньою мірою вирішення конфліктів між Сторонами.

10.2. Якщо Виконавець своєчасно не розпочав передбачені цим Договором надання послуг або надає їх настільки повільно, що закінчення їх у передбачений цим Договором строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитись від виконання цього Договору без понесення відповідальності за таке розірвання.

10.3. Якщо під час виконання передбачених цим Договором послуг стане очевидним, що вони не будуть надані належним чином. Замовник має право призначити Виконавцю строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Виконавцем цієї вимоги - відмовитись від виконання цього Договору без понесення будь-якої відповідальності за таке розірвання.

10.4 Замовник може призупинити надання послуг чи розірвати  цей Договір за таких обставин:

- невиконання Виконавцем  зобов'язань за цим Договором;

- порушення Виконавцем вимог нормативно-правових актів, які регулюють зазначені правовідносини.

10.5. Замовник, у випадках передбачених Договором, повідомляє Виконавця про свою відмову від Договору, шляхом направлення йому письмового повідомлення за адресою, зазначеною в Договорі, із зазначенням причин розірвання та дати розірвання не менш ніж за 5 календарних днів до запровадження в дію такого рішення. Договір вважається розірваним з моменту направлення повідомлення про розірвання.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  - Усі спори пов'язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

  - Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю відповідно до законодавства України.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

  - Договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами і діє до 31.12.2023 р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами договірних зобов’язань.

  - Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

  - Строк дії Договору може бути припинений за згодою сторін.

12. ФІНАНСУВАННЯ  РОБІТ

12.1. Джерела фінансування робіт: місцевий бюджет  та кошти НСЗУ.

12.2. Фінансові зобов’язання у Замовника виникають при наявності відповідних призначень. Відсутність у Замовника необхідних призначень є підставою для коригування ціни Договору.

12.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

12.4   Фінансування здійснюється відповідно до виділених бюджетних асигнувань.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1.	Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

13.2.	Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

13.3.	У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

13.4.	Цей Договір укладений українською мовою у 2 (двох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 (один) з яких зберігається у Замовника, 1 (один) – у Виконавця.

13.5.	Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізити та зобов'язуються вчасно повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

Невід’ємною частиною цього Договору є:

1.Кошторисний  розрахунок

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

«Замовник» 								«Виконавець»

Комунальне некомерційне підприємство

" Обласний госпіталь ветеранів війни

Івано-Франківської обласної ради»

Адреса:78200 Івано-Франківська обл..,

м. Коломия вул. Шкрумеляка,26

Код ЄДРПОУ 01111055

Тел.(факс): (03433) 4-63-13; 7-23-30

e-mail: if.hospital.gol@ukr.net

if.hospital.bug@gmail.com

Генеральний директор

________________  В.Є.Федоришин

М.П

*Всі необхідні Додатки до договору формуються та узгоджуються сторонами при його підписанні.