Додаток 1

**Технічні (якісні) вимоги до товару**

**Предмет закупівлі (товар) :** Матрац із підігрівом для операційного столу МПМ-В (ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (код НКМВ 024:2019 35184 - Матрац для операційного столу))

**Кількість товару:** 4 шт

**Медико-технічні вимоги:**

Матрац із підігрівом МПМ-В призначений для підігріву пацієнта на операційному столі, при хірургічних операціях. Використовується у медичних установах.

*Технічні дані*

Напруга живлення, В.............................................. ..................... 220±10%

Частота змінного струму, Гц............................................. .......... 50±1

Напруга живлення нагрівача, В............................................. ...... 24

Потужність нагрівача, МПМ-В Вт …………………..……....…150-180

Температура поверхні матраца, °С ............................................. 30 -37

Точність підтримання температури поверхні, °С ...................... ±0,5

Час нагріву до заданої температури, хв. ..........................…....... 15

Аварійна сигналізація (з вимкненням нагріву)

при температурі поверхні, °С..................………………............. 38+0,5

Габаритні розміри, мм - -МПМ-В ...............................................-1800х700х8

Маса матраца в зборі, МПМ-В кГ ............................................... 7,3

*Комплектність*

Блок керування ................................................ ............................ 1 шт.

Нагрівач у чохлі ............................................... ............................ 1 шт.

Інструкція з експлуатації ............................................... ............. 1 шт.

**Вимоги щодо якості та гарантійні зобов’язання**:

1. Запропоновані предмети закупівлі мають бути новими і такими, що не були у вжитку чи експлуатації ***(надати гарантійний лист).***

2. Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДЕСТам, технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

3. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення/доставки за адресою.

4. Товар повинен відповідати вимогам: Закону України від 14.08.2014р. № 1644-VІІ «Про санкції», Указу Президента України від 15.05.2017р. № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», Постанови КМУ від 16.12.2015р. № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів(робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», п/п. 4 п.2 частини першої Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2014 р. №829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», згідно з якими заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

5. Товари, що будуть постачатися, повинні мати необхідні документи, що підтверджують відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

На підтвердження відповідності товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами Учасники повинні надати в складі пропозиції спрощеної закупівлі документ, оформлений відповідно до вимог законодавства України. Таким підтверджуючим документом є декларація про відповідність або висновок санітарно-епідеміологічної експертизи або інший документ (в залежності від того, який документ надається виробником), дійсним на момент подачі пропозицій учасників ***(надати копію в складі пропозиції спрощеної закупівлі).***

7. Строк поставки товару: **до 31.12.2022 року**

8. Залишковий термін придатності **на момент постачання повинен** **складати 90%** загального терміну їх зберігання, встановленого в інструкції по використанню **(*учасникам необхідно надати гарантійний лист постачальника*** з інформацією про те, що товари, які будуть постачатися, будуть відповідати вимогам якості, а також про те, що термін використання предмета закупівлі на момент поставки складатиме не менше 90% від терміну використання, визначеного виробником).

***Примітка****: У разі, якщо у Технічному завданні (ТЗ) міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент". При цьому, запропонований учасником еквівалент товару за своїми технічними характеристиками повинен бути не гіршим, ніж встановлено згідно з умовами цієї документації.*

*При невідповідності даних ТЗ в цілому та/або по окремим пунктам, або відсутності відповідності пунктів ТЗ опису технічних та функціональних можливостей обладнання, Замовник залишає за собою право відхилити пропозицію Учасника, згідно статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі»*