**Львівська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | Рішенням уповноваженої особи |
|  | від 16 квітня 2024 року |

**Перелік змін до тендерної документації**

на закупівлю

**ДК 021:2015:50430000-8: Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Лот №1 - Послуги з калібрування лабораторного обладнання; Лот №2 - Послуги з калібрування лабораторного обладнання)**

Уповноваженою особою було внесено зміни до тендерної документації, з урахуванням вимог п. 54 Особливостей: Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме - в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

**Враховуючи вищенаведене, Замовником з власної ініціативи** **прийнято рішення внести наступні зміни до тендерної документації:**

1. Викласти в новій редакції титульну сторінку тендерної документації:

 **Львівська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів**

**Затверджено рішенням**

**уповноваженої особи від 12.04.2024 р.**

**зі змінами від 16.04.2024 р.**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**Відкриті торги**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:50430000-8: Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Лот №1 - Послуги з калібрування лабораторного обладнання; Лот №2 - Послуги з калібрування лабораторного обладнання)**

**м. Львів – 2024 р.**

1. Викласти в новій редакції п. 4.1. Розділу 4 тендерної документації:

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій | **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 22.04.2024 р. до 01:00 год.** (*Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж: сім днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, послуг)*Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.1. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. |

1. Викласти в новій редакції Додаток №2 до тендерної документації

**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:50430000-8: Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Лот №1 - Послуги з калібрування лабораторного обладнання; Лот №2 - Послуги з калібрування лабораторного обладнання)**

**Загальні вимоги до Лоту №1 та Лоту №2:**

1. Послуги з калібрування надаються Учасником, який акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій” відповідно до чинної нормативної документації у сфері метрології та діючих документів на методики калібрування.

2. Учасник повинен надати копію дійсного атестату про акредитацію на надання послуг згідно таблиці 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Назва обладнання** | **Кількість,****шт.** | **Додаткові вимоги****(точки калібрування, тощо)** |
| **ЛОТ № 1** |
|  | Гігрометр (ВИТ-1, ВИТ-2) | 6 |  |
|  | Термостат (ТСО-160; ТСО-80; ТСО-20) | 11 |  |
| 3. | Термометр ртутний, термометр технічний, термометр цифровий (ТС-7-10М, ТТЖ-М, , СП-83М, Hanna НІ147-00 ) | 21 |  |
| 4. | Прилади неавтоматичні зважувальні(dilumat s) | 1 |  |
| 5. | Дозатори одноканальні, піпеткові 2-20мкл, 20-200мкл, 100-1000мкл) | 4 |  |
| 6. | рН-метр (рН-150МІ) | 2 |  |
| 7. | Нітратомір(Н-405) | 2 |  |
| **ЛОТ № 2** |
| 1. | Ареометри (АМТ; АС-М-1) | 51 |  |
| 2. | Центрифуга(ОПн-3-М) | 3 |  |
| 3. | Аналізатор молока (Екомілк) | 1 |  |
| 4. | Фотоелектроколориметр(КФК-2) | 1 |  |

3. За результатами надання послуг з калібрування видається свідоцтво про калібрування.

4. Послуги з калібрування надаються за місцезнаходженням калібрувальної лабораторії або за місцезнаходженням обладнання Замовника, а саме: м. Львів, вул. Промислова, 7 ;

5. Строк надання послуг за Договором – з 20 травня 2024 року по 24 травня 2024 року (за винятком обладнання, тривалість калібрування якого перевищує цей термін).

6. Витрати, пов'язанi з проїздом Учасника до Замовника та назад для виконання послуг, вартість стандартних зразків та інші витрати пов’язані з наданням послуг мають бути включені в вартість послуг.

7. У випадку надання послуг на базі Учасника: Учасник самостійно доставляє та повертає обладнання Замовнику.

**Додаткові вимоги до Лоту №1:**

1. Учасник повинен бути підписантом міжнародної угоди про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрувань та вимірювань і мати право маркування логотипом CIRM MRA та Coomet, всіх видів послуг (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).

2. Учасник повинен бути акредитованим Національним агентством з акредитації України, що підтверджує компетентність калібрувальної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та мати калібрувальні можливості згідно таблиці 1 Додатку №2 до тендерної документації (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).

3. Учасник повинен здійснювати діяльність у галузі Держпродспоживслужби України. (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).